| BỘ Y TẾ Số: /2012/TT- BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2012 |

Dự thảo lần 6:

# THÔNG TƯ

# Quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất

# và buôn bán trang thiết bị y tế

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất, buôn bán trang thiết bị y tế (trừ cơ sở bán lẻ trang thiết bị y tế) như sau:

Chương I
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT

VÀ BUÔN BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 1. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế:

1. Điều kiện pháp lý:

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong đó đăng ký phạm vi ngành nghề là kinh doanh hoặc sản xuất trang thiết bị y tế.

2. Điều kiện về nhân sự:

a) Cán bộ chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải đáp ứng được một trong các yêu cầu sau:

Có bằng đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế hoặc có bằng đại học các ngành kỹ thuật, bằng đại học y, dược và có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế do các cơ sở đào tạo hợp pháp về kỹ thuật trang thiết bị y tế cấp hoặc chứng chỉ tương đương do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phù hợp với trang thiết bị y tế mà đơn vị sản xuất.

Đối với những cán bộ có bằng đại học các ngành kỹ thuật, bằng đại học y, dược và đã có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực trang thiết bị y tế từ 03 năm trở lên được thủ trưởng đơn vị nơi công tác xác nhận thì không cần phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế.

b) Có đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sản xuất đối với mặt hàng do doanh nghiệp sản xuất.

3. Điều kiện cơ sở vật chất:

a) Phải có diện tích mặt bằng và môi trường sản xuất phù hợp yêu cầu đối với mặt hàng cơ sở sản xuất; có đủ thiết bị và quy trình sản xuất; có các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm được cơ quan đo lường Nhà nước công nhận phù hợp với mặt hàng mà cơ sở sản xuất.

b) Có cơ sở, kho tàng để bảo quản tốt trang thiết bị y tế, bảo đảm các trang thiết bị y tế được lưu kho với những điều kiện phù hợp, được bảo vệ tránh sự ảnh hưởng của các yếu tố: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và ảnh hưởng bất lợi khác hoặc tấn công bởi các vi sinh vật và côn trùng.

c) Có phương tiện phòng chống cháy nổ và phải bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

d) Có các phương pháp/biện pháp vận chuyển thích hợp để quá trình vận chuyển được an toàn và chắc chắn cho tất cả trang thiết bị y tế từ nơi bảo quản đến nơi giao hàng. Những trang thiết bị y tế những yêu cầu đặc biệt về nhiệt độ lưu trữ hoặc kiểm soát đặc biệt và điều kiện khác sẽ được vận chuyển bằng phương tiện thích hợp hoặc chuyên ngành.

Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương và các tiêu chuẩn khác có liên quan. Đến hết năm 2018, tất cả các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Điều 2. Điều kiện đối với cơ sở buôn bán trang thiết bị y tế:

1. Điều kiện pháp lý:

Cơ sở buôn bán trang thiết bị y tế phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong đó có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế.

2. Điều kiện về nhân sự

a) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có một trong các bằng cấp sau: bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành trang thiết bị y tế hoặc có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên đối với chuyên ngành kỹ thuật, y, dược và có hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế từ 12 tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế hợp pháp khác.

b) Có cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ trình độ hướng dẫn khai thác sử dụng, lắp đặt, bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế mà doanh nghiệp đang buôn bán.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

a) Có cơ sở, kho tàng để bảo quản tốt trang thiết bị y tế, bảo đảm các trang thiết bị y tế được lưu kho với những điều kiện phù hợp, được bảo vệ tránh sự ảnh hưởng của các yếu tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và ảnh hưởng bất lợi khác hoặc tấn công bởi các vi sinh vật và côn trùng. Điều kiện bảo quản phải được theo dõi và ghi lại theo quy trình quản lý.

b) Có phương tiện phòng, chống cháy nổ và phải bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

c) Có các phương pháp/biện pháp vận chuyển thích hợp để quá trình vận chuyển được an toàn và chắc chắn cho tất cả trang thiết bị y tế từ nơi bảo quản đến nơi giao hàng. Những trang thiết bị y tế những yêu cầu đặc biệt về nhiệt độ lưu trữ hoặc kiểm soát đặc biệt và điều kiện khác sẽ được vận chuyển bằng phương tiện thích hợp hoặc chuyên ngành.

Điều 3. Điều kiện đối với cơ sở nhập khẩu và buôn bán trang thiết bị y tế

1. Điều kiện pháp lý:

Cơ sở nhập khẩu và buôn bán trang thiết bị y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong đó có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế.

2. Điều kiện về nhân sự:

a) Cán bộ chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải đáp ứng được một trong các yêu cầu sau:

Có bằng đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế hoặc có bằng đại học các ngành kỹ thuật, bằng đại học y, dược và có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế do các cơ sở đào tạo hợp pháp về kỹ thuật trang thiết bị y tế cấp hoặc chứng chỉ tương đương do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phù hợp với trang thiết bị y tế mà đơn vị đề nghị nhập khẩu.

Đối với những cán bộ có bằng đại học các ngành kỹ thuật, bằng đại học y, dược và đã có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc làm công tác quản lý trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế hợp pháp từ 03 năm trở lên được thủ trưởng đơn vị nơi công tác xác nhận thì không cần phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế.

b) Có cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ hướng dẫn lắp đặt, bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế liên quan đến thiết bị mà đơn vị nhập khẩu.

3. Điều kiện cơ sở vật chất:

a) Có cơ sở, kho tàng để bảo quản tốt trang thiết bị y tế, bảo đảm các trang thiết bị y tế được lưu kho với những điều kiện phù hợp, được bảo vệ tránh sự ảnh hưởng của các yếu tố: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác.

b) Có phương tiện phòng, chống cháy nổ và phải bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

c) Có các phương pháp/biện pháp vận chuyển thích hợp để quá trình vận chuyển được an toàn và chắc chắn cho tất cả trang thiết bị y tế từ nơi bảo quản đến nơi giao hàng. Những trang thiết bị y tế những yêu cầu đặc biệt về nhiệt độ lưu trữ hoặc kiểm soát đặc biệt và điều kiện khác sẽ được vận chuyển bằng phương tiện thích hợp hoặc chuyên ngành.

# Chương II

CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

VÀ BUÔN BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Sản xuất và buôn bán trang thiết bị y tế là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, không cấp giấy phép hoạt động.

2. Các cơ sở sản xuất và buôn bán trang thiết bị y tế phải đáp ứng các điều kiện hoạt động tại Thông tư này và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương và các tiêu chuẩn khác có liên quan. Đến hết năm 2018, tất cả các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Điều 5. Chế độ báo cáo

1. Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý chung các cơ sở sản xuất và buôn bán trang thiết bị y tế trên phạm vi cả nước. Sở Y tế tỉnh có trách nhiệm quản lý các cơ sở buôn bán và sản xuất trang thiết bị y tế đóng trên phạm vi tỉnh, thành phố.

2. Định kỳ 1 năm một lần Sở Y tế tỉnh báo cáo hoạt động của các cơ sở sản xuất và buôn bán trang thiết bị y tế về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) trước ngày 30 tháng 01 theo mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Kiểm tra, thanh tra

1. Bộ Y tế tổ chức kiểm tra (hậu kiểm) hoặc thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán trang thiết bị y tế của tất cả các cơ sở buôn bán và sản xuất trang thiết bị y tế trên phạm vi cả nước.

2. Sở Y tế tỉnh tổ chức kiểm tra (hậu kiểm), thanh tra việc hành nghề trang thiết bị y tế của tất cả các cơ sở buôn bán và sản xuất trang thiết bị y tế trên phạm vi tỉnh, thành phố.

3. Các cơ sở buôn bán và sản xuất trang thiết bị y tế phải chấp hành và tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra cơ sở mình và có quyền khiếu nại nếu việc kiểm tra, thanh tra không đúng quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

# Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày … /…/2012.

2. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh TTBYT; - Hội TBYT Việt Nam; - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, TB-CT, PC (02b). | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến |
| --- | --- |

MẪU 1

| SỞ Y TẾ..... Số:........ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ BUÔN BÁN VÀ SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thời gian: từ..../......... đến ....../....../.....

Kính gửi: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế

| TT | Tên cơ sở | Địa chỉ (xếp theo quận, huyện) | Điện thoại liên hệ | Tên/chủng loại TTBYT sản xuất hoặc buôn bán | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cơ sở sản xuất |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| B | Cơ sở buôn bán |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| * Kèm theo: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện: 1. Việc thanh tra, kiểm tra, phổ biến 2. Việc chấp hành quy định tại Thông tư 3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện 4. Những kiến nghị và đề xuất | ....., Ngày.... Tháng...... Năm..... GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Comments

Có yêu cầu khác biêt giữa cán  bộ chịu trách nhiệm về  sản xuất??

Có biện pháp phòng ngừa công trùng, dịch hại?

Có biện pháp phòng ngừa công trùng, dịch hại?