| QUỐC HỘI Luật số: /20…/QH12 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

LUẬT

ĐO LƯỜNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Đo lường.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

# 1.1. Phạm vi áp dụng

- Luật này điều chỉnh một hệ thống đo lường thống nhất, bao gồm đo lường pháp quyền, đo lường khoa học và đo lường công nghiệp.

- Đo lường khoa học là một bộ phận của đo lường, nó tiến hành nghiên cứu các hằng số tự nhiên. Hoạt động của nó bao gồm việc thiết lập chuẩn quốc gia của các đơn vị đo lường thuộc Hệ đơn vị đo lường quốc tế, tiến hành truyền chuẩn và thống nhất các phép đo tại CHXHCN Việt Nam thông qua so sánh với chuẩn quốc tế, cũng như xây dựng các phương pháp đo lường mới.

- Đo lường công nghiệp chủ yếu là hiệu chuẩn và kiểm soát phương tiên đo sử dụng trong quá trình sản xuất với mục đích đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu. Phương tiện đo được kiểm soát theo chu kỳ theo đó biết được độ không đảm bảo của các phép đo. Hiệu chuẩn được tiến hành với phương tiện đo được chứng nhận, với giá trị đã biết trong các tiêu chuẩn như chuẩn quốc gia.

- Đo lường pháp quyền hoàn toàn là các quy trình pháp quy, quản lý và kỹ thuật, do cơ quan thẩm quyền ban hành hoặc viện dẫn để xác định rõ và đảm bảo chất lượng và độ tin cậy thích hợp của các phép đo, trong quản lý nhà nước hay giao kết hợp đồng, có liên quan tới kiểm soát chính thức, thương mại, sức khỏe, an toàn và môi trường.

# 1.2 Mục tiêu của Luật

Lĩnh vực đo lường được quản lý với mục tiêu:

- Thúc đẩy thương mại tự do và loại bỏ những rào cản kỹ thuật trong thương mại,

- Tạo ra hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp thống nhất với hệ đơn vị đo lường quốc tế,

- Thiết lập hệ thống chuẩn đo lường quốc gia và đảm bảo chúng được liên kết với các chuẩn quốc tế,

- Thiết lập sự thống nhất đo lường tại CHXHCN Việt Nam và độ tin cậy các kết quả của các phép đo được thực hiện vì mục đích bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ đời sống và sức khỏe con người, động vật, bảo vệ môi trường, an toàn chung và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,

- Hỗ trợ và phát triển một cơ sở hạ tầng đo lường thích hợp nhằm bảo đảm tính liên kết của kết quả các phép đo,

- Định hướng và tài trợ các hoạt động nghiên cứu đo lường,

- Chấp nhận và thực hiện các văn bản pháp lý về đo lường,

- Đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu đo lường pháp quyền,

- Cung cấp thông tin về các vấn đề đo lường một cách chính xác, dễ hiểu và nhanh chóng cho cộng đồng.

CHƯƠNG 2

MINH BẠCH HÓA THÔNG TIN ĐO LƯỜNG

2.1 Có thể yêu cầu những người chịu trách nhiệm quảng cáo thương mại phải giải trình những tuyên bố của họ dựa trên kết quả các phép đo được đưa ra trong quảng cáo của họ.

2.2 Công dân có thể tiếp cận bất cứ kết quả đo lường nào được thực hiện trên cơ sở đề xuất của chính phủ hoặc chuyển giao cho chính phủ, có liên quan tới sức khỏe, an toàn công cộng, môi trường và kinh tế.

2.3 Chính phủ cung cấp cho người dân một nguồn tư vấn độc lập và công bằng về tính hiệu lực, độ tin cậy của thông tin đo lường. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) được quy định tại Chương 5, chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ chuyên gia cần thiết để thực hiện tư vấn này, và được chính phủ cấp ngân sách đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ.
CHƯƠNG 3

CHÍNH SÁCH ĐO LƯỜNG

3.1 Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các bộ ngành liên quan, chịu trách nhiệm cụ thể hóa và điều phối thực hiện chính sách đo lường quốc gia.

3.2 Chính sách này quyết định hành động của chính phủ trong các vấn đề liên quan tới đo lường và phải xác định trách nhiệm của các bộ ngành trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của họ.

3.3 Chính sách này hỗ trợ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia, trong đó có tính đến nhu cầu về:

- Phát triển khoa học và công nghệ,

- Phát triển doanh nghiệp,

- Bảo vệ người tiêu dùng, công dân và môi trường

- Thừa nhận quốc tế hạ tầng cơ sở đo lường quốc gia.

# CHƯƠNG 4

# ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ

Nếu các địa nghĩa và thuật ngữ diễn đạt không được xác định theo Luật này và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật này, thì định nghĩa sẽ được xác định theo Từ vực Thuật ngữ Quốc tế về Đo lường Pháp quyền 1 (VIML) và Từ vực Quốc tế các Thuật ngữ Đo lường Chung và Cơ bản (VIM) của Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế (OIML), và tiêu chuẩn ISO/IEC 17000 Đánh giá sự phù hợp – Từ vực và nguyên tắc chung.

Đo lường pháp quyền là các quy trình mang tính kỹ thuật, quản lý và pháp quy do cơ quan thẩm quyền ban hành hoặc viện dẫn, được thực hiện nhân danh họ để xác định và bảo đảm mức chất lượng và độ tin cậy thích hợp của các phép đo trong hoạt động quản lý nhà nước hay giao kết hợp đồng có liên quan tới quản lý chính thức, thương mại, sức khỏe, an toàn và môi trường.

Đo lường công nghiệp là hoạt động nhằm đảm bảo các phép đo, hiệu chuẩn, kiểm soát và bảo hành thích hợp đối với tất cả phương tiện đo được sử dụng trong sản xuất công nghiệp, các tổ chức giám định, thử nghiệm và dịch vụ để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ với các tiêu chuẩn tương ứng trong các giai đoạn khác nhau.

Đo lường khoa học là các hoạt động xây dựng các chuẩn đầu của phép đo cho các đơn vị đo cơ bản và các đơn vị đo phái sinh của hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI).

Đánh giá sự phù hợp là các quy trình đưa ra phương tiện đảm bảo rằng bất cứ hành động nào liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới việc quyết định rằng các yêu cầu liên quan được hoàn thành. Đánh giá sự phù hợp gồm: lấy mẫu và thử nghiệm; giám định; chứng nhận; đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận và chấp nhận cũng như kết hợp giữa chúng.

Công nhận – Chứng nhận của bên thứ ba liên quan tới một tổ chức đánh giá phù hợp thể hiện chính thức năng lực của mình có thể để tiến hành những hoạt động đánh giá sự phù hợp cụ thể.

Chứng nhận – Đưa ra một tuyên bố, trên cơ sở một quyết định sau khi xem xét rằng các yêu cầu cụ thể đã được thực hiện.

Cơ quan thẩm quyền chỉ định -  được thành lập trong phạm vi chính phủ hoặc được chính phủ trao quyền để chỉ định

Đối xử bình đẳng – việc đối xử với sản phẩm hoặc quá trình từ một nhà cung ứng không được ưu tiên hơn so với những sản phẩm hoặc quá trình cùng loại từ những nhà cung ứng khác

Đối xử quốc gia – đối xử với sản phẩm hoặc dịch vụ có xuất xứ từ các quốc gia khác không kém thuận lợi hơn so với những sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại có nguồn gốc trong nước

Đối xử quốc gia và bình đẳng – đối xử với sản phẩm hoặc dịch vụ có xuất xứ từ các quốc gia khác không kém thuận lợi hơn so với những sản phẩm hoặc dịch vụ cùng loại có nước chủ nhà hoặc từ những quốc gia khác

Hiệu chuẩn là hoạt động, trong những điều kiện xác định, trong bước đầu tiên, thiết lập mối liên hệ giữa các giá trị đại lượng với độ không đảm bảo đo theo các chuẩn đo lường và các chỉ số tương ứng với các độ không đảm bảo đo liên kết, và trong bước thứ hai, sử dụng những thông tin này để thiết lập mối liên hệ để có được kết quả đo từ một chỉ số.

Truyền chuẩn là giá trị của một kết quả đo theo đó kết quả này có thể liên kết với một chuẩn thông qua một chuỗi hiệu chuẩn không đứt đoạn được lưu hồ sơ, mỗi phần đóng góp vào độ không đảm bảo đo.

Kiểm định cung cấp bằng chứng khác quan về việc đối tượng đã hoàn thành các yêu cầu xác định

Phương tiện đo là thiết bị được sử dụng để thực hiện phép đo, độc lập hoặc liên kết với các mẫu chuẩn đo lường thiết bị phụ khác để xác định một đại lượng cụ thể, với giá trị đại lượng công bố và độ không đảm bảo đo liên kết, được sử dụng làm chuẩn

Chuẩn đo lường quốc tế là chuẩn đo lường được thừa nhận bởi các bên ký kết vào một điều ước quốc tế và được sử dụng toàn cầu

Chuẩn quốc gia là chuẩn đo lường được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thừa nhận để sử dụng trong quốc gia làm cơ sở cho việc truyền các giá trị đại lượng tới các chuẩn khác

Chuẩn đo lường được thiết lập sử dụng quy trình đo chuẩn đầu, hoặc tạo làm mẫu chuẩn

Chuẩn thứ là chuẩn đo lường được thiết lập thông qua hiệu chuẩn với chuẩn đầu để có đại lượng cùng loại

Chuẩn truyền là chuẩn được thiết kế để hiệu chuẩn các chuẩn đo lường khác về đại lượng cùng loại trong một tổ chức hoặc tại một địa phương

Chuẩn công tác là chuẩn đo lường được sử dụng thường xuyên để hiệu chuẩn hoặc kiểm định phương tiện đo hoặc hệ thống đo

Phương tiện đo chuyển đổi  là một thiết bị được sử dụng làm trọng tài để so sánh các chuẩn với nhau

Chuẩn thực chất (intrinsic standard) là chuẩn đo lường dựa trên giá trị cố hữu hoặc tái tạo của một hiện tượng hoặc vật chất

Chất chuẩn (reference material - RM) là nguyên liệu có độ ổn định và đồng nhất liên quan tới những đặc tính xác định, được thiết lập để sử dụng phù hợp cho việc đo lường hoặc kiểm tra những đặc tính xác định

Chất chuẩn được chứng nhận (certified reference material - CRM) là chất chuẩn, kèm theo hồ sơ do cơ quan thẩm quyền cấp và cung cấp cho một hoặc nhiều các giá trị đặc tính xác định độ không đảm bảo đo liên kết và quy trình sử dụng giá trị của liên kết chuẩn

Hệ thống công nhận là hệ thống tự nguyện thiết lập năng lực và tính công bằng của:

• các phòng hiệu chuẩn thực hiện các phép đo và hiệu chuẩn;

• các phòng thử nghiệm;

• các tổ chức giám định;

• các tổ chức chứng nhận tiến hành chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng hoặc chứng nhận con người.

CHƯƠNG 5

VIỆN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có trách nhiệm về các vấn đề tiêu chuẩn hóa, đo lường, chất lượng, năng suất cũng như TBT trước Bộ Khoa học và Công nghệ.

5.1 Viện Đo lường Quốc gia (VMI) do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập. VMI có những nhiệm vụ sau và báo cáo chúng tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Thiết lập, bảo quản, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống đơn vị đo lường quốc gia và các chuẩn đo lường quốc gia phù hợp với nhu cầu của quốc gia và đảm bảo việc tham gia vào các hoạt động quốc tế tương ứng;

Cung cấp hỗ trợ cần thiết cho chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng về những vấn đề liên quan tới đo lường;

Cung cấp một nền tảng đo lường vững chắc cho chương trình công nhận quốc gia;

- Thiết lập, duy trì và quản lý các chuẩn đo lường quốc gia;

- Đảm bảo việc liên kết chuẩn đo lường với hệ SI;

- Xây dựng công nghệ đo lường và đánh giá cho các ngành công nghiệp; các tiêu chuẩn thiết kế, sản xuất và đo lường, thiết bị và phương tiện hiệu chuẩn;

- Hiệu chuẩn các phương tiện và chuẩn đo lường;

- Thiết lập và tiến hành các chương trình đảm baqor đo lường trong công nghiệp;

5.2 Viện Đo lường Quốc gia được khuyến khích tham gia vào các hiệp định quốc tế thiết lập mức tương đương của các chuẩn đo lường quốc gia của các nước tham gia. Trong trường hợp này, việc xây dựng hoặc sửa đổi luật đo lường quốc gia phải là cơ hội để xem xét khả năng thừa nhận hợp pháp việc liên kết chuẩn giữa các nước ký kết MRA trong khuôn khổ Ủy ban Cân Đo Quốc tế.

CHƯƠNG 6

ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP

6.1   Các đơn vị đo lường hợp pháp tại CHXHCN Việt Nam là:

Các đơn vị thuộc Hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI), được thông qua bởi Đại hội Cân Đo và được đề xuất bởi Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế về các đại lượng thuộc Hệ đơn vị này,

- Bảy đơn vị đo lường hợp pháp gồm:

- mét, ký hiệu là m, là đơn vị đo độ dài.

- kilôgam, ký hiệu là kg, là đơn vị đo khối lượng.

- giây, ký hiệu là s, là đơn vị đo thời gian.

- ampe, ký hiệu là A, là đơn vị đo cường độ dòng điện.

- kenvil, ký hiệu là K, là đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học.

- mol, ký hiệu là mol, là đơn vị đo lượng vật chất.

- candela, ký hiệu là cd, là đơn vị đo cường độ sáng.

các đơn vị được sử dụng cho đại lượng không thuộc hệ SI,

các đơn vị đo lường truyền thống được xác định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. khi các đơn vị này được cho phép áp dụng trong Điều này, cơ hội sử dụng chúng hoặc chỉ sử dụng hai loại đơn vị đo lường đầu tiên sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét định kỳ.

6.2 Định nghĩa về bội ước, thập phân của đơn vị đo và ký hiệu của chúng, sẽ phải tuân theo các khuyến nghị của Công ước Mét và các chuẩn quốc tế.

6.3 Ngoại trừ quy định tại điểm 6.4, việc sử dụng các đơn vị đo không phải đơn vị đo lường hợp pháp bị nghiêm cấm trong hoạt động thương mại, hệ thống hóa sản phẩm, quảng cáo, phát hành và đào tạo.

6.4 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể cho phép sử dụng các đơn vị không phải đơn vị đo lường hợp pháp, khi chúng được sử dụng:

theo thông lệ thương mại quốc tế

vì mục đích cụ thể như trong lĩnh vực hàng không, hàng hải hoặc y tế

vì những lý do an toàn.

CHƯƠNG 7

ĐO LƯỜNG PHÁP QUYỀN

7.1 Quản lý các phép đo

7.1.1 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể ban hành các quy định quản lý các đại lượng được sử dụng trong mua bán, quy định bắt buộc những phép đo nhất định là cơ sở cho hoạt động giao dịch hoặc thi hành pháp luật, và xác định danh mục các phép đo tuân thủ các yêu cầu đo lường nhằm:

bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và doanh nghiệp

 bảo vệ lợi ích quốc gia

bảo vệ an toàn và sức khỏe cộng đồng, gồm cả những vấn đề liên quan tới môi trường và các dịch vụ y tế

đáp ứng các yêu cầu thương mại quốc tế.

7.1.2 Các quy định này phải xác định các yêu cầu đo lường và các quy định kiểm soát bắt buộc các phép đo này.

7.1.3 Kết quả các phép đo được điều chỉnh bởi văn bản pháp quy nêu tại 7.1.1 phải được thể hiện bằng các đơn vị đo lường hợp pháp quy định tại Chương 6 và phải có khả năng liên kết với chuẩn quốc gia theo quy định tại Chương 8.

7.1.4 Quy định quản lý nêu tại 7.1.1 có thể yêu cầu sử dụng phương tiện đo phải được kiểm soát bắt buộc theo 7.1.3. Khi cần thiết, chúng phải làm rõ tiêu chí để chọn lựa phương tiện như cấp chính xác, dẫy phép đo, phân độ…

7.1.5 Khi cần thiết và vì những áp dụng cụ thể, các văn bản nêu tại 7.1.1 phải:

xác định các yêu cầu đối với cá nhân, tổ chức thực hiện các phép đo,

yêu cầu lưu hồ sơ các hoạt động đo lường để sẵn sàng cung cấp cho kiểm sát viên đo lường

yêu cầu lưu hồ sơ cả năng liên kết các kết quả đo lường để sẵn sàng cung cấp cho kiểm sát viên đo lường

xác định hoạt động kiểm soát áp dụng bởi các kiểm soát viên đo lường hoặc bởi tổ chức chuyên ngành liên quan tới hoạt động của các cá nhân hoặc tổ chức tiến hành các phép đo.

7.2 Quy định quản lý đối với hàng bao gói sắn

7.2.1 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể ban hành các quy định quản lý để thiết lập các yêu cầu đo lường và điều khoản kiểm soát bắt buộc áp dụng cho định lượng của các sản phẩm bao gói sẵn.

7.2.2 Các quy định này có thể đưa ra các kích cỡ bắt buộc chung cho hàng đóng gói sẵn, nó gắn với hàng đóng gói sẵn và được thể hiện phù hợp với hệ đơn vị đo lường hợp pháp nêu tại Chương 6, hoặc những quy định này có thể yêu cầu việc sử dụng đơn vị định giá tại điểm bán hàng thay cho các kích cỡ bao gói sẵn theo quy định.

7.2.3 Các quy định này phải xác định rõ những sai số cho phép của từng sản phẩm bao gói sẵn và các yêu cầu để đánh giá sự phù hợp của hàng đóng gói sẵn bao gồm cả phương pháp thống kê khi cần thiết.

7.2.4 các quy định này phải quy định dấu hoặc ký hiệu chứng minh sự phù hợp của hàng đóng gói sẵn với các yêu cầu bắt buộc áp dụng.

7.2.5 Các quy định này có thể yêu cầu nhà sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn phải thông báo việc nhập khẩu với chính phủ để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra.

7.2.6 Các quy định có thể quy định bắt buộc áp dụng một thống quản lý chất lượng đối với nhà sản xuất hoặc nhập khẩu hàng đóng gói sẵn khi cần thiết. Nó có thể yêu cầu buộc phải lưu hồ sơ các hoạt động kiểm soát của nhà sản xuất, nhập khẩu để sẵn sàng cung cấp cho kiểm soát viên đo lường.

7.2.7 Các quy định này phải xác định rõ các quy trình, tiêu chí để kiểm soát bắt buộc bởi các kiểm soát viên đo lường đối với hàng đóng gói sẵn và với bên bán, sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn.

7.2.8 Tất cả các kết quả đo liên quan tới phương tiện đo và chuẩn đo lường sử dụng trong hoạt động kiểm soát nêu tại 7.2.6 và 7.2.7 phải có khả năng liên kết với chuẩn đo lường quốc gia nêu tại Chương 6, trừ những hàng đóng gói sẵn quy định tại 7.2.9.

7.2.9 những quy định này cho phép Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thừa nhận sự phù hợp với các quy định quốc gia, hàng đóng gói sẵn có gắn dấu phù hợp của các nước khác hoặc các tổ chức quốc tế mà tuân thủ chứng nhận của kiểm soát viên đo lường.

7.3 Quản lý phương tiện đo lường

7.3.1 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể ban hành văn bản quản lý xác định danh mục các loại phương tiện đo thuộc đối tượng quản lý bắt buộc nhằm:

bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và doanh nghiệp

 bảo vệ lợi ích quốc gia

bảo vệ an toàn và sức khỏe cộng đồng, gồm cả những vấn đề liên quan tới môi trường và các dịch vụ y tế

đáp ứng các yêu cầu thương mại quốc tế.

7.3.2  Những phương tiện đo thuộc đối tượng quản lý phải cung cấp các kết quả đo lường theo các đơn vị đo hợp pháp quy định tại Chương 6, và các kết quả đo này phải có khả năng liên kết với chuẩn đo lường quốc gia quy định tại Chương 7.

7.3.3 Những quy định này phải xác định rõ nhưng hoạt động đo lường theo quy định và các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho phương tiện đo trong phạm vi bắt buộc quản lý. Phù hợp với Công ước OIML và Hiệp định WTO/TBT, những quy định này phải dựa trên các khuyến nghị quốc tế của OIML càng nhiều càng tốt.

7.3.4 Các quy định này phải thiết lập việc kiểm soát các phương tiện đo. Mục đích của việc kiểm soát bắt buộc này là nhằm bảo đảm rằng các phương tiên đo phù hợp để sử dụng đúng mục đích của nó, đáp ứng và duy trì các yêu cầu vận hành đo lường cần thiết, và đưa ra những bảo vệ phù hợp chống lại những sử dụng sai lệch, diễn giải không chính xác các kết quả và gian lận.

7.3.5 Kiểm soát bắt buộc các phương tiện đo bao gồm:

các quy trình đánh giá sự phù hợp ban đầu của phương tiện với các yêu cầu pháp lý, ở giai đoạn thiết kế (như duyệt mẫu) và ở giai đoạn sản xuất (như kiểm định ban đầu);

các quy trình đảm bảo rằng phương tiện đo được sử dụng duy trì các đặc tính đo lường theo yêu cầu của nó trong điều kiện sử dụng mong muốn và với thời gian (như kiểm định và giám địch dịch vụ), hoặc đình chỉ việc sử dụng;

các quy trình đảm bảo rằng các phương tiện đo được lắp đặt, sử dụng và vận hành chính xác trong điều kiện thích hợp (như môi trường).

7.3.6 Các quy định nêu tại 7.3.1 phải xác định rõ dấu, ký hiệu chứng minh sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu bắt buộc và thể hiện sự quản lý phương tiện đo. Các phương tiện đo không tuân thủ quản lý bắt buộc phải bị gắn dấu từ chối và phải được chỉnh sửa hoặc thu hồi. Lựa chọn: khi phương tiện đo không đáp ứng quản lý bắt buộc, dấu phù hợp phải được dỡ bỏ. trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thiết bị có thể bị tịch thu tùy thuộc vào quyết định của cơ quản lý có thẩm quyền.

7.3.7 nhằm ngăn chặn những điều chỉnh hoặc can thiệp không được phép, các quy định có thể hạn chế việc kiểm định viên đo lường và/hoặc người sửa chữa có thẩm quyền thâm nhập những bộ phận hay những chức năng nhất định của phương tiện đo (gồm cả phần mềm). Sự thâm nhập này có thể được yêu cầu bảo vệ bằng cách gắn dấu (hoặc bảo vệ việc thâm nhập phần mềm) theo quy định pháp luật. Các quy định có thể yêu cầu phương tiện đo phải được phát hiện và ghi lại đầy đủ những lần tiếp cận các bộ phận và chức năng này.

7.3.8 những quy định này cho phép Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thừa nhận sự phù hợp với các quy định quốc gia của phương tiện đo mà đã được thừa nhận sự phù hợp với các quy định pháp lý tương ứng của những nước khác. Chúng cho phép Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tham gia vào các MRA với các nước khác với mục tiêu thừa nhận các chứng chỉ quốc gia hoặc OIML, hay các dấu phù hợp được gắn.

7.3.9 các quy định có thể đưa ra những yêu cầu về thành lập và đăng ký đối với những tổ chức dịch vụ và con người tiến hành lắp đặt, điều chỉnh, bảo trì phương tiện đo (với điều kiện quy định này không mâu thuẫn với những yêu cầu của cơ quan quản lý khác).

7.3.10 không ai được phép sử dụng bất cứ phương tiện đo nào thuộc đối tượng quản lý đo lường bắt buộc trừ khi phương tiện này có mang dấu kiểm soát theo yêu cầu được nêu tại 7.3.6 và gắn dấu hoặc đánh giá các yêu cầu nêu tại 7.3.7. Chủ sở hữu phương tiện đo đang hoạt động phải duy trì sự chính xác của phương tiên đo. Việc sử dụng phương tiện đo đó của chủ sở hữu phải phù hợp với hướng dẫn vận hành và các yêu cầu bảo trì của nhà sản xuất.

7.4 Cơ quan đo lường pháp quyền

7.4.1 Các cơ quan thực hiện các hoạt động đo lường pháp quyền

Theo quy định của Luật này, các hoạt động đo lường pháp quyền được thực hiện bởi:

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Những người có thẩm quyền

- Các dịch vụ được ủy quyền để tiến hành kiểm định các phương tiện đo

    - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành các hoạt động đo lường pháp quyền theo các quy định của Luật này.

- Ban hành các quyết định quản lý liên quan tới các vấn đề đo lường

- Chấp nhận các quy định quản lý để thực hiện luật

- Công bố các chuẩn đo lường quốc gia, tiến hành các hoạt động nghiệp vụ và quản lý liên quan tới chuẩn quốc gia, điều phối hoạt động của các phòng hiệu chuẩn quốc gia

- ủy quyền cho các cá nhân chứng nhận phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn và chai khi đo lường các bao bì của sản phẩm, cũng như kiểm định các phương tiện đo hợp pháp, thực hiện các phép đo chính thức, và tiến hành kiểm định phương tiện đo

- thừa nhận các chứng chỉ và dấu phù hợp được cấp ở nước ngoài cho phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn và chai khi đo lường bao bì

- thực hiện hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo theo quy định của đo lường pháp quyền, tiến hành đánh giá phù hợp phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn, thực hiện kiểm tra mẫu đối với phương tiện đo và kiểm định phương tiện đo lường hợp pháp, tiến hành các phép đo chuyên gia và chính thức

- giám soát tính hợp pháp của các công việc được thực hiện bởi những người được ủy quyền, nhà cung ứng phương tiện đo hợp pháp và hàng đóng gói sẵn, các dịch vụ ủy quyền và những người sử dụng phương tiện đo hợp pháp

- thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động đo lường và tiến hành các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm chất lượng của các hoạt động

- giám sát hoạt động của các nhân viên đo lường được ủy quyền

- chịu trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ các nhân viên đo lường và kiểm soát viên đo lường

- hài hòa và đưa ra các hướng dẫn công việc của kiểm soát viên đo lường và thực hiện các quy định, phép đo cụ thể

- giúp đỡ công dân, nhân viên đo lường và người có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định, phép đo cụ thể

- tham gia của các tổ chức và cá nhân khác vào hoạt động này, cũng như những công việc phát sinh từ các hiệp định đo lường quốc tế có hiệu lực tại CHXHCN Việt Nam

7.5 Người có thẩm quyền

7.5.1 người có thẩm quyền thực hiện những hành vi sau đây:

  - đánh giá sự phù hợp của phương tiện đo

  - kiểm định phương tiện đo hợp pháp

  - đánh giá sự phù hợp của hàng đóng gói sẵn và chai khi đo lường bao bì

  - duy trì đăng ký các phương tiện đo hợp pháp đã được kiểm định

  - tiến hành các phép đo chính thức

7.6 Các dịch vụ được ủy quyền điểm định phương tiện đo

7.6.1  dịch vụ được ủy quyền là một cá nhân hay người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thử nghiệm các phương tiện đo hợp pháp và/hoặc hệ thống đo lường (sau đây gọi là phương tiện đo) nhằm kiểm định chúng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể ủy quyền cho một cá nhân hoặc người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và kiểm định những kiểu phương tiện đo nhất định nếu chúng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và đo lường theo quy định.

7.6.2 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể rút lại ủy quyền đã có cho họ nếu nó không phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và đo lường theo quy định, hoặc không thực hiện các quy định trong Luật này và các văn bản hướng dẫn Luật này.

7.6.3 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải lưu giữ hồ sơ và tiến hành giám sát kỹ thuật các dịch vụ được ủy quyền này.

7.6.4 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định các điều kiện kỹ thuật và đo lường để cấp ủy quyền cho các dịch vụ tiến hành kiểm định phương tiện đo; quy trình thử nghiệm và ghi dấu phương tiện đo được kiểm định; nội dung của báo cáo thử nghiệm và những hồ sơ khác liên quan tới phương tiện đo; thiết kế và bố cục của dấu được sử dụng bởi dịch vụ được ủy quyền; quy trình và nội dung của một yêu cầu đối với việc kiểm định phương tiện đo.

7.7 Duyệt mẫu phương tiện đo

7.7.1 Nếu thông qua quy trình thử nghiệm theo quy định, xác định rằng một mẫu phương tiện đo đáp ứng các yêu cầu đo lường và kỹ thuật theo luật định, thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ phê duyệt mẫu đó.

7.7.2 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải đưa ra một quyết định về việc từ chối phương tiện đo nếu thông qua quy trình thử nghiệm theo quy định, xác định rằng mẫu phương tiện đo được thử nghiệm đó không đáp ứng các yêu cầu đo lường và kỹ thuật theo luật định.

7.7.3 Được phép khiếu nại quyết định nêu tại 7.7.2, nhưng việc khởi kiện phải tiến hành tại Tòa án của CHXHCN Việt Nam.

7.7.4 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải quy định các quy trình thử nghiệm cho những mẫu phương tiện đo khác nhau, hệ thống tài liệu kỹ thuật kèm theo, số của phương tiện đo có mẫu đã được thử nghiệm, nội dung của báo cáo thử nghiệm, ghi dấu mẫu đã được duyệt, cũng như lưu giữ báo cáo thử nghiệm, hệ thống tài liệu kỹ thuật và phương tiện đo.

CHƯƠNG 8

ĐO LƯỜNG KHOA HỌC

8.1 Chuẩn đo lường quốc gia

Hệ thống chuẩn quốc gia được thiết lập để duy trì và phổ biến các đơn vị đo lường hợp pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu của CHXHCN Việt Nam. Tất cả các chuẩn quốc gia đều thuộc trách nhiệm của Viện Đo lường Quốc gia (VMI) quy định tại Chương 5. Trong trường hợp những chuẩn đầu thực hiện độc lập các đơn vị đo hợp pháp thì chúng phải được truyền chuẩn định kỳ với các chuẩn khác của quốc tế hoặc quốc gia. Trường hợp, không có các chuẩn đầu trong tất cả các lĩnh vực, các chuẩn quốc gia có thể truyền chuẩn với các chuẩn đầu của những nước khác hoặc chuẩn quốc tế. các chuẩn quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của VMI, trong mọi trường hợp phải là những chuẩn đo lường có độ chính xác cao nhất của quốc gia

- Chuẩn đo lường quốc gia, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố, là cơ sở cho việc xác định các giá trị của những chuẩn đại lượng liên quan khác.

- Chuẩn đo lường quốc gia phải được liên kết với chuẩn quốc tế hoặc chuẩn của những quốc gia khác có trình độ đo lường phù hợp.

- Xây dựng, duy trì và sử dụng chuẩn quốc gia là lợi ích đặc thù của CHXHCN Việt Nam và được cấp tiền từ nguồn ngân sách nhà nước cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định các điều kiện mà một chuẩn phải đáp ứng để được công bố là chuẩn đo lường quốc gia, cách thức theo đó một chuẩn đo lường quốc gia được công bố, và những lý do thu hồi quyết định công bố chuẩn quốc gia đã công bố, cũng như các bảo quản bắt buộc và sử dụng chuẩn quốc gia.

8.2 Hệ thống công nhận quốc gia các phòng hiệu chuẩn giúp việc thiết lập liên kết các kết quả đo được xác định bằng hiệu chuẩn:

theo các chuẩn đo lường quốc gia

hoặc theo các chuẩn đo lường quốc tế hoặc quốc gia khác được thừa nhận khi độ không đảm bảo đo của các chuẩn quốc gia không đủ khả năng hoặc khi các chuẩn quốc gia không điều chỉnh những đại lượng liên quan đó

CHƯƠNG 9

ĐO LƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Các chuẩn đo lường, chất chuẩn và phương tiện đo trong đo lường công nghiệp

9.1 Đo lường công nghiệp bao gồm hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và các phương tiện đo, chứng nhận sự phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật của phương tiện đo, và chứng nhận các đặc tính của chất chuẩn.

9.2 Liên kết phương tiện đo và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường

- Theo quy định của Luật này, liên kết phương tiện đo được thực hiện theo chuỗi giá trị không ngắt quãng truyền tới một đại lượng đặc biệt, với một chuẩn đo lường có chất lượng đo lường cao nhất đối với đại lượng liên quan đó.

- Hiệu chuẩn các chuẩn đo lường là quá trình so sánh các đặc trưng đo lường của các chuẩn đo lường có cấp độ thấp với các chuẩn đo có cấp độ đo lường cao hơn nhằm xác định giá trị của chuẩn đo lường đó.

- Hiệu chuẩn chuẩn đo lường phải được tiến hành bởi các phòng hiệu chuẩn theo yêu cầu của người sử dụng.

Kết thúc phần khuyến nghị của STAR

CHƯƠNG VII   THI HÀNH

VII.1 Xử phạt

VII.1.1 Quy định chung

bán, chào bán, trưng bày để bán một đại lượng thấp hơn đại lượng thể hiện, theo quy định trong văn bản pháp luật để tính thay đổi thống kê,

làm lớn hơn đại lượng thể hiện khi người mua cung cấp phương tiện cân hoặc đo xác định đại lượng đó 

thể hiện đại lượng theo bất cứ cách nào được tính toán hoặc nhằm gây nhầm lẫn hoặc theo cách lừa dối người khác

thể hiện sai mức giá về mặt trọng lượng, phép đo của bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào được bán, chào hàng, trưng bày hoặc quảng cáo để bán, hoặc thể hiện giá theo bất cứ cách nào được tính toán hoặc nhằm gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người khác

gây khó khăn hoặc cản trở kiểm soát viên đo lường thực thi nhiệm vụ của họ.

VII.1.2 Liên quan tới các phép đo trong quảng cáo (hoặc các thông tin công khai khác)

(CHƯƠNG II)

từ chối hoặc thất bại trong việc chứng minh các kết quả đo được đưa vào quảng cáo (hoặc các thông tin công khai khác).

cung cấp các kết quả đo sai hoặc không chính xác trong quảng cáo (hoặc các thông tin công khai khác).

VII.1.3 Liên quan tới việc sử dụng các đơn vị hợp pháp (CHƯƠNG III)

sử dụng những đơn vị khác không phải là đơn vị hợp pháp quy định tại III.1, áp dụng theo quy định tại III.3. VII.1.4 liên quan tới quản lý các phép đo (Mục VI.1)

không tiến hành các phép đo theo quy định pháp luật và không lưu văn bản các phép đo khi có yêu cầu

không hoàn thành các yêu cầu đo lường hoặc truyền chuẩn được quy định tại VI.1.2 và VI.1.3,

thực hiện các phép đo với phương tiện đo không thuộc đối tượng quy định.

VII.1.5 liên quan tới quy định quản lý hàng đóng gói sẵn (Mục VI.2)

Bán hoặc chào bán, mua hoặc chào mua bất cứ hàng hóa nào bằng trọng lượng hoặc bằng những phép đo khác hoặc bằng số lượng đơn vị giao nhận hoặc là nguyên nhân cho việc giao nhận một số lượng không đáp ứng các yêu cầu trong quy định tại VI.2

VII.1.6 liên quan tới quản lý phương tiện đo (Mục VI.3)

 đưa vào thị trường hoặc lắp đặt phương tiện đo không tuân thủ các yêu cầu bắt buộc

sử dụng các phương tiện đo (không phải sự dụng cá nhân) chưa được kiểm soát bắt buộc khi đưa vào sử dụng

sử dụng phương tiện đo không phù hợp với các điều kiện sử dụng bắt bắt của chúng

sửa chữa hoặc lắp đặt phương tiện đo thuộc đối tượng quản lý bắt buộc mà không có thẩm quyền theo quy định

gắn dấu phù hợp giả hoặc gắn dấu phù hợp bất hợp pháp lên phương tiện đo

chỉnh sửa phương tiện đo để có được kết quả không chính xác

loại bỏ bất cứ tem, nhãn hay dấu nào về cân, đo mà không được sự đồng ý cho phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

# Điều 7.  Các hoạt động bị nghiêm cấm

- Hoạt động đo lường trái với Luật này;

- Lợi dụng hoạt động đo lường để lừa dối trong sản xuất, kinh doanh;

- Lợi dụng hoạt động quản lý đo lường để cản trở, tạo những khó khăn không đáng có đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Quảng cáo, thông tin không chung thực hoặc có những hành vi lừa dối khác trong lĩnh vực đo lường;

- Lợi dụng hoạt động đo lường để gây thiệt hại lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Điều 20. Phê duyệt mẫu phương tiện đo

1. Phê duyệt mẫu phương tiện đo là hoạt động mà cơ quan đo lường thẩm quyền xem xét, đánh giá và xác nhận rằng mẫu phương tiện đo phù hợp với các yêu cầu đo lường kỹ thuật xác định.

2. Đánh giá mẫu phải do tổ chức thử nghiệm tiến hành trên cơ sở các kết quả thử nghiệm mẫu.

3. Thử nghiệm mẫu vì mục đích phê duyệt phải được tiến hành bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo các quy trình xác định được quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các hướng dẫn về phê duyệt mẫu phương tiện đo.

5. Phí, lệ phí liên quan tới phê duyệt mẫu do tổ chức, cá nhân yêu cầu duyệt mẫu trả.

6. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quy định chi tiết về phí, lệ phí phê duyệt mẫu phương tiện đo.

Điều 21. Miễn thử nghiệm mẫu

Những trường hợp sau được miễn thử nghiệm mẫu:

1. Trường hợp sản xuất

Phương tiện đo sản xuất theo mẫu của cơ sở sản xuất khác đã được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 20 và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở đó.

2. Trường hợp nhập khẩu

a) Phương tiện đo đã có giấy chứng nhận phù hợp (OIML MAA Certificate of Comformity) của Tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế (OIML) trong phạm vi đã được cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền của Việt nam thừa nhận;

b) Phương tiện đo nhập khẩu có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của cơ quan đo lường có thẩm quyền của nước ngoài có sự thừa nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt nam đối với kết quả thử nghiệm phương tiện đo đó;

c) Phương tiện đo nhập khẩu theo mẫu của cơ sở sản xuất khác đã được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 20 và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở đó;

d) Phương tiện đo trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp phương tiện đo đã được hiệu chuẩn bởi phòng hiệu chuẩn đã được công nhận của nước ngoài thì giải quyết thế nào.

Điều 22. Sử dụng phương tiện đo

1. Phương tiện đo phải được duy trì, bảo quản và sử dụng trong điều kiện kỹ thuật phù hợp;

2. Phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát về đo lường phải sử dụng đúng mục đích xác định khi còn hiệu lực kiểm định;

3. Phải lưu giữ dữ liệu về phương tiện đo bao gồm cả giá trị thời hạn kiểm định;

4. Nghiêm cấm việc phá bỏ, thay đổi hoặc làm sai lệch hiệu lực kiểm định;

5. Phương tiện đo khi hết hạn kiểm định phải ngừng khai thác và tiến hành kiểm định lại.

Chương V

HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG

Điều 23. Yêu cầu chung về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng

1. Hàng đóng gói sẵn theo định lượng là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn không có sự chứng kiến của khách hàng.

2. Bao hàng đóng gói sẵn (viết tắt là bao hàng) là tập hợp gồm hàng đóng gói sẵn theo định lượng và bao bì trực tiếp chứa hàng đóng gói sẵn.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu hàng đóng gói sẵn theo định lượng chịu trách nhiệm đảm bảo lượng hàng đóng gói sẵn trong bao hàng đúng yêu cầu về đo lường theo quy định.

4. Bao hàng được phép mang dấu "e" nếu đảm bảo lượng hàng đóng gói sẵn trong bao hàng đúng yêu cầu về đo lường theo quy định.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết yêu cầu về đo lường, dấu "e" đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

Điều 24. Kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng

1. Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quy định về yêu cầu đo lường, phương pháp kiểm tra đối với hàng đóng gói sẵn, thủ tục công bố và ghi dấu "e" đối với hàng đóng gói sẵn phù hợp.

2. Cơ quan kiểm tra thẩm quyền tổ chức cho doanh nghiệp công bố sự phù hợp của hàng đóng gói sẵn và việc đánh giá, chứng nhận, kiểm tra hàng đóng gói sẵn phù hợp.

3. Thanh tra chuyên ngành về đo lường quy định tại Điều 41của luật này, các tổ chức thanh tra, giám sát, quản lý thị trường thuộc ngành chịu trách nhiệm kiểm tra hàng đóng gói sẵn lưu thông trên thị trường.

Điều 25. Cơ quan kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng

1. Cơ quan kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng là cơ quan kiểm tra đo lường quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật này.

2. Chính phủ quy định cụ thể các cơ quan kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

Chương VI

PHÉP ĐO

Điều 26. Yêu cầu chung về phép đo

1. Phép đo cho kết quả đo tương ứng với việc chọn phương pháp đo, thủ tục thực hiện đo và điều kiện đo cụ thể (người đo, phương tiện đo, môi trường thực hiên).

2. Tùy theo mục đích và độ chính xác của kết quả đo xác định mà lựa chọn phép đo  thích hợp.

Điều 27. Phép đo chính thức

1. Phép đo chính thức là các phép đo mà kết quả của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên liên quan hoặc sử dụng vào mục đích công của Nhà nước. Phép đo chính thức được thực hiện bởi cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phép đo chính thức được tiến hành theo:

a) Các quy định pháp luật;

b) Các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Theo yêu cầu của các cơ quan hợp pháp (thi hành pháp luật).

Điều 28. Quy định về việc thực hiện phép đo chính thức

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các phép đo chính thức Nhà nước cần quản lý theo pháp luật; yêu cầu đo lường và thủ tục tiến hành các phép đo chính thức.

Chương VII

KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG

Điều 29. Hoạt động kiểm định và công nhận các tổ chức kiểm định

1. Việc kiểm định đo lường được thực hiện bởi kiểm định viên của tổ chức kiểm định theo quy trình kiểm định đo lường tương ứng.

2. Tổ chức kiểm định là cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực, điều kiện kỹ thuật (kiểm định viên, chuẩn đo lường và trang thiết bị kiểm định khác, điều kiện môi trường), tự nguyện tham gia hoạt động kiểm định đo lường và được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định theo quy định của Luật này.

3. Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức xây dựng quy hoạch về tổ chức kiểm định đo lường, ban hành các quy định về việc công nhận khả năng kiểm định, chỉ định tổ chức kiểm định.

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định đo lường phải trả phí kiểm định cho tổ chức kiểm định thực hiện việc kiểm định.

5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về phí kiểm định.

Điều 30. Kiểm định viên đo lường

1. Kiểm định viên đo lường là nhân viên kỹ thuật đo lường được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền chứng nhận và cấp thẻ.  Kiểm định viên thực hiện kiểm định chuẩn đo lường, phương tiện đo theo sự phân công của thủ trưởng tổ chức kiểm định và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định đã thực hiện.

2. Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quy định về chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên, tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đo lường đối với kiểm định viên.

Điều 31. Quy trình kiểm định

1. Quy trình kiểm định là văn bản quy định trình tự, các bước thực hiện hoạt động kiểm định.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền tổ chức biên soạn, ban hành các quy trình kiểm định hài hòa với Khuyến nghị của  OIML và phù hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo lường của Việt Nam.

Điều 32. Dấu kiểm định, tem kiểm định và chứng chỉ kiểm định

1. Dấu kiểm định, tem kiểm định và chứng chỉ kiểm định là các dấu hiệu kiểm định xác nhận chuẩn đo lường, phương tiện đo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định. Dấu, tem và chứng chỉ kiểm định được làm theo mẫu và lưu hành thống nhất trong toàn quốc.

2. Thủ trưởng tổ chức kiểm định chịu trách nhiệm về việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng chứng chỉ kiểm định của tổ chức kiểm định.

3. Thời hạn có giá trị của chứng chỉ kiểm định sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Chu kỳ kiểm định đã hết;

b) Đã có sự thay đổi hoặc cải tiến làm ảnh hưởng đến tính năng đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo;

c) Chuẩn đo lường, phương tiện đo đã hỏng hoặc không còn đạt được các tính năng đo lường quy định.

d) Chứng chỉ kiểm định bị mất, bị hỏng hoặc hư hại khác.

4. Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quy định cụ thể về dấu kiểm định, tem kiểm định và chứng chỉ kiểm định.

Chương VIII

HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Điều 33. Phạm vi áp dụng

1. Hiệu chuẩn được áp dụng đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Việc hiệu chuẩn đo lường được thực hiện bởi phòng hiệu chuẩn.

Điều 34. Hệ thống các phòng hiệu chuẩn đo lường

1. Cấp 1 là các phòng hiệu chuẩn đo lường quốc gia làm nhiệm vụ duy trì, bảo quản chuẩn quốc gia và truyền độ chính xác của các chuẩn quốc gia xuống cho các phòng hiệu chuẩn thấp hơn;

2. Cấp 2 là các phòng hiệu chuẩn tại các vùng kinh tế trọng điểm, ngành kinh tế-kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu hiệu chuẩn đo lường của vùng, ngành;

3. Cấp 3 là phòng hiệu chuẩn đo lường của cơ quan, tổ chức để đáp ứng yêu cầu hiệu chuẩn đo lường nội bộ cơ quan, tổ chức đó.

Điều 35.  Yêu cầu về năng lực đối với phòng hiệu chuẩn đo lường

1. Phòng hiệu chuẩn đo lường phải xây dựng, áp dụng TCVN ISO/IEC 17025 và có đủ năng lực kỹ thuật đo lường theo yêu cầu cụ thể đối với phạm vi áp dụng hiệu chuẩn đo lường. ???????

2. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng yêu cầu về năng lực đối với phòng hiệu chuẩn đo lường. ???????

Chương IX

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA

HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG

Điều 36. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường

1. Quyền của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường

a) Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị trong lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, chỉ định.

b) Được thanh toán chi phí theo thoả thuận với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thủ nghiệm đo lường hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thủ nghiệm đo lường cho bên thứ ba, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

d) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thủ nghiệm đo lường theo quy định của pháp luật.

e) Thu chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thủ nghiệm đo lường theo quy định của Luật này.

2. Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng phương tiện đo

a) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát về đo lường theo quy định đối với phương tiện đo của tổ chức, cá nhân thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát về đo lường.

b) Lựa chọn tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường phù hợp để thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của tổ chức, cá nhân.

c) Khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra, quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Được công bố và ghi dấu "e" theo quy định đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng đảm bảo yêu cầu về đo lường theo quy định của Luật này trước khi vào thị trường hoặc xuất khẩu.

Điều 37. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân

1. Nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường

a)  Đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản .. Điều .. của Luật này.

b) Không được từ chối đề nghị thực hiện hoạt động đo lường khi không có lý do chính đáng.

c) Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường của tổ chức, cá nhân đề nghị, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

d) Bảo đảm công khai, minh bạch, độc lập, khách quan, chính xác và không phân biệt đối xử về xuất xứ chuẩn đo lường, phương tiện đo và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đo lường.

e) Bảo đảm trình tự, thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường.

g) Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm.

h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường đã thực hiện.

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu phương tiện đo

a) Thực hiện quy định về việc sử dụng đơn vị đo lường chính thức, chuẩn đo lường, phương tiện đo.

b) Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo trước khi đưa vào thị trường.

c) Thực hiện các quy định về kiểm soát đo lường  đối với phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát về đo lường trước khi đưa vào thị trường.

d) Trả phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định.

3. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo

a) Tuân thủ quy định về việc sử dụng đơn vị đo lường chính thức, chuẩn đo lường, thực hiện phép đo chính thức.

b) Thực hiện yêu cầu về sử dụng, duy trì, bảo quản phương tiện đo trong quá trình sử dụng.

c) Tuân thủ quy định về kiểm soát đo lường đối với phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát về đo lường trong quá trình sử dụng.

d) Trả phí kiểm định theo quy định.

4. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Đảm bảo lượng hàng đóng gói sẵn trong bao hàng đúng yêu cầu về đo lường theo quy định.

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Hội, hiệp hội

a) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường;

b) Hỗ trợ, nâng cao nhận thức và vận động tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng pháp luật về đo lường.

c) Đào tạo, bồi dưỡng về đo lường và phản biện xã hội trong hoạt động quản lý đo lường.

d) Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường.

e) Khiếu nại, khởi kiện trong tranh chấp về đo lường gây thiệt hại cho thành viên, tổ chức nghề nghiệp.

Chương X

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

### Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đo lường.

3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường;

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đo lường phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của Bộ, ngành;

3. Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác chuẩn đo lường quốc gia của các lĩnh vực đo; tổ chức thực hiện việc chứng nhận chuẩn đo lường;

4. Tổ chức hoạt động kiểm định về đo lường; công nhận khả năng kiểm phương tiện đo; chứng nhận kiểm định viên đo lường;

5. Hướng dẫn, tổ chức và phát triển hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo, tổ chức việc công nhận các phòng hiệu chuẩn về đo lường;

6. Tổ chức và quản lý việc phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, phương tiện đo nhập khẩu;

7. Công khai trên phương tiện thông tin các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của Luật này;

8. Tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ về đo lường;

9. Hướng dẫn, tổ chức và phát triển hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật về đo lường;

10. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về đo lường;

11. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tổ chức và cá nhân trong việc thi hành pháp luật về đo lường; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; xử lý các vi phạm pháp luật về đo lường trong phạm vi thẩm quyền;

12. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đo lường theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Khi nghiên cứu, xây dựng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển các ngành được phân công quản lý theo thẩm quyền phải đồng thời lập quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển đo lường làm cơ sở cho việc cải tiến công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học của các ngành;

2. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, xây dựng và ban hành các quy định cần thiết cho công tác quản lý nhà nước về đo lường của Bộ, ngành;

3. Xây dựng và phát triển các cơ quan đo lường của ngành, của cơ sở; tổ chức việc phối hợp và liên kết các khả năng về đo lường của cơ sở nhằm phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học của ngành, của cơ sở;

4. Xây dựng trình Chính phủ ban hành các chính sách, quy định ưu đãi về đầu tư, tín dụng, thuế, quyền sử dụng đất đai, hợp tác quốc tế nhằm khuyến khích việc sản xuất và xuất khẩu chuẩn đo lường, phương tiện đo; dành kinh phí thích hợp cho các hoạt động kiểm định.

5. Theo dõi, kiểm tra các hoạt động về đo lường của ngành, của cơ sở để bảo đảm việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường.

Điều 42. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, ban hành các văn bản cần thiết cho công tác quản lý đo lường ở địa phương;

2. Có quy hoạch, kế hoạch và dành kinh phí thích hợp để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc quản lý đo lường tại địa phương;

3. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước về đo lường; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động buôn bán, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động công ích khác tại các chợ, khu thương mại tập trung, nơi cung cấp các dịch vụ công cộng, nơi thu mua nông sản, đảm bảo cho các phép đo được thực hiện đúng và chính xác  ;

4. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết trong phạm vi quyền hạn được giao hoặc chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về đo lường.

Chương XI

THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 43. Thanh tra về đo lường

1. Thanh tra đo lường thực hiện bởi thanh tra chuyên ngành về đo lường.

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về đo lường thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 44. Kiểm tra đo lường

1. Kiểm tra đo lường là việc kiểm tra sự phù hợp theo quy định của pháp luật về đo lường đối với:

a) Chuẩn đo lường, phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu vào Việt Nam trước khi đưa vào thị trường và trong quá trình lưu thông, buôn bán, sử dụng, duy trì, bảo quản.

b) Thực hiện các phép đo chính thức.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về hoạt động kiểm tra đo lường.

3. Kiểm tra đo lường được tiến hành bởi cơ quan kiểm tra đo lường quy định tại khoản 4 Điều này. Người chịu trách nhiệm kiểm tra đo lường và kiểm soát viên đo lường

4. Cơ quan kiểm tra đo lường là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc những tổ chức khác được thành lập và có chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra đo lường theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định cụ thể các cơ quan kiểm tra về đo lường.

5. Kiểm soát viên đo lường là người được bổ nhiệm vào ngạch công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

6. Tiêu chuẩn, chế độ và việc bổ nhiệm kiểm soát viên đo lường do Chính phủ quy định.

Điều 45. Giải quyết tranh chấp về đo lường

1. Tranh chấp về đo lường là tranh chấp phát sinh trong hoạt động đo lường.

2. Khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về đo lường thông qua hòa giải; trong trường hợp các bên không hòa giải được thì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Hình thức giải quyết tranh chấp về đo lường

Tranh chấp về đo lường được giải quyết theo các hình thức sau đây:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải;

2. Thông qua trọng tài;

3. Khởi kiện tại Tòa án.

Điều 47. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ, các bộ ngành được Chính phủ phân công, phân cấp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản ... Điều ..., khoản ... Điều ... và những nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý nhà nước.

### Điều 49. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 20....

Pháp lệnh Đo lường ngày 16 tháng 10 năm 1999 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

### Article 49. Enforcement

This Law will takes effect as from …(day) …(month)  200...

The Metrology Ordinance dated October 16th, 1999 shall be expired as the date of this Law comes into effect.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng