| CHÍNH PHỦ _______ Số: /2013/NĐ-CP |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày tháng năm 2013 |
| --- | --- | --- |

# NGHỊ ĐỊNH

# QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT

# TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THUỶ ĐIỆN,

# SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Dự thảo 24/01/2013

# CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

# Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20  tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo về công trình thuỷ lợi ngày ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Chính phủ  ban hành Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,

# Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà không phải là tội phạm, bao gồm:

1. Vi phạm trong lĩnh vực điện lực

a) Quy định về giấy phép hoạt động điện lực;

b) Quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện;

c) Quy định về hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện;

d) Quy định về hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện;

đ) Quy định về sử dụng điện;

e) Quy định về an toàn điện;

g) Quy định về điều độ hệ thống điện;

h) Quy định về thị trường điện lực.

# 2. Vi phạm trong lĩnh vực an toàn đập thuỷ điện

a) Quy định chung và quy định về an toàn trong xây dựng đập thủy điện;

b) Quy định về quản lý đập thủy điện;

c) Quy định về bảo đảm an toàn đập thủy điện và vùng hạ du;

d) Các hành vi vi phạm liên quan khác.

# 3. Vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a) Quy định về kiểm toán năng lượng;

b) Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp;

c) Quy định về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm;

d) Quy định về nhãn năng lượng trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng;

đ) Quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ;

e) Hành vi cản trở hoạt động công vụ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

# Điều 2. Nguyên tắc xử phạt

1. Nguyên tắc xử phạt được áp dụng theo các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

# Điều 3. Thời hiệu xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 01 năm; đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì thời hiệu xử phạt là 02 năm.

Nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này được quy định như sau:

Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

3. Trường hợp xử phạt vi phạm đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm.

4. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1 Điều này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

# Điều 4. Các hình thức xử phạt

# 1. Hình thức xử phạt chính

Đối với từng hành vi vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

b) Phạt tiền

Mức phạt tiền trong Nghị định này được áp dụng đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định đối tượng vi phạm là tổ chức, cụ thể như sau:

- Mức phạt tiền trong lĩnh vực điện lực tối đa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân; 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Mức phạt tiền trong lĩnh vực an toàn đập thuỷ điện tối đa là 100.000.000 đồng đối với cá nhân; 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Mức phạt tiền trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tối đa là 100.000.000 đồng đối với cá nhân; 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để quyết định mức phạt tiền trong khung phạt tiền đã được quy định tại Nghị định này đối với từng hành vi vi phạm. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

# 2. Hình thức xử phạt bổ sung

Ngoài các hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

# a) Trong lĩnh vực điện lực

- Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn;

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng làm phương tiện vi phạm;

- Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

b) Trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện

- Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng làm phương tiện vi phạm.

# c) Trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ có thời hạn;

- Tạm giữ phương tiện, thiết bị vi phạm;

- Tịch thu các tang vật, phương tiện, thiết bị bị tẩu tán.

# Điều 5. Các biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung quy định tại Điều 4 Nghị định này, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

# 1. Trong lĩnh vực điện lực

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

c) Buộc thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc tạm dừng làm việc;

d) Buộc nộp đủ phí, lệ phí theo quy định;

đ) Buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm;

e) Buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra;

g) Buộc kiểm định lại thiết bị đo đếm điện hoặc thay thế thiết bị đo đếm điện khác;

h) Buộc chia tách Đơn vị phát điện có tổng công suất đặt các nhà máy điện trên 25% tổng công suất đặt toàn hệ thống;

i) Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật;

k) Buộc phải trang bị đúng, đầy đủ trang thiết bị an toàn, dụng cụ làm việc;

l) Buộc phải sử dụng đúng, đầy đủ trang thiết bị an toàn, dụng cụ làm việc hoặc tạm dừng làm việc;

m) Buộc phải chặt, tỉa cây để bảo đảm khoảng cách từ cây đến bộ phận bất kỳ của công trình lưới điện;

n) Buộc phải di chuyển ra khỏi hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm;

o) Buộc phải ban hành đầy đủ quy trình, nội quy;

p) Buộc phải kiểm tra, thí nghiệm thiết bị điện, hệ thống chống sét, hệ thống nối đất theo quy định;

q) Buộc phải khắc phục các khiếm khuyết hoặc tạm dừng vận hành đường dây, thiết bị;

r) Buộc ký hợp đồng mua bán điện;

s) Buộc phải đo cường độ điện trường;

t) Buộc phải niêm yết sơ đồ lưới điện theo quy định.

# 2. Trong lĩnh vực an toàn đập thuỷ điện

a) Các biện pháp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.

# 3. Trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận, chứng chỉ đã cấp hoặc nhãn năng lượng;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu;

c) Buộc loại bỏ tổ máy phát điện;

d) Đình chỉ dán nhãn năng lượng hoặc buộc dán nhãn năng lượng theo quy định;

đ) Xóa tên khỏi Danh mục các phòng thử nghiệm đạt chuẩn được thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng;

e) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu;

g) Buộc chấm dứt lưu hành hoặc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải;

h) Buộc chấm dứt lưu hành phương tiện, thiết bị, máy móc sau 06 tháng kể từ ngày bị phạt tiền;

i) Buộc thực hiện đúng các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng theo quy định;

k) Buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng.

# Chương II

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT

VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1

LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

# Điều 6. Vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực

# 1. Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở;

b) Không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép với cơ quan cấp giấy phép theo quy định;

c) Không báo cáo với cơ quan cấp giấy phép chậm nhất 60 ngày trước khi ngừng hoạt động điện lực trong trường hợp Giấy phép hoạt động điện lực còn thời hạn sử dụng.

# 2. Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động điện lực khi Giấy phép hoạt động điện lực đã hết thời hạn sử dụng;

b) Không gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan cấp giấy phép theo quy định, trừ đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực.

# 3. Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không duy trì các điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

b) Không tuân thủ một trong các quy định trong nội dung của Giấy phép hoạt động điện lực trừ các hành vi quy định tại Nghị định này.

# 4. Phạt tiền Đơn vị điện lực đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp các loại phí, lệ phí liên quan đến hoạt động điện lực theo quy định, như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp phí, lệ phí có giá trị dưới 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp phí có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp phí có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp phí có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp phí có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không nộp đủ hoặc không nộp phí có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên.

# 5. Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép hoạt động điện lực;

b) Hoạt động điện lực trong thời gian Giấy phép hoạt động điện lực bị mất, bị thất lạc mà không báo cáo cơ quan cấp giấy phép.

# 6. Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động điện lực mà không có Giấy phép hoạt động điện lực;

b) Hoạt động điện lực trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn, tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực;

c) Tự sửa chữa nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động điện lực.

7. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị điện lực vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực từ 01 tháng đến 24 tháng đối với các hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 và điểm c khoản 6 Điều này.

8. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị điện lực vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

# a) Buộc nộp đủ các loại phí, lệ phí theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;

# c) Buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện  hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 6 Điều này.

# Điều 7. Vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, thi công công trình điện.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lắp đặt, sửa chữa, di dời công trình điện mà không thỏa thuận với chủ tài sản công trình điện hoặc đơn vị quản lý, vận hành công trình điện;

b) Tự ý lắp đặt hệ thống đường dây, trạm điện, các thiết bị điện ngoài phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lắp đặt và đưa vào vận hành các vật tư, thiết bị điện không đáp ứng  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

b) Tự ý ban hành và bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đầu tư mỗi công trình đường dây và trạm điện thuộc kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện đã được phê duyệt, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch đã được duyệt, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

6. Ngoài các hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

# Điều 8. Vi phạm các quy định về hoạt động phát điện

1. Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp các thông tin về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện và các thông tin có liên quan đến hoạt động phát điện khi có yêu cầu bằng văn bản của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực hoặc Cục Điều tiết điện lực.

2. Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các thiết bị đo đếm điện năng chưa được kiểm định theo quy định hoặc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện.

3. Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về vận hành nhà máy điện, lưới điện;

b) Cung cấp thông tin không chính xác về mức độ sẵn sàng của tổ máy và nhà máy gây thiệt hại đến hoạt động phát điện.

4. Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện việc phát điện thương mại khi chưa có Giấy phép hoạt động điện lực.

5. Phạt tiền đến 5% tổng doanh thu của năm tài chính trước năm có hành vi vi phạm nhưng không vượt quá 100.000.000 đồng đối với Đơn vị phát điện có tổng công suất đặt các nhà máy điện lớn hơn 25% tổng công suất đặt của các nhà máy điện có công suất lớn hơn 30 MW trong hệ thống điện.

6. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị phát điện còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Buộc chia tách để giảm tổng công suất đặt nhỏ hơn 25% tổng công suất đặt của các nhà máy điện có công suất lớn hơn 30 MW trong hệ thống điện đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

# Điều 9. Vi phạm các quy định về hoạt động truyền tải điện

1. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin về khả năng mang tải, chế độ vận hành lưới truyền tải điện, độ dự phòng của trang thiết bị và các thông tin có liên quan đến hoạt động truyền tải điện khi có yêu cầu bằng văn bản của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực hoặc Cục Điều tiết điện lực.

2. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho phép đấu nối vào lưới truyền tải điện các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;

b) Sử dụng các thiết bị đo, đếm điện năng chưa được kiểm định theo quy định hoặc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho thiết bị đo đếm điện năng đối với lưới truyền tải điện.

3. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tuân thủ các quy trình, quy chuẩn về vận hành lưới điện;

b) Không cung cấp dịch vụ truyền tải điện khi có yêu cầu của đơn vị sử dụng lưới truyền tải điện, trừ trường hợp lưới điện bị quá tải theo xác nhận của Cục Điều tiết điện lực;

c) Không thực hiện việc ngừng hoặc yêu cầu Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia giảm mức truyền tải điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn của trang thiết bị;

d) Cung cấp thông tin không chính xác về tình trạng vận hành của lưới điện gây thiệt hại đối với hoạt động truyền tải điện.

4. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện công tác khắc phục sự cố, khôi phục trạng thái làm việc của lưới truyền tải điện theo quy định, gây gián đoạn việc cung cấp điện hoặc gây quá tải của thiết bị điện trên lưới truyền tải điện trong thời hạn quy định theo Quy định hệ thống điện truyền tải mà không có lý do chính đáng.

5. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện xây dựng hoặc trì hoãn việc xây dựng lưới điện từ điểm đấu nối của Đơn vị phát điện, Đơn vị phân phối điện khi các đơn vị này đã đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối vào hệ thống điện quốc gia mà không có lý do chính đáng được Cục Điều tiết điện lực xác nhận;

b) Cung cấp dịch vụ truyền tải không đúng quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải, gây thiệt hại cho Đơn vị phát điện, Đơn vị phân phối điện, khách hàng sử dụng điện đấu nối trực tiếp vào lưới truyền tải điện, trừ trường hợp lưới điện quá tải có xác nhận của Cục Điều tiết điện lực;

c) Góp vốn thành lập đơn vị phát điện; mua cổ phần của đơn vị phát điện.

6. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị truyền tải điện còn bị buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

# Điều 10. Vi phạm các quy định về phân phối điện

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không có thẻ nghiệp vụ mà tháo, lắp, hiệu chỉnh thiết bị đo đếm trên lưới điện;

b) Không có biên bản treo tháo khi lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm điện;

c) Không có biên bản kiểm định khi chỉnh định thiết bị đo đếm điện;

d) Không nghiệm thu đúng thời hạn quy định sau khi lắp đặt, thay thế, sửa chữa hoặc chỉnh định thiết bị đo đếm điện.

2. Phạt tiền Đơn vị phân phối điện từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không hoàn thành kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị đo đếm điện sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên mua điện;

b) Không tiến hành xử lý sự cố để khôi phục việc cấp điện sau 02 giờ kể từ khi phát hiện hoặc nhận được thông báo của bên mua điện về sự cố lưới điện do bên bán điện quản lý mà không có lý do chính đáng;

c) Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không đúng nội dung đã thông báo;

d) Sử dụng các thiết bị đo, đếm điện năng chưa được kiểm định theo quy định hoặc đã được kiểm định nhưng không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho thiết bị đo đếm điện năng đối với lưới phân phối điện;

đ) Sử dụng thiết bị đo đếm điện không phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), không được cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức được chỉ định về đo lường kiểm định và niêm phong.

3. Phạt tiền Đơn vị phân phối điện từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện mà không thông báo theo quy định về trình tự, thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện;

b) Tự ý sử dụng công trình điện không thuộc quyền quản lý của mình để cấp điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện khác;

c) Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện đối với khách hàng thuộc diện không phải hạn chế khi thiếu điện, trừ trường hợp có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng mất an toàn cho người, thiết bị, hệ thống điện.

4. Phạt tiền Đơn vị phân phối điện từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo về khả năng sẵn sàng vận hành, mức dự phòng của lưới điện và trang thiết bị phân phối điện, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn hoạt động của mình theo yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực, Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Cung cấp thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến an toàn, thiệt hại đối với hoạt động phân phối điện;

c) Không cung cấp dịch vụ phân phối điện cho khách hàng sử dụng điện, Đơn vị bán lẻ điện, Đơn vị bán buôn điện đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn theo hợp đồng, trừ trường hợp lưới phân phối điện bị quá tải theo xác nhận của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan được ủy quyền.

5. Phạt tiền Đơn vị phân phối điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi ngừng cung cấp điện vì sự cố kỹ thuật do vi phạm quy trình vận hành hoặc do thiết bị không được thí nghiệm, kiểm định theo quy định.

6. Phạt tiền Đơn vị phân phối điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cho phép đấu nối vào lưới phân phối điện các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

7. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị phân phối điện còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc kiểm định lại thiết bị đo đếm điện, trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì phải thay thế thiết bị đo đếm điện khác đối với hành vi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này;

b) Buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này;

c) Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

# Điều 11. Vi phạm các quy định về mua, bán buôn điện

1. Phạt tiền Đơn vị bán buôn điện từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2. Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán buôn điện mà hợp đồng mua, bán buôn điện không tuân thủ các quy định về hợp đồng mua, bán điện có thời hạn.

3. Phạt tiền Đơn vị bán buôn điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán điện với đơn vị không có Giấy phép hoạt động điện lực.

4. Phạt tiền Đơn vị bán buôn điện từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu điện mà không có Giấy phép xuất, nhập khẩu điện.

5. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị bán buôn điện còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền bất hợp pháp có được đối với hành vi xuất khẩu điện mà không có Giấy phép xuất khẩu điện quy định tại khoản 4 Điều này.

# Điều 12. Vi phạm các quy định về bán lẻ điện

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi kiểm tra tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhưng không xuất trình thẻ Kiểm tra viên điện lực hoặc không có Quyết định kiểm tra của đơn vị điện lực.

2. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không niêm yết công khai tại các địa điểm giao dịch mua bán điện các quy định của pháp luật về biểu giá điện; thủ tục thực hiện cấp điện, đo đếm điện, ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện và kết thúc dịch vụ điện; quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện; hướng dẫn về an toàn điện;

b) Không ký hợp đồng mua bán điện sau 07 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã bảo đảm các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng.

3. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người thi hành công vụ đến kiểm tra, thanh tra việc mua bán điện.

4. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt sau 07 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện đã bảo đảm các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng;

b) Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện mà không thông báo theo quy định về trình tự, thủ tục ngừng cấp điện;

c) Bán điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện.

5. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi.

7. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi mua điện của Đơn vị phát điện không có Giấy phép hoạt động phát điện.

8. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu điện mà không có Giấy phép xuất, nhập khẩu điện.

9. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị bán lẻ điện còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc ký hợp đồng mua bán điện đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a, điểm c khoản 4 Điều này;

b) Buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này;

c) Buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền bất hợp pháp có được đối với hành vi xuất khẩu điện mà không có Giấy phép xuất, khẩu điện quy định tại  khoản 8 Điều này.

# Điều 13. Vi phạm các quy định về sử dụng điện

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện;

b) Không thông báo cho bên bán điện biết trước 05 ngày làm việc khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện, trước 15 ngày khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán điện đối với trường hợp mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vô ý gây sự số hệ thống điện của bên bán điện;

b) Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện, vi phạm Luật Xây dựng.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện;

b) Không thông báo cho bên bán điện biết trước 05 ngày làm việc khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện, trước 15 ngày khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán điện đối với trường hợp mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý đóng điện dùng khi công trình sử dụng điện của bên mua điện chưa nghiệm thu bàn giao; khi đang trong thời gian bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện, do vi phạm Luật Xây dựng.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gây hư hại, tự ý di chuyển, làm sai lệch hệ thống đo đếm điện (kể cả hòm bảo vệ công tơ, các niêm phong và sơ đồ đấu dây), thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện;

b) Sử dụng các thiết bị với mục đích gây nhiễu làm hư hại, sai lệch thiết bị truyền số liệu, đo lường, bảo vệ của hệ thống điện.

6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tự ý bán điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện khác trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tự ý bán điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện khác trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi của khách hàng sử dụng điện lớn sau đây:

a) Không thực hiện chế độ sử dụng điện theo đúng mức yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia trong trường hợp hệ thống bị hạn chế công suất; không có biện pháp đảm bảo tiêu chuẩn điện áp đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện;

b) Sử dụng trang thiết bị sử dụng điện, trang thiết bị đấu nối không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn về an toàn điện để đấu nối vào lưới điện quốc gia;

c) Không thực hiện các lệnh thao tác của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia;

d) Không thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi có yêu cầu của bên bán điện do sự cố bất khả kháng.

9. Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ mục đích sinh hoạt:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng dưới 1500 kWh;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 1.500 kWh đến dưới 3.000 kWh;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 3.000kWh đến dưới 4.500 kWh;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 4.500 kWh đến dưới 6.000 kWh;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 6.000 kWh đến dưới 7.500 kWh;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 7.500 kWh đến dưới 9.000 kWh;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 9.000 kWh đến dưới 10.500 kWh;

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 10.500 kWh đến dưới 12.000 kWh;

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 12.000 kWh đến dưới 13.500 kWh;

k) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 13.500 kWh đến dưới 20.000 kWh.

10. Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ các mục đích khác ngoài quy định tại khoản 9 Điều này:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng dưới 2.000kWh;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 2.000kWh đến dưới 4.500kWh;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 4.500kWh đến dưới 6.000kWh;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 6.000kWh đến dưới 8.500kWh;

đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 8.500kWh đến dưới 11.000kWh;

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 11.000kWh đến dưới 13.500kWh;

g) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 13.500kWh đến dưới 16.000kWh.

h) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 16.000kWh đến dưới 18.000kWh.

i) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 18.000kWh đến dưới 20.000kWh.

11. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5, khoản 9 và khoản 10 Điều này.

12. Ngoài các hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền bất hợp pháp có được đối với hành vi quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;

c) Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 8 Điều này;

d) Buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều này.

Điều 14. Vi phạm các quy định về điều độ hệ thống điện

1. Phạt tiền Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo Đơn vị điều độ hệ thống điện tình hình sự cố, các trạng thái làm việc bất thường của thiết bị có nguy cơ gây ra sự cố làm ngừng hoạt động của nhà máy điện, lưới truyền tải điện.

2. Phạt tiền Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị điều độ hệ thống điện theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định có liên quan, trừ trường hợp thực hiện lệnh điều độ sẽ gây mất an toàn cho người và thiết bị;

b) Không tuân thủ Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia, Quy trình thao tác thiết bị, Quy trình khởi động đen, Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia, Quy trình khôi phục hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định có liên quan gây sự cố trong nhà máy điện và trên lưới truyền tải điện.

3. Phạt tiền Đơn vị phân phối điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị điều độ hệ thống điện theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, trừ trường hợp thực hiện lệnh điều độ sẽ gây mất an toàn cho người và thiết bị;

b) Không tuân thủ Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia, Quy trình thao tác lưới phân phối điện, Quy trình thao tác thiết bị gây sự cố trên lưới điện phân phối điện;

c) Không tuân thủ Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia, Quy trình xử lý sự cố lưới phân phối điện gây mở rộng phạm vi sự cố.

4. Phạt tiền Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều độ hệ thống điện miền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi điều độ hệ thống điện không tuân thủ quy trình, quy định có liên quan nhưng chưa gây sự cố trên hệ thống điện mà không có lý do chính đáng.

5. Phạt tiền Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều độ hệ thống điện miền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Điều độ hệ thống điện sai phương thức vận hành đã được duyệt gây sự cố trên hệ thống điện mà không có lý do chính đáng;

b) Vi phạm Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia gây sự cố trên hệ thống điện;

c) Không tuân thủ Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia dẫn đến mở rộng phạm vi sự cố;

d) Góp vốn thành lập đơn vị phát điện; mua cổ phần của đơn vị phát điện.

# Điều 15. Vi phạm các quy định về thị trường điện lực

1. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin về kế hoạch sửa chữa lưới điện truyền tải điện cho Đơn vị điều độ hệ thống điện và Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực theo đúng thời hạn của Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Quy định hệ thống điện truyền tải.

2. Phạt tiền Đơn vị truyền tải điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm và lịch huy động công suất hệ thống điện tháng, tuần theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

3. Phạt tiền Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm các quy định về công bố thông tin được quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

b) Sử dụng các số liệu đầu vào và dữ liệu cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

4. Phạt tiền Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực, Đơn vị điều hành hệ thống điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm các quy định về bảo mật thông tin được quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

b) Cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường điện, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trên thị trường điện không đầy đủ, không đúng thời hạn theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và quy định giám sát thị trường điện;

c) Không tuân thủ quy định lập lịch huy động các tổ máy phát điện được quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Quy định hệ thống điện truyền tải;

d) Không tuân thủ quy định về thực hiện lịch huy động công suất các tổ máy phát điện được quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải;

đ) Can thiệp vào việc vận hành thị trường điện không tuân thủ theo quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, Quy định hệ thống điện truyền tải;

e) Vi phạm trình tự, thủ tục và phương pháp tính toán sản lượng điện năm cho các đơn vị phát điện theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Quy định hợp đồng mua bán điện mẫu;

g) Làm mất dữ liệu sử dụng cho việc lập hồ sơ thanh toán điện năng giao dịch trên thị trường trong thời gian lưu trữ được quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

h) Thỏa thuận với Đơn vị phát điện trong việc chào giá để các tổ máy phát điện của Đơn vị phát điện được lập lịch huy động không đúng với trình tự, thủ tục quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

5. Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia Thị trường điện theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

6. Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm và lịch huy động công suất hệ thống điện tháng, tuần; cho việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trên thị trường theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

b) Thỏa thuận với các Đơn vị phát điện khác trong việc chào giá để được lập lịch huy động;

c) Thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp với các đơn vị khác trong việc hạn chế hoặc kiểm soát công suất chào bán trên thị trường nhằm tăng giá trên thị trường giao ngay và làm ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện;

d) Thỏa thuận với Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực trong việc chào giá để được lập lịch huy động không đúng quy định.

7. Phạt tiền Công ty mua bán điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm và lịch huy động công suất hệ thống điện tháng, tuần; cho việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trên thị trường theo Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt hợp đồng mua bán điện.

8. Phạt tiền Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện công tác khắc phục sự cố hệ thống đo đếm; hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm trong thời hạn quy định theo Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

9. Phạt tiền Đơn vị thí nghiệm, kiểm định thiết bị đo đếm điện từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định bảo mật các mức mật khẩu của công tơ đo đếm điện theo Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

10. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị phát điện còn bị buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền bất hợp pháp có được đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 4; điểm b, điểm c và điểm d khoản 5 Điều này.

# Điều 16. Vi phạm các quy định về an toàn điện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp chưa gây tai nạn hoặc sự cố lưới điện:

a) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện vào mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện;

b) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp theo quy định của pháp luật;

c) Điều khiển phương tiện, máy móc, dụng cụ trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp theo quy định của pháp luật;

d) Thả vật bay hoặc quăng, ném, bắn bất kỳ vật gì vào đường dây dẫn điện hạ áp hoặc vào trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

đ) Lắp đặt ăng-ten thu sóng ti vi phục vụ sinh hoạt gia đình, dây phơi, giàn giáo, biển quảng cáo tại vị trí mà khi bị đổ, rơi sẽ va chạm vào bất kỳ bộ phận nào của lưới điện;

e) Đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị dưới dây dẫn điện của đường dây dẫn điện trên không và làm khoảng cách từ dây dẫn điện đến nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị nhỏ hơn khoảng cách từ dây dẫn điện đến mặt đất theo quy định của pháp luật tại vị trí đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị;

g) Đào hố, đóng cọc vào hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật;

h) Nạo vét lòng sông, hồ, ao trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật mà không thông báo cho đơn vị quản lý vận hành đường cáp theo quy định và chưa gây sự cố đường cáp;

i) Thả neo tầu thuyền trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm đã đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật;

k) Vận hành máy tuốt lúa để rơm, rạ bay lên đường dây dẫn điện hạ áp hoặc bay vào hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp;

l) Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật;

m) Không có nhiệm vụ mà trèo lên cột điện, vào trạm điện;

n) Phơi quần áo, đồ dùng lên dây dẫn điện;

o) Trồng hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đến bất kỳ bộ phận nào của công trình lưới điện theo quy định của pháp luật;

p) Chặt cây, tỉa cành mà không thông báo trước cho chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý cây; chặt cây ngoài phạm vi cho phép theo quy định của pháp luật;

q) Không có nhiệm vụ mà tháo, gỡ bất kỳ kết cấu nào của lưới điện.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu, cho phép người lao động vào vị trí làm việc; vào vị trí làm việc khi vị trí làm việc chưa bảo đảm an toàn về điện hoặc làm việc ngoài phạm vi cho phép và chưa xảy ra tai nạn, sự cố;

b) Không sử dụng đúng, đủ các trang thiết bị an toàn, phương tiện làm việc phù hợp với công việc được giao khi thực hiện các công việc liên quan đến quản lý vận hành, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và chưa xảy ra tai nạn, sự cố;

c) Không thực hiện nối không, nối đất trang thiết bị điện, bộ phận có thể dẫn điện nhưng không mang điện để bảo đảm an toàn; không thực hiện nối đất để phòng, tránh hiện tượng cảm ứng theo quy định của pháp luật;

d) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện điện áp đến 35kV vào mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành và gây sự cố lưới điện;

đ) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình gần dây dẫn của đường dây dẫn điện hạ áp hoặc nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 35kV và gây sự cố lưới điện;

e) Điều khiển phương tiện, máy móc, dụng cụ gây sự cố lưới điện điện áp đến 35kV;

g) Thả vật bay hoặc quăng, ném, bắn bất kỳ vật gì vào lưới điện điện áp đến 35kV và gây sự cố lưới điện;

h) Để ăng-ten thu sóng ti vi phục vụ sinh hoạt gia đình, dây phơi, giàn giáo, biển quảng cáo gây sự cố lưới điện điện áp đến 35kV;

i) Đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị gây sự cố lưới điện điện áp đến 35kV;

k) Đào hố, đóng cọc vào hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm điện áp đến 35kV đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật và gây sự cố đường cáp;

l) Nạo vét lòng sông, hồ, ao; thả neo tầu, thuyền trong hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm điện áp đến 35kV đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật và gây sự cố đường cáp;

m) Chặt cây, tỉa cành gây sự cố lưới điện điện áp đến 35kV;

n) Vận hành máy tuốt lúa để rơm, rạ gây sự cố lưới điện;

o) Cản trở người thực hiện nhiệm vụ chặt, tỉa cây để bảo đảm khoảng cách an toàn từ cây đến bất kỳ bộ phận nào của lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật;

p) Phá dỡ công trình xây dựng không đúng quy định của pháp luật khi xây dựng, quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện;

q) Tẩy xóa, che chắn biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu để bảo đảm an toàn trong công tác xây dựng, quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện;

r) Xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không khi chưa có thỏa thuận hoặc không thực hiện đúng các thỏa thuận để bảo đảm an toàn cho đường dây với đơn vị quản lý vận hành đường dây;

s) Không tổ chức kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật;

t) Không có phiếu công tác hoặc lệnh công tác khi làm công việc phải thực hiện theo phiếu công tác, lệnh công tác.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện cao áp điện áp từ 110kV đến 220kV vào mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện và gây sự cố lưới điện;

b) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp từ 110kV đến 220kV và gây sự cố lưới điện;

c) Điều khiển phương tiện, máy móc, dụng cụ gây sự cố lưới điện cao áp điện áp từ 110kV đến 220kV;

d) Thả vật bay hoặc quăng, ném, bắn bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện cao áp điện áp từ 110kV đến 220kV;

đ) Để ăng-ten thu sóng ti vi phục vụ sinh hoạt gia đình, dây phơi, giàn giáo, biển quảng cáo gây sự cố lưới điện cao áp điện áp từ 110kV đến 220kV;

e) Đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị gây sự cố lưới điện điện áp từ 110kV đến 220kV;

g) Chặt cây, tỉa cành gây sự cố lưới điện cao áp điện áp từ 110kV đến 220kV;

h) Không có nhiệm vụ mà tháo, gỡ kết cấu của công trình lưới điện cao áp điện áp đến 35kV và gây sự cố lưới điện;

i) Đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện, tường rào trạm điện; hư hỏng bộ phận nối đất, móng néo công trình lưới điện điện áp đến 35kV;

k) Xây dựng nhà ở, công trình đè lên hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành đường cáp điện hoặc xây dựng nhà ở, công trình cản trở đường ra vào, đường cấp thoát nước, hệ thống thông gió của nhà máy điện, trạm điện;

l) Xếp, lưu giữ các chất dễ cháy, nổ, các chất hóa học có tính ăn mòn kim loại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; xả chất thải có tính ăn mòn kim loại vào hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm;

m) Vận hành quá tải đoạn đường dây vượt qua khu dân cư; nơi công cộng thường xuyên tập trung đông người; khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng và chưa xảy ra tai nạn, sự cố;

n) Xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhưng để xảy ra tai nạn điện hoặc sự cố lưới điện cao áp do  trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình đã thực hiện hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

o) Không thực hiện việc kiểm tra, thí nghiệm thiết bị điện, hệ thống chống sét, hệ thống nối đất theo quy định;

p) Không sử dụng đúng, đủ các trang thiết bị an toàn, phương tiện làm việc phù hợp với công việc được giao khi thực hiện các công việc liên quan đến quản lý vận hành, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và xảy ra tai nạn, sự cố;

q) Không ban hành đầy đủ các quy trình, nội quy về an toàn điện theo quy định;

r) Đưa vào vận hành hoặc tiếp tục duy trì vận hành đường dây dẫn điện, thiết bị điện không đáp ứng được đầy đủ quy định của pháp luật về kỹ thuật, an toàn và chưa xảy ra tai nạn, sự cố;

s) Không thực hiện đo cường độ điện trường tại các trạm điện có điện áp từ 220kV trở lên để xác định thời gian làm việc cho phép theo quy định;

t) Không niêm yết sơ đồ lưới điện hoặc không lập, cập nhật hồ sơ thiết bị điện, đường dây dẫn điện, trạm điện theo quy định;

u) Không lập hoặc không cập nhật hồ sơ thiết bị điện, trạm điện theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vận hành quá tải đoạn đường dây vượt qua khu dân cư; nơi công cộng thường xuyên tập trung đông người; khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng và xảy ra tai nạn, sự cố;

b) Yêu cầu, cho phép người lao động vào vị trí làm việc khi vị trí làm việc chưa bảo đảm an toàn về điện và xảy ra tai nạn do điện;

c) Vào vị trí làm việc khi vị trí làm việc chưa bảo đảm an toàn về điện;  hoặc làm việc ngoài phạm vi cho phép và xảy ra tai nạn, sự cố do điện;

d) Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật và gây tai nạn;

đ) Sử dụng người chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về điện hoặc chưa được huấn luyện, chưa được cấp Thẻ an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động làm công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện;

e) Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc liên quan đến quản lý vận hành, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện;

g) Không thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm trang thiết bị an toàn, dụng cụ làm việc sử dụng trong công tác xây dựng, quản lý vận hành, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện;

h) Sử dụng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện 500kV vào mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành và gây sự cố lưới điện;

i) Điều khiển phương tiện, máy móc, dụng cụ gây sự cố lưới điện 500kV;

k) Thả vật bay hoặc quăng, ném, bắn bất kỳ vật gì vào lưới điện 500kV và gây sự cố lưới điện;

l) Đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, phế thải, vật tư, thiết bị gây sự cố lưới điện 500kV;

m) Chặt cây, tỉa cành gây sự cố lưới điện 500kV;

n) Nổ mìn gây hư hại bất kỳ bộ phận, kết cấu nào của công trình điện lực;

o) Đưa đường dây dẫn điện 500kV vào vận hành khi chưa hoàn thiện việc di dời nhà ở, công trình ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây hoặc không tổ chức di dời nhà ở, công trình ra khỏi nơi có cường độ điện trường quá mức cho phép theo quy định của pháp luật;

r) Đưa vào vận hành hoặc tiếp tục duy trì vận hành đường dây dẫn điện, thiết bị điện không đáp ứng được đầy đủ quy định của pháp luật về kỹ thuật, an toàn và xảy ra tai nạn, sự cố;

s) Nạo vét lòng sông, hồ, ao; thả neo tầu, thuyền trong hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm điện áp từ 110kV đến 220kV đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật và gây sự cố đường cáp.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nhiệm vụ mà tháo, gỡ kết cấu của đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp 110kV đến 220kV và gây sự cố đường dây;

b) Đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện, tường rào trạm điện; hư hỏng bộ phận nối đất, móng néo công trình lưới điện cao áp điện áp từ 110kV đến 220kV;

c) Đào hố, đóng cọc vào hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm điện áp từ 110kV đến 220kV đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật và gây sự cố đường cáp;

d) Nạo vét lòng sông, hồ, ao; thả neo tầu, thuyền trong hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm điện áp từ 110kV đến 220kV đã được đặt biển báo, tín hiệu theo đúng quy định của pháp luật và gây sự cố đường cáp.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nhiệm vụ mà tháo, gỡ kết cấu của đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp 500kV và gây sự cố đường dây;

b) Đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện, tường rào trạm điện; hư hỏng bộ phận nối đất công trình lưới điện 500kV;

c) Cho phép đưa đường dây dẫn điện, thiết bị điện không đáp ứng được các yêu cầu về an toàn cháy, nổ vào vào vận hành ở nơi có yếu tố nguy hiểm về cháy, nổ.

7. Ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện dùng để thực hiện hành vi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, p và điểm q  khoản 2; các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, l và điểm n khoản 3; các điểm d, h, i, k, l và điểm m khoản 4; các điểm a, b, c và điểm d khoản 5; điểm a và điểm b khoản 6 Điều này.

8. Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc phải di chuyển ra khỏi hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đối với các hành vi quy định tại điểm h và i Khoản 1; điểm l Khoản 2; điểm q Khoản 4;

b) Buộc phải chặt, tỉa cây để bảo đảm khoảng cách từ cây đến bộ phận bất kỳ của công trình lưới điện đối với hành vi quy định tại điểm o Khoản 1 Điều này;

c) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với các hành vi quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, n và điểm q khoản 1; các điểm d, đ, h, i, k, p và điểm q khoản 2; các điểm a, b, đ, e, h, i, k và điểm l khoản 3; các điểm h, l và điểm n khoản 4; các điểm a, b và điểm c khoản 5; điểm a và điểm b khoản 6 Điều này;

d) Buộc phải thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc tạm dừng làm việc đối với hành vi quy định tại các điểm c, h, k và p khoản 1; các điểm a, c, l, m, n và r khoản 2; các điểm c, g và m khoản 3; các điểm a, b, c, i, m, n, và p khoản 4 Điều này;

đ) Buộc phải sử dụng đúng, đầy đủ trang thiết bị an toàn, dụng cụ làm việc hoặc tạm dừng làm việc đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm p khoản 3 Điều này;

e) Buộc phải ban hành đầy đủ quy trình, nội quy đối với hành vi quy định tại điểm q Khoản 3 Điều này;

g) Buộc phải đo cường độ điện trường quy định tại điểm s khoản 3 Điều này;

h) Buộc phải niêm yết sơ đồ lưới điện theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm t khoản 3 Điều này.

i) Buộc phải kiểm tra, thí nghiệm đối với các hành vi quy định tại điểm o khoản 3 và điểm g khoản 4 Điều này;

k) Buộc phải khắc phục các khiếm khuyết hoặc tạm dừng vận hành đường dây, thiết bị quy định tại điểm r khoản 3 và điểm n khoản 4 Điều này;

l) Buộc phải trang bị đủ trang thiết bị an toàn, dụng cụ làm việc với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này.

# Mục 2

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP THUỶ ĐIỆN

Điều 17. Vi phạm quy định chung và quy định về an toàn trong xây dựng đập thủy điện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lưu trữ không đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chính của đập thủy điện (hồ sơ kỹ thuật giai đoạn xây dựng, tài liệu về quan trắc, kiểm tra, kiểm định an toàn đập, hồ sơ kỹ thuật sửa chữa đại tu đập);

b) Không thực hiện việc đăng ký an toàn đập thủy điện theo quy định pháp luật về quản lý an toàn đập;

c) Không có quy trình vận hành, chế độ duy tu, bảo dưỡng bảo trì cho các hạng mục công trình đập và thiết bị lắp đặt tại công trình đối với các thiết bị và hạng mục bắt buộc phải có quy trình vận hành, bảo trì.

2. Phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nguồn điện dự phòng đối với các cửa van của đập tràn xả lũ vận hành bằng điện;

b) Không thực hiện việc chứng nhận đập thủy điện bảo đảm về chất lượng theo quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý đập thủy điện

1. Phạt cảnh cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hỏng các thiết bị, mốc quan trắc lắp đặt tại đập thủy điện;

b) Làm xê dịch, hỏng mốc chỉ giới, biển báo các loại của đập thủy điện.

2. Phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có quy trình hoặc vận hành trái quy trình điều tiết nước hồ chứa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho công trình đập thủy điện hoặc hạ du;

b) Không lắp đặt thiết bị quan trắc tại đập thủy điện theo thiết kế đã được phê duyệt;

c) Không thực hiện công tác quan trắc, xử lý và lưu trữ số liệu các hạng mục quan trắc đã lắp đặt cho đập thủy điện do đơn vị tư vấn thiết kế đập quy định;

d) Không thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hiện trạng an toàn đập thủy điện.

3. Phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, từng bộ phận công trình và các trang thiết bị lắp đặt tại đập thủy điện theo quy định về chế độ duy tu bảo dưỡng;

b) Không thực hiện công tác kiểm tra đập thủy điện theo quy định pháp luật về quản lý an toàn đập;

c) Không thực hiện khôi phục, sửa chữa, nâng cấp đập thủy điện khi có các đột biến về kết quả đo đạc thấm, chuyển vị của đập thủy điện hoặc khi công trình xả lũ thiếu khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn thiết kế quy định hoặc khi đập không đáp ứng điều kiện ổn định theo tiêu chuẩn thiết kế mới do thay đổi tiêu chuẩn thiết kế.

4. Phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định an toàn đập thủy điện khi đến kỳ kiểm định;

b) Không báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi các kết quả đo đạc thấm, chuyển vị của đập thủy điện vượt quá giới hạn quy định của Tư vấn thiết kế; khi xảy ra sự cố trong vận hành cửa van các công trình đập trong mùa lũ.

5. Ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước Giấy phép hoạt động điện lực cho đến khi thực hiện xong việc kiểm định đập thuỷ điện đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này hoặc đến khi thực hiện xong việc khôi phục, sửa chữa, nâng cấp đập thuỷ điện được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

6. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 19. Vi phạm về bảo đảm an toàn đập thủy điện và vùng hạ du

1. Phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện hoặc không thực hiện công tác quản lý, sửa chữa mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập thủy điện;

b) Không lập phương án bảo vệ đập, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Không lập hoặc cập nhật, bổ sung phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, trước khi bước vào mùa mưa lũ;

d) Không thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão;

đ) Không có vật tư, vật liệu, dụng cụ dự phòng, cán bộ kỹ thuật, lực lượng ứng cứu, phương tiện ứng cứu để sẵn sàng huy động khi cần thiết theo phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện đã được phê duyệt;

2. Phạt tiền tổ chức sở hữu đập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không duy trì chế độ thông tin liên lạc, chế độ báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng chống lụt bão;

b) Không thực hiện việc cảnh báo, thông báo trước để bảo đảm an toàn cho người, tàu, thuyền và phương tiện đi lại, hoạt động trên sông, suối do xả lũ hồ chứa thủy điện;

c) Không lập hoặc bổ sung và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện do xả lũ khẩn cấp hoặc tình huống vỡ đập thủy điện.

Điều 20. Các hành vi vi phạm liên quan khác

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thực hiện trong phạm vi không được xâm phạm của vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện sau đây:

a) Trồng cây lâu năm hoặc xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc hoặc nuôi trồng thủy sản;

b) Tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

c) Neo đậu tầu, thuyền, bè mảng vào các đập thủy điện, vai đập thủy điện;

d) Dỡ bỏ, san lấp, đào bới hoặc các hành vi khác gây tổn hại đến công trình của tổ chức sở hữu đập thủy điện hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành đập thủy điện.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thực hiện trong phạm vi không được xâm phạm của vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện sau đây:

a) Xây dựng kho, bãi; cảng bến xếp dỡ hàng hóa và trả khách; lò nung gạch, ngói, vôi và các công trình khác;

b) Khoan, đào để điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất ; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản; khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;

c) Chôn, lấp phế thải, chất thải;

d) Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không hại khác;

đ) Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, đưa tin không trung thực, khách quan khi đánh giá mức độ an toàn của đập hoặc đánh giá việc thực hiện vận hành điều tiết nước hồ chứa hoặc những vấn đề liên quan khác.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm c, d khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều này.

5. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong phạm vi không được xâm phạm của vùng phụ cận bảo vệ đập đối với các hành vi quy định tại các điểm a, d khoản 1 và a, b, c, đ khoản 2 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn do hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

# Mục 3

LĨNH VỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Điều 21. Vi phạm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về kiểm toán năng lượng

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đầy đủ nội dung của báo cáo kiểm toán theo biểu mẫu quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định.

Điều 22. Vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng

1. Đối với hành vi tổ chức khóa đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng không bảo đảm điều kiện quy định của Bộ Công Thương:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về đội ngũ giảng viên;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ nội dung đào tạo do Bộ Công Thương quy định;

c) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Đối với hành vi cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo kiểm toán viên năng lượng đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng đã cấp đối với hành vi quy định tại các điểm b, c và điểm d khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả đối với hành vi quy định tại các điểm b, c và điểm d khoản 1 Điều này;

c) Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng đã cấp đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 23. Vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm toán năng lượng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên giả mạo;

b) Cho thuê, cho mượn chứng chỉ kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 34 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về kiểm toán năng lượng.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp báo cáo kiểm toán năng lượng sai.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng và cấm thực hiện dịch vụ kiểm toán năng lượng trong trường hợp vi phạm lần thứ hai trở lên đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 24. Vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt buộc áp dụng quy định tại Điều 24 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc phải thực hiện đúng các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sản xuất, cung cấp năng lượng

1. Phạt tiền 100.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không loại bỏ các tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Phạt tiền 100.000.000 đồng đối với hành vi cố ý xây dựng mới tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp mà Thủ tướng Chính phủ quy định không được xây dựng.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị thu hồi giấy phép xây dựng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc loại bỏ tổ máy phát điện đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 26. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền do Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng do Bộ Xây dựng ban hành.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng do Bộ Xây dựng ban hành.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 27. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng do Bộ Xây dựng ban hành.

2. Đối với hành vi phê duyệt cấp giấy phép xây dựng cho công trình không tuân thủ các quy định về định mức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng do Bộ Xây dựng ban hành thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng do Bộ Xây dựng ban hành.

Điều 28. Vi phạm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động vận tải

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện vận tải thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với thiết bị, phương tiện vận tải.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc chấm dứt lưu hành hoặc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 29. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị đánh bắt thủy sản, máy móc nông nghiệp có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm lần thứ nhất.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân tiếp tục vi phạm sau thời hạn sáu tháng kể từ ngày bị phạt cảnh cáo.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức tiếp tục vi phạm sau thời hạn sáu tháng kể từ ngày bị phạt cảnh cáo.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc chấm dứt lưu hành phương tiện, thiết bị, máy móc sau sáu tháng kể từ ngày bị phạt tiền.

Điều 30. Vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng

1. Đối với hành vi tổ chức khóa đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý năng lượng không bảo đảm điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương:

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về đội ngũ giảng viên;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ nội dung đào tạo do Bộ Công Thương quy định hoặc vi phạm quy định về tài liệu giảng dạy;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất;

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Đối với hành vi cấp chứng chỉ quản lý năng lượng không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước giấy chứng nhận đủ điều kiện là cơ sở đào tạo quản lý năng lượng đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý năng lượng đã cấp đối với hành vi quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản đã thu và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả đối với hành vi quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

c) Buộc thu hồi chứng chỉ quản lý năng lượng đã cấp đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

# Điều 31. Vi phạm quy định về áp dụng mô hình quản lý năng lượng

1. Phạt cảnh cáo người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không thực hiện đầy đủ các nội dung của mô hình quản lý năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm quy định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không chỉ định hoặc chỉ định người không đủ điều kiện đảm nhận chức danh người quản lý năng lượng quy định tại Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, năm năm; không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, 05 năm.

Điều 32. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng

1. Đối với hành vi cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng không tuân thủ các quy định của Bộ Công Thương thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng được sản xuất, nhập khẩu.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhãn năng lượng sai quy cách.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị đó đã hết hạn.

5. Đối với hành vi không thực hiện dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm lần thứ nhất;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ hai;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ ba.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin hiệu suất năng lượng trên nhãn năng lượng so với Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị được cơ quan có thẩm quyền cấp.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đúng với giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi chưa được cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

8. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ dán nhãn năng lượng đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

c) Buộc thu hồi sản phẩm và có biện pháp khắc phục đối với nhãn năng lượng đã dán đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng

1. Đối với hành vi cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kết quả thử nghiệm đạt tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đạt tiêu chuẩn thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ nhất;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ hai;

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm lần thứ ba.

2. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận, kết quả thử nghiệm đã cấp và bồi thường thiệt hại đối với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Xóa tên khỏi Danh mục các phòng thử nghiệm đạt chuẩn được thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 34. Vi phạm các quy định về Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng  lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, phân phối các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng;

4. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi quy còn có thể bị tạm giữ phương tiện, thiết bị vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi quy còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu; cấm lưu thông trên thị trường đối với phương tiện, thiết bị sản xuất trong nước đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này ;

b) Buộc dán nhãn năng lượng theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

# 6. Tổ chức, cá nhân vi phạm chịu toàn bộ chi phí để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 35. Xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động công vụ của người có thẩm quyền

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Có hành động cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động công vụ của người có thẩm quyền;

b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự đối với người đang thi hành công vụ.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện việc kê khai, khai báo hoặc kê khai, khai báo không trung thực, không đúng thời hạn theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thi hành công vụ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thi hành công vụ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý tháo gỡ niêm phong tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính;

b) Tẩu tán, làm thay đổi, đánh tráo tang vật, phương tiện, thiết bị đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc tạm giữ;

c) Tàng trữ, chứa chấp, tiêu thụ tang vật, phương tiện, thiết bị đang bị thanh tra, kiểm tra, tạm giữ bị tẩu tán.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các hành vi trì hoãn, trốn tránh không thi hành các quyết định hành chính về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị tịch thu các tang vật, phương tiện, thiết bị bị tẩu tán đối với hành vi quy định tại các điểm b và điểm c khoản 3 Điều này.

# Chương III

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT

Mục 1

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

# Điều 36. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực xảy ra tại địa phương thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi quy định tại Điều 13 và Điều 16 của Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10; Điều 12; Điều 13 và Điều 16 của Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xử phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi quy định tại Điều 6; Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 11; Điều 12; Điều 13 và Điều 16 của Nghị định này.

# Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành điện lực

Thanh tra chuyên ngành điện lực thuộc Bộ Công Thương có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực trong phạm vi cả nước. Thanh tra chuyên ngành điện lực thuộc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực xảy ra trong địa phương thuộc phạm vi quản lý.

# 1. Thanh tra viên chuyên ngành điện lực đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

# 2. Chánh Thanh tra Sở Công Thương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

# 3. Chánh Thanh tra Bộ Công Thương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 1 Điều 5 Nghị định này

# Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực trong phạm vi cả nước quy định tại Điều 6; khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 7; Điều 8; Điều 9; khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 10; Điều 11; khoản 7, khoản 8 Điều 12; khoản 8 Điều 13; Điều 14 và Điều 15 của Nghị định này.

Điều 39. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực trong phạm vi cả nước quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

# Điều 40. Thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác

Ngoài những người quy định tại Điều 36, 37, 38 và Điều 39 của Nghị định này, những người có thẩm quyền sau đây khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình thì có quyền xử phạt, cụ thể như sau:

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ, Đội trưởng của chiến sỹ công an nhân dân, Trưởng công an cấp huyện có thẩm quyền xử phạt các hành vi quy phạm tại:

a) Khoản 1 Điều 7;

b) Khoản 3 Điều 12;

c) Điểm a khoản 1 Điều 13;

d) Điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 16.

2. Thanh tra xây dựng có thẩm quyền xử phạt các hành vi quy định tại:

a) Điểm q khoản 3 Điều 16;

b) Điểm c và điểm m khoản 4 Điều 16;

3. Thanh tra môi trường có thẩm quyền xử phạt hành vi quy định tại điểm g khoản 4 Điều 16 của Nghị định này.

# Mục 2

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP THUỶ ĐIỆN

# Điều 41. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17, khoản 1 khoản 2 và khoản 3 Điều 18,  Điều 19,  khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Nghị định này trong quản lý an toàn đập thủy điện của địa phương.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xử phạt các hành vi vi phạm lĩnh vực an toàn đập thủy điện trong phạm vi quản lý.

# Điều 42. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành

1. Chánh Thanh tra Sở Công Thương có quyền xử phạt các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17, khoản 1 khoản 2 và khoản 3 Điều 18,  Điều 19, khoản 1 và khoản 3 Điều 20 tại địa phương thuộc phạm vi quản lý.

2. Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thông tin, Chánh Thanh tra Bộ văn hóa Thông tin có quyền xử phạt hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này tại địa phương thuộc phạm vi quản lý.

3. Chánh Thanh tra Bộ Công Thương có thẩm quyền xử phạt phạt các hành vi vi phạm lĩnh vực an toàn đập thủy điện của Nghị định này trên phạm vi cả nước.

4. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có thẩm quyền xử phạt các hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 và điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định này trên phạm vi cả nước.

5. Cục trưởng Cục Báo chí có thẩm quyền xử phạt hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này trên phạm vi cả nước.

Điều 43. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm lĩnh vực an toàn đập thủy điện.

# Điều 44. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng cảnh sát trật tự, Trưởng phòng An ninh kinh tế có thẩm quyền xử phạt các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Nghị định này trong phạm vi địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Nghị định này trong phạm vi địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền xử phạt các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định này trên phạm vi cả nước.

4. Cục trưởng Cục An ninh, văn hóa, tư tưởng có thẩm quyền xử phạt hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này trên phạm vi cả nước.

# Mục 3

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIÊM  VÀ HIỆU QUẢ

Điều 45. Thẩm quyền xử phạt vi phạm của thanh tra chuyên ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải và cơ quan quản lý thị trường

1. Thanh tra viên chuyên ngành công thương đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng.

2. Chánh Thanh tra Sở Công Thương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Trình cấp có thẩm quyền về việc tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn các chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm;

đ) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định này;

e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 22, khoản 2 Điều 24, khoản 4 Điều 26, điểm a khoản 4 Điều 28, khoản 4 Điều 29, điểm a và b khoản 4 Điều 30, điểm b khoản 8 Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định này và các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có quyền:

a) Xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng quy định tại các Điều 26, 27, 35 Nghị định này;

b) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 4 Điều 26, khoản 3 Điều 27 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải có quyền:

a) Xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải quy định tại khoản 1 Điều 28, Điều 35 Nghị định này;

b) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định này.

5. Chánh Thanh tra Bộ Công Thương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Trình cấp có thẩm quyền về việc tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc thu hồi các giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

6. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có quyền:

Phạt cảnh cáo, phạt tiền, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng quy định tại các điều 26, 27, 35 Nghị định này.

7. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải có quyền:

Phạt cảnh cáo, phạt tiền, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải quy định tại Điều 28 và Điều 35 Nghị định này.

8. Người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 45 Luât Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan có quyền xử phạt đối với các hành vi sau đây:

a) Vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ;

b) Vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 32, Điều 35 Nghị định này.

# Điều 46. Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Ủy ban nhân dân các cấp

# 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị được sử dụng để vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng.

# 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm có giá trị đến 50.000.000 đồng.

# 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức;

c) Trình cấp có thẩm quyền về việc tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc thu hồi các giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm;

đ) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định Nghị định này.

# Điều 47. Thẩm quyền xử phạt vi phạm của các cơ quan khác

Các cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nếu phát hiện hành vi vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì được quyền xử phạt vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định tại Nghị định này.

# Mục 4

THỦ TỤC XỬ PHẠT

# Điều 48. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định tại Chương III Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực có thẩm quyền lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Điều 49. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm

# 1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Ngừng cung cấp điện đối với cá nhân, tổ chức sử dụng điện;

d) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 5 Nghị định này.

# 2. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế được quy định như sau:

a) Những người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới, gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh;

- Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh, văn hóa, tư tưởng;

- Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường;

- Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương; Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thông tin, Chánh Thanh tra Bộ văn hóa Thông tin;  Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

b) Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

c) Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Điều 50. Tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, đình chỉ hoạt động điện lực và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Các trường hợp tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, đình chỉ hoạt động điện lực có thời hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động điện lực được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép;

b) Đình chỉ một phần hoạt động điện lực được áp dụng đối với hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khoẻ con người và môi trường;

c) Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điều 37 Luật Điện lực.

2. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thẩm quyền tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, đình chỉ hoạt động điện lực có thời hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

3. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động điện lực, đình chỉ hoạt động điện lực từ 01 tháng đến 24 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép.

Điều 51. Chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi trộm cắp điện không thuộc khoản 9 và khoản 10 Điều 13 của Nghị định này hoặc khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

2. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều này.

# Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

# Điều 52. Quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm

1. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt được sử dụng 90 phần trăm (90%) tiền phạt vi phạm để phục vụ cho công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

# Điều 53. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Những nội dung khác có liên quan đến xử phạt vi phạm không quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

# Điều 54. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn phương pháp xác định sản lượng điện trộm cắp và số tiền bị thiệt hại theo quy định tại điểm d khoản 12 Điều 13 Nghị định này.

b) Quy định cụ thể trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |