| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2013/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng năm 2013 |

NGHỊ ĐỊNH

Về trang thiết bị y tế

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 30 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định về trang thiết bị y tế.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định việc sản xuất, mua bán, dịch vụ, thông tin, quảng cáo, quản lý chất lượng, nhân lực kỹ thuật và hệ thống tổ chức quản lý trang thiết bị y tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, hoá chất, kể cả phần mềm cần thiết, được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ cho con người nhằm mục đích:

a) Ngăn ngừa, kiểm tra, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương;

b) Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ phẫu thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

c) Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

d) Kiểm soát sự thụ thai;

đ) Khử trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế);

e) Vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế;

g) Cung cấp thông tin cho các mục đích y tế hoặc chẩn đoán bệnh bằng các phương tiện kiểm tra trong ống nghiệm các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người và không đạt được tác động chính dự định của nó trong hoặc trên cơ thể con người bằng các phương tiện dược, miễn dịch hoặc trao đổi chất, nhưng có thể được hỗ trợ chức năng dự định của nó bằng phương tiện đó.

2. Sản phẩm chẩn đoán trong ống nghiệm (Invitro Device) là bất kỳ thuốc thử, sản phẩm thuốc thử, dụng cụ hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ thống được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp với bất kỳ thuốc thử, sản phẩm thuốc thử, dụng cụ hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ thống khác được chủ sở hữu sản phẩm dự định sử dụng trong ống nghiệm cho việc kiểm tra bất kỳ mẫu xét nghiệm bao gồm mẫu máu hoặc mô có nguồn gốc từ cơ thể con người cho mục đích cung cấp thông tin:

a) Liên quan đến một trạng thái sinh lý, bệnh lý hoặc một bất thường bẩm sinh;

b) Để xác định tính an toàn và khả năng tương thích của bất kỳ mẫu máu hoặc mô được hiến tặng với một người nhận; hoặc

c) Để theo dõi các kết quả đo lường trong điều trị bao gồm cả vật đựng mẫu xét nghiệm.

3. Phụ kiện là một sản phẩm được dùng cho mục đích cụ thể hoặc khi kết hợp sử dụng cùng với một thiết bị y tế cụ thể nhằm tạo điều kiện hoặc hỗ trợ thiết bị đó sử dụng đúng với mục đích dự định của nó.

4. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế là cá nhân, tổ chức cung cấp trang thiết bị y tế dưới tên riêng của mình hoặc dưới tên bất kỳ nhãn hiệu, thiết kế, thương hiệu hoặc tên khác hoặc nhãn hiệu khác do người đó sở hữu hoặc kiểm soát và chịu trách nhiệm thiết kế, sản xuất, lắp ráp, chế biến, dán nhãn, đóng gói, tân trang hoặc thay đổi trang thiết bị y tế đó.

5. Hoạt động tư vấn về trang thiết bị y tế là việc thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các hoạt động từ khảo sát, xây dựng nhu cầu, xây dựng tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế, giám sát lắp đặt.

Điều 3. Phân loại trang thiết bị y tế

1. Trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại tùy theo mức độ rủi ro:

a) Rủi ro thấp: Loại A;

b) Rủi ro trung bình thấp: Loại B;

c)  Rủi ro trung bình cao: Loại C;

d) Rủi ro cao: Loại D.

2. Các quy tắc phân loại được dựa trên khả năng chịu tổn thương của cơ thể con người căn cứ trên các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các thiết bị đó.

3. Trong trường hợp thiết bị y tế có thể được phân loại vào hai hoặc nhiều mức độ rủi ro, thì mức độ rủi ro cao nhất theo phân loại sẽ được chọn để áp dụng đối với thiết bị y tế đó.

4. Trong trường hợp thiết bị y tế được thiết kế để được sử dụng kết hợp với một thiết bị y tế khác, mỗi thiết bị y tế phải được phân loại mức độ rủi ro riêng biệt.

5. Trong trường hợp thiết bị y tế có hai hoặc nhiều mục đích sử dụng, thiết bị y tế đó sẽ được xếp vào loại các thiết bị y tế có liên quan đến mục đích rộng nhất của thiết bị y tế đó.

6. Nhà sản xuất thiết bị y tế có trách nhiệm phân loại mức độ rủi ro của thiết bị y tế, trong trường hợp có tranh chấp trong việc phân loại thiết bị y tế từ việc áp dụng các quy tắc phân loại, Bộ Y tế sẽ quyết định việc phân loại hoặc phân loại lại cho phù hợp.

7. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể hướng dẫn phân loại thiết bị y tế theo các quy tắc phân loại về mức độ rủi ro.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế

1. Bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả trang thiết bị y tế là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến trang thiết bị y tế.

2. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về đặc tính kỹ thuật, công dụng của trang thiết bị y tế và các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra đối với người sử dụng.

3. Bảo đảm truy xuất nguồn gốc của trang thiết bị y tế.

4. Sản xuất, kinh doanh trang thiết bị là hoạt động có điều kiện: tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng và hiệu quả đối với trang thiết bị do mình sản xuất hoặc kinh doanh.

5. Quản lý trang thiết bị phải được dựa trên phân loại mức độ rủi ro và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng theo quy định.

Điều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất) hoặc không thực hiện việc công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại A.

2. Mua bán trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trang thiết bị y tế giả, trang thiết bị y tế kém chất lượng, trang thiết bị y tế thuộc danh mục trang thiết bị y tế cấm nhập khẩu, trang thiết bị y tế thử lâm sàng, trang thiết bị y tế  chưa được phép lưu hành, trang thiết bị y tế mẫu dùng để đăng ký hoặc giới thiệu cho thầy thuốc.

3. Sử dụng trang thiết bị y tế không có nguồn gốc hoặc bị cấm lưu hành hoặc trang thiết bị y tế  chưa được phép lưu hành.

4. Giả mạo, thuê, mượn, cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận đủ điều sản xuất trang thiết bị y tế.

5. Thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo trang thiết bị y tế  trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

6. Lợi dụng độc quyền trong kinh doanh trang thiết bị y tế  để thu lợi bất chính, bán phá giá trang thiết bị y tế, tăng giá trang thiết bị y tế  trái quy định của pháp luật.

7. Bán trang thiết bị y tế  thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trang thiết bị y tế viện trợ mà quy định không được bán; trang thiết bị y tế viện trợ nhân đạo và trang thiết bị y tế nhập khẩu phi mậu dịch.

8. Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động về trang thiết bị y tế  theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Mục 1.

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 6. Điều kiện về nhân sự của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế

1. Người phụ trách kỹ thuật phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất;

Trường hợp người phụ trách kỹ thuật không có bằng cấp phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y hoặc chuyên ngành dược và có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài đã được Bộ Y tế công nhận cấp hoặc có giấy xác nhận đã có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế tại các cơ sở y tế hợp pháp từ 03 năm trở lên.

2. Người phụ trách kỹ thuật là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất.

3. Có đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu sản xuất đối với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.

Điều 7. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và quản lý chất lượng

1. Có diện tích mặt bằng sản xuất phù hợp yêu cầu đối với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.

2. Có đủ thiết bị và quy trình sản xuất phù hợp yêu cầu đối với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.

3. Có quy trình, thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất. Trường hợp không có đủ thiết bị kiểm tra chất lượng thì phải hợp đồng với Cơ sở có đủ năng lực kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

4. Có kho tàng bảo quản bảo đảm trang thiết bị y tế được lưu kho với điều kiện phù hợp và phương tiện vận chuyển trang thiết bị từ cơ sở sản xuất đến nơi giao hàng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất. Trường hợp cơ sở không có kho tàng và trang thiết bị thì phải có hợp đồng với Cơ sở có đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế.

5. Có đủ phương tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện bảo hộ lao động và bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN - ISO 13485 hoặc tương đương.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lộ trình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế.

Điều 8. Quản lý sản xuất trang thiết bị y tế

1. Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế chỉ được thực hiện việc sản xuất sau khi được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ kiện sản xuất đối với trường hợp sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại A.

2. Trường hợp cơ sở thực hiện việc sản xuất từ hai loại trang thiết bị y tế  trở lên thì chỉ phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Mục 2.

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, ĐÌNH CHỈ, THU HỒI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ,

PHIỀU TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 9. Các hình thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

1. Việc cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Cơ sở lần đầu đăng ký sản xuất trang thiết bị y tế;

b) Bổ sung cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký ban đầu;

c) Chuyển cơ sở sản xuất sang địa điểm khác;

d) Hết thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này;

đ) Bổ sung sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D ngoài danh mục trang thiết bị mà cơ sở sản xuất đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

e) Cơ sở đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị thuộc loại A nhưng trang thiết bị mà cơ sở đang sản xuất có sự thay đổi từ loại A sang loại khác.

2. Việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất bị mất, hư hỏng;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất còn thời hạn từ 60 ngày trở lên.

3. Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất được áp dụng đối với trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nhưng có thay đổi một trong các nội dung sau:

a) Thay đổi người phụ trách kỹ thuật;

b) Thay đổi tên cơ sở sản xuất;

c) Giảm mặt hàng trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất;

d) Bổ sung sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại A ngoài danh mục trang thiết bị mà cơ sở sản xuất đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận đã có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách kỹ thuật;

d) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này;

đ) Bản kê khai danh mục trang thiết bị sản xuất và thiết bị kiểm tra chất lượng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp cơ sở không tự thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực hợp đồng liên kết với Cơ sở có đủ năng lực kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

e) Quy trình sản xuất và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm mà cơ sở sản xuất;

g) Sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất. Trường hợp cơ sở không có kho bảo quản sản phẩm thì phải có bản sao có chứng thực hợp đồng liên kết với Cơ sở có đủ năng lực để bảo quản trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.;

h) Danh mục phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế của cơ sở sản xuất hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng liên kết với Cơ sở có đủ năng lực để vận chuyển trang thiết bị y tế đối với trường hợp cơ sở không có phương tiện vận chuyển sản phẩm;

i) Bản kê khai các thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động sử dụng tại cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị định này;

k) Bản sao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Nghị định này có đóng dấu xác nhận của Cơ sở, trừ trường hợp sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại A;

l) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy;

m) Bản sao có chứng thực quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

n) Bản sao có chứng thực nguồn xả thải.

2. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế đối với trường hợp chuyển cơ sở sản xuất sang địa điểm khác:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các giấy tờ quy định tại các điểm g, h, l, m, n Khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp bổ sung sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D ngoài danh mục trang thiết bị mà cơ sở sản xuất đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các giấy tờ quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n Khoản 1 Điều này.

4. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp cơ sở đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị thuộc loại A nhưng trang thiết bị mà cơ sở đang sản xuất có sự thay đổi từ loại A sang loại khác:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các giấy tờ quy định tại điểm đ, e, k Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định này hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đã bị hư hỏng.

3. Bản sao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Nghị định này có đóng dấu xác nhận của cơ sở sản xuất.

4. Báo cáo kết quả sản xuất.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 3, 4 Điều này chỉ áp dụng đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người chịu trách nhiệm chuyên môn;

c) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận đã có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách kỹ thuật;

d) Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đã được cấp.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở sản xuất:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đã được cấp.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giảm mặt hàng trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất hoặc bổ sung sản xuất trang thiết bị y tế thuộc loại A ngoài danh mục trang thiết bị mà cơ sở sản xuất đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản kê khai mặt hàng trang thiết bị y tế mà cơ sở dự kiến giảm hoặc mặt hàng trang thiết bị y tế thuộc loại A mà cơ sở dự kiến bổ sung;

c) Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đã được cấp.

Điều 13. Thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; tiếp nhận, điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất

1. Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận sản xuất hoặc công bố đủ điều kiện sản xuất nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Y tế đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D.

2. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất, Bộ Y tế gửi cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất:

- Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất được phép tiến hành sản xuất sau 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cơ sở sản xuất đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ sở sản xuất để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

đ) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Bộ Y tế có trách nhiệm phải tiến hành thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, điều chỉnh hồ sơ đăng ký đủ điều kiện sản xuất:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc hồ sơ điều chỉnh hồ sơ đăng ký đủ điều kiện sản xuất, Bộ Y tế gửi cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc hồ sơ điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất:

- Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định để cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất được phép tiến hành sản xuất sau 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hồ sơ điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chưa hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cơ sở đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

d) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Bộ Y tế phải tiến hành cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc tổ chức thẩm định để cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Điều 14. Quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp và mỗi cơ sở chỉ được cấp một giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

2. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất được lưu tại Bộ Y tế.

3. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất  theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

# Điều 15. Đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế

# 1. Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động:

# a) Cơ sở sản xuất không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định này;

b) Sản phẩm do cơ sở sản xuất có cảnh báo không đạt chất lượng;

c) Sản xuất trang thiết bị y tế khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc chưa thực hiện việc công bố đủ điều kiện sản xuất hoặc đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện sản xuất nhưng thực hiện việc sản xuất trước khi hết thời hạn quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định này;

d) Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nhưng không thực hiện việc đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

- Bổ sung cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký ban đầu;

- Chuyển cơ sở sản xuất sang địa điểm khác;

- Hết thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

- Bổ sung loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất;

e) Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nhưng không thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi công nghệ, dây truyền, quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng đối với trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

# Điều 16. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

# Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

# 1. Trường hợp hết thời hạn đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm mà cơ sở bị đình chỉ không thực hiện việc khắc phục các vi phạm hoặc đã thực hiện việc khắc phục các vi phạm nhưng vẫn không đáp ứng quy định của Nghị định này.

# 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất được cấp không đúng thẩm quyền.

3. Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế không còn hoạt động, bị phá sản hoặc giải thể.

Điều 17. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

1. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, nếu phát hiện cơ sở đó vi phạm một trong các quy định Điều 15 Nghị định này thì đơn vị thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản đình chỉ hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Nghị định này và gửi về Bộ Y tế.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đình chỉ hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Y tế xem xét, quyết định việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất được gửi đến:

a) Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất;

b) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) nơi cơ sở sản xuất bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đặt trụ sở;

c) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước đã ban hành quyết định thành lập tổ chức bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Chương III

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Mục 1.

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 18. Điều kiện của tổ chức được đứng tên đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

1. Tổ chức được đứng tên đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đăng ký lưu hành) bao gồm:

a) Doanh nghiệp ở Việt Nam là chủ sở hữu đồng thời là doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế;

b) Doanh nghiệp ở Việt Nam có chức năng sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế được ủy quyền đăng ký của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

c) Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài là chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

d) Văn phòng đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được ủy quyền đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài là chủ sở hữu trang thiết bị y tế. Trường hợp chủ sở hữu không phải là doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế thì phải có tài liệu chứng minh quyền sở hữu.

2. Tổ chức đứng tên đăng ký lưu hành phải có cơ sở bảo hành tại Việt Nam hoặc phải hợp đồng với tổ chức tại Việt Nam có đủ năng lực bảo hành.

Cơ sở bảo hành phải được chủ sở hữu trang thiết bị y tế chứng nhận đủ năng lực bảo hành sản phẩm mà tổ chức đăng ký lưu hành.

Điều 19. Các hình thức đăng ký lưu hành

1. Việc cấp mới số đăng ký lưu hành áp dụng đối với trang thiết bị y tế trong các trường hợp sau:

a) Trang thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp số đăng ký lưu hành;

b) Trang thiết bị y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành nhưng có thay đổi về thông số kỹ thuật hoặc tính năng sử dụng của sản phẩm hoặc nguyên liệu sản xuất đối với sản phẩm cấy ghép;

c) Trang thiết bị y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành nhưng có sự thay đổi loại trang thiết bị; trừ trường hợp thay đổi từ trang thiết bị y tế loại B, C, D thành trang thiết bị y tế loại A;

d) Hết thời hạn cấp lại số đăng ký lưu hành theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này.

2. Việc cấp lại số đăng ký lưu hành áp dụng đối với trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bị mất, hỏng;

b) Số đăng ký lưu hành còn thời hạn từ 60 ngày trở lên;

c) Thay đổi xuất xứ sản phẩm.

3. Việc điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Thay đổi chủ sở hữu;

b) Thay đổi về quyền sở hữu số đăng ký lưu hành;

c) Thay đổi cơ sở sản xuất hoặc bổ sung thêm cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký;

d) Thay đổi phụ kiện, hóa chất kèm theo;

đ) Thay đổi cơ sở bảo hành.

Điều 20. Điều kiện để cấp số đăng ký lưu hành

1. Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc cơ sở đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương đối với trang thiết bị sản xuất ở nước ngoài.

2. Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố áp dụng.

3. Đã được đánh giá lâm sàng trang thiết bị y tế đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.

4. Đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do tại nước sản xuất hoặc đã được lưu hành tại EU hoặc tại một trong các nước Úc, Nhật Bản, Canada và Mỹ đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Điều 21. Hồ sơ cấp mới số đăng ký lưu hành

1. Văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Cơ sở đứng tên đăng ký hoặc quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong đó phải có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế.

3. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế trong nước có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký.

4. Bản sao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001 của hãng, nước sản xuất đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký.

5. Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc xuất khẩu của một trong các nước hoặc tổ chức sau: TGA - Úc, EU - Châu Âu, Nhật Bản, Canada, FDA - Mỹ hoặc giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu (CFS - Certificate of Free Sale) tại nước sản xuất phù hợp với quy định phân loại mức độ rủi ro trang thiết bị y tế.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc xuất khẩu phải được hợp pháp hóa lãnh sự phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

Thời hạn hiệu lực của các giấy chứng nhận phải được ghi cụ thể trên các giấy chứng nhận và phải còn hiệu lực tại thời điểm thẩm định; không chấp nhận công văn gia hạn giấy chứng nhận này. Trường hợp giấy chứng nhận này không ghi rõ thời hạn hiệu lực, chỉ chấp nhận các giấy chứng nhận được cấp trong thời gian 24 tháng kể từ ngày cấp.

6. Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc giấy uỷ quyền của chủ sở hữu cho cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

Giấy ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

7. Bản tự công bố sự phù hợp của chủ sở hữu đối với trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp những trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải có bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở giấy chứng nhận hợp quy.

8. Bản gốc Catalogue của trang thiết bị y tế.

9. Tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Nghị định này.

10. Bản sao có chứng thực kết quả nghiên cứu thử lâm sàng trang thiết bị y tế đối với trang thiết bị y tế thuộc nhóm C, D. Trường hợp chưa có kết quả nghiên cứu thử lâm sàng trang thiết bị y tế thì phải có bản sao tài liệu đánh giá lâm sàng đối với trang thiết bị y tế thuộc nhóm C, D có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký hoặc văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi trang thiết bị y tế đó đã được lưu hành từ 05 năm trở lên và trong thời gian đó không có cảnh báo thu hồi. Văn bản xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

11. Mẫu nhãn và nội dung mẫu nhãn chính thức đề nghị đăng ký lưu hành tại Việt Nam có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký.

12. Danh mục cơ sở bảo hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo bản sao hoặc bản gốc giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu sản phẩm cấp. Trường hợp văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

Điều 22. Hồ sơ cấp lại số đăng ký lưu hành

1. Hồ sơ cấp lại số đăng ký lưu hành đối với trường hợp số đăng ký lưu hành hết hạn bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị cấp lại số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản gốc số đăng ký lưu hành đã được cấp;

c) Các giấy tờ quy định tại Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 21 Nghị định này.

2. Hồ sơ cấp lại số đăng ký lưu hành đối với trường hợp thay đổi cơ sở sản xuất, xuất xứ sản phẩm bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị cấp lại số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các giấy tờ quy định tại Khoản 4, 5 Điều 21 Nghị định này.

4. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp lại số đăng ký lưu hành:

a) Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lưu hành lại tối thiểu là 60 ngày làm việc trước khi số đăng ký lưu hành hết hiệu lực;

b) Sau thời hạn được quy định tại Điểm a Khoản này, nếu muốn tiếp tục lưu hành trang thiết bị y tế, Cơ sở đăng ký phải tiến hành đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành.

Điều 23. Hồ sơ điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành

1. Hồ sơ điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu sản phẩm gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc giấy uỷ quyền của chủ sở hữu mới cho Cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

Giấy ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

2. Hồ sơ điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành đối với trường hợp thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong đó phải có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế của Cơ sở đứng tên đăng ký mới;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc giấy uỷ quyền của chủ sở hữu cho Cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành mới theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

Giấy ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

3. Hồ sơ điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành đối với trường hợp bổ sung thêm cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế trong nước;

c) Bản sao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001 của hãng hoặc nước sản xuất đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký;

4. Hồ sơ điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành đối với trường hợp thay đổi phụ kiện, hóa chất kèm theo bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung số đăng ký lưu hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Danh mục phụ kiện, hóa chất đề nghị điều chỉnh kèm theo các giấy tờ chứng minh thông số, đặc tính kỹ thuật của phụ kiện, hóa chất đó.

Điều 24. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành

1. Tổ chức đề nghị cấp số đăng ký lưu hành nộp hồ sơ tại Bộ Y tế.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký lưu hành, Bộ Y tế gửi cho tổ chức đề nghị cấp số đăng ký lưu hành Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh số đăng ký lưu hành, Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Tổ chức họp hội đồng thẩm định để cấp mới số đăng ký lưu hành trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

b) Cấp lại số đăng ký lưu hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Điều chỉnh số đăng ký lưu hành trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

4. Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh số đăng ký lưu hành để hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi theo thời gian như sau:

a) 60 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành;

b) 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp đề nghị cấp lại số đăng ký lưu hành;

c) 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh số đăng ký lưu hành.

5. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh số đăng ký lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại điều chỉnh số đăng ký lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại điều chỉnh số đăng ký lưu hành để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

6. Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế phải tiến hành việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh số đăng ký lưu hành theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

7. Trường hợp hội đồng thẩm định yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có biên bản họp hội đồng, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho tổ chức đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành để bổ sung hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi.

Khi nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (thời điểm tiếp nhận hồ sơ bổ sung được tính theo dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Y tế), tổ chức đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

8. Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Bộ Y tế phải tiến hành việc cấp mới số đăng ký lưu hành trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung (thời điểm tiếp nhận hồ sơ bổ sung được tính theo dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Y tế).

Điều 25. Quản lý số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

1. Số đăng ký lưu hành có giá trị 03 năm kể từ ngày cấp và được cấp bằng hình thức giấy chứng nhận đăng ký lưu hành cho các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, mỗi sản phẩm chỉ được cấp một số đăng ký lưu hành.

2. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 20 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại số đăng ký lưu hành có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp mới, cấp lại số đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mục 2.

ĐÌNH CHỈ, THU HỒI SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 26. Các trường hợp bị đình chỉ lưu hành

1. Trang thiết bị y tế có cảnh báo của cơ sở sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền về lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.

2. Nhãn trang thiết bị y tế không đúng với mẫu nhãn đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Số đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế đã hết hạn.

4. Tổ chức đăng ký lưu hành bị chia tách mà không xác định được tổ chức nào là chủ sở hữu số đăng lưu hành.

Việc đình chỉ lưu hành trang thiết bị quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 27. Thủ tục đình chỉ lưu hành trang thiết bị y tế có cảnh báo của cơ sở sản xuất về lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng

1. Trường hợp xác định trang thiết bị y tế có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng, cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có trách nhiệm đình chỉ lưu hành trang thiết bị y tế đồng thời phải có văn bản thông báo cho Bộ Y tế và chủ sở hữu số đăng ký lưu hành tại Việt Nam trong trường hợp trang thiết bị y tế đó thuộc nhóm B, C, D (đối với trường hợp cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế không đồng thời là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành tại Việt Nam) hoặc tổ chức, cá nhân được cơ sở sản xuất ủy quyền nhập khẩu trang thiết bị y tế vào Việt Nam trong trường hợp trang thiết bị y tế đó thuộc nhóm A (sau đây gọi tắt là chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A). Trong văn bản thông báo phải nêu rõ lỗi cũng như việc có thể hay không thể khắc phục lỗi của trang thiết bị y tế.

2. Trường hợp trang thiết bị y tế có thể khắc phục được lỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng:

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ lưu hành đối với các trường hợp số đăng ký lưu hành vẫn còn hạn sử dụng trên 03 tháng. Thời gian đình chỉ lưu hành tối đa là 12 tháng.

Trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định đình chỉ lưu hành trang thiết bị y tế mà thời gian của số đăng ký lưu hành còn trên 03 tháng và dưới 12 tháng thì thời hạn đình chỉ tối đa chỉ được tính đến ngày số đăng ký lưu hành hết hạn.

Trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định đình chỉ lưu hành trang thiết bị y tế mà thời gian của số đăng ký lưu hành còn dưới 03 tháng, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc không cho phép lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, trừ trường hợp chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A có đủ tài liệu chứng minh có thể hoàn thành việc khắc phục lỗi trong thời gian 90 ngày.

- Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A có trách nhiệm thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang thực hiện việc phân phối trang thiết bị y tế bị cảnh báo;

b) Trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày có thông báo của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A có trách nhiệm hoàn thành việc khắc phục lỗi của sản phẩm;

c) Sau khi đã hoàn thành việc khắc phục gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế kèm theo kết quả kiểm định trang thiết bị y tế sau khi đã thực hiện việc khắc phục lỗi;

d) Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục lỗi của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt đình chỉ lưu hành trang thiết bị y tế. Trường hợp Bộ Y tế không đồng ý chấm dứt đình chỉ lưu hành phải có văn bản trả lời, trong đó phải nêu rõ lý do từ chối.

3. Trường hợp trang thiết bị y tế không thể khắc phục được lỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng hoặc đã quá thời hạn khắc phục lỗi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này mà cơ sở vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục lỗi, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc không cho phép lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

Điều 28. Thủ tục đình chỉ đăng ký lưu hành đối với trường hợp trang thiết bị y tế có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền về lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng

1. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Tổ chức Y tế thế giới hoặc của các quốc gia mà trang thiết bị y tế đang lưu hành, Bộ Y tế có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A báo cáo giải trình.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo Bộ Y tế.

3. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế thuộc nhóm A, Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức họp hội đồng khoa học để đánh giá lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.

4. Trường hợp xác định trang thiết bị không có lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp Hội đồng, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt đình chỉ lưu hành.

5. Trường hợp xác định trang thiết bị có lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng mà có thể khắc phục lỗi, Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo đến chủ sở hữu số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D hoặc chủ sở hữu trang thiết bị thuộc nhóm A để thực hiện việc khắc phục theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định này.

6. Trường hợp xác định trang thiết bị có lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng mà không thể khắc phục lỗi, Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định này.

Điều 29. Các trường hợp bị thu hồi số đăng ký lưu hành

1. Tổ chức đăng ký lưu hành giả mạo hồ sơ đăng ký.

2. Trang thiết bị y tế bị đình chỉ lưu hành đã hết thời gian đình chỉ mà tổ chức đăng ký lưu hành không thực hiện việc khắc phục hoặc đã thực hiện việc khắc phục nhưng không đầy đủ theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Tổ chức đăng ký lưu hành sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung số đăng ký lưu hành.

4. Tổ chức đăng ký lưu hành chấm dứt hoạt động hoặc không còn được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế mà chưa có tổ chức thay thế.

5. Trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường không bảo đảm chất lượng đã đăng ký lưu hành.

6. Số đăng ký lưu hành được cấp không đúng thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Nghị định này.

Điều 30. Thủ tục thu hồi số đăng ký lưu hành

1. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện tổ chức được cấp số đăng ký lưu hành vi phạm một trong các quy định tại Điều 28 Nghị định này thì đơn vị thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản đình chỉ hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này và gửi về Bộ Y tế.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đình chỉ hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Y tế xem xét, quyết định việc thu hồi số đăng ký lưu hành. Quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành được gửi đến tổ chức sở hữu số đăng ký lưu hành và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh).

Chương IV

MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Mục 1.

ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 31. Điều kiện về nhân sự của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

1. Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ phù hợp để thực hiện lắp đặt, hướng dẫn sử dụng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán, trong đó có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành trang thiết bị y tế;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán;

Trường hợp nhân viên kỹ thuật không có bằng cấp phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y hoặc chuyên ngành dược và có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài đã được Bộ Y tế công nhận cấp hoặc có giấy xác nhận đã có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế tại các cơ sở y tế hợp pháp từ 18 tháng trở lên.

2. Có kho hoặc phương tiện bảo quản bảo đảm trang thiết bị y tế được lưu kho với điều kiện phù hợp và có phương tiện vận chuyển từ cơ sở mua bán đến nơi giao hàng phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp không có kho hoặc phương tiện bảo quản trang thiết bị y tế phải có hợp đồng liên kết với cơ sở có đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc áp dụng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 32. Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế gồm các giấy tờ sau:

a) Văn bản công bố theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận kèm theo hợp đồng lao động của nhân viên kỹ thuật;

c) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế:

a) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế gửi về Sở Y tế;

b) Sau khi nhận được hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, Sở Y tế gửi cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Trường hợp Sở Y tế không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế được phép tiến hành mua bán trang thiết bị y tế sau 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

d) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi.

Khi nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ được thể hiện trên dấu tiếp nhận công văn đến của Sở Y tế.

Trường hợp cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế được phép tiến hành mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

Mục 2.

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 33. Nguyên tắc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu và phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng của trang thiết bị y tế mà mình xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trang thiết bị y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu không hạn chế số lượng.

3. Việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (sau đây gọi tắt là CFS) chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế xuất khẩu.

4. Trang thiết bị y tế xuất khẩu, nhập khẩu theo hình thức viện trợ hoặc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lí và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và pháp luật về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Điều 34. Xuất khẩu trang thiết bị y tế

1. Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, cơ sở xuất khẩu có trách nhiệm báo cáo Bộ Y tế về danh mục trang thiết bị y tế mà cơ sở đã thực hiện việc xuất khẩu của năm trước theo mẫu quy định tại Phụ lục số 23 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu hàng hóa xuất khẩu phải có CFS thì cơ sở xuất khẩu có trách nhiệm thực hiện việc đề nghị cấp CFS theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

Điều 35. Các hình thức, hồ sơ, thủ tục cấp CFS

1. Việc cấp mới CFS đối với trang thiết bị y tế lần đầu đề nghị cấp CFS áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Trang thiết bị y tế thuộc nhóm A;

b) Trang thiết bị y tế thuộc nhóm B, C, D do các cơ sở sản xuất chỉ nhằm mục đích xuất khẩu.

2. Việc cấp lại CFS áp dụng đối với trường hợp CFS hết hạn hoặc CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng.

3. Hồ sơ, thủ tục cấp CFS thực hiện theo quy định của pháp luật về giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại CFS có trách nhiệm nộp phí, lệ phí cấp CFS theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 36. Nhập khẩu trang thiết bị y tế

1. Nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành:

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành hoặc có giấy ủy quyền của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành.

Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành khi ủy quyền cho Cơ sở nhập khẩu thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế phải đồng thời gửi văn bản ủy quyền đó cho Bộ Y tế và cơ quan hải quan. Văn bản ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Có kho tàng bảo đảm trang thiết bị y tế được lưu kho với điều kiện phù hợp và có phương tiện vận chuyển phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà Cơ sở nhập khẩu hoặc có hợp đồng với Cơ sở có đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế;

2. Việc nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4, 5 Điều 33 Nghị định này và nhập khẩu trang thiết bị y tế chưa có số đăng ký lưu hành để sử dụng cho cá nhân hoặc phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm hoặc làm tài sản cố định sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phương tiện vận tải cứu thương thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế quy định tại Khoản 2 Điều này có trách nhiệm nộp phí cấp phép nhập khẩu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương V

DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Mục 1.

DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 37. Điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế

1. Việc thực hiện dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn hoặc tổ chức tư vấn trang thiết bị y tế có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Có chứng nhận đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài đã được Bộ Y tế công nhận cấp;

c) Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trang thiết bị y tế từ 05 năm trở lên;

d) Có đủ sức khỏe để hành nghề.

3. Điều kiện của tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Có ít nhất 03 tư vấn viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điểm b, c Khoản 2 Điều này.

Điều 38. Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học;

c) Giấy khám sức khỏe do cơ sở có đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

d) Bản sao có chứng thực chứng nhận đào tạo chuyên ngành trang thiết bị y tế do các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài đã được Bộ Y tế công nhận cấp;

đ) Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trang thiết bị y tế từ 05 năm trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục số 24 ban hành kèm theo Nghị định này;

Trường hợp các giấy tờ quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều này do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cấp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Báo cáo kết quả thực hiện tư vấn kèm theo bản sao có chứng thực các hợp đồng tư vấn trang thiết bị y tế đã thực hiện;

c) Bản gốc chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế đã được cấp, trừ trường hợp đã bị mất chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế.

Điều 39. Thủ tục cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế

1. Cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Y tế.

2. Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế, Sở Y tế gửi cho người đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế, Sở Y tế phải tiến hành thẩm định để cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

đ) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Sở Y tế có trách nhiệm phải tiến hành thẩm định để cấp mới chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế, Sở Y tế gửi cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế, Sở Y tế phải tiến hành thẩm định để cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn chưa hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

d) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Sở Y tế phải tiến hành cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc tổ chức thẩm định cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể mức phí thẩm định cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế.

# Điều 40. Thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế

# Chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế bị thu hồi trong trường hợp hết hạn hoặc được cấp không đúng thẩm quyền hoặc người hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế không đủ các điều kiện thực hiện tư vấn theo quy định tại Nghị định này.

Điều 41. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế

1. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện người hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế có vi phạm một trong các quy định Điều 40 Nghị định này thì đơn vị thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản đình chỉ hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Nghị định này và gửi về Sở Y tế.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đình chỉ hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này, Sở Y tế xem xét, quyết định việc thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế. Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế được gửi đến:

a) Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế;

b) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Tổ chức tư vấn nơi cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế đang đăng ký hành nghề.

Điều 42. Hồ sơ, thủ tục công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế

1. Hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong đó phải có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế;

b) Bản sao có chứng thực hợp đồng với ít nhất 03 người hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế.

2. Thủ tục công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế:

a) Sau khi nhận được hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế, Sở Y tế gửi cho tổ chức công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế thì tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế được phép tiến hành hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế sau 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho tổ chức đó để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho tổ chức đó để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

đ) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn được phép tiến hành hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 43. Đình chỉ hoạt động của tổ chức tư vấn trang thiết bị y tế

1. Tổ chức tư vấn trang thiết bị y tế bị đình chỉ hoạt động trong những trường hợp sau:

a) Không bảo đảm các điều kiện hoạt động như đã công bố.

b) Bị đình chỉ kinh doanh.

c) Tổ chức tư vấn trang thiết bị y tế bị chia tách nhưng không xác định được tổ chức nào là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành.

2. Việc đình chỉ hoạt động của tổ chức tư vấn trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 44. Quản lý chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế, hồ sơ công bố tổ chức đủ điều thực hiện tư vấn trang thiết bị y tế

1. Chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế do Giám đốc Sở Y tế cấp mới, cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp, có giá trị sử dụng trong phạm vi toàn quốc và mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế.

2. Bản sao chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế , hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn, hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế được lưu tại Sở Y tế nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn trang thiết bị y tế.

3. Người hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc đăng ký hành nghề tư vấn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Nộp phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị y tếtheo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mục 2.

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 45. Dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

1. Việc kiểm định trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định trang thiết bị y tế.

2. Điều kiện về nhân sự:

a) Người phụ trách kỹ thuật của tổ chức kiểm định phải có thời gian công tác tối thiểu 03 năm trực tiếp làm công tác kiểm định trang thiết bị y tế. Người phụ trách kỹ thuật phải là người làm việc toàn thời gian tại tổ chức kiểm định và phải có quyết định phân công quản lý công tác kiểm định trang thiết bị y tế với trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng;

b) Ngoài người phụ trách kỹ thuật, tổ chức kiểm định phải có kiểm định viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực trang thiết bị y tế mà tổ chức đăng ký kiểm định.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có trụ sở làm việc bảo đảm cho các hoạt động nghiệp vụ, bảo quản máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác kiểm định;

b) Có phòng thử nghiệm để thực hiện hoạt động hiệu chuẩn đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc có hợp đồng với phòng thử nghiệm đạt chuẩn nêu trên

4. Điều kiện về trang thiết bị:

a) Có đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm định phù hợp với từng trang thiết bị y tế theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm định và các tiêu chuẩn tương ứng;

b) Các thiết bị để thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phải đáp ứng các quy định của pháp luật về đo lường và phải được kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo trì kỹ thuật theo định kỳ;

c) Có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho kiểm định viên khi thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

5. Có các quy định bảo đảm các biện pháp làm việc an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình kiểm định, hiệu chuẩn đối với từng đối tượng kiểm định, hiệu chuẩn. Các biện pháp an toàn phải được người có trách nhiệm của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phê duyệt.

Điều 46. Các hình thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

1. Việc cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định) được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Tổ chức lần đầu đăng ký thực hiện dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế;

b) Hết thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này.

2. Việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện được áp dụng đối với các trường hợp:

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định bị mất, hư hỏng;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định còn thời hạn từ 60 ngày trở lên.

3. Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định được thực hiện khi thay đổi một trong các nội dung sau:

a) Thay đổi người phụ trách kỹ thuật;

b) Thay đổi địa điểm, tên của tổ chức kiểm định;

c) Thay đổi loại trang thiết bị y tế mà tổ chức thực hiện kiểm định.

Điều 47. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp thực hiện kiểm định.

4. Bản kê khai danh mục trang thiết bị theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2005 hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng với phòng thử nghiệm đạt chuẩn nêu trên;

6. Các giấy tờ chứng minh tổ chức kiểm định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b, c Khoản 4 và Khoản 5 Điều 45 Nghị định này.

Điều 48. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định này.

Điều 49. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

1. Đối với trường hợp thay đổi người phụ trách kỹ thuật:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người phụ trách kỹ thuật;

c) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật;

d) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định đã được cấp.

2. Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ, tên tổ chức kiểm định:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định  theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định đã được cấp.

3. Đối với trường hợp giảm loại trang thiết bị y tế mà tổ chức thực hiện dịch vụ kiểm định:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản kê khai loại trang thiết bị y tế mà cơ sở dự kiến không tiếp tục thực hiện kiểm định;

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định đã được cấp.

Điều 50. Thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

1. Tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Y tế.

2. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, Bộ Y tế gửi cho tổ chức đó Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định để cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp mới đủ điều kiện kiểm định chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho tổ chức đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho tổ chức đó để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

đ) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Bộ Y tế có trách nhiệm phải tiến hành thẩm định để cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định:

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, Bộ Y tế gửi cho tổ chức đó Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định để cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chưa hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

d) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cơ sở đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức đó để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

d) Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Bộ Y tế phải tiến hành cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc tổ chức thẩm định để cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định.

Điều 51. Quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp và mỗi tổ chức chỉ được cấp một giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định.

2. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định và hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định được lưu tại Bộ Y tế.

3. Tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

# Điều 52. Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế

# 1. Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động:

# a) Tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 55 Nghị định này;

b) Sản phẩm do tổ chức kiểm không đạt tiêu chuẩn;

c) Kiểm định trang thiết bị y tế khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định;

d) Tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định nhưng không thực hiện việc đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

- Chuyển cơ sở kiểm định sang địa điểm khác;

- Hết thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 46 Nghị định này;

- Thay đổi loại trang thiết bị y tế mà tổ chức thực hiện kiểm định đã được phê duyệt kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định;

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

# Điều 53. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

# Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

# 1. Trường hợp hết thời hạn đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm mà cơ sở bị đình chỉ không thực hiện việc khắc phục các vi phạm hoặc đã thực hiện việc khắc phục các vi phạm nhưng vẫn không đáp ứng quy định của Nghị định này.

# 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định được cấp không đúng thẩm quyền.

3. Tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế không còn hoạt động, bị phá sản hoặc giải thể.

Điều 54. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

1. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, nếu phát hiện cơ sở đó vi phạm một trong các quy định Điều 53 Nghị định này thì đơn vị thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản đình chỉ hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Nghị định này và gửi về Bộ Y tế.

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đình chỉ hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Y tế xem xét, quyết định việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định được gửi đến:

a) Tổ chức bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định;

b) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kiểm định bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định đặt trụ sở;

c) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước đã ban hành quyết định thành lập tổ chức bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định.

Chương VI

THỬ LÂM SÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 54. Nguyên tắc thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng

1. Thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng là để cung cấp những dữ liệu không hiển thị thông qua các nguồn khác (như đánh giá tiền lâm sàng hay kiểm tra lý thuyết) được yêu cầu nhằm chỉ ra sự tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về an toàn và hiệu quả của thiết bị y tế liên quan (bao gồm an toàn, diễn biến lâm sàng và khả năng chấp nhận với tỉ lệ rủi ro, lợi ích gắn liền với quá trìnhsử dụng của chúng).

2. Các bước chính trong quá trình làm rõ sự cần thiết của thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng

a) Xác định các nguyên tắc cơ bản lâm sàng có liên quan (các đặc trưng về an toàn, diễn biến lâm sàng, khả năng chấp nhận với tỉ lệ rủi ro/ lợi ích) theo các nguyên tắc cơ bản về an toàn và hiệu quả của thiết bị y tế.

b) Thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro để xác định các dữ liệu lâm sàng cần thiết để kiểm soát rủi ro ngoài dự tính và những khía cạnh của diễn biến lâm sàng chưa được giải quyết triệt để bởi thông tin đã có như giải pháp thiết kế, đánh giá vật liệu/ kỹ thuật và tiền lâm sàng, sự phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan, dán nhãn.

c) Thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng để chỉ ra những dữ liệu lâm sàng nào là cần thiết và có thể được bổ sung bới các phương pháp khác trên cơ sở lý thuyết, các đánh giá lâm sàng, kinh nghiệm lâm sàng và những dữ liệu lâm sàng được đưa ra từ quá trình đánh giá lâm sàng.

Các bước trên có thể áp dụng cho một thiết bị mới cũng như cho những thiết bị có sự thay đổi về thiết kế hoặc mục đích sử dụng so với ban đầu.

Điều 55. Trang thiết bị y tế thử lâm sàng

1. Trang thiết bị sản xuất trong nước:

a) Đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu về thiết kế, chế tạo, tính năng kỹ thuật, công nghệ sản xuất;

b) Đã qua kiểm định, đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị, đảm bảo chất lượng và an toàn;

c) Đã qua thử nghiệm, đánh giá lâm sàng;

2. Các kết quả nói trên phải được Hội đồng tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế - Bộ Y tế đánh giá lâm sàng theo các nguyên tắc cơ bản về tính an toàn, hiệu quả của thiết bị và kiến nghị cho phép thử nghiệm lâm sàng.

3. Trang thiết bị nhập khẩu có yêu cầu thử nghiệm lâm sàng:

Thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về nhập khẩu trang thiết bị y tế và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự và các giai đoạn đánh giá lâm sàng trang thiết bị y tế.

Điều 55. Trang thiết bị y tế được miễn thử lâm sàng hoặc miễn một số giai đoạn thử lâm sàng

Trang thiết bị y tế nước ngoài chưa được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam nhưng đã được lưu hành hợp pháp ít nhất năm năm tại nước đó; đã được sử dụng rộng rãi cho nhiều bệnh nhân, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sản xuất trang thiết bị y tế xác nhận là an toàn và hiệu quả.

Điều 56. Điều kiện của người tham gia thử lâm sàng

1. Người tham gia thử lâm sàng phải là người tình nguyện, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phải ký hợp đồng với tổ chức nhận thử lâm sàng, trừ người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự.

2. Trường hợp người thử lâm sàng chưa đến tuổi thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải được sự đồng ý của người đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 57. Quyền của người tham gia thử lâm sàng

1. Được cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực trước khi thử lâm sàng về cuộc thử nghiệm và những rủi ro có thể xảy ra.

2. Được tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng bồi thường thiệt hại nếu do thử lâm sàng gây ra.

3. Được giữ bí mật về những thông tin cá nhân có liên quan.

4. Không phải chịu trách nhiệm khi Văn bản phương chấm dứt hợp đồng tham gia thử lâm sàng.

5. Khiếu nại, tố cáo về những vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng và nhận thử lâm sàng.

Điều 58. Quyền của tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng

1. Lựa chọn tổ chức đáp ứng quy định về cơ sở vật chất và cán bộ chuyên môn để thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng.

2. Được sở hữu toàn bộ kết quả nghiên cứu của trang thiết bị y tế thử lâm sàng.

Điều 59. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng

1. Phải xin phép và được Bộ Y tế đồng ý bằng văn bản trước khi thử lâm sàng.

2. Bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử lâm sàng nếu có rủi ro xảy ra do thử lâm sàng theo quy định của pháp luật.

3. Ký kết hợp đồng về việc thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng với tổ chức nhận thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng.

Điều 60. Quyền của tổ chức nhận thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng

1. Được tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng cung cấp trang thiết bị y tế, kinh phí để tiến hành thử lâm sàng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Được sử dụng kết quả nghiên cứu thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng theo thoả thuận với tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng.

Điều 61. Nghĩa vụ của tổ chức nhận thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng

1. Tuân thủ các quy định thực hành tốt trong thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng; báo cáo về quá trình, kết quả thử lâm sàng và báo cáo khẩn trong trường hợp cần thiết với Bộ Y tế.

2. Ký kết hợp đồng về việc thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng với tổ chức, cá nhân có trang thiết bị y tế thử lâm sàng và với người tham gia thử lâm sàng.

Điều 62. Các giai đoạn và thủ tục thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự và các giai đoạn thử trang thiết bị y tế trên lâm sàng.

Chương VII

THÔNG TIN, QUẢNG CÁO, NHÃN HÀNG HÓA

Điều 63. Thông tin về trang thiết bị y tế

1. Thông tin trang thiết bị y tế nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế hợp lý, an toàn cho cán bộ y tế và người sử dụng trang thiết bị y tế.

2. Thông tin trang thiết bị y tế phải đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực, dễ hiểu, không được gây hiểu nhầm.

3. Trách nhiệm thông tin trang thiết bị y tế được quy định như sau:

a) Cơ sở sản xuất, mua bán và cung ứng trang thiết bị y tế có trách nhiệm thông tin trang thiết bị y tế cho người sử dụng;

b) Cơ sở y tế có trách nhiệm phổ biến và quản lý các thông tin trang thiết bị y tế trong phạm vi Cơ sở mình;

c) Cán bộ, nhân viên y tế có trách nhiệm thông tin trang thiết bị y tế có liên quan cho người sử dụng trang thiết bị y tế trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

d) Cơ quan quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế có trách nhiệm công khai thông tin về trang thiết bị y tế;

4. Trách nhiệm theo dõi phản ứng có hại của trang thiết bị y tế được quy định như sau:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ, nhân viên y tế có trách nhiệm theo dõi và báo cáo cho người phụ trách cơ sở, cơ quan có thẩm quyền quản lý trang thiết bị y tế về các phản ứng có hại của trang thiết bị y tế;

b) Trong quá trình lưu hành trang thiết bị y tế, cơ sở sản xuất, phân phối trang thiết bị y tế phải theo dõi, báo cáo cho người phụ trách cơ sở và cơ quan có thẩm quyền quản lý trang thiết bị y tế các phản ứng có hại của trang thiết bị y tế do cơ sở mình sản xuất, phân phối;

5. Tổ chức, cá nhân thông tin trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về những thông tin do mình cung cấp.

6. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức hệ thống thông tin trang thiết bị y tế và theo dõi phản ứng có hại của trang thiết bị y tế nhằm bảo đảm việc sử dụng trang thiết bị y tế hợp lý, an toàn cho nhân dân; quy định về hoạt động thông tin trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

Điều 64. Quảng cáo, nhãn trang thiết bị y tế

1. Việc quảng cáo trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

2. Ngoài việc phải đáp ứng các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, nhãn trang thiết bị y tế phải có thêm các nội dung sau đây: tên thiết bị; miêu tả tính năng; model; loại; số đăng ký lưu hành; ngày đăng ký; ngày hết hạn; ngày gia hạn; cơ sở đăng ký; cơ sở sản xuất; xuất xứ.

Chương VIII

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 65. Sử dụng trang thiết bị y tế

1. Các cơ sở y tế sử dụng trang thiết bị y tế phải đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

2. Cơ sở y tế không được sử dụng trang thiết bị y tế vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

Điều 66. Bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế

1. Trang thiết bị y tế sử dụng tại các cơ sở y tế phải được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế được kết cấu vào giá dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc kinh phí chi thường xuyên đối với cơ sở y tế dự phòng.

Điều 67. Lập, quản lý hồ sơ trang thiết bị y tế

1. Cơ sở y tế được giao quản lý trang thiết bị y tế phải lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Xây dựng biểu mẫu thống nhất trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ trang thiết bị y tế thuộc tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 68. Hạch toán trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế phải được hạch toán kịp thời, đầy đủ cả về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Điều 69. Điều chuyển trang thiết bị y tế

1. Điều chuyển trang thiết bị y tế là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Trang thiết bị y tế thuộc tài sản nhà nước được điều chuyển trong các trường hợp sau đây:

a) Từ nơi thừa sang nơi thiếu;

b) Để mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước được thực hiện theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 70. Thanh lý trang thiết bị y tế

1. Trang thiết bị y tế được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

a) Trang thiết bị y tế hết hạn sử dụng;

b) Trang thiết bị y tế bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

2. Việc thanh lý theo hình thức bán tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo cơ chế thị trường.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc thanh lý trang thiết bị y tế cơ sở y tế được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 71. Kiểm kê, báo cáo trang thiết bị y tế

Cơ sở y tế được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế thực hiện việc kiểm kê, báo cáo số lượng, giá trị, tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 72. Công khai việc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế

1. Cơ sở y tế quản lý trang thiết bị y tế phải công khai tình hình thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Cơ sở y tế được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế phải công khai việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý.

Chương IX

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 73. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác trang thiết bị y tế

1. Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp cho người làm công tác trang thiết bị y tế.

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi miễn, giảm học phí đối với người học chuyên ngành trang thiết bị y tế là  con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xã hội khác.

Điều 74. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác trang thiết bị y tế

1. Ngân sách nhà nước đối với cơ sở y tế của Nhà nước.

2. Kinh phí từ nguồn chi trả chi phí sử dụng dịch vụ y tế.

3. Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 75. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động sản xuất nhưng phải hoàn thành việc đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc công bố đủ điều kiện sản xuất trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Các trang thiết bị y tế đã được sản xuất tại Việt Nam và trang thiết bị y tế đã được nhập khẩu Việt Nam trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục lưu hành nhưng phải hoàn thành việc đề nghị cấp số đăng ký lưu hành hoặc công bố tiêu chuẩn trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ trang thiết bị y tế đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động nhưng phải hoàn thành việc đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định, cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trang thiết bị hoặc công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trang thiết bị trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 77. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

### 1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |