##### Đơn vị góp ý:

##### MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý GÓP Ý

##### Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho lực lượng dân phòng,

##### lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành

Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

- Các nội dung quy định có hợp lý không, nếu không, vui lòng nêu lý do;

- Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây.

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.

| STT | NỘI DUNG | Ý KIẾN (Đồng ý/không đồng ý? Lý do? Kiến nghị) |
| --- | --- | --- |
| Điều 1 | Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc, kinh phí bảo đảm cho việc trang thiết bị phương tiện PCCC cho…, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành Lực lượng PCCC cơ sở bao gồm PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh |  |
| Điều 3 | Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện PCCC Bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động PCCC Bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, đúng tiêu chuẩn, đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng Bảo đảm phù hợp với khả năng của cơ sở trong việc bảo đảm kinh phí để trang bị phương tiện PCCC |  |
| Điều 5 | Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở (xin vui lòng xem trang sau) |  |
| Điều 7 | Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện PCCC của cơ sở, người đứng đầu doanh nghiệp ra quyết định thành lập, quản lý đội PCCC cơ sở có trách nhiệm tự bảo đảm kinh phí để trang bị phương tiện, thiết bị PCCC. |  |

Điều 5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở

| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU | NIÊN HẠN SỬ DỤNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vòi chữa cháy đường kính 66 dài 20m và lăng chữa cháy A | Cuộn/Chiếc | Vòi: 06/Lăng: 02 | Hỏng thay thế |
|  | Khóa mở trụ nước | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
|  | Bình chữa cháy xách tay bằng bột loại 08kg | Bình | 05 | Theo thời hạn quy định |
|  | Bình chữa cháy bằng khí CO2 loại 05kg | Bình | 05 | Theo thời hạn quy định |
|  | Mũ chữa cháy | Chiếc | 02 người/01chiếc | 03 năm |
|  | Quần áo chữa cháy | Bộ | 02 người/01bộ | 02 năm |
|  | Găng tay chữa cháy | Đôi | 02 người/01đôi | 02 năm |
|  | Ủng chữa cháy | Đôi | 02 người/01đôi | 02 năm |
|  | Khẩu trang lọc độc | Chiếc | 03 người/01chiếc | Hỏng thay thế |
|  | Đèn pin chuyên dụng | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
|  | Dụng cụ phá rỡ (kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng…) | Bộ | 01 | Hỏng thay thế |
|  | Câu liêm, bồ cào | Chiếc | 02 | Hỏng thay thế |
|  | Bộ đàm cầm tay | Chiếc | 02 | 05 năm |
|  | Dây cứu người | Hộp | 02 | Hỏng thay thế |
|  | Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương) | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |
|  | Thang chữa cháy | Chiếc | 01 | Hỏng thay thế |