CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Dự thảo 1.0)

QCVN 09 : 2014/BTNMT

## QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

National technical regulation on Underground Water Quality

HÀ NỘI - 2014

Lời nói đầu

QCVN 09 : 2014/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số ...../2014/TT-BTNMT ngày ..... tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

National technical regulation on Underground Water Quality

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước ngầm.

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng nước ngầm trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích thuật ngữ

Nước ngầm trong Quy chuẩn này là nước nằm trong các lớp đất, đá ở dưới mặt đất.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước ngầm được quy định tại Bảng 1

Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước ngầm

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | 5,5 - 8,5 |
|  | Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  | Tổng chất rắn (TS) | mg/l | 1500 |
|  | COD | mg/l | 4 |
|  | Amôni (tính theo N) | mg/l | 1 |
|  | Clorua (Cl-) | mg/l | 250 |
|  | Florua (F-) | mg/l | 1,0 |
|  | Nitrit (NO-2) (tính theo N) | mg/l | 1,0 |
|  | Nitrat (NO-3) (tính theo N) | mg/l | 15 |
|  | Sulfat (SO42-) | mg/l | 400 |
|  | Xianua (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  | Phenol | mg/l | 0,001 |
|  | Asen (As) | mg/l | 0,05 |
|  | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  | Chì (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0,05 |
|  | Đồng (Cu) | mg/l | 1,0 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/l | 3,0 |
|  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  | Thuỷ ngân (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  | Sắt (Fe) | mg/l | 5 |
|  | Selen (Se) | mg/l | 0,01 |
|  | Niken (Ni) | mg/l | 0.02 |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1,0 |
|  | E - Coli | MPN/100ml hoặc CFU/ml | Không phát hiện thấy |
|  | Coliform | MPN/100ml hoặc CFU/ml | 3 |
|  | DDT | µg/l | 1,0 |
|  | BHC | µg/l | 0,02 |
|  | Dieldrin | µg/l | 0,1 |
|  | Aldrin | µg/l | 0,1 |
|  | Heptachlor & Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 |
|  | Vinyl Chloride | µg/l | 2 |

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước ngầm thực hiện theo các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lấy mẫu | - TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) – Chất lượng nước – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu; - TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3: 2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu; - TCVN 6663:2011 (ISO 5667-11: 2009) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 11: Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm |
| 2 | pH | - TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) Chất lượng nước - Xác định pH; |
| 3 | Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) | TCVN 2672-78 - Nước uống - Phương pháp xác định độ cứng tổng số. |
| 4 | Tổng chất rắn (TS) | - APHA 2540.B |
| 5 | COD | - TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD); - APHA 5220 - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải – Xác định COD |
| 6 | Amôni (tính theo N) | - TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ. - TCVN 6620:2000 Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế. |
| 7 | Clorua (Cl-) | - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. |
| 8 | Florua (F-) | - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. |
| 9 | Nitrit (NO-2) (tính theo N) | - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. - TCVN 6178-1996 (ISO 6777-1984) - Chất lượng nước – Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử. |
| 10 | Nitrat (NO-3) (tính theo N) | - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. - TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Chất lượng nước – Xác định nitrat - Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic. - APHA 4110. |
| 11 | Sulfat (SO42-) | - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. - APHA 4500-SO42- E. |
| 12 | Xianua (CN-) | - TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984) Chất lượng nước - Xác định xianua tổng; - APHA 4500 - CN - - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải – Xác định xianua. |
| 13 | Phenol | - TCVN 6199-1:1995 (ISO 8165/1:1992) Chất lượng nước- Xác định các phenol đơn hoá trị lựa chọn. Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau khi làm giàu bằng chiết; - APHA 5530 - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải – Xác định phenol. |
| 14 | Asen (As) | - TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996) - Chất lượng nước – Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). - APHA 3114. |
| 15 | Cadimi (Cd) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) Chất lượng nước- Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES); - APHA 3500-Cd - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải – Xác định cadimi - APHA 3113. |
| 16 | Chì (Pb) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - APHA 3113. |
| 17 | Crom VI (Cr6+) | - TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994), Chất lượng nước – Xác định crom (VI) – Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid. |
| 18 | Đồng (Cu) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - APHA 3111. |
| 19 | Kẽm (Zn) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 20 | Mangan (Mn) | - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim. - APHA 3111. |
| 21 | Niken (Ni) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - APHA 3111. |
| 22 | Thủy ngân (Hg) | - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân; - APHA 3500-Hg - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải – Xác định thủy ngân. |
| 23 | Sắt (Fe) | - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 - phenantrolin. |
| 24 | Selen (Se) | - TCVN 6183-1996 (ISO 9965-1993) - Chất lượng nước - Xác định selen - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). - APHA 3114. |
| 25 | Tổng hoạt độ phóng xạ | - TCVN 6053-2011 (ISO 9696-1-2007) - Chất lượng nước – Đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày. |
| 26 | Tổng hoạt độ phóng xạ | - TCVN 6219-2011 (ISO 9697-1-2008) - Chất lượng nước – Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày. |
| 27 | E- coli | - TCVN 6187-1-2009 (ISO 9308-1-2000) - Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform. Phần 1: Phương pháp lọc màng. - TCVN 6187-2-1996 (ISO 9308-1-1990) - Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định. Phần 1: Phương pháp màng lọc. |
| 28 | Coliform | - TCVN 6187-1-2009 (ISO 9308-1-2000) - Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform. Phần 1: Phương pháp lọc màng. - TCVN 6187-2-1996 (ISO 9308-1-1990) - Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định. Phần 1: Phương pháp màng lọc. |
| 29 | Các HCBVTV clo hữu cơ, và các polyclobiphenyl (PCB) và clorobenzen: - DDT - BHC - Dieldrin - Aldrin - Heptachlor & Heptachlorepoxide | TCVN 9241:2012 Chất lượng nước – Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen – Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng – lỏng |
| 30 | Vinyl Chloride | Phương pháp sắc ký khí |

3.2. Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm ban hành tại quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này.

4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.