| BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2015/TT-BCT | Hà Nội, ngày tháng năm 2015 |

#### THÔNG TƯ

#### Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật

#### các trang thiết bị, dụng cụ điện

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị, dụng cụ điện.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị, dụng cụ điện trong quá trình sử dụng, gồm: Các trang thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật; chu kỳ và nội dung kiểm định an toàn kỹ thuật; tổ chức thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật; công bố và quản lý thông tin về tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức/cá nhân sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ điện có tên trong danh mục phải kiểm định an toàn kỹ thuật.

2. Tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và các cá nhân có liên quan.

3. Các cơ quan liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật.

## Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị, dụng cụ điện (gọi tắt là   kiểm định) là việc đánh giá mức độ an toàn của trang thiết bị và dụng cụ điện trong quá trình sử dụng trên cơ sở các tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, thông qua hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định.

2. Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin là cơ quan được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét, công bố thông tin các tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị, dụng cụ điện (gọi tắt là tổ chức kiểm định).

3. Môi trường có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ là môi trường trong đó tồn tại hỗn hợp giữa không khí với các chất dễ cháy dưới dạng khí, hơi hoặc bụi ở điều kiện áp suất khí quyển khi có tia lửa điện sẽ cháy, nổ và lan truyền sang toàn bộ môi trường khí hỗn hợp.

4. Cáp điện là loại dây dẫn điện, được bọc bởi vật liệu cách điện tương ứng với cấp điện áp.

Điều 4. Danh mục các trang thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định

Danh mục các trang thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

Theo từng thời kỳ, Bộ Công Thương ban hành “Danh mục các trang thiết bị và dụng cụ điện phải kiểm định” cho phù hợp với pháp luật, chính sách của nhà nước, yêu cầu quản lý và thực tế điều kiện kỹ thuật, công nghệ của các trang thiết bị, dụng cụ điện.

Điều 5. Nội dung chính kiểm định

Tùy thuộc vào từng trang thiết bị, dụng cụ điện, nội dung kiểm định gồm một hoặc nhiều nội dung sau:

1. Kiểm tra bên ngoài bằng trực giác để phát hiện những trường hợp bất bình thường như vỡ, nứt, biến dạng.

2. Đo điện trở cách điện.

3. Đo điện trở của các cuộn dây.

4. Kiểm tra độ bền của điện môi.

5. Đo điện trở tiếp xúc.

6. Đo dòng điện rò.

7. Đo các thông số đóng cắt thiết bị.

8. Kiểm tra hoạt động của các cơ cấu an toàn, các bộ phận có chức năng bảo vệ như bộ điều tốc, phanh hãm.

9. Các trang thiết bị ở Mục I Phụ lục I còn phải kiểm tra thêm phần cơ cấu đấu nối, tình trạng vỏ thiết bị, khả năng phát nhiệt và kết cấu chống cháy, nổ.

Điều 6. Chu kỳ kiểm định

1.  Kiểm định lần đầu

Các trang thiết bị, dụng cụ điện mới, các thiết bị thay đổi vị trí lắp đặt, trước khi đưa vào vận hành, sử dụng phải được kiểm định.

2.  Kiểm định định kỳ

a) Đối với các thiết bị điện trong dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ, được kiểm định theo chu kỳ đại tu dây chuyền thiết bị.

b) Đối với các trang thiết bị điện không thuộc Điểm a Khoản này, được kiểm định định kỳ theo quy định của nhà sản xuất, nhưng:

- Không quá 12 tháng đối với các trang thiết bị điện quy định tại Mục I Phụ lục I; Điểm 1 Mục II Phụ lục I; các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 Mục II Phụ lục I đối với trang thiết bị có điện áp từ 110kV trở lên; Mục III Phụ lục I.

- Không quá 24 tháng đối với các trang thiết bị điện còn lại của Mục II Phụ lục I.

3.  Kiểm định bất thường

Thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi đã khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của các tổ chức/cá nhân sử dụng trang thiết bị, dụng cụ điện.

Điều 7. Yêu cầu đối với tổ chức kiểm định

1. Tổ chức kiểm định phải đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kiểm định theo quy định của pháp luật về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

2. Về con người

a) Người lãnh đạo tổ chức kiểm định phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến các trang thiết bị, dụng cụ phải kiểm định;

b) Kiểm định viên phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

- Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với loại trang thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định; thuộc biên chế tổ chức kiểm định hoặc có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên.

- Có ít nhất 02 năm công tác làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến trang thiết bị, dụng cụ điện thuộc phạm vi kiểm định, bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng, vận hành, bảo trì thiết bị, dụng cụ điện; sử dụng thành thạo những trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác kiểm định theo quy trình kiểm định.

- Đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định phù hợp với phạm vi kiểm định, có thẻ Kiểm định viên an toàn kỹ thuật do tổ chức kiểm định cấp.

c) Số lượng kiểm định viên ít nhất phải có 5 người, để có thể đồng thời thực hiện kiểm định nhiều trang thiết bị, dụng cụ điện, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng kiểm định.

3. Về cơ sở vật chất kỹ thuật

a) Có phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

b) Các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định phải đảm bảo chất lượng, được kiểm tra, hiệu chuẩn, trong thời hạn sử dụng và định kỳ bảo trì kỹ thuật theo quy định.

c) Phải xây dựng và ban hành quy trình kiểm định (bao gồm cả Biên bản  kiểm định) cho từng loại trang thiết bị, dụng cụ điện trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài được áp dụng tại Việt Nam; quy định, hướng dẫn của nhà chế tạo. Nội dung quy trình kiểm định phải nêu rõ các hạng mục và phương pháp kiểm định; các biện pháp an toàn đảm bảo cho người và trang thiết bị, dụng cụ điện trong khi kiểm định; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (theo danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định tại Phụ lục II). Trường hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng không có trong Phụ lục II, được phép áp dụng tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố, song phải nêu rõ trong quy trình.

4. Về thực hiện kiểm định

a) Thực hiện kiểm định theo đúng Quy trình kiểm định đã được ban hành;

b) Ngay sau khi kết thúc kiểm định, phải dán tem kiểm định lên các trang thiết bị, dụng cụ đạt yêu cầu. Vị trí dán tem ở nơi dễ nhìn thấy không bị che khuất và tránh được tác động không có lợi của môi trường.

Mẫu tem kiểm định theo Phụ lục III.

c) Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm định, phải gửi Biên bản kiểm định cho tổ chức/cá nhân sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ điện được kiểm định.

Điều 8. Công bố thông tin về tổ chức kiểm định

1. Tổ chức kiểm định gửi thông tin về năng lực thực hiện kiểm định các trang thiết bị, dụng cụ điện về cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin, bao gồm các tài liệu sau:

a) Bản đăng ký công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; bản sao giấy đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kiểm định;

c) Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định của tổ chức với đầy đủ thông số kỹ thuật. Danh mục Quy trình kiểm định tương ứng với các trang thiết bị, dụng cụ điện phải  kiểm định;

d) Danh sách các kiểm định viên của đơn vị, kèm theo bản sao của thẻ kiểm định viên và bằng cấp chuyên ngành đã được đào tạo;

đ) Bản sao chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

e) Bản sao chứng nhận Phòng thử nghiệm đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2007.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ các tài liêu theo Khoản 1 Điều này, Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin có trách nhiệm xem xét tài liệu, công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Trường hợp không công bố, Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức kiểm định biết trong thời hạn nói trên.

3. Thay đổi/bổ sung thông tin

Khi có sự thay đổi/bổ sung ảnh hưởng đến hoạt động, năng lực kiểm định, tổ chức  kiểm định phải đăng ký thay đổi/bổ sung thông tin tới Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật đăng ký thay đổi năng lực kiểm định hoặc điều chỉnh thông tin về tổ chức, Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin có trách nhiệm xem xét thông tin và đăng những thông tin điều chỉnh của tổ chức đề nghị trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

4. Gỡ bỏ thông tin

a) Các hành vi dẫn đến việc gỡ bỏ thông tin:

- Cung cấp thông tin không đúng hoặc có thay đổi thông tin nhưng không đăng ký thay đổi thông tin theo quy định.

- Vi phạm Điều 7 Thông tư này.

- Vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

b) Trình tự thủ tục gỡ bỏ thông tin

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Điểm a Khoản này, nếu tổ chức kiểm định không giải trình, khắc phục thiệt hại do vi phạm gây ra sẽ bị gỡ bỏ thông tin đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Điều 9. Yêu cầu đối với tổ chức/cá nhân sử dụng trang thiết bị, dụng cụ điện

1. Lựa chọn tổ chức thực hiện kiểm định được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

2. Xây dựng danh mục các trang thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định để theo dõi quản lý.

3. Lập kế hoạch tách thiết bị điện ra khỏi vận hành để kiểm định, đảm bảo trang thiết bị và dụng cụ điện được kiểm định đúng chu kỳ quy định tại Điều 6 Thông tư này.

4. Có phương án bảo đảm an toàn cho kiểm định viên thực hiện kiểm định và hệ thống thiết bị điện liên quan đang vận hành.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này;

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố thông tin, xem xét tài liệu và công bố Danh sách các tổ chức kiểm định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

c) Định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra việc thực thi quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị, dụng cụ điện của các tổ chức kiểm định, các tổ chức/cá nhân sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ điện trên phạm vi toàn quốc.

## 2. Tổ chức/cá nhân sử dụng các trang thiết bị và dụng cụ điện

a) Thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư này và văn bản pháp luật liên quan khác. Thanh toán phí và lệ phí theo quy định của pháp luật cho tổ chức kiểm định.

b) Giám sát việc thực hiện kiểm định của tổ chức kiểm định theo quy trình đã được ban hành.

c) Duy trì và đảm bảo sự phù hợp của các trang thiết bị và dụng cụ điện theo các yêu cầu của TCVN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình sử dụng sau khi được kiểm định.

3. Tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật

a) Thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 7 Thông tư này và văn bản pháp luật có liên quan khác.

b) Bảo đảm tính chính xác về năng lực thực hiện kiểm định được ghi trong hồ sơ  gửi Cơ quan quản lý đăng ký, công bố thông tin.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định của kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả kiểm định của tổ chức kiểm định khác trong trường hợp có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản để thực hiện kiểm định.

d) Tổ chức huấn luyện và cấp thẻ kiểm định viên cho người thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị dụng cụ điện theo quy định của Pháp luật.

Mẫu thẻ theo quy định tại Phụ lục V.

đ) Chỉ được sử dụng kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định khác đã có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với tổ chức của mình để thực hiện kiểm định.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2016. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

2. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật/ TCVN được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét giải quyết./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Website: Chính phủ; BCT; - Công báo; - Kiểm toán Nhà nước; - Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ; - Lưu: VT, PC, ATMT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG |
| --- | --- |
|  | Hoàng Quốc Vượng |

PHỤ LỤC I

Danh mục các trang thiết bị, dụng cụ điện phải  kiểm định

# (Ban hành kèm theo Thông tư số        /2015/TT-BCT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| STT | Tên các trang thiết bị, dụng cụ điện |
| --- | --- |
| I | Sử dụng ở môi trường có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, với mọi cấp điện áp |
| 1 | Máy biến áp phòng nổ. |
| 2 | Động cơ điện phòng nổ. |
| 3 | Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ. |
| 4 | Thiết bị điều khiển phòng nổ. |
| 5 | Máy phát điện phòng nổ. |
| 6 | Rơ le dòng rò. |
| 7 | Cáp điện phòng nổ. |
| 8 | Đèn chiếu sáng phòng nổ. |
| II | Sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 1.000V trở lên |
| 1 | Chống sét van. |
| 2 | Máy biến áp. |
| 3 | Máy cắt. |
| 4 | Hệ thống thanh dẫn cách điện bằng khí |
| 5 | Cáp điện. |
| 6 | Cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa. |
| 7 | Máy phát điện. |
| 8 | Máy phát bù. |
| 9 | Máy biến áp kích từ. |
| 10 | Động cơ điện. |
| 11 | Cầu chảy. |
| III | Dụng cụ điện |
| 1 | Sào cách điện. |
| 2 | Bộ dụng cụ làm việc trên đường dây cao thế (từ 220kV trở lên) đang mang điện |

PHỤ LỤC II

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

# Ban hành kèm theo Thông tư số         /2015/TT-BCT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| TT | Tên tiêu chuẩn/quy chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | TCVN 6306:2006(IEC 60076) - Máy biến áp điện lực TCVN 6306-1 (IEC 60076-1), Máy biến áp điện lực - Phần 1: Qui định chung TCVN 6306-2 (IEC 60076-2), Máy biến áp điện lực - Phần 2: Độ tăng nhiệt TCVN 6306-3 (IEC 60076-3), Máy biến áp điện lực - Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí TCVN 6306-5 (IEC 60076-5), Máy biến áp điện lực - Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch TCVN 6306-11 : 2009 (IEC 60076-11), Máy biến áp điện lực - Phần 11: Máy biến áp kiểu khô |
| 2 | TCVN 6615:2009(IEC 61058) – Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị TCVN 6615-1:2009 (IEC 61058-1:2008) về thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị - Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 6615-2-5:2013 về thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với bộ lựa chọn chuyển đổi TCVN 6615-2-1:2013 về thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt lắp trên dây mềm TCVN 6615-2-4:2013 về thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt lắp độc lập |
| 3 | TCVN 8096-107:2010 (IEC 62271-107:2005), Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp – Phần 107: Cắt dao kèm cầu chảy xoay chiều dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1 kV đến và bằng 52 kV |
| 4 | TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003), Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp – Phần 200. Tủ điện đóng cắt và điều khiển xoay chiều có vỏ bọc bằng kim loại dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1 kV và bằng 52 kV |
| 5 | TCVN 6099:2007 – Kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp TCVN 6099-1:2007 (IEC 60060-1:1989) về Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm TCVN 6099-2:2007 (IEC 60060-2:1994) về kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao - Phần 2: Hệ thống đo TCVN 6099-3:2007 về Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao – Phần 3: Định nghĩa và yêu cầu đối với thử nghiệm tại hiện trường |
| 6 | TCVN 6734:2000 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Yêu cầu an toàn về kết cấu và sử dụng |
| 7 | TCVN 7079:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò TCVN 7079-0:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 0 : Yêu cầu chung TCVN 7079-1:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 1 : Vỏ không xuyên nổ.Dạng bảo vệ “d” TCVN 7079-2:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 2: Vỏ được thổi dưới áp suất dư. Dạng bảo vệ “p” TCVN 7079-5:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 5 : Thiết bị đổ đầy cát.Dạng bảo vệ “q” TCVN 7079-6:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 6 : Thiết bị đổ đầy dầu. Dạng bảo vệ “o” TCVN 7079-7:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 7 : Tăng cường độ tin cậy. Dạng bảo vệ “e” TCVN 7079-9:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 9 : Phân loại và ghi nhãn TCVN 7079-11:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 11 : An toàn tia lửa.Dạng bảo vệ “i” TCVN 7079-17:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 17 : Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị TCVN 7079-19:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 19 : Sửa chữa và đại tu thiết bị |
| 8 | TCVN5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. |
| 9 | TCVN 6780-4:2009 về Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng - Phần 4: Công tác cung cấp điện |
| 10 | TCVN 9888 (IEC 62305) Bảo vệ chống sét TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010), Phần 2: Quản lý rủi ro TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010), Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010), Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu |
| 11 | TCVN 9628-1:2013 (IEC 60832-1:2010) Làm việc có điện - Sào cách điện và các cơ cấu lắp kèm - Phần1: Sào cách điện |
| 12 | Các quy phạm trang bị điện được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyển 1: Quy định chung Quyển 2: Hệ thống đường dẫn điện Quyển 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp Quyển 4: Bảo vệ và tự động |
| 13 | Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 04/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyển 5: Kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị hệ thống điện Quyển 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Quyển 7: Thi công các công trình điện Quyển 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp |
| 14 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện - QCVN 01:2008/BCT Được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương |
| 15 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công Thương ban hành |
| 16 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCT về an toàn trong khai thác than hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành |

PHỤ LỤC III

Mẫu tem  kiểm định

# Ban hành kèm theo Thông tư số         /2015/TT-BCT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Kích thước 35x25 (mm)

Nền tem kiểm định màu xanh dương,

in mờ Lô gô của tổ chức  kiểm định

PHỤ LỤC IV

Mẫu đăng ký công bố thông tin

# Ban hành kèm theo Thông tư số         /2015/TT-BCT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| (Tên tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật ) ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- |
| --- | --- |
| Số: / | ………….., ngày tháng năm |

ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH

Kính gửi:  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

1. Tên tổ chức  kiểm định:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:                                        Số fax:

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Cơ quan ký quyết định:                          ,Số:                                        , ngày:

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Số:            , ngày cấp                                      , Cơ quan cấp:

7. Số lượng cán bộ, kiểm định viên:

Bảng thống kê các cán bộ, kiểm định viên của tổ chức

| TT | Họ và tên | Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ | Số thẻ kiểm định viên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

8. Hệ thống quản lý chất lượng:

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

9. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành điện (Phòng thử nghiệm đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2007):

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

Chúng tôi bảo đảm tính chính xác và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp. Đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét công bô các thông tin của (tên tổ chức kiểm định) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương./.

|  | THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC V

Mẫu thẻ kiểm định viên

# Ban hành kèm theo Thông tư số         /2015/TT-BCT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mặt trước

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỦA TỔ CHỨC TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN AN TOÀN Ảnh Họ và tên: …………………………………………………………… Ngày sinh: …………………………………………………………… Nơi công tác: ……………………………………………………… Lĩnh vực Kiểm định: ………………………………………… Ngày … tháng … năm …. THỦ TRƯỞNG Số: …………………………. Có giá trị đến: ……………..

Mặt sau

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý 1. Kiểm định viên phải thực hiện nghiêm các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với kiểm định viên. Thực hiện kiểm định đúng quy trình kiểm định. 2. Kiểm định viên phải chịu trách nhiệm về những kết luận của mình khi kiểm định. 3. Khi thay đổi công tác phải nộp lại thẻ cho tổ chức cấp.

# Text boxes

Dự thảo 2

(7-8-2015)

(Lô gô-    ĐÃ KIỂM ĐỊNH

Tên tổ   Số:

chức      Ngày tháng kiểm định:

kiểm

định )      Thời gian kiểm định

tiếp theo: