Lĩnh vực 3:

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH  TRONG

LĨNH VỰC  BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Nghị định số:          /NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh…..)

Mục 1. Các điều kiện về cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Điều 1. Điều kiện về nhà xưởng

# 1. Địa điểm

a) Nhà xưởng được bố trí trong khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định của khu công nghiệp;

b) Nhà xưởng không nằm trong khu công nghiệp phải được bố trí tại địa điểm cách xa trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 500 mét.

# 2. Bố trí mặt bằng, kết cấu và bố trí kiến trúc công trình nhà xưởng

a) Nhà xưởng đạt tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4604/2012: Xí nghiệp công nghiệp, nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN: 2622/1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;

Nhà xưởng có tường bao ngăn cách với bên ngoài. Vật liệu xây dựng nhà xưởng là vật liệu không bắt lửa, khó cháy; khung nhà được xây bằng gạch, làm bằng bê tông hoặc thép.  Sàn được làm bằng vật liệu không thấm chất lỏng, bằng phẳng, không trơn trượt, không có khe nứt và phải có các gờ hay lề bao quanh.

- Khu nhà xưởng sản xuất và kho chứa phải tách rời nhau;

c) Phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện được lắp đặt tại vị trí  cố định, có bộ ngắt mạch.

d) Có Phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

đ) Có cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về đảm bảo môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều kiện về trang thiết bị, nhân lực của cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

1. Thiết bị sản xuất

Thiết bị được bố trí, lắp đặt phù hợp với từng công đoạn sản xuất và đạt yêu cầu về an toàn lao động theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2290-1978 Thiết bị sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn;

2. Phương tiện vận chuyển và bốc dỡ phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về hàng nguy hiểm cần vận chuyển. Có hình đồ cảnh báo, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển.

3. Các thiết bị, phương tiện an toàn

a) Có trang bị bảo hộ lao động;

b) Có dụng cụ, thuốc y tế, thiết bị cấp cứu;

c) Có trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ ứng cứu sự cố tại cơ sở.( ????) .

4. Hệ thống xử lý chất thải

a) Nhà xưởng có hệ thống xử lý khí thải. Khí thải của nhà xưởng phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

b) Nhà xưởng có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

# c) Xử lý chất thải rắn tuân thủ các quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

5. Người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật an toàn hóa chất.

6. Thủ kho phải được huấn luyện về an toàn lao động trong bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn về thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật an toàn hóa chất; phải có chứng nhận hoặc chứng chỉ về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy.

Điều 3. Điều kiện về hệ thống quản lý chất lượng

1. Cơ sở phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương. Trường hợp cơ sở đã hoạt động từ 02 năm trở lên, phải có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp ISO 9001:2008 hoặc tương đương.

2. Có quy trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ghi rõ các thông tin: tên thương phẩm, mã số quy trình, mục đích, định mức sản xuất (nguyên liệu, phụ gia, định lượng, lượng thành phẩm dự kiến, giới hạn), địa điểm, thiết bị, các bước tiến hành, kiểm tra chất lượng, nhập kho, bảo quản, bao bì, nhãn, các điểm lưu ý. (???)

3. Có hoặc thuê phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được công nhận phù hợp ISO 17025:2005 hoặc tương đương để kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với mỗi lô sản phẩm xuất xưởng.

Điều 4. Điều kiện kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật

1. Điều kiện chung: Kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN 5507 : 2002 hóa chất nguy hiểm – quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

# 2. Địa điểm của kho chứa thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở sản xuất

# a) Kho nằm trong khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định của khu công nghiệp; Kho nằm ngoài khu công nghiệp phải được bố trí phù hợp với quy hoạch của địa phương;

b) Kho phải cách xa trường học, bệnh viện, khu dân cư tập trung, chợ, nguồn nước tối thiểu 200 m.

# 3. Quy cách kho

a) Kho phải được bố trí, phân loại theo nguy cơ, cháy, nổ và bảo đảm tách riêng các thuốc bảo vệ thực vật có khả năng gây ra phản ứng hóa học với nhau; Kho phải có kệ kê hàng cao ít nhất 10 cm so với mặt đất, cách tường ít nhất 20 cm. Lối đi chính rộng tối thiểu 1,5 m.

b) Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa, khó cháy; khung nhà được xây bằng gạch, làm bằng bê tông hoặc thép. Sàn được làm bằng vật liệu không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trượt, không có khe nứt và phải có gờ chống tràn ở các cửa. Cửa phải có khoá bảo vệ chắc chắn;

c) Kho phải có lối thoát hiểm, được chỉ dẫn rõ ràng (bằng bảng hiệu, sơ đồ) và dễ mở khi xảy ra sự cố;

d) Kho phải có hệ thống xử lý chất thải; phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; phải có hệ thống thông gió; có dụng cụ thu gom và vận chuyển chất thải rắn ra khỏi khu vực kho;

đ) Kho phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống hình đồ cảnh báo phù hợp với mức độ nguy hiểm của thuốc bảo vệ thực vật. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó;

e) Kho phải có nội quy an toàn lao động, có trang bị bảo đảm an toàn lao động (găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ mắt, quần áo bảo hộ).

g) Phải có khu vực riêng biệt để thay đồ, tắm rửa cho người lao động sau khi làm việc trong kho; ????

h) Có Phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

i) Có cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về đảm bảo môi trường theo quy định của pháp luật.

Mục 2: Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Điều 5. Điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

1. Có biển hiệu ghi địa chỉ cơ sở; tên cơ sở.

2. Diện tích tối thiểu là 10 mét vuông, phải là nhà kiên cố, bố trí nơi cao ráo, thoáng gió.

3. Không được bày bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa là lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y.

4. Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được nằm trong khu  vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.

5. Cửa hàng phải cách xa nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 mét.

6. Kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

Điều 6. Điều kiện trang thiết bị của cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

1. Có kệ hoặc giá đựng thuốc bảo vệ thực vật.

3. Có nội quy và phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

4. Có trang thiết bị bảo hộ lao động.

5. Có vật liệu, dụng cụ để xử lý kịp thời sự cố theo yêu cầu của cơ quan quản lý về môi trường.

Điều 7. Điều kiện kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

1. Cách xa nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch) ít nhất  20 mét, phải được gia cố bờ kè chắc chắn, chống chảy tràn; phải khô ráo, không thấm, dột hoặc ngập úng.

2. Tường và mái phải được xây dựng bằng vật liệu không bén lửa; tường, nền phải bằng phẳng, chống thấm, dễ lau chùi, không bị ngập.

3. Kho phải có kệ kê hàng cao ít nhất 10 cm so với mặt đất, cách tường ít nhất 20 cm. Lối đi chính rộng tối thiểu 1,5 m.

4. Việc sắp xếp hàng hóa phải đảm bảo không gây đổ vỡ, rò rỉ, có lối vào đủ rộng tối thiểu cho một người đi lại và riêng biệt từng loại; thuốc bảo vệ thực vật phải được bảo quản trong bao gói kín.

5.  Có trang bị bảo đảm an toàn lao động (găng tay, khẩu trang, xà phòng);

6. Có vật liệu, dụng cụ để xử lý kịp thời sự cố ????

7. Có Phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

8. Có cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về đảm bảo môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật  hành nghề xử lý vật thể

1. Có địa điểm xử lý vật thể, nhà xưởng, kho chứa, biện pháp và loại hình xử lý được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

2. Có đầy đủ trang thiết bị đối với từng biện pháp xử lý được quy định chi tiết tại Phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Có quy trình kỹ thuật đối với từng biện pháp xử lý theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn cơ sở do Cục Bảo vệ thực vật ban hành.

4. Có Phương án phòng cháy, chữa cháy được phê duyệt hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

5. Có cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về đảm bảo môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc có chức năng về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

2. Có cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm cho công tác khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật:

a) Đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại  Phụ lục  II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Có hoặc thuê phòng thí nghiệm phân tích dư lượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định với phép thử tương ứng (đối với tổ chức khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật).

# Điều 10. Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

1. Trang thiết bị, dụng cụ hoạt động dịch vụ bảo vệ thực là dụng cụ phát hiện sinh vật gây hại (đối với hoạt động tư vấn phòng chống sinh vật gây hại thực vật) hoặc dụng cụ phun rải thuốc, bẫy bả, dụng cụ bắt, diệt sinh vật gây hại thực vật, bảo hộ lao động (đối với hoạt động phòng chống sinh vật gây hại thực vật).

2. Ban hành kèm theo Nghị định  này mẫu đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Phụ lục II.

MẪU BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Nghị định  /201… /NĐ –CP  ngày   tháng    năm 2016

của Chính phủ )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: ............................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................E-mail: ...............................................................

2. Tên người đại diện: .................................................................................................................

3. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp phép thành lập/đăng ký doanh nghiệp.....................

4. Loại hình hoạt động:...............................................................................................................

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

1. Nhân lực

Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nam/Nữ | Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ | Chức vụ, chức danh | Chứng nhận tập huấn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

a) Bình phun thuốc bảo vệ thực vật đang vận hành tốt:

- Bình phun tay đeo vai (dùng cần gạt bằng tay), số lượng tối thiểu 02 chiếc;

- Bình phun tay hoạt động nạp điện bằng bình sạc (không cần sử dụng tay đẩy,  chỉ cần ấn công tắc), số lượng tối thiểu 02 chiếc;

- Bình phun thuốc động cơ sử dụng cho cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lâu năm, số lượng tối thiểu 02 chiếc.

b) Cân phân tích có độ chính xác ít nhất đạt 10-2, số lượng tối thiểu 02 chiếc

c) Ống đong các loại dung tích 50, 100, 200, 500 ml, số lượng tối thiểu mỗi loại 02 chiếc.

d) Pipet các loại dung tích 1, 5, 10, 20 ml, số lượng tối thiểu mỗi loại 02 chiếc.

đ) Các vật dụng để thiết kế thí nghiệm: thước dài, cọc, bảng, dây, kính lúp cầm tay (sử dụng cho các loài sinh vật gây hại không quan sát rõ được bằng mắt thường) phải đủ để tiến hành theo yêu cầu về quy mô khảo nghiệm.

e) Các trang thiết bị thí nghiệm trong phòng cần thiết để xác định mật độ các loài sâu hại không đo đếm được bằng mắt thường (như nhện gié, tuyến trùng) phải đầy đủ và vận hành tốt để thực hiện khảo nghiệm trên các đối tượng dịch hại này.

g) Các trang thiết bị phục vụ cho việc xử lý số liệu, tổng hợp báo cáo kết quả khảo nghiệm: máy vi tính, phần mềm xử lý số liệu.

h) Các phương tiện bảo hộ lao động như quần áo, ủng, găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ mắt đảm bảo an toàn về lao động đối với thuốc bảo vệ thực vật.

3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng

| STT | Cơ cấu các loại cây trồng chính | Diện tích (ha) | Mùa vụ | Sự xuất hiện các loài dịch hại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây lúa |  |  |  |
| 2 | Cây ăn quả (vải, cam, xoài ...) |  |  |  |
| 3 | Cây rau (cải bắp, dưa chuột, bầu bí ...) |  |  |  |
| 4 | Cây trồng màu (đậu, lạc...) |  |  |  |
| 5 | Cây công nghiệp (chè, cà phê, điều, cao su…) |  |  |  |
| 6 | Cây trồng đặc thù |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

4. Phòng thí nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

a) Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: ....................................................................................................................................

b) Thiết bị phân tích

| Tên thiết bị | Số lượng | Nước sản xuất | Tổng công suất | Năm bắt đầu sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c) Chỉ tiêu phân tích đã được công nhận:

| STT | Chỉ tiêu | Phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(Đánh dấu * đối với các chỉ tiêu thử nghiệm được công nhận/ chỉ định bởi các tổ chức chứng nhận/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

d) Nhân lực

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nam/Nữ | Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ | Chức vụ, chức danh | Những khóa đào tạo đã tham gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

5. Các đơn vị phối hợp thực hiện khảo nghiệm:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Những thông tin khác

.......................................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 1.

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Ban hành kèm theo ………../2016/NĐ –CP ngày     tháng    năm      của Chính phủ về …...)

Phần 1. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xông hơi khử trùng

Bảng 1. Danh mục trang thiết bị sử dụng cho biện pháp xông hơi khử trùng bằng Methyl Bromide

| TT | Trang thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo nồng độ hơi thuốc |
| 2 | Thiết bị phát hiện rò rỉ thuốc xông hơi |
| 3 | Thiết bị đo tồn dư thuốc sau khi thông thoáng (đo TLV) |
| 4 | Thiết bị thông thoáng, đảo khí |
| 5 | Thiết bị hóa hơi |
| 6 | Thiết bị gia nhiệt |
| 7 | Dụng cụ, trang bị bảo hộ cá nhân (mặt nạ, bình lọc, thiết bị thở ôxy...) |
| 8 | Ống dẫn thuốc |
| 9 | Bạt khử trùng |
| 10 | Vật liệu làm kín khác (bạt giấy dán chuyên dụng, hồ dán, băng dính, rắn cát...) |
| 11 | Thiết bị đo nhiệt độ, ẩm độ |
| 12 | Dụng cụ cân, đo |
| 13 | Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại |
| 14 | Dụng cụ, thiết bị phun vệ sinh |
| 15 | Biển cảnh giới |
| 16 | Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 17 | Bộ dụng cụ sơ cứu |
| 18 | Thiết bị và dụng cụ hỗ trợ khác |

Bảng 2. Danh mục trang thiết bị sử dụng cho biện pháp xông hơi khử trùng bằng Phosphine

| TT | Trang thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo nồng độ hơi thuốc |
| 2 | Thiết bị phát hiện rò rỉ thuốc xông hơi |
| 3 | Thiết bị đo tồn dư thuốc sau khi thông thoáng (TLV) |
| 4 | Thiết bị thông thoáng |
| 5 | Dụng cụ, trang bị bảo hộ cá nhân (mặt nạ, bình lọc, thiết bị thở ôxy...) |
| 6 | Bạt khử trùng |
| 7 | Vật liệu làm kín khác (bạt giấy dán chuyên dụng, hồ dán, băng dính, rắn cát...) |
| 8 | Thiết bị đo nhiệt độ, ẩm độ |
| 9 | Dụng cụ cân, đo |
| 10 | Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại |
| 11 | Dụng cụ, thiết bị phun vệ sinh |
| 12 | Biển cảnh giới |
| 13 | Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 14 | Bộ dụng cụ sơ cứu |
| 15 | Thiết bị và dụng cụ hỗ trợ khác |

Phần 2. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xử lý hơi nước nóng

| TT | Trang thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Buồng xử lý |
| 2 | Máy tạo hơi nước nóng (Máy VHT) |
| 3 | Thiết bị làm mát |
| 4 | Hệ thống làm ẩm |
| 5 | Quạt luân chuyển không khí |
| 6 | Thiết bị đo ẩm độ |
| 7 | Thiết bị cảm ứng đo nhiệt |
| 8 | Thiết bị hiệu chuẩn |
| 9 | Thiết bị ghi dữ liệu về nhiệt độ trong quá trình xử lý |
| 10 | Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 11 | Bộ dụng cụ sơ cứu |
| 12 | Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại |
| 13 | Các thiết bị phụ trợ khác |

Phần 3. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xử lý chiếu xạ

| TT | Trang thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Nguồn phát xạ |
| 2 | Hệ thống băng tải đưa sản phẩm ra vào buồng xử lý |
| 3 | Phòng điều khiển |
| 4 | Các thùng chứa sản phẩm |
| 5 | Thiết bị đo liều chiếu xạ |
| 6 | Buồng chiếu xạ |
| 7 | Thiết bị kiểm xạ |
| 8 | Hệ thống khóa liên động để kiểm soát và đảm bảo an toàn |
| 9 | Trang bị bảo hộ và thiết bị kiểm soát liều cá nhân |
| 10 | Bộ dụng cụ sơ cứu |
| 11 | Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 12 | Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại |
| 13 | Trang thiết bị phụ trợ khác |

Phần 4. Danh mục trang thiết bị đối với biện pháp xử lý nhiệt nóng

| TT | Trang thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Buồng xử lý |
| 2 | Hệ thống cung cấp nhiệt |
| 3 | Cảm biến đo nhiệt |
| 4 | Thiết bị hiển thị nhiệt độ |
| 5 | Hệ thống đảo khí |
| 6 | Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 7 | Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và giám định sinh vật gây hại |
| 8 | Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 9 | Trang thiết bị phụ trợ khác |

Phụ lục III.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo ………../2016/NĐ –CP ngày     tháng    năm      của Chính phủ về …)

--------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………….……

Tên Tổ chức/cá nhân đăng ký: …………………………..………

Người đại diện (đối với tổ chức): ………………..……....; Chức vụ: …………...………

Số CMND …............…………; Ngày cấp:……………...; Nơi cấp:…….....…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………..…….………………………………….

Nơi tạm trú:…………………………………………….……… ……

Địa chỉ giao dịch:………...…………………………………………………..……………..

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Số điện thoại di động: ………...……... ; Số điện thoại cố định: ……………...………..

Đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật sau đây: (*)

- Dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật

- Dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật

Hồ sơ gửi kèm: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật./.

| Vào sổ số.........ngày....../......../........... | .....……, ngày….. tháng…..năm…… |
| --- | --- |
| Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn Nêu rõ tên Tổ chức/cá nhân và loại hình dịch vụ đề nghị xác nhận (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) | Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) |

( * Ghi chú: Gạch bỏ nội dung không đăng ký)