MỤC LỤC

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	2

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	2

Điều 2. Đối tượng áp dụng	2

Điều 3. Nguyên tắc giám sát tài nguyên nước	3

Ðiều 4. Hình thức giám sát	3

Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ	3

Điều 5. Hệ thống giám sát	3

Điều 6. Yêu cầu đối với thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu	4

Điều 7. Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu	5

Điều 8. Yêu cầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu của cơ sở có công trình	5

Điều 9. Giám sát đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt	6

Điều 10. Giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất	7

Điều 11. Giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước	8

Chương III: TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN	10

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường	10

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh	10

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan	10

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước	11

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp	11

Điều 17. Hiệu lực thi hành	11

| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: …/……../TT-BTNMT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

##### Quy định về giám sát tài nguyên nước

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước.

Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Điều 28 của Luật tài nguyên nước.

2. Việc quan trắc, giám sát nguồn nước quy định tại Điều 28 của Luật tài nguyên nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương và địa phương.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc trường hợp phải có giấy phép tài nguyên nước theo quy định và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện;

b) Công trình hồ chứa khác với quy định tại Điểm a Khoản này có dung tích toàn bộ từ 200.000 m3 trở lên;

c) Công trình khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng từ 1m3/giây trở lên cấp cho nông nghiệp và thủy sản; từ 10.000m3/ngày đêm trở lên cho mục đích khác;

d) Công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng khai thác từ 200m3/ngày đêm trở lên;

đ) Công trình xả nước thải có chứa chất thải nguy hại quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

e) Công trình xả nước thải vào nguồn nước khác với quy định tại Điểm đ Khoản này với lưu lượng từ 50m3/ngày đêm trở lên;

g) Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước khác với quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và điểm e Khoản này mà gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên nước.

Điều 3. Nguyên tắc giám sát tài nguyên nước

1. Bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

2. Bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

3. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian; giữa trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông.

4. Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Ðiều 4. Hình thức giám sát

Việc theo dõi, thu thập thông tin số liệu đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

1. Giám sát tự động, trực tuyến:

a) Đo đạc liên tục, tự động, kết nối và truyền số liệu trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước (sau đây gọi chung là hệ thống giám sát);

b) Truyền tín hiệu hình ảnh trực tiếp từ camera về hệ thống giám sát.

2. Giám sát định kỳ: cập nhật định kỳ thông tin, số liệu đo đạc vào hệ thống giám sát.

Chương II:
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Hệ thống giám sát

1. Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẽ thông tin, dữ liệu từ các tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao gồm:

a) Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu ở trung ương;

b) Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu ở địa phương;

c) Cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát;

d) Thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu từ cơ sở có công trình đến cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

2. Trách nhiệm đầu tư, xây dựng hệ thống giám sát:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu, phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu ở trung ương và cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu ở địa phương quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Cơ sở có công trình đầu tư, lắp đặt các thiết bị đo đạc và các thiết bị khác theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, đảm bảo việc kết nối, truyền số liệu về hệ thống giám sát theo các quy định của Thông tư này.

3. Quản lý, vận hành hệ thống giám sát:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành và bảo đảm duy trì, cập nhật, nâng cấp hoạt động của hệ thống thu nhận, lưu trữ dữ liệu ở trung ương và cơ sở dữ liệu của hệ thống;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của hệ thống thu nhận, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo kết nối với hệ thống giám sát;

c) Cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm quản lý, vận hành các thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu tới cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

4. Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát được sử dụng làm cơ sở phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc tuân thủ quy định của giấy phép và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước và được công bố công khai.

Điều 6. Yêu cầu đối với thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu

1. Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu bao gồm các máy chủ, thiết bị kết nối mạng, hệ thống thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu và các thiết bị phụ trợ khác phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với hạ tầng truyền thông tin, dữ liệu bảo đảm hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục; bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật;

b) Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên nước giữa trung ương và địa phương; đảm bảo các địa phương có quyền truy cập, kiểm soát cơ sở dữ liệu của các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn của mình quản lý;

c) Đối với hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu của trung ương phải đảm bảo kết nối tự động, trực tuyến, thu nhận, lưu giữ cơ sở dữ liệu từ các thiết bị giám sát tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

2. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu hỗ trợ giám sát tài nguyên nước phải có tính năng cập nhật thông tin, dữ liệu; phải có giải pháp kiểm soát việc truy cập vượt quá mức cho phép của ứng dụng hoặc của người sử dụng; phải có chức năng cảnh báo các thông số không theo quy định bằng tin nhắn điện thoại và thư điện tử đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giám sát hoặc tổ chức có công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 7. Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu

1. Cơ sở dữ liệu giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước phải được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử.

2. Cơ sở dữ liệu phải có các nội dung thông tin chủ yếu sau đây:

a) Đối với cơ sở dữ liệu của các công trình khai thác, sử dụng nước dưới mặt, nước biển: tập hợp thông tin, dữ liệu về lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu sau đập, lưu lượng xả sau nhà máy, mực nước hồ chứa, chế độ phát điện đối với hoạt động sử dụng tài nguyên nước mặt để phát điện; lưu lượng khai thác, chế độ khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác đối với hoạt động khai thác nước mặt cấp cho nông nghiệp, thủy sản và các mục đích khác.

b) Đối với cơ sở dữ liệu của các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất: mực nước tại các giếng quan trắc; mực nước, lưu lượng khai thác, chất lượng nước tại các công trình khai thác nước dưới đất.

c) Đối với cơ sở dữ liệu của các công trình xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng xả nước thải và chế độ xả thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận đối với công trình xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 8. Yêu cầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu của cơ sở có công trình

Thiết bị đo đạc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Đối với các loại thiết bị đo đạc thuộc danh mục phải thực hiện kiểm định phải thực hiện kiểm định theo quy định.

2. Thiết bị đo phải có dải đo phù hợp với giá trị cần đo.

3. Các thiết bị phải đảm bảo hoạt động liên tục, kết nối, truyền thông tin, số liệu tới thiết bị thu nhận, lưu trữ cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

4. Thiết bị đo mực nước phải đảm bảo sai số tuyệt đối +/- 1cm; thiết bị đo lưu lượng phải đảm bảo sai số không vượt quá 5% so với giá trị thực đo.

5. Đối với các thiết bị đo đạc tự động mực nước, lưu lượng, tần suất đo phải đảm bảo không quá 15 phút 1 lần; đối với thiết bị đo tự động các thông số chất lượng nước, tần suất đo phải đảm bảo không quá 1 giờ 1 lần; đối với camera giám sát, tần suất không quá 30 giây 1 hình ảnh.

Điều 9. Giám sát đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt

1. Đối với khai thai thác, sử dụng nguồn nước mặt tại công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện

a) Nội dung giám sát bao gồm: mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy sau đập, lưu lượng xả sau nhà máy;

b) Hình thức giám sát: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 đối với hồ chứa có dung tích toàn bộ từ một (01) triệu m3 trở lên; theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này đối với hồ chứa có dung tích nhỏ hơn một (01) triệu m3. Khuyến khích các công trình có dung tích hồ chứa nhỏ hơn một (01) triệu m3 lắp đặt thiết bị để giám sát theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: trường hợp giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư này, thực hiện cài đặt thiết bị đo với chế độ đo không quá 15 phút 1 lần và truyền hình ảnh với chế độ không quá 30 giây 1 hình ảnh; Trường hợp giám sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này đo đạc chế độ tối thiểu 02 lần/ ngày (vào lúc 07 giờ và 19 giờ);

- Chế độ cập nhật: thực hiện kết nối trực tuyến, tự động truyền số liệu về hệ thống giám sát theo quy định của chế độ đo đối với trường hợp giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 4; thực hiện cập nhật định kỳ số liệu đo đạc vào hệ thống giám sát với chế độ 10 ngày 1 lần (vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng) đối với trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

2. Đối với khai thai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ công trình hồ chứa khác với quy định Khoản 1 Điều này

a) Nội dung giám sát bao gồm: mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy sau đập, lưu lượng khai thác, chất lượng nguồn nước;

b) Hình thức giám sát: mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy sau đập, lưu lượng khai thác, thực hiện như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này; chất lượng nguồn nước, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy sau đập, lưu lượng khai thác, thực hiện cài đặt thiết bị đo với chế độ đo không quá 01 giờ 1 lần và truyền hình ảnh với chế độ không quá 30 giây 1 hình ảnh đối với trường hợp giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 4; thực hiện như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này đối với trường hợp giám sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

Thực hiện giám sát chất lượng nguồn nước khai thác với chế độ không quá sáu (06) tháng/lần. Các chỉ tiêu giám sát chất lượng nước thực hiện theo quy chuẩn về chất lượng nguồn nước mặt hiện hành;

- Chế độ cập nhật: mực nước hồ, lưu lượng xả dòng chảy sau đập, lưu lượng khai thác thực hiện như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này; chất lượng nguồn nước khai thác thực hiện cập nhật số liệu về hệ thống giám sát vào thời điểm không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích chất lượng nước.

3. Đối với khai thai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ các công trình dạng kênh, cống lấy nước, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác

a) Nội dung giám sát gồm: lưu lượng khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác;

b) Hình thức giám sát: lưu lượng khai thác thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4, đối với công trình khai thác nước mặt cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 1 m3/s trở lên hoặc cho mục đích khác với quy mô từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên; theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này đối với các công trình khác;

Giám sát chất lượng nguồn nước khai thác theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: lưu lượng khai thác, thực hiện cài đặt thiết bị đo với chế độ đo không quá 01 giờ 1 lần đối với trường hợp giám sát theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4; thực hiện đo đạc với chế độ tối thiểu 02 lần/ ngày (vào lúc 07 giờ và 19 giờ) đối với trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

Giám sát chất lượng nguồn nước khai thác theo chế độ như quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

- Chế độ cập nhật: lưu lượng khai thác thực hiện như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này; chất lượng nước thực hiện cập nhật số liệu chất lượng nước về hệ thống giám sát như quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.

Điều 10. Giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất

1. Đối với công trình khai thác nước dưới đất có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên:

a) Nội dung giám sát gồm: lưu lượng, mực nước, chất lượng nguồn nước trong từng giếng khai thác, mực nước trong giếng quan trắc, thời gian khai thác;

b) Hình thức giám sát: mực nước trong giếng khai thác, giếng quan trắc thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4; lưu lượng, chất lượng nguồn nước trong các giếng khai thác và thời gian khai thác thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: mực nước giếng khai thác, mực nước giếng quan trắc, thực hiện cài đặt thiết bị đo với chế độ đo không quá 01 giờ 1 lần; lưu lượng khai thác và thời gian khai thác thực hiện đo đạc với chế độ tối thiểu 01 ngày 1 lần; chất lượng nguồn nước khai thác với chế độ không quá sáu (06) tháng/lần và các chỉ tiêu chất lượng nước thực hiện theo quy chuẩn về chất lượng nguồn nước dưới đất hiện hành;

- Chế độ cập nhật: mực nước trong giếng khai thác, giếng quan trắc thực hiện kết nối trực tuyến, tự động truyển số liệu về hệ thống giám sát theo quy định của chế độ đo; lưu lượng khai thác và thời gian khai thác thực hiện cập nhật số liệu đo đạc vào hệ thống giám sát với chế độ 01 tháng 1 lần (vào ngày 25 hàng tháng); chất lượng nguồn nước dưới đất tại các giếng khai thác cập nhật số liệu về hệ thống giám sát vào thời điểm không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích chất lượng nước.

2. Đối với công trình khai thác có quy mô dưới 3000 m3/ngày đêm:

a) Nội dung giám sát gồm: lưu lượng, mực nước, chất lượng nguồn nước trong từng giếng khai thác, thời gian khai thác;

b) Hình thức giám sát: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: mực nước tại giếng khai thác, thực hiện đo với chế độ đo không quá 03 ngày 1 lần; lưu lượng khai thác, thời gian khai thác và chất lượng nguồn nước trong giếng khai thác thực hiện theo chế độ như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

- Chế độ cập nhật: lưu lượng, mực nước trong giếng khai thác, thời gian khai thác thực hiện cập nhật số liệu đo đạc vào hệ thống giám sát với chế độ 01 tháng 1 lần (vào ngày 25 hàng tháng); chất lượng nguồn nước dưới đất tại các giếng khai thác cập nhật số liệu như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

3. Đối với công trình khai thác nước dưới đất có quy mô quy định tại Khoản 2 Điều này khuyến khích việc lắp đặt thiết bị đo đạc để thực hiện việc giám sát theo hình thức và chế độ như quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước

1. Đối với công trình xả nước thải có quy mô từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên:

a) Nội dung giám sát gồm: lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý, chất lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải;

b) Hình thức giám sát: lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý nước thải thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4; chất lượng nước thải trước và sau xử lý, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: lưu lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý nước thải, chất lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý thải, thực hiện cài đặt thiết bị đo với chế độ đo không quá 01 giờ 1 lần; chất lượng nước thải trước và sau xử lý, thực hiện với chế độ không quá 01 tháng 1 lần (vào ngày 20 hàng tháng); chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải, thực hiện với chế độ không quá 03 tháng 1 lần (vào ngày 20 các tháng cuối quý);

Các thông số chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận do cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước yêu cầu hoặc quy định của quy chuẩn về chất lượng nước hiện hành.

- Chế độ cập nhật: lưu lượng nước thải và chất lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý nước thải, thực hiện kết nối trực tuyến, tự động truyền số liệu về hệ thống giám sát theo quy định của chế độ đo; chất lượng nước thải trước và sau xử lý, thực hiện cập nhật số liệu phân tích về hệ thống giám sát vào thời điểm không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích; chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải cập nhật số liệu về hệ thống giám sát vào thời điểm không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích chất lượng nước.

2. Đối với công trình xả nước thải có quy mô dưới 1.000 m3/ngày đêm:

a) Nội dung giám sát gồm: lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải;

b) Hình thức giám sát: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;

c) Chế độ giám sát:

- Chế độ đo: lưu lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý nước thải, thực hiện đo với chế độ đo không quá 01 ngày 1 lần; chất lượng nước thải trước và sau xử lý, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải thực hiện theo chế độ như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

- Chế độ cập nhật: lưu lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý nước thải thực hiện cập nhật định kỳ số liệu đo đạc vào hệ thống giám sát với chế độ 01 tháng 1 lần (vào ngày 25 hàng tháng);

Đối với chất lượng nước thải tại vị trí cửa xả sau hệ thống xử lý thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải thực hiện cập nhật theo chế độ như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

3. Đối với công trình xả nước thải vào nguồn nước có quy mô quy định tại Khoản 2 Điều này, khuyến khích việc lắp đặt thiết bị đo đạc để thực hiện việc giám sát theo hình thức và chế độ như quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này.

Chương III:
TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống giám sát thống nhất trên phạm vi cả nước.

2. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về giám sát tài nguyên nước và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức vi phạm quy định tại Thông tư này.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống giám sát tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về giám sát tài nguyên nước và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức vi phạm các quy định của Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Trách nhiệm của Cục Quản lý tài nguyên nước:

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống giám sát trên phạm vi cả nước;

b) Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước vi phạm quy định tại Thông tư này, đồng thời công bố tổ chức vi phạm trên trang thông tin điện tử của mình.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống giám sát thuộc thẩm quyền; báo cáo Ủy ban nhân cấp tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn xây dựng, cung cấp truyền thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát tại công trình về hệ thống cơ sở dữ liệu;

c) Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giám sát tài nguyên nước và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức vi phạm các quy định của Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

1. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát tại công trình đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của mình và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi đặt công trình về kết quả đầu tư, lắp đặt thiết bị.

2. Kết nối và cung cấp dữ liệu giám sát thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát tài nguyên nước theo quy định.

3. Cung cấp thông tin, dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức quản lý, vận hành các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thực hiện việc truyền số liệu đo đạc tự động trực tuyến hoặc định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định của nội dung giấy phép đã được cấp thẩm có quyền cấp. Trong trường hợp chưa có giấy phép hoặc nội dung giấy phép chưa quy định cụ thể thì phải thực hiện việc đo đạc, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ giám sát theo các quy định của Thông tư này.

2. Đối với các tổ chức đã được cấp giấy phép tài nguyên nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát tài nguyên nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…  tháng… năm 2016.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ TN&MT; - Lưu: VT, PC, TNN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Chu Phạm Ngọc Hiển |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo 2