# BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

# về dự thảo Luật Đo lường

# (Kèm theo Tờ trình số         /TTr-CP ngày   tháng  năm 2010 
của Chính phủ về Dự án Luật Đo lường) 
_____________

Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII và Nghị quyết số 31/2009/NQ-QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan soạn thảo Dự án Luật Đo lường. Chính phủ trình Quốc hội Bản thuyết minh chi tiết về Dự thảo Luật như sau:

Dự thảo Luật  gồm 49 điều, được chia thành 7 chương.

Nội dung các quy định của Dự thảo Luật nhằm đảm bảo tính chính xác của các kết quả đo, sự thống nhất của hệ thống đo lường (bao gồm hệ thống pháp luật và quy định kỹ thuật về đo lường, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, hệ thống chuẩn đo lường, các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến đơn vị đo, chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, quản lý về đo lường) trên phạm vi quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Mục đích cuối cùng của Luật Đo lường là bảo đảm sự công bằng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua bán, thanh toán hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân; góp phần thúc đẩy phát triển khoa học - kỹ thuật, tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường; thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để phân loại hoạt động đo lường, một số tổ chức đo lường cũng như một số nhà khoa học về đo lường trên thế gới có đưa ra các quan điểm cũng như tiêu chí của mình để phân định hoạt động đo lường, tập trung theo hai cách: phân loại theo ứng dụng bao gồm ba phần (đo lường khoa học, đo lường công nghiệp, đo lường pháp định) hoặc phân loại theo lĩnh vực đo.

Theo cách thứ nhất:

- Đo lường khoa học bao gồm các hoạt động nghiên cứu và thiết lập hệ thống đại lượng, hệ thống đơn vị đo, chuẩn đo lường, phép đo, phát triển phương pháp đo, chuẩn đo lường mới và truyền dẫn độ chính xác từ các chuẩn đo lường này cho người dùng trong xã hội.

Đo lường khoa học thực hiện các nhiệm vụ sau: Định nghĩa các đơn vị đo; thể hiện đơn vị đo bằng các phương pháp khoa học; thiết lập chuỗi liên kết với chuẩn đo lường để đảm bảo độ chính xác của các phép đo.

Nhiệm vụ cơ bản của đo lường khoa học là đảm bảo việc giữ và duy trì các chuẩn đo lường quốc gia, tiến hành các nghiên cứu và phát triển cần thiết liên quan tới nhu cầu đo lường cụ thể trong từng lĩnh vực. Kết quả của công việc này là đảm bảo liên kết chuẩn đo lường tới Hệ đơn vị đo quốc tế SI và chuyển giao kiến thức hoặc hỗ trợ chuyên gia trong việc thực hiện các phép đo quan trọng, phức tạp cho nhiều đối tượng sử dụng.

- ĐIndustrial metrology has to ensure the adequate functioning of measurement instruments used in industry as well as in production and testing processo lường công nghiệp là việc ứng dụng kết quả của hoạt động đo lường khoa học vào sản xuất hoặc các quá trình khác và kết quả của nó được sử dụng trong xã hội. Đo lường công nghiệp nhằm bảo đảm các phương tiện đo phù hợp với quy định kỹ thuật về đo lường, được hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng phép đo.

Chức năng của đo lường công nghiệp chủ yếu là hiệu chuẩn và kiểm soát độ chính xác của phương tiện đo được sử dụng trong quá trình sản xuất, trong đời sống người dân. Mục đích ở đây là đảm bảo các sản phẩm được sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quy định. Phương tiện đo được kiểm soát theo chu kỳ nhằm đảm bảo luôn xác định rõ độ không đảm bảo đo của phép đo. Hiệu chuẩn được tiến hành đối với thiết bị, phương tiện đo để đảm bảo với giá trị đo chính xác và được liên lết với chuẩn đo lường như chuẩn chính hoặc chuẩn quốc gia.

- ĐLegal metrology is concerned with measurements where these influence the transparency of economic transactions, health and safety.o lường pháp định là việc thực hiện phép đo, phương tiện đo và đơn vị đo theo quy định của pháp luật về việc bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo đảm tính minh bạch, công bằng giữa các bên trong hoạt động thương mại.

Theo Tổ chức Đo lường Pháp định quốc tế (OIML) “Đo lường pháp định là phần của đo lường gồm các hoạt động phải tuân thủ yêu cầu quy định liên quan đến phép đo, đơn vị đo, phương tiện đo và phương pháp đo; các hoạt động này được thực hiện bởi tổ chức có đủ năng lực”. Tóm lại, đo lường pháp định là việc xây dựng và áp dụng cơ chế quản lý đối với hoạt động đo lường để đảm bảo kết quả các phép đo pháp định là tin cậy.

Tất cả các phép đo liên quan tới thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; thanh tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác đều thuộc phạm vi của đo lường pháp định. Đo lường pháp định đảm bảo rằng tất cả các phép đo có mục đích trao đổi hàng hoá trong thương mại đều phải công bằng và đáng tin cậy. Ví dụ: “Nhận được những gì mà bạn trả” một cân thịt, một lít xăng, một mét vải. Những phương tiện đo này bản thân chúng phải được quản lý theo quy định của đo lường pháp định, như đồng hồ bơm ga, đồng hồ tính tiền xe taxi, công tơ điện, cân tại siêu thị… Ngoài ra, những phương tiện đo được sử dụng trong thi hành pháp luật, như phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở, hoặc trong y tế như máy đo huyết áp, nhiệt kế tại bệnh viện cũng thuộc phạm vi đo lường pháp định.

Theo cách thứ hai

Hiện nay chưa có văn bản chính thức của quốc tế đưa ra tiêu chí của việc phân loại và định nghĩa về các lĩnh vực đo. Tuy nhiên có một số tài liệu tham khảo của một số tổ chức khu vực (châu Âu, châu Mỹ) đưa ra phân loại theo 9 lĩnh vực đo: Âm thanh, lượng chất, điện-từ trường, bức xạ ion hóa, độ dài, khối lượng, nhiệt, thời gian và tần số, quang học và phóng xạ.

Trong từng lĩnh vực đo lại bao gồm một hoặc nhiều lĩnh vực đo nhỏ hơn. Ví dụ: lĩnh vực khối lượng và các đại lượng liên quan có: khối lượng, lực và áp suất, thể tích và khối lượng riêng, độ nhớt.

Ở một số nước phát triển, có thể phân chia nhỏ các lĩnh vực đo theo đại lượng đo và như vậy sẽ dẫn đến có khá nhiều lĩnh vực khác như lĩnh vực đo lường vật lý, lĩnh vực đo lường hoá học... Việc phân chia nhỏ các lĩnh vực này thường nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động đo lường cụ thể của các tổ chức hoạt động đo lường, như tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, v.v... hoặc nhằm mục đích nghiên cứu khoa học đo lường.

Tuy nhiên, khi đề cập đến việc phân định các lĩnh vực đo thì trong tài liệu về đo lường của các tổ chức, cá nhân đều có khuyến nghị các quốc gia căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để phân định các lĩnh vực đo khác nhau cho phù hợp và có hiệu quả cao nhất.

# I. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6), quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung, chi phối toàn bộ nội dung Dự thảo Luật gồm:

### 1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường; trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường.

Với quy định như dự thảo đã điều chỉnh toàn bộ các hoạt động liên quan và trực tiếp đến hoạt động đo lường, gồm: hoạt động thiết lập và sử dụng đơn vị đo; thiết lập, duy trì và sử dụng chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan đến đo lường và trách nhiệm của Nhà nước đối với đo lường.

Dự thảo Luật đã xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đồng thời quy định rộng hơn so với Pháp lệnh năm 1999, không chỉ dừng lại với việc điều chỉnh các hoạt động đo lường pháp định mà bao quát tất cả các hoạt động đo lường khác, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo lường.

### 2. Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia hoạt động đo lường và các hoạt động liên quan đến đo lường tại Việt Nam.

Như vậy, bên cạnh việc chỉ rõ các đối tượng áp dụng, Dự thảo Luật đã thể hiện tinh thần mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực đo lường trên lãnh thổ của Việt Nam.

### 3. Điều 3. Giải thích từ ngữ

Nhằm làm rõ khái niệm, từ đó giúp người đọc có cách hiểu chung thống nhất về các quy phạm được quy định trong Luật, Dự thảo Luật đã giải thích một số từ ngữ quan trọng thiên về kỹ thuật và có tính nghiệp vụ cao trong đo lường, được sử dụng nhiều lần trong Dự thảo, đồng thời một mặt phải bảo đảm phù hợp với các văn bản của tổ chức đo lường quốc tế (giải thích từ ngữ trong “Từ vựng đo lường quốc tế - VIM - International Vocabulary of Basic and general terms in Metrology” và “Từ vựng đo lường pháp định quốc tế - VIML- International Vocabulary of Terms in Legal Metrology” của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế - OIML - International Organization of Legal Metrology), mặt khác phải thể hiện được việc Việt hoá các khái niệm đó nhưng không thay đổi bản chất của khái niệm. Từ những định hướng đó Dự thảo Luật đã giải thích những từ ngữ sau:

- Hoạt động đo lường là hoạt động thiết lập và sử dụng đơn vị đo; thiết lập và sử dụng chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường.

- Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

- Hệ đơn vị đo quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI) là hệ thống đơn vị đo có tên gọi, ký hiệu kể cả các ước, bội cùng với quy tắc sử dụng chúng được Đại hội cân đo quốc tế (CGPM) chấp thuận.

- Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì giá trị của đại lượng đo.

Chất chuẩn là dạng đặc biệt của chuẩn đo lường. Chất chuẩn là vật liệu có một hoặc một số thuộc tính bảo đảm độ đồng nhất và ổn định xác định.

- Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

- Hàng đóng gói sẵn là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn không có sự tham gia của người mua, lượng của hàng đóng gói này không thể thay đổi nếu không mở ra hoặc không bị biến dạng.

- Kiểm định là hoạt động đánh giá và xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

- Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Yêu cầu kỹ thuật đo lường là tập hợp các đặc tính kỹ thuật đo lường do nhà sản xuất, kinh doanh công bố hoặc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn

- Hiệu chuẩn là hoạt động trong điều kiện nhất định nhằm xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- Phê duyệt mẫu phương tiện đo là việc cơ quan nhà nước quản lý về đo lường tổ chức đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định.

Cùng với các khái niệm mang tính kỹ thuật trong đo lường, Dự thảo Luật còn đưa ra một số từ ngữ khác được sử dụng lặp lại nhiều lần trong Luật, cụ thể là:

- Kiểm tra nhà nước về đo lường (sau đây viết tắt là kiểm tra đo lường) là việc cơ quan nhà nước quản lý về đo lường xem xét, đánh giá lại chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

- Tổ chức thử nghiệm, kiểm định được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này và được cơ quan nhà nước quản lý về đo lường có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố danh sách để tổ chức, cá nhân khác lựa chọn sử dụng dịch vụ thử nghiệm, kiểm định phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

Hiện nay, trong Dự thảo Luật không trực tiếp đưa ra khái niệm “đo lường”. Theo VIM và VIML, “đo lường - Metrology” có đưa ra khái niệm theo hướng khoa học đó là “đo lường là khoa học của phép đo - metrology is science of measurement” hay “đo lường là khoa học của phép đo và việc ứng dụng – metrology is science of measurement and its application”. Về thực chất có thể hiểu một cách khái quát, đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác liên quan đến việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo. Nó bao gồm tất cả các khía cạnh cả lý thuyết và thực hành cùng với việc tham chiếu đến các phép đo.

4. Điều 4. Nguyên tắc hoạt động đo lường

Điều này thể hiện nguyên tắc hoạt động đo lường phải đảm bảo tính thống nhất, chính xác; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần bảo đảm công bằng giữa các bên liên quan trong mua bán, thanh toán hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; thúc đẩy thương mại; tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước về đo lường đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện.

Nguyên tắc hoạt động đo lường nêu trên một mặt phải phù hợp với những nguyên tắc hoạt động đo lường của tổ chức đo lường quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đồng thời mặt khác khẳng định tính tự lực và tự chủ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

5. Điều 5. Chính sách của Nhà nước về đo lường

Nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động đo lường, tạo nền tảng cho phát triển công nghệ, Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, ưu tiên đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, phát triển nguồn nhân lực về đo lường. Xây dựng các chính sách đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ về đo lường; khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, phát triển, hợp tác quốc tế trong hoat động đo lường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thiết lập, duy trì và được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế khi thực hiện hoạt động đo lường.

Đồng thời bên cạnh việc thúc đẩy nội lực trong nước về hoạt động đo lường, Nhà nước khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đo lường, tăng cường ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; khuyến khích các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Việt Nam ký kết thỏa thuận thừa nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm với tổ chức tương ứng của các nước, vùng lãnh thổ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển thương mại giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ.

Với chính sách của Nhà nước theo như dự thảo đã khẳng định song song với việc Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, Nhà nước cũng công nhận kết quả đo lường của các tổ chức, cá nhân khi đáp ứng điều kiện quy định để phục vụ yêu cầu quản lý của Nhà nước. Đây là một trong các vấn đề xã hội hoá hoạt động đo lường thuộc đo lường pháp định mà Pháp lệnh Đo lường không quy định.

### 6. Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

Trước yêu cầu đỏi hỏi sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, ngày càng có những hành vi vi phạm pháp luật về đo lường tinh vi, đa dạng, phức tạp. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần đảm bảo công bằng, hoạt động đo lường cần phải bảo đảm thống nhất, chính xác, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, Với yêu cầu đó Dự thảo Luật quy định một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo lường nói chung và hoạt động khác liên quan đến đo lường như sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: cố tình cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; cung cấp sai, giả mạo hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định; làm sai lệch kết quả đo; ghi sai lượng của hàng đóng gói sẵn theo định lượng; cản trở người thi hành công vụ về đo lường; lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường; lợi dụng hoạt động đo lường để gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

II. Chương II. ĐƠN VỊ ĐO

Chương này gồm 2 điều (Điều 7 và Điều 8), quy định về: đơn vị đo pháp định; áp dụng đơn vị đo pháp định.

Để hiểu rõ về đơn vị đo pháp định, trước hết hiểu khái quát về đơn vị đo lường. Theo giải thích từ ngữ trong “Từ vựng đo lường quốc tế - VIM - International Vocabulary of Basic and general terms in Metrology thì có thể hiểu một cách khái quát "một đơn vị đo lường" là một đại lượng xác định của một số lượng vật lý, được thiết lập và đặt cho nó một cái tên cùng với ký hiệu tương ứng thông qua quy ước và/hoặc của pháp luật, để từ đó một đơn vị đo lường được sử dụng như là một tiêu chuẩn làm mốc cho phép đo số lượng vật lý theo một đại lượng xác định được làm mốc này.

Ví dụ 07 đơn vị đo lường cơ bản sau:

| Đại lượng cơ bản (Base quantity) | Đơn vị cơ bản (Base unit) |
| --- | --- |
| Tên (Name) | Tên (Name) | Ký hiệu (Symbol) |
| Độ dài (length) | mét (metre) | m |
| Khối lượng (mass) | kilogram | kg |
| Thời gian (time) | giây (second) | s |
| Cường độ dòng điện (electric current ) | ampe (ampere ) | A |
| Nhiệt độ nhiệt động học (thermodynamic temperature) | kelvin | K |
| Lượng vật chất (amount of substance ) | mole | mol |
| Cường độ sáng (luminous intensity) | candela | cd |

Từ các đơn vị đo lường cơ bản sẽ thiết lập các đơn vị dẫn xuất và các bội, ước thập phân của chúng.

Ví dụ: đơn vị dẫn xuất, vận tốc: m/s (mét trên giây); đơn vị ước thập phân: 1m (mét) = 10-1 d (decimeter); v.v...

Tập hợp các đơn vị đo lường cơ bản, các đơn vị dẫn xuất và các bội, ước thập phân của chúng được gọi là hệ đơn vị SI. Hệ đơn vị SI là hệ đơn vị đo lường quốc tế (tiếng Pháp là Système International d’Unités; tiếng Anh là The International System of Units). Tuy nhiên, song song với việc tồn tại hệ đơn vị SI thì trên thế giới hiện nay còn có các đơn vị khác mà trong giao lưu thương mại quốc tế hiện đang được sử dụng như là một thông lệ quốc tế hoặc mang tính đặc thù chuyên ngành được sử dụng theo thói quen trong ngành, lĩnh vực đó (ví dụ đo huyết áp trong y tế là mmHg khi chuyển đổi 1 mmHg sang áp suất thuộc hệ đơn vị SI thì 1 mmHg = 133,332 Pa; Pa là đơn vị dẫn xuất thuộc hệ đơn vị SI, 1 Pa = 1 m-1.kg.s-2) và được các quốc gia chấp nhận. Trên cơ sở đó tuỳ thuộc vào mỗi quốc gia, bên cạnh việc chấp thuận hệ đơn vị SI là đơn vị đo lường thống nhất của quốc gia mình thì một số các đơn vị đo theo thông lệ quốc tế và các đơn vị đo lường đặc thù chuyên ngành cũng được chấp nhận là những đơn vị đo lường của quốc gia hay gọi là đơn vị đo lường pháp định

Đơn vị đo pháp định - legal units of meassurement là đơn vị đo được pháp luật quy định được sử dụng thống nhất đối với tất cả các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đồng thời bên cạnh đơn vị đo pháp định, các đơn vị đo thông dụng khác (đơn vị đo dân gian như: tạ, yến, v.v...) hiện đang tồn tại trong thực tiễn và sử dụng trong quan hệ dân sự, tại Dự thảo Luật không quy định cấm sử dụng mà chỉ hạn chế sử dụng trong các hoạt động nhất định và chúng không bị coi là bất hợp pháp, việc sử dụng đơn vị đo thông dụng này khi liên quan đến các hoạt động bị hạn chế sử dụng thì phải chuyển đổi sang đơn vị đo pháp định theo văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khác với Pháp lệnh Đo lường, quy định tại Chương này của Dự thảo Luật đổi tên đơn vị đo hợp pháp thành đơn vị đo pháp định cho chính xác; quy định rõ phạm vi áp dụng đơn vị đo pháp định; quy định về sử dụng, chuyển đổi đơn vị đo khác sang đơn vị đo pháp định.

III. Chương III. CHUẨN ĐO LƯỜNG, PHƯƠNG TIỆN ĐO

Chương này gồm 2 mục, 10 Điều (từ Điều 9 đến Điều 18).

1. Mục 1 về chuẩn đo lường, gồm 4 điều (từ Điều 9 đến Điều 12), quy định yêu cầu chung đối với chuẩn đo lường; hệ thống chuẩn đo lường; quản lý về đo lường đối với chuẩn quốc gia; quản lý về đo lường đối với chuẩn chính, chuẩn công tác.

Chuẩn đo lường có vai trò quyết định trong việc duy trì tính thống nhất và độ chính xác trong đo lường. Để đo lường được thống nhất và chính xác, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo tính liên kết đo lường (metrological tracebility), “Tính liên kết đo lường” là khả năng mọi kết quả đo đều có thể nối trở về tới cội nguồn (truy nguyên), thông qua một chuỗi so sánh không đứt đoạn. Vì vậy để quản lý chuẩn đo lường, đặc biệt là những lĩnh vực bắt buộc, cần có biện pháp hành chính, có những quy định pháp luật về quản lý chuẩn đo lường.

Việc quy định rõ hệ thống chuẩn đo lường gồm: chuẩn quốc gia, chuẩn chính, chuẩn công tác nhằm phân định cụ thể các mục đích cũng như yêu cầu quản lý đối với từng loại, đồng thời tăng cường khả năng xã hội hoá trong hoạt động đo lường. Cụ thể:

- Chuẩn quốc gia là chuẩn đo lường cao nhất của quốc gia được thiết lập theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn này phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mới có giá trị là chuẩn quốc gia. Việc duy trì, bảo quản, sử dụng được thực hiện tại tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia theo quy định và phải được định kỳ hiệu chuẩn, so sánh với chuẩn quốc tế hoặc với chuẩn quốc gia của nước ngoài đã được liên kết với chuẩn quốc tế. Việc hiệu chuẩn, so sánh chuẩn quốc gia do tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia chịu trách nhiệm thực hiện.

- Chuẩn chính là chuẩn đo lường để hiệu chuẩn các chuẩn đo lường khác của một tổ chức hoặc địa phương; chuẩn công tác là chuẩn đo lường dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Chuẩn chính, chuẩn công tác do địa phương, tổ chức tự thiết lập. Việc duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn chính, chuẩn công tác được thực hiện theo quy định của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, người đứng đầu tổ chức giữ chuẩn đo lường này. Chuẩn chính, chuẩn công tác được định kỳ hiệu chuẩn so với chuẩn quốc gia hoặc với chuẩn đo lường có độ chính xác cao hơn đã được liên kết với chuẩn quốc gia hoặc chuẩn quốc tế.

Khác với Pháp lệnh Đo lường, nội dung của Mục này bổ sung quy định yêu cầu chung đối với chuẩn đo lường; sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn chính, chuẩn công tác; quy định rõ biện pháp quản lý về đo lường đối với chuẩn chính, chuẩn công tác.

2. Mục 2 về phương tiện đo, gồm 6 Điều (từ Điều 13 đến Điều 18) quy định yêu cầu chung đối với phương tiện đo; các loại phương tiện đo; quản lý về đo lường đối với phương tiện đo pháp định; quản lý về đo lường đối với phương tiện đo khác; nguyên tắc chung đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo; điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo.

Việc phân định giữa phương tiện đo pháp định với các phương tiện đo khác dựa trên mục đích sử dụng chúng nhằm bảo đảm tính chính xác của đo lường và bảo đảm công bằng khi chúng được sử dụng làm trung gian để thiết lập mối quan hệ giữa các bên liên quan trong mua bán, thanh toán hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những vấn đề được tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế OIML cũng như các tổ chức xã hội có hoạt động bảo về quyền lợi người tiêu dùng hết sức quan tâm.

Với yêu cầu nêu trên, tại Điều 15 và Điều 16 của Dự thảo Luật quy định rõ việc quản lý về đo lường đối với phương tiện đo pháp định và quản lý về đo lường đối với phương tiện đo khác. Cụ thể:

### * Về quản lý về đo lường đối với phương tiện đo pháp định

### - Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sở hữu, sử dụng phương tiện đo pháp định phải thực hiện các biện pháp quản lý về đo lường sau đây: phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu; kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; kiểm định bất thường sau sửa chữa.

- Thử nghiệm mẫu phương tiện đo để phê duyệt theo quy định phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định đáp ứng yêu cầu của Luật này.

- Kiểm định phương tiện đo phải được thực hiện tại tổ chức được chỉ định kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu cầu quy định của Luật này.

### * Về quản lý về đo lường đối với phương tiện đo khác

Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, sở hữu, sử dụng phương tiện đo khác được lựa chọn, quyết định thực hiện một hoặc các biện pháp quản lý về đo lường sau đây: thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo; thoả thuận thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng nguyên tắc hoạt động quy định tại Điều 18 của Luật này; thừa nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm nước ngoài đã cấp cho phương tiện đo.

Nội dung mới tại Mục 2 của Dự thảo Luật so với quy định của Pháp lệnh Đo lường năm 1999 thể hiện như sau:

- Quy định tất cả các phương tiện đo đều phải đảm bảo các yêu cầu chung.

- Phân định các phương tiện đo thành 2 loại: phương tiện đo pháp định và phương tiện đo khác;

- Quy định các biện pháp quản lý về đo lường đối với phương tiện đo pháp định làm căn cứ bảo đảm nguyên tắc tuân thủ pháp luật;

- Bổ sung các biện pháp quản lý về đo lường đối với phương tiện đo khác  để bảo đảm nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định;

- Bổ sung nguyên tắc chung dối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tên gọi và điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo.

IV. Chương IV. PHÉP ĐO, HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

Chương này gồm 2 mục, 6 Điều (từ Điều 19 đến Điều 24).

1. Mục 1 về phép đo, gồm 4 Điều (từ Điều 19 đến Điều 22) quy định về yêu cầu chung đối với phép đo; các loại phép đo; quản lý về đo lường đối với phép đo pháp định; quản lý về đo lường đối với phép đo khác.

Tương tự như việc phân định phương tiện đo, phép đo cũng dựa trên mục đích định lượng hàng hoá, dịch vụ trong mua bán, thanh toán; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác theo quy định của pháp luật để phân định thành phép đo pháp định và phép đo khác. Từ việc phân định như vậy, tại Dự thảo Luật đã quy định rõ nội dung cần quản lý đối với phép đo pháp định và phép đo khác.

Nội dung mới của Mục này so với quy định của Pháp lệnh Đo lường năm 1999 thể hiện như sau:

- Quy định tất cả các phép đo đều phải đảm bảo các yêu cầu chung.

- Phân định phép đo thành 2 loại: Phép đo pháp định và phép đo khác.

- Quy định quản lý về đo lường đối với phép đo pháp định làm căn cứ bảo đảm nguyên tắc tuân thủ pháp luật;

- Bổ sung các biện pháp quản lý về đo lường đối với phép đo khác để bảo đảm nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

2. Mục 2 về hàng đóng gói sẵn, gồm 2 Điều (Điều 23 và Điều 24), quy định yêu cầu chung đối với hàng đóng gói sẵn; kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn.

V. Chương V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG  ĐO LƯỜNG

Chương này gồm 6 điều (từ Điều 25 đến Điều 30), quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn theo định lượng; quyền của người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về đo lường, của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng trong việc thi hành các quy định của Luật.

Khác với Pháp lệnh Đo lường năm 1999, dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung và tập trung quy định các quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân thành một Chương riêng.

VI. Chương VI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Chương này gồm 3 Mục, 17 Điều (từ Điều 31 đến Điều 47).

1. Mục 1 gồm 4 điều (từ Điều 31 đến Điều 34) quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường: trách nhiệm của Chính phủ; trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ; trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ; trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; quản lý hệ thống chuẩn đo lường; tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn quốc gia; tổ chức và quản lý việc phê duyệt mẫu phương tiện đo; quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; tổ chức nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ về đo lường; hợp tác quốc tế về đo lường; tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo lường; tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hoạt động đo lường; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc quản lý nhà nước về đo lường bao gồm các nhiệm vụ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục phương tiện đo pháp định, Danh mục hàng đóng gói sẵn theo định lượng và quy định về phép đo pháp định; tổ chức việc phối hợp và liên kết khả năng về đo lường của các cơ sở nhằm phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học của ngành, của cơ sở; phối hợp thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật.

Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc thực hiện quản lý nhà nước về đo lường đối với các hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định về đo lường của Nhà nước tại địa phương; trên cơ sở các quy định của Nhà nước, ban hành các văn bản cần thiết cho công tác quản lý đo lường ở địa phương; quy hoạch, kế hoạch và dành kinh phí thích hợp để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị cần thiết cho công tác quản lý đo lường tại địa phương; tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật về đo lường cho tổ chức, cá nhân tại địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn địa phương; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo phân cấp.

2. Mục 2 gồm 10 điều (từ Điều 35 đến Điều 44) quy định về kiểm tra đo lường: đối tượng kiểm tra đo lường; nội dung kiểm tra đo lường; trình tự, thủ tục kiểm tra đo lường; hình thức kiểm tra đo lường; cơ quan kiểm tra đo lường; quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra đo lường; đoàn kiểm tra; quyền hạn, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra; xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra đo lường; chi phí lấy mẫu để kiểm tra đo lường.

Tiến bộ khoa học và công nghệ trên toàn cầu đang phát triển nhanh, cùng với quá trình hội nhập, đa dạng hóa nền kinh tế - xã hội trong quá trình đổi mới ở nước ta dẫn đến nhu cầu sử dụng phương tiện đo ngày càng cao với phép đo ngày càng chính xác, thực hiện bằng phương pháp đo ngày càng hiện đại, nhu cầu về sử dụng hàng hóa đóng gói sẵn của người tiêu dùng ngày càng cao dẫn đến những bất cập trong quản lý đo lường. Đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra đo lường để đáp ứng yêu cầu phát triển, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội.

Trước yêu cầu đỏi hỏi sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về đo lường có hiệu lực, hiệu quả cần có cơ chế, chính sách cho hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường. Hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường nhằm bảo đảm phương tiện đo đang sử dụng, phép đo và phương pháp đo bảo đảm đúng quy định về đo lường để kết quả đo nằm trong giới hạn thiếu cho phép, hàng đóng gói sẵn theo định lượng bảo đảm định lượng phù hợp quy định về đo lường. Do đó cần phải có lực lượng kiểm tra đo lường hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về đo lường.

Lực lượng này chủ yếu bao gồm các cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, luật pháp về đo lường theo quy định.

Các quy định trong Mục này chưa có trong Pháp lệnh Đo lường hiện hành.

3. Mục 3 gồm 3 Điều (Điều 45 và Điều 47) quy định thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường: thanh tra về đo lường; đối tượng và nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đo lường; xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.

Tại Mục này, bên cạnh việc khẳng định hoạt động thanh tra về đo lường là trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành về đo lường thực hiện việc thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời để hoạt động thanh tra chuyên ngành về đo lường hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong khi các hành vi gian lận về đo lường diễn ra hàng ngày đòi hỏi phải ngăn chặn, xử lý kịp thời, để giải quyết vấn đề này cần có cơ chế mạnh hơn khi xử lý vi phạm pháp luật về đo lường, cũng như quy định rõ về thẩm quyền xử phạt khi vượt khung tiền phạt theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và mức phạt tiền trong xử lý vi phạm nhằm khắc phục bất cập của quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành. Cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

- Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này hoặc các quy định về đo lường của luật khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về đo lường quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 05 lần số tiền thu lợi do vi phạm mà có thì mức phạt được áp dụng không quá 05 lần số tiền thu lợi đó; tiền thu lợi do vi phạm mà có bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

- Thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về đo lường quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp mức phạt vượt quá mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành thì Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc xử phạt.

- Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về đo lường quy định tại Điều này.

Các quy định trong Mục này chưa có trong Pháp lệnh Đo lường hiện hành.

VII. Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương này gồm 2 điều (Điều 48 và Điều 49), quy định về hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.

Trên đây là nội dung thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của Dự thảo Luật Đo Lường Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ./.