Phụ lục 1: So sánh bảng 1 TCVN 5945:2010 và QCVN 24:2009/BTNMT

| TT | Thông số | Đơn vị | TCVN 5945 | QCVN 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | A | B |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | pH | - | 6 đến 9 | 5,5 đến 9 | 6 đến 9 | 5,5 đến 9 |
| 3 | Mùi | - | Không khó chịu | Không khó chịu | Không khó chịu | Không khó chịu |
| 4 | Mầu sắc, Co-Pt ở pH = 7 |  | 20 | 70 | 20 | 70 |
| 5 | BOD5 (200C) | mg/l | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 6 | COD | mg/l | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 7 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 8 | Asen | mg/l | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| 9 | Thủy ngân | mg/l | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 10 | Chì | mg/l | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| 11 | Cadimi | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,005 | 0,01 |
| 12 | Crom (VI) | mg/l | 0,005 | 0,1 | 0,005 | 0,1 |
| 13 | Crom (III) | mg/l | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 |
| 14 | Đồng | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Kẽm | mg/l | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Niken | mg/l | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
|  | Mangan |  |  |  | 0,5 | 1 |
|  | Sắt |  |  |  | 1 | 5 |
|  | Thiếc |  |  |  | 0,2 | 1 |
| 17 | Xianua tính theo HCN | mg/l | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 |
| 18 | Phenol | mg/l | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| 19 | Tổng dầu mỡ | mg/l | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | Dầu mỡ khoáng |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Dầu động thực vật |  |  |  | 10 | 20 |
| 20 | Clo dư | mg/l | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | PCB |  | 0,001 | 0,003 |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật lân hữu cơ |  | 0,3 | 1 |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ |  | 0,1 | 0,1 |
| 21 | Hóa chất bảo vệ thực vật | Không phát hiện được |  |  |
| 22 | Sunfua | mg/l | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
|  | Florua | mg/l | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 23 | Clorua (đổ vào thùng nước ngọt có nồng độ thấp hơn) | mg/l | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 24 | Amoni (tính theo Nito) | mg/l | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 25 | Tổng Nito | mg/l | 15 | 30 | 15 | 30 |
| 26 | Tổng photpho | mg/l | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 27 | Coliform | MPN/100ml | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 |
| 28 | Độc tố đối với Vibro fischeri (30min) TU | mg/l | TU (Toxicity units) 8 |  |  |
| 29 | Tổng hoạt động phóng xạ α | Bq/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30 | Tổng hoạt động phóng xạ β | Bq/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Giá trị thông số Cadimi, Phốt pho trong tiêu chuẩn về nước thải của một số nước và tổ chức quốc tế

| Tên quốc gia, tổ chức quốc tế | Giá trị thông số Cadimi (mg/l) | Giá trị thông số Phốt pho (mg/l) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | A | B |  |
| Việt Nam (TCVN 5945:1995) | 0,01 | 0,02 | 4 | 6 | không quy định rõ phốt pho tính theo P hay PO4- |
| Việt Nam (TCVN 5945:2005) | 0,005 | 0,01 | 4 | 6 |  |
| Việt Nam (QCVN 24:2009) | 0,005 | 0,01 | 4 | 6 |  |
| Thái Lan |  | 0,03 | - | - |  |
| Philippin | Cũ: 0,05 Mới: 0,02 | 0,1 0,05 | - | - |  |
| Singapore | 0,01 | 0,1 |  | 2 | Theo PO4- |
| Malaysia | 0,01 | 0,02 |  |  |  |
| Hàn Quốc | 0,1 | 0,2 |  |  |  |
| Nhật Bản |  | 0,1 |  |  |  |
| Đài Loan |  | 0,1 |  |  |  |
| IFC - Tổ chức tài chính quốc tế (Thuộc WB) | Mức thải lớn nhất tùy theo ngành CN: từ 0,01 đến 0,2 | Mức thải lớn nhất cho hầu hết các ngành CN 2 mg/L tính theo P |  |  |  |