BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT ĐO LƯỜNG

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN ĐO LƯỜNG Ở VIỆT NAM

28/8/2010

MỤC LỤC

Trang

Phần I. KHÁI QUÁT CHUNG	1

I. Vai trò của đo lường	1

II. Khái quát hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam về đo lường	1

1. Giai đoạn trước năm 1999	1

2. Giai đoạn từ năm 1999 đến nay	2

a. Pháp lệnh Đo lường năm 1999	2

b. Các văn bản dưới Pháp lệnh	2

III. Thực trạng nội dung các văn bản hiện hành về đo lường	4

1. Khái quát  nội dung cơ bản của hệ thống văn bản hiện hành về đo lường	4

2. Về tác động của nội dung các văn bản pháp luật về đo lường	4

3. Những vấn đề bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật về đo lường	5

Phần II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG	6

I. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG	6

1. Hiện trạng và nhận xét, đánh giá	6

2. Biện pháp hoàn thiện, phát triển	7

II. CHUẨN ĐO LƯỜNG	7

1. Chính sách, cơ chế quản lý của Nhà nước về chuẩn đo lường	7

2. Thực trạng hệ thống chuẩn đo lường	8

2.1 Chuẩn quốc gia	8

2.2 Chuẩn đo lường của các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở	9

3. Đánh giá chung hệ thống chuẩn đo lường nước ta	9

3.1 Về độ chính xác, phạm vi đo	9

3.2 Về duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường	10

3.3 Về liên kết chuẩn	10

4. Các biện pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống chuẩn đo lường	10

4.1 Xác định vai trò, nhiệm vụ của chuẩn quốc gia, cũng như hệ thống chuẩn đo lường nói chung và việc liên kết chuẩn.	10

4.2 Đầu tư, phát triển hệ thống chuẩn đo lường của cả nước\	11

4.3 Về liên kết chuẩn	11

4.4 Tham gia mạnh mẽ và sâu rộng vào thoả thuận công nhận lẫn nhau đối với chuẩn đo lường quốc gia và giấy chứng nhận hiệu chuẩn do các Viện đo lường quốc gia (NMI) công bố	11

III. KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO	12

1. Vấn đề kiểm định phương tiện đo trong hệ thống đo lường ở nước ta	12

2. Thực trạng hoạt động kiểm định phương tiện đo hiện nay của nước ta	12

2.1 Hệ thống các tổ chức  kiểm định và mức độ đáp ứng yêu cầu	12

2.2 Việc quản lý phương pháp kiểm định, kiểm định viên, chuẩn và trang thiết bị 
dùng để kiểm định	13

2.3 Về cơ chế công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định	14

3. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động kiểm định phương tiện đo	15

3.1 Đổi mới khái niệm về kiểm định phương tiện đo	15

3.2 Xác định một cách khoa học và thực tiễn các phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định	15

3.3 Quy định quan hệ giữa hoạt động kiểm định ban đầu và việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.	15

3. 4 Đa dạng hóa tổ chức kiểm định, tận dụng tối đa nguồn lực của các ngành, cơ sở 
tham gia vào hoạt động kiểm định	16

3. 5 Sử dụng các công cụ của quản lý chất lượng, của hoạt động công nhận, chứng nhận phục vụ cho  kiểm định phương tiện đo	16

IV. HIỆU CHUẨN	16

1. Định hướng và chính sách của Nhà nước đối với vấn đề hiệu chuẩn	16

2. Thực trạng hoạt động hiệu chuẩn	16

3. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện, phát triển hoạt động hiệu chuẩn	17

3.1 Đặt mạng lưới hiệu chuẩn và việc công nhận phòng thí nghiệm vào đúng vị trí, 
vai trò và tầm quan trọng của nó trong hệ thống đo lường quốc gia của nước ta	17

3.2 Kết hợp chặt chẽ và hài hoà hệ thống kiểm định phương tiện đo với hệ thống hiệu chuẩn; phát triển các tổ chức kiểm định để đảm nhiệm được cả nhiệm vụ hiệu chuẩn 
thích hợp; xem phòng hiệu chuẩn được công nhận là điều kiện cần thiết về kỹ thuật và quản lý để công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo	17

3.3 Xây dựng quy định về phát triển hệ thống hiệu chuẩn	18

V. QUẢN LÝ PHÉP ĐO VÀ HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN	18

1. Hiện trạng quản lý phép đo, hàng đóng gói sẵn	18

2.  Đề xuất những giải pháp hoàn thiện, phát triển quản lý phép đo và hàng đóng gói sẵn ở nước ta	18

VI. SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, BUÔN BÁN PHƯƠNG TIỆN ĐO	19

1. Thực trạng sản xuất, nhập khẩu buôn bán phương tiện đo ở nước ta và nhận xét	19

2. Đánh giá nguyên nhân của tình trạng kém phát triển của ngành sản xuất phương tiện đo nước ta	19

3. Đề nghị các biện pháp hoàn thiện, phát triển và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện đo	19

VII. THANH TRA ĐO LƯỜNG	20

1. Hiện trạng	20

2. Đánh giá và nhận xét	20

3. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra,  thanh tra đo lường ở nước ta	21

Phần III. KẾT LUẬN	21

TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT

VỀ ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG

VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐO LƯỜNG  Ở VIỆT NAM

# Phần I. KHÁI QUÁT CHUNG

# I. Vai trò của đo lường

Hoạt động đo lường có vai trò quan trọng, không thể thiếu đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

# II. Khái quát hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam về đo lường

## 1. Giai đoạn trước năm 1999

Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự, ngay từ khi mới giành được độc lập, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ta đã ban hành một loạt văn bản pháp luật làm cơ sở, công cụ quản lý và thúc đẩy phát triển các hoạt động đo lường. Ví dụ:

- Sắc lệnh số 08/SL ngày 20/1/1950 quy định công tác đo lường và dùng hệ Mét làm đơn vị đo cho hoạt động đo lường ở Việt Nam;

- Nghị định 186-CP ngày 26/12/1964 về “Bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”;

- Nghị định số 216/CP ngày 25/9/1974 ban hành “Điều lệ quản lý đo lường”;

- Nghị định số 217-CP ngày 25/9/1974 ban hành “Điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh” và hàng chục văn bản cấp Bộ, ngành hướng dẫn chi tiết thi hành các văn bản nêu trên.

- Ngày 6/7/1990 Hội đồng nhà nước đã thông qua Pháp lệnh Đo lường. Đây là lần đầu tiên công tác đo lường được quy định trong một văn bản có tính pháp lý cao là Pháp lệnh Đo lường (giai đoạn trước chỉ là Nghị định của Chính phủ).

- Ngày 13/4/1991 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 115/HĐBT quy định về việc thi hành Pháp lệnh Đo lường năm 1999. Nhiều văn bản cấp Bộ, ngành hướng dẫn chi tiết thi hành nghị định này cũng đã được ban hành.

Những văn bản pháp luật nêu trên đã tạo có sở, hành lang pháp lý cần thiết cho sự phát triển các hoạt động đo lường, về cơ bản, phù hợp với yêu cầu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khoa học, công nghệ của nước ta trong giai đoạn này.

## 2. Giai đoạn từ năm 1999 đến nay

Việc thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa, hội nhập quốc tế do Đại hội Đảng lần thứ VI đề xướng, kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của nước ta có bước phát triển khá mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, làm cho hệ thống các quy định của pháp luật về đo lường của nước ta bộc lộ nhiều điểm bất cập và cần phải được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, Pháp lệnh đo lường năm 1999 ra đời để thay thế cho hệ thống các quy định hình thành trên cơ sở Pháp lệnh Đo lường năm 1990.

Hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về đo lường của nước ta hiện nay bao gồm những văn bản cụ thể sau đây:

### a. Pháp lệnh Đo lường năm 1999

Pháp lệnh Đo lường được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 06/10/1999 là văn bản hiện hành có hiệu lực cao nhất của Việt Nam về đo lường.

### b. Các văn bản dưới Pháp lệnh

Để hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Đo lường năm 1999, hàng loạt văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp bộ, ngành đã được ban hành. Cụ thể như sau:

* Văn bản cấp Chính phủ

- Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 04/01/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường.

- Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 quy định về đơn vị đo lường chính thức (thay cho Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ ban hành Hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

- Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* Văn bản cấp Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 165/2004/QĐ-TTg ngày 21/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn 2004 - 2010.

- Quyết định số 166/2004/QĐ-TTg ngày 21/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia.

- Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia.

* Văn bản cấp Bộ

- Quyết định số 1073/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002 của Bộ KHCNMT về việc ban hành Quy trình kiểm định phương tiện đo.

- Quyết định số 31/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002 của Bộ KHCN&MT quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ.

- Quyết định số 27/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ KHCNMT Quy định về quản lý mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận.

- Quyết định số 61/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 09/08/2002 của Bộ KHCN&MT về việc ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường.

- Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 của Bộ KHCN&MT quy định Danh mục phương tiện đo phải kiểm định và việc đăng ký kiểm định; đã được thay bằng Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ KHCN ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

- Quyết định số 17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2005 của Bộ KH&CN  quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định (thay cho Quyết định số 59/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 13/11/2001 của Bộ KHCN&MT quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định).

- Quyết định số 20/2006/ QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ KH&CN quy định về công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (thay cho Quyết định số 29/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ KHCN&MT Quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo).

- Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ KHCN quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường (thay cho Quyết định số 58/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 13/11/2001 của Bộ KHCN&MT quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường).

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ KH&CN quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo (thay cho Quyết định số 28/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002 của Bộ KHCN&MT ban hành Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo).

- Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN về áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

- Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ KH&CN quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.

- Quyết định của Bộ KHCN số 485/QĐ-BKHCN ngày 2/4/2007 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục TCĐLCL.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng (thay cho Quyết định số 30/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/05/2002 của Bộ KHCN&MT quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng hoặc theo thể tích).

# III. Thực trạng nội dung các văn bản hiện hành về đo lường

## 1. Khái quát  nội dung cơ bản của hệ thống văn bản hiện hành về đo lường

Nhìn vào nội dung các văn bản nêu trên về đo lường, cho thấy pháp luật hiện hành về đo lường của nước ta đã bao quát các vấn đề cơ bản về hoạt động đo lường, cụ thể gồm:

- Đơn vị đo lường, đơn vị đo lường hợp pháp (hiên nay gọi là đơn vị đo lường chính thức) và chuẩn đo lường;

- Phương tiện đo và vấn đề kiểm định, hiệu chuẩn, liên kết chuẩn;

- Sản xuất, sửa chữa, buôn bán, xuất nhập khẩu phương tiện đo và vấn đề phê duyệt mẫu;

- Phép đo và hàng đóng gói sẵn theo định lượng;

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường;

- Các vấn đề về phí và lệ phí trong đo lường;

- Quản lý nhà nước về đo lường;

- Mạng lưới kiểm định phương tiện đo, vấn đề công nhận và uỷ quyền kiểm định;

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho đo lường.

## 2. Về tác động của nội dung các văn bản pháp luật về đo lường

Các quy định nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý giúp ngành đo lường Việt Nam  phát triển và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như sau:

- Đã hình thành được một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đo lường từ Trung ương tới 63 tỉnh và thành phố trong cả nước;

- Tổ chức một mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo rộng rãi trong các cơ quan đo lường nhà nước trung ương, địa phương, ngành, doanh nghiệp với những cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng;

- Thiết lập được các đơn vị đo lường hợp pháp phù hợp với hệ đơn vị quốc tế SI;

- Hình thành và phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, trong đó có 10 chuẩn quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Xây dựng, ban hành gần 200 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo và các vấn đề đo lường chung;

- Đối tượng kiểm định đã được xác định cụ thể và từng bước mở rộng theo các khuyến nghị của OIML;

- Khái niệm quản lý nhà nước về đo lường đã có những đổi mới theo hướng cơ chế thị trường;

- Đã từng bước tiếp cận chủ trương xã hội hoá hoạt động đo lường, trước tiên là các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.

## 3. Những vấn đề bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật về đo lường

Pháp lệnh Đo lường năm 1999 (sau đây gọi chung là Pháp lệnh) đã trực tiếp góp phần tăng cường hoạt động đo lường, đưa công tác đo lường của nước ta ngày càng đi vào nền nếp. Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh gần 10 năm qua, một mặt đã dần tạo sự chuyển biến về chất trong các hoạt động về đo lường của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mặt khác góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của đo lường Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực về đo lường; đáp ứng một phần yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường.

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, do thời điểm ban hành Pháp lệnh Đo lường năm 1999 được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở hiện trạng, nhận thức của những năm 1990. Trải qua 10 năm triển khai thi hành Pháp lệnh Đo lường năm 1999, đến nay đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với thực tế phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu hội nhập quốc tế. Cụ thể như sau:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường của Việt Nam tuy khá đồ sộ, nhưng tầm hiệu lực thấp. Văn bản có hiệu lực cao nhất chỉ là pháp lệnh, gây tâm lý dễ bị thay đổi, không ổn định, khó bảo đảm thi hành trong thực tiễn.

- Nội dung của Pháp lệnh hiện hành về đo lường chỉ gồm những quy định có tính nguyên tắc, quá chung chung. Vì vậy hầu hết các quy định cần thiết phải để rải rác, tản mạn ở rất nhiều văn bản khác nhau cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thậm chí cấp Bộ, ngành.

- Nội dung các văn bản hiện hành về đo lường đã bộc lộ nhiều nội dung không thống nhất (Ví dụ, trong Pháp lệnh đo lường năm 1999, chúng ta dùng khái niệm đơn vị đo lường hợp pháp; trong Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 chúng ta dùng khái niệm đơn vị đo lường chính thức).

- Nội dung các văn bản hiện hành về đo lường cũng có những điểm không không phù hợp với thực tế. Chính việc khẳng định  trong Pháp lệnh Đo luờng về đơn vị đo lường hợp pháp đã xếp tất cả các đơn vi đo lường khác vào diện bất hợp pháp là không đúng và cũng không thực tế.

- Nhiều vấn đề chưa được quy đinh trong Pháp lệnh năm 1999 và cả trong các văn bản dưới Pháp lệnh. Ví dụ: các chính sách của nhà nước về phát triển hoạt động đo lường, trong đó có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực v.v …; nguyên tắc hoạt động đo lường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường; vấn đề xã hội hoá hoạt động đo lường; hội nhập và hợp tác quốc tế về đo lường; các quy định về đo lường trong một số lĩnh vực đo như đo lường trong y, dược, hoá, sinh học; đo lường trong tin học, viễn thông; các phần mềm trong đo lường; đo lường bức xạ nguyên tử; đo lường âm, quang học  v.v…

Những bất cập nêu trên đã và đang trở thành những vấn đề không nhỏ làm cho hoạt động đo lường của nước ta trên thực tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

# Phần II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG

Thực hiện Pháp lệnh Đo lường năm 1999 và các văn bản dưới Pháp lệnh, đến nay, đo lường nước ta đã đề cập và giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây:

- Đơn vị đo lường và chuẩn đo lường;

- Kiểm định phương tiện đo;

- Hiệu chuẩn phương tiện đo;

- Phép đo và hàng đóng gói sẵn;

- Sản xuất, sửa chữa, buôn bán, xuất nhập khẩu phương tiện đo;

- Thanh tra về đo lường.

Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi đánh giá thực trạng hoạt động đo lường theo từng vấn đề nêu trên.

# I. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

## 1. Hiện trạng và nhận xét, đánh giá

Yêu cầu đầu tiên của vấn đề quản lý đo lường của một quốc gia là việc ấn định một hệ đơn vị đo lường quốc gia và việc ban hành luật pháp để công nhận nó và  chỉ có những đơn vị trong hệ này là được sử dụng trong nước được gọi là đơn vị đo lường hợp pháp (legal unit) của quốc gia đó.

Ở Việt Nam, ngày 20/01/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo Hệ mét. Ngày 26/12/1964 Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Nghị định 186/CP của Chính phủ ban hành Bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được xây dựng trên cơ sở Hệ đơn vị quốc tế SI.

Pháp lệnh Đo lường (1999) khẳng định: “Đơn vị đo lường hợp pháp là đơn vị được Nhà nước công nhận và cho phép sử dụng”.

Thực hiện quy định của Pháp lệnh Đo lường 1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 ban hành Hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về cơ bản, Nghị định 65/2001/NĐ-CP đã giải quyết đúng đắn vấn đề đơn vị đo lường hợp pháp theo quy định của Pháp lệnh Đo lường 1999 và phù hợp với các khuyến nghị của OIML.

Với việc triển khai thực thi quy định về đơn vị đo lường hợp pháp tại Nghị định 65/2001/NĐ-CP, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân dẫn đã dần tạo thói quen sử dụng các đơn vị đo lường hợp pháp trong hoạt động có liên quan.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị định 65/2001/NĐ-CP trong thực tế đã xuất hiện một số nhược điểm (ví dụ: Về tên gọi đơn vị đo lường hợp pháp, về phạm vi áp dụng đơn vị đo lường hợp pháp quá rộng, về quy định thời hạn phải chuyển đổi từ đơn vị đo lường cũ sang đơn vị đo lường hợp pháp...). Vì vậy, để tạm thời khắc phục, ngày 15/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2007/NĐ-CP thay thế Nghị định 65/2001/NĐ-CP. Đây là một vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình xây dựng, trình ban hành Luật Đo lường thời gian tới.

## 2. Biện pháp hoàn thiện, phát triển

Trong Luật Đo lường sắp tới, phần về đơn vị đo lường, cần nghiên cứu, lựa chọn để quy định rõ một số vấn đề sau đây:

a) Sử dụng thuật ngữ "đơn vị đo lường pháp định", "đơn vị đo lường pháp quyền", hay "đơn vị đo lường chính thức" để chỉ các đơn vị đo lường được luật pháp quy định để tránh sự nặng nề của tên gọi "đơn vị đo lường hợp pháp" trước đây.

b) Quy định rõ đơn vị đo lường tại điểm a là những đơn vị đo lường thuộc Hệ đơn vị quốc tế (SI); các đơn vị ước bội của SI; các đơn vị ngoài SI được dùng theo thông lệ quốc tế; các đơn vị đặc thù được quy định riêng; những đơn vị kết hợp từ các đơn vị trên.

c) Quy định rõ phải phạm vi sử dụng đơn vị đo lường này trong hoạt động đo lường và liên quan đến đo lường, trừ các trường hợp được sử dụng những đơn vị khác theo quy định.

d) Quy định trường hợp sử dụng các đơn vị đo khác nhưng phải chuyển đổi theo đơn vị đo lường pháp định và nguyên tắc chuyển đổi.

# II. CHUẨN ĐO LƯỜNG

## 1. Chính sách, cơ chế quản lý của Nhà nước về chuẩn đo lường

Pháp lệnh Đo lường 1999, Nghị định 06/2002/NĐ-CP và các văn bản luật pháp liên quan đã quy định rõ:

- Hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo gồm chuẩn quốc gia và các chuẩn có độ chính xác thấp hơn là chuẩn chính và chuẩn công tác.

- Mẫu chuẩn của chất hoặc vật liệu là một dạng đặc biệt của chuẩn đo lường để xác định thành phần và tính chất của chất hoặc vật liệu.

- Chuẩn quốc gia là chuẩn đo lường có độ chính xác cao nhất của quốc gia được Chính phủ phê duyệt dùng làm chuẩn gốc để xác định giá trị các chuẩn còn lại của một lĩnh vực đo. Chuẩn quốc gia được thiết lập phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân và xu hướng phát triển của khoa học đo lường trên thế giới

- Các ngành, cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và các cơ sở khác tự trang bị chuẩn đo lường có độ chính xác cần thiết và liên kết với chuẩn quốc gia theo yêu cầu hoạt động của mình. Những chuẩn này được liên kết với chuẩn quốc gia thông qua việc hiệu chuẩn của các phòng hiệu chuẩn được công nhận.

- Trung tâm Đo lường Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác chuẩn quốc gia (trừ một số chuẩn quốc gia mang tính đặc thù sẽ do cơ quan khác được Chính phủ chỉ định).

- Chuẩn quốc gia phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo "Quy chế phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia" (Quyết định số 166/2004/QĐ-TTg).

- Chuẩn đo lường dùng để kiểm định phương tiện đo phải thực hiện chế độ  kiểm định. Việc quản lý theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN.

## 2. Thực trạng hệ thống chuẩn đo lường

### 2.1 Chuẩn quốc gia

Năm 1962, khi mới thành lập, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn chỉ có một số chuẩn về khối lượng, độ dài và dung tích do cơ quan đo lường của Bộ Nội thương chuyển giao.

Từ năm 1965 đến 1970, được CHDC Đức (cũ) giúp đỡ, Viện Đo lường đã được trang bị chuẩn bậc 2, bậc 3 về độ dài, khối lượng, dung tích, áp suất, lực, độ cứng, điện trở, nhiệt độ, tần số – thời gian.

Từ 1978 đến 1987 các nước Liên Xô, CHDC Đức, Bungari, Tiệp Khắc đã giúp trang bị cho ta một số chuẩn. Cùng với sự viện trợ thông qua các chương trình "Tăng cường Trung tâm Đo lường Quốc gia", trình độ chuẩn ở một số lĩnh vực đo đã đạt tới trình độ chuẩn thứ, chuẩn bậc 1 như khối lượng, độ dài, tần số – thời gian, nhiệt độ …

Quyết định số 165/2004/QĐ-TTg ngày 21/09/2004 phê duyệt “Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn 2004 – 2010” với mục tiêu phát triển chuẩn đo lường quốc gia của 32 đại lượng theo hướng hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của thế giới.

Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia đang được duy trì, bảo quản và khai thác tại Trung tâm Đo lường Việt Nam cho các lĩnh vực đo: Độ dài (đạt trình độ chuẩn đầu), Khối lượng (chuẩn thứ), Thời gian-tần số (chuẩn đầu), Nhiệt độ (chuẩn đầu), áp suất (chuẩn thứ), Độ cứng (chuẩn thứ), Công suất điện tần số công nghiệp (chuẩn thứ), Dung tích chất lỏng (chuẩn đầu), Lưu tốc thể tích chất lỏng (chuẩn đầu).

Giai đoạn II của Quy hoạch đến 2010 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia cho các đại lượng còn lại.

Cùng với sự phát triển của Trung tâm Đo lường Việt Nam, các Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1,2,3 cũng dần được đầu tư trang bị các chuẩn đo lường đáp ứng nhu cầu quản lý đo lường trong khu vực.

### 2.2 Chuẩn đo lường của các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở

Một số chuẩn chuyên ngành cũng đã được thiết lập tại các cơ quan đo lường ngành như Trung tâm kiểm chuẩn đo lường quân đội, Trung tâm đo lường bưu điện, Trung tâm kỹ thuật an toàn bức xạ và môi trường (Viện năng lượng nguyên tử), Viện kiểm nghiệm (Bộ Y tế). Các chuẩn này đã phục vụ cho công tác kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn đo lường, phương tiện đo trong phạm vi ngành, cơ sở.

Tại 63 tỉnh, thành phố, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng được đầu tư, trang bị các chuẩn đo lường để thực hiện nhiệm vụ kiểm định phương tiện đo và đáp ứng phần lớn yêu cầu quản lý đo lường tại địa phương.

Tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, đã có các chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu kiểm tra, hiệu chuẩn, duy trì độ chính xác các phương tiện đo sử dụng tại cơ sở.

Thống kê sơ bộ năm 2008, hiện có khoảng 5000 chuẩn công tác để kiểm định phương tiện đo đang được sử dụng tại các tổ chức kiểm định được công nhận.

Hiện chưa có số liệu chính xác về số lượng các chuẩn đo lường đang được sử dụng trong các tổ chức hiệu chuẩn, các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm của doanh nghiệp.

## 3. Đánh giá chung hệ thống chuẩn đo lường nước ta

Thông qua khảo sát, tập hợp số liệu về quá trình sử dụng, phát triển và quản lý chuẩn đo lường ở nước ta, có thể đánh giá những vấn đề còn  tồn tại như sau:

### 3.1 Về độ chính xác, phạm vi đo

Độ chính xác, phạm vi đo của chuẩn quốc gia phải đủ lớn để đảm bảo liên kết với chuẩn chính, chuẩn công tác đang sử dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất, chính xác của đo lường trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Hiện nay chuẩn quốc gia của hầu hết các nước trong khu vực đều đạt độ chính xác của chuẩn đầu, chuẩn thứ. Xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới là hướng tới việc tham gia thoả thuận mang tính toàn cầu công nhận lẫn nhau về trình độ tương đương và chứng chỉ hiệu chuẩn của các quốc gia. Thoả thuận này nhằm tăng cường khả năng đảm bảo đo lường trong thương mại toàn cầu tạo và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế  quốc tế.

Ngoài mười (10) chuẩn quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, độ chính xác của các chuẩn còn lại chỉ đạt trình độ chuẩn bậc 1, bậc 2 hoặc chưa được trang bị. Trong khi đó nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp ngày càng cao nên bản thân các ngành sản xuất, kinh doanh hiện nay đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống chuẩn của mình đạt trình độ chuẩn thứ hoặc chuẩn bậc 1, 2.

Do hạn chế về độ chính xác, phạm vi đo, kể cả thiết bị sao truyền dẫn tới thực tế hệ thống chuẩn quốc gia của ta chưa đủ khả năng kiểm định, hiệu chuẩn được một số loại chuẩn có độ chính xác cao đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, môi trường, khí tượng thuỷ văn, bưu chính viễn thông, hàng không dân dụng, hàng hải, quốc phòng v.v... ở nước ta. Một số lĩnh vực đo, chuẩn đo lường quốc gia của ta chưa đủ khả năng tham gia so sánh vòng trên phạm vi khu vực và quốc tế.

Việc đầu tư rải rác trong nhiều thời kỳ khác nhau, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau nên chuẩn đo lường, trang thiết bị còn mang tính chắp vá, khả năng đồng bộ giữa độ chính xác, phạm vi đo và thiết bị sao truyền hạn chế. Nhiều lĩnh vực đo thiếu thiết bị sao truyền như lĩnh vực điện,  hoá lý-mẫu chuẩn  hoặc gần như hoàn toàn chưa được đầu tư như lĩnh vực điện áp tần số cao, công suất tần số cao, quang, âm.

### 3.2 Về duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường

Việc quy hoạch, thiết lập, duy trì, khai thác sử dụng chuẩn đo lường chưa được chú trọng đúng mức, vì vậy, có nơi, chuẩn đo lường có độ chính xác cao chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư, bên cạnh đó lại có những nơi không có đủ chuẩn đo lường để sử dụng.

### 3.3 Về liên kết chuẩn

a) Việc liên kết chuẩn quốc gia của ta với chuẩn quốc tế hoặc với chuẩn quốc gia của nước khác có trình độ cao hơn trong thời gian qua đã được chú trọng hơn.

b) Ngoài các chuẩn công tác để kiểm định phương tiện đo phải liên kết chuẩn thông qua hoạt động kiểm định, các chuẩn chính, chuẩn công tác khác được liên kết với chuẩn quốc gia thông qua hoạt động hiệu chuẩn. Vì vậy, thời gian qua các chuẩn đo lường này gần như không được kiểm soát chặt chẽ.

## 4. Các biện pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống chuẩn đo lường

### 4.1 Xác định vai trò, nhiệm vụ của chuẩn quốc gia, cũng như hệ thống chuẩn đo lường nói chung và việc liên kết chuẩn.

- Vai trò, tầm quan trọng và nhiệm vụ của hệ thống chuẩn quốc gia và hệ thống chuẩn đo lường nói chung cùng với việc liên kết chuẩn là những yếu tố quan trọng hàng đầu của hạ tầng cơ sở đo lường quốc gia; gắn hệ thống chuẩn quốc gia của nước ta với thoả thuận toàn cầu về sự tương đương của chuẩn quốc gia. Đồng thời, trên cơ sở Luật này, nghiên cứu cải tiến cơ chế phê duyệt, công nhận chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hội nhập quốc tế về đo lường.

- Cơ sở pháp lý về liên kết chuẩn đo lường của cả nước sẽ buộc phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội để phát triển và hoàn thiện hệ thống chuẩn đo lường.

### 4.2 Đầu tư, phát triển hệ thống chuẩn đo lường của cả nước

* Đối với chuẩn quốc gia:

- Nhà nước cần tập trung ngân sách để đầu tư việc nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường. Quy hoạch này cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

+ Phát triển hệ thống chuẩn quốc gia đồng bộ với sự phát triển hệ thống chuẩn ở các bậc kế tiếp thấp hơn (chuẩn chính, chuẩn công tác), đón đầu đáp ứng được yêu cầu về đo lường của nền kinh tế, của khoa học – công nghệ.

+ Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chuẩn hiện có với nhiệm vụ mở rộng và nâng cao độ chính xác của hệ thống chuẩn;

+ Cân đối với các yêu cầu về cán bộ; về điều kiện vật chất, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc bảo quản, sử dụng và khai thác chuẩn;

+ Đáp ứng những yêu cầu pháp lý về công nhận chuẩn quốc gia trong nước và công nhận chuẩn quốc gia lẫn nhau trên phạm vi thế giới (MRA).

* Đối với các chuẩn chính, chuẩn công tác:

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Đo lường và các các văn bản dưới Luật, cần nghiên cứu, quy định cụ thể về đối tượng, trách nhiệm, biện pháp tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác sử dụng chuẩn chính, chuẩn công tác.

### 4.3 Về liên kết chuẩn

Cần nghiên cứu để có quy định rõ về việc liên kết chuẩn đo lường theo hướng sau đây:

a) Tất cả các chuẩn đo lường thuộc hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo phải được liên kết tới chuẩn quốc gia;

b) Quy định các biện pháp thực hiện việc liên kết chuẩn;

c) Quy định cụ thể về việc tổ chức thực hiện biện pháp liên kết chuẩn.

### 4.4 Tham gia mạnh mẽ và sâu rộng vào thoả thuận công nhận lẫn nhau đối với chuẩn đo lường quốc gia và giấy chứng nhận hiệu chuẩn do các Viện đo lường quốc gia (NMI) công bố

Ngày 14/10/1999 tại Paris đại diện của 38 Viện đo lường quốc gia trên thế giới đã ký kết Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (MRA). Thoả thuận gồm hai nội dung:

+ Thiết lập mức độ tương đương của các chuẩn đo lường quốc gia trên cơ sở kết quả các đợt so sánh chủ chốt (key comparison). Mức độ tương đương này thể hiện thông qua việc công bố kết quả các đợt so sánh chủ chốt chuẩn đo lường qốc gia do BIPM  thực hiện.

+ Công nhận hiệu lực các giấy chứng nhận hiệu chuẩn và các giấy chứng nhận đo lường khác do các NMI công bố. Nội dung công nhận lẫn nhau này thể hiện ở danh mục những đại lượng mà các NMI tham gia thoả thuận: tên đại lượng; phạm vi và khả năng về đo, hiệu chuẩn được thể hiện bằng độ không đảm bảo.

Việc quy định trong Luật gắn hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với thoả thuận quốc tế này và việc tham gia mạnh mẽ, sâu rộng trong thực tế vào MRA với những nội dung nêu trên chắc chắn sẽ thúc đẩy tạo ra một sự phát triển và hoàn thiện mới của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia và việc liên kết chuẩn.

# III. KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

## 1. Vấn đề kiểm định phương tiện đo trong hệ thống đo lường ở nước ta

Kiểm định phương tiện đo luôn là một nội dung trọng yếu của đo lường  mỗi nước. Pháp lệnh Đo lường 1999 đã xác định "Kiểm định phương tiện đo là việc xác định và chứng nhận đối với phương tiện đo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định do tổ chức có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền kiểm định thực hiện" và quy định phuơng tiện đo sử dụng vào các mục đích dưới đây thuộc diện phải kiểm định:

- Định lượng hàng hoá, dịch vụ khi mua bán, giao nhận;

- Đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường;

- Giám định tư pháp, phục vụ các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

Các vấn đề về chuẩn dùng để kiểm định; quy trình kiểm định; các tổ chức kiểm định; kiểm định viên; dấu, tem và giấy chứng nhận kiểm định được thực hiện và kiểm soát theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

## 2. Thực trạng hoạt động kiểm định phương tiện đo hiện nay của nước ta

### 2.1 Hệ thống các tổ chức  kiểm định và mức độ đáp ứng yêu cầu

Hệ thống các tổ chức kiểm định phương tiện đo là các đơn vị có pháp nhân, có đủ nhân lực, trang bị chuẩn đo lường, các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết khác và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhân hoặc ủy quyền để kiểm định phương tiện đo.

Sự hình thành hệ thống kiểm định gắn liền với sự hình thành cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, cũng gắn liền với sự hình thành và phân bố hệ thống chuẩn đo lường trên địa bàn cả nước. Hợp thành hệ thống kiểm định phương tiện đo, ngoài trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường còn có hệ thống các đơn vị được uỷ quyền kiểm định (gọi chung là tổ  chức được công nhận khả năng kiểm định).

Sáu mươi bảy (67) tổ chức được công nhận khả năng kiểm định thuộc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ở trung ương và địa phương hiện nay hầu như được Nhà nước bao cấp, có trang thiết bị chuẩn và phương tiện kiểm định khá đầy đủ, với số lượng kiểm định viên trên 800 người được đào tạo cơ bản cả về lý thuyết và thực hành kiểm định đối với từng chủng loại phương tiện đo cụ thể. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của hệ thống này là vấn đề cần quan tâm xem xét. Ví dụ, theo thống kê của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2006 hệ thống này chỉ kiểm định được khoảng 6% số phương tiện đo cần kiểm định so với số phương tiện đo cần kiểm định là 28 triệu. Ví dụ các trạm kiểm định xi téc ôtô, hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước được trang bị ở nhiều Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương không phát huy được hiệu quả đầu tư chỉ mới sử dụng một phần nhỏ công suất của thiết bị.

Tính đến 3/2009, các tổ chức được công nhận khả năng kiểm định thuộc các thành phần kinh tế khác gồm 165 đơn vị với xấp xỉ 1900 kiểm định viên. Đáng chú ý là những tổ chức được công nhận khả năng kiểm định của các doanh nghiệp sản xuất phương tiện đo với số lượng lớn đã thực hiện việc kiểm định ban đầu 100% số phương tiện đo được sản xuất ra. Ví dụ Cty TNHH sản xuất và thương mại Nhơn Hòa mỗi năm đã kiểm định ban đầu cho trên 2 triệu cân đồng hồ lò xo do doanh nghiệp sản xuất. Công ty thiết bị đo điện Hà Nội EMIC cũng tự kiểm định ban đầu trên 1 triệu công tơ đo điện hàng năm, v.v… Đối với doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng phương tiện đo, điển hình là các Điện lực tỉnh, thành phố, đã tự kiểm định định kỳ phần lớn các phương tiện đo do mình quản lý. Năm 2008 các tổ chức kiểm định này đã kiểm định được gần 5,6 triệu phuơng tiện đo trong sử dụng, chiếm gần 30% số phương tiện đo đang sử dụng phải được kiểm định.

Như vậy, với cách tổ chức hệ thống kiểm định phương tiện đo của chúng ta hiện nay hiện mới chỉ đáp ứng (60-70)% nhu cầu kiểm định hàng năm. Cũng nghĩa là có (30-40)% số phương tiện đo thuộc Danh mục phải kiểm định chưa được kiểm định. (Con số nêu trên chỉ phản ánh một phần thực trạng, vì “mẫu số” của tỷ lệ phần trăm nêu trên chưa được thống kê đầy đủ). Thực tế phần trăm phương tiện đo phải kiểm định nhưng chưa được kiểm định có thể còn lớn hơn.

Vấn đề đặt ra là cần tìm một cách thức tổ chức mới, bao gồm cả việc xác định khoa học và hợp lý các phương tiện đo phải qua kiểm định, để hoạt động kiểm định phương tiện đo phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

### 2.2 Việc quản lý phương pháp kiểm định, kiểm định viên, chuẩn và trang thiết bị dùng để kiểm định

a) Phương pháp kiểm định

Theo Quyết định số 1073/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ KHCNMT, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm ban hành "Quy trình kiểm định phương tiện đo", dưới dạng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ký hiệu viết tắt là ĐLVN) để tiến hành kiểm định phương tiện đo.

Hiện nay đã có hơn 100 quy trình kiểm định được ban hành, bao quát hầu hết các lĩnh vực đo thuộc danh mục phải kiểm định. Tuy nhiên chất lượng văn bản chưa cao.

b) Kiểm định viên đo lường

Kiểm định viên đo lường được chứng nhận và cấp thẻ theo Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ KHCN). Tính đến 03/2009 đã có xấp xỉ 2700 kiểm định viên đang hoạt động trong các tổ chức kiểm định phương tiện đo.

Cơ chế chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên chủ yếu nặng về thủ tục quản lý có tính hành chính. Cần nghiên cứu và từng bước áp dụng mô hình đào tạo kiểm định viên một cách cơ bản hơn theo các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

c) Chuẩn đo lường và trang thiết bị dùng để kiểm định phương tiện đo

Các yêu cầu về chuẩn đo lường và các trang thiết bị dùng để kiểm định phương tiện đo hiện nay đều đã được quy định trong quy trình kiểm định tương ứng. Trong các điều kiện để được công nhận khả năng kiểm định là có đủ chuẩn đo lường, trang thiết bị phù hợp và đã được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định.

Những vấn đề về quản lý chuẩn đo lường và trang thiết bị dùng để kiểm định đang rất cần được nghiên cứu cải tiến theo hướng hài hoà với các thông lệ quốc tế, tạo nên sự thông thoáng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức kiểm định của nước ta.

### 2.3 Về cơ chế công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định

Pháp lệnh Đo lường 1999 đã xác định "Kiểm định phương tiện đo là việc xác định và chứng nhận đối với phương tiện đo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định do tổ chức có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền kiểm định thực hiện". Căn cứ quy định này Bộ Khoa học Công nghê và Môi trường đã ban hành Quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo .Gần đây, để thực hiện chủ trương tách biệt hoạt động quản lý nhà nước theo chức năng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy định về công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006) thay thế Quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo.

Quy định mới này xác định: Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo là việc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền đánh giá năng lực kiểm định của các tổ chức đề nghị được công nhận khả năng kiểm định để công nhận cho tổ chức đó đủ khả năng kiểm định phương tiện đo và điều kiện đầu tiên để có thể được công nhận khả năng kiểm định là: "Tổ chức phải là pháp nhân có hệ thống quản lý đảm bảo các yêu cầu về tính trung thực, khách quan trong hoạt động kiểm định". Như vậy, với quy định mới này, việc ủy quyền kiểm định phương tiện đo quy định trong Pháp lệnh Đo lường đã không còn được áp dụng nữa.

## 3. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động kiểm định phương tiện đo

Từ thực trạng và những đánh giá, nhận xét về hoạt động kiểm định phương tiện đo nêu trên, kiến nghị một số biện pháp sau đây để hoàn thiện và phát triển hoạt động kiểm định ở nước ta:

### 3.1 Đổi mới khái niệm về kiểm định phương tiện đo

Cập nhật khái niệm về kiểm định phương tiện đo đã được trình bày trong ISO/IEC 99: 2007. Theo đó, kiểm định phương tiện đo là quá trình bao gồm việc kiểm tra và xác nhận phương tiện đo phù hợp với các yêu cầu quy định. Khái niệm kiểm định phương tiện đo như vậy tạo ra sự linh hoạt và cởi mở trong việc hình thành hệ thống tổ chức kiểm định phương tiện đo.

### 3.2 Xác định một cách khoa học và thực tiễn các phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định

Pháp lệnh Đo lường 1999 đã quy định các phương tiện đo phải kiểm định dựa vào mục đích sử dụng như vậy về nguyên tắc là đúng đắn và chính xác, phù hợp với những khuyến nghị của Tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế OIML, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo vệ an toàn và quyền lợi chung của người tiêu dùng, của toàn xã hội. Từ những nguyên tắc đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ những hướng dẫn của OIML, của các nước khác và đặc biệt là tình hình thực tiễn ở Việt Nam để quy định các phương tiện đo thuộc Danh mục phải kiểm định.

### 3.3 Quy định quan hệ giữa hoạt động kiểm định ban đầu và việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.

Hầu hết các loại phương tiện đo chịu sự kiểm soát đo lường pháp quyền là đối tượng của phê duyệt mẫu. Tương tự, hầu hết phương tiện đo được sản xuất, chế tạo theo mẫu đã được phê duyệt là đối tượng của kiểm định. Pháp lệnh Đo lường 1999 có quy định:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu Phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định để buôn bán phải theo mẫu phương tiện đo đã được cơ quan Quản lý nhà nước về đo lường phê duyệt;

- Tổ chức, cá nhân buôn bán phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định chỉ được buôn bán phương tiện đo đã được kiểm định.

Vì vậy, cần nghiên cứu các ngoại lệ sau:

+ Kiểm định không có phê duyệt mẫu: Những phương tiện đo này thường có thiết kế và cấu tạo đơn giản, ít biến động về đặc trưng kỹ thuật đo lường và có thể kiểm định dễ dàng. Những loại phương tiện đo này có thể nghiên cứu, quy định để được miễn phê duyệt mẫu.

+ Phê duyệt mẫu không có kiểm định: Có trường hợp Cơ quan đo lường pháp quyền có thể quyết định ngay từ lúc phê duyệt mẫu là các phương tiện đo định chế tạo theo mẫu không cần phải kiểm định ban đầu hoặc kiểm định tiếp theo.

### 3. 4 Đa dạng hóa tổ chức kiểm định, tận dụng tối đa nguồn lực của các ngành, cơ sở tham gia vào hoạt động kiểm định

Kiểm định là một loại “dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý”; cơ quan quản lý nhà nước về đo lường (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý) có trách nhiệm tổ chức hệ thống kiểm định sao cho hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất. Cần đẩy mạnh việc xã hội hóa dịch vụ kiểm định, tận dụng được nhiều nhất cơ sở vật chất kỹ thuật của mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động kiểm định.

### 3. 5 Sử dụng các công cụ của quản lý chất lượng, của hoạt động công nhận, chứng nhận phục vụ cho  kiểm định phương tiện đo

Các công cụ và phương thức của quản lý chất lượng, của hoạt động công nhận, chứng nhận đang được sử dụng rất có hiệu quả để tổ chức và quản lý hoạt động kiểm định phương tiện đo .

# IV. HIỆU CHUẨN

## 1. Định hướng và chính sách của Nhà nước đối với vấn đề hiệu chuẩn

Pháp lệnh Đo lường 1999 đã dành một Chương với 3 Điều cho những quy định về hoạt động hiệu chuẩn. Các quy định của Pháp lệnh đã đề cập tới những vấn đề chung của hiệu chuẩn, phòng hiệu chuẩn (Phòng hiệu chuẩn) được công nhận và quan điểm, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động này.

Về cơ bản, hoạt động hiệu chuẩn là hoạt động tự nguyện trên cơ sở tự chủ của người sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện đo, được Nhà nước định hướng và hỗ trợ nhằm đảm bảo cho kết quả đo được thống nhất và chính xác, các chứng chỉ hiệu chuẩn và thử nghiệm được tin cậy, tạo điều kiện cho thương mại tự do trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

## 2. Thực trạng hoạt động hiệu chuẩn

Sự hình thành và phát triển hệ thống hiệu chuẩn gắn liện với sự hình thành và phát triển hệ thống chuẩn đo lường ở nước ta.

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) được thành lập năm 1995 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan công nhận quốc gia, đã phát triển hoạt động công nhận phòng thí nghiệm (VILAS) theo chuẩn mực quốc tế từ năm 1997. Hệ thống các phòng hiệu chuẩn được công nhận đã trở thành cầu nối giữa hoạt động đo lường hiệu chuẩn trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh với chuẩn đo lường quốc gia.

Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 37 phòng hiệu chuẩn được công nhận. Về mặt địa lý, các Phòng hiệu chuẩn này chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn – công nghiệp, như  Hà Nội: 20; Vũng Tàu: 6; TP. Hồ Chí Minh: 4; Đà Nẵng: 3; tiếp đó là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Đồng Nai mỗi tỉnh có 1 Phòng hiệu chuẩn được công nhận.

Từ thực trạng mạng lưới các Phòng hiệu chuẩn được công nhận như trên, có thể rút ra một số nhận xét sau:

+ Số các Phòng hiệu chuẩn được công nhận còn quá it so với nhu cầu và tiềm lực có thể có. Cả nước ta hiện đã có tất cả 280 phòng thí nghiệm các loại được công nhận, trong đó số các Phòng hiệu chuẩn được công nhận chỉ là 11 %.

+ Sự phân bố rất không đồng đều về mặt địa lý, hiện nay 56 tỉnh và thành phố chưa có một Phòng hiệu chuẩn được công nhận nào.

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh công nghiêp chưa thực sự quan tâm xây dựng các Phòng hiệu chuẩn và Phòng hiệu chuẩn được công nhận để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu của mình.

+ Vai trò của Nhà nước là rất quan trọng trong việc xây dựng, phát triển hệ thống các Phòng hiệu chuẩn và Phòng hiệu chuẩn được công nhận.

## 3. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện, phát triển hoạt động hiệu chuẩn

Từ thực tiễn tình trạng hoạt động hiệu chuẩn, đề xuất các biện pháp để hoàn thiện, phát triển hoạt động này như sau:

### 3.1 Đặt mạng lưới hiệu chuẩn và việc công nhận phòng thí nghiệm vào đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nó trong hệ thống đo lường quốc gia của nước ta

Hiện nay cơ chế, chính sách phát triển và quản lý đo lường ở nước ta chưa đặt vấn đề hiệu chuẩn vào đúng vị trí và tầm quan trọng thiết yếu của nó trong hệ thống đo lường quốc gia (cũng tức là hạ tầng cơ sở đo lường quốc gia theo cách diễn đạt của OIML). Trong Luật Đo lường của nước ta sắp tới cần quy định cụ thể về vấn đề này.

### 3.2 Kết hợp chặt chẽ và hài hoà hệ thống kiểm định phương tiện đo với hệ thống hiệu chuẩn; phát triển các tổ chức kiểm định để đảm nhiệm được cả nhiệm vụ hiệu chuẩn thích hợp; xem phòng hiệu chuẩn được công nhận là điều kiện cần thiết về kỹ thuật và quản lý để công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

Về mặt kỹ thuật, hoạt động hiệu chuẩn và kiểm định là tương tự như nhau. Như vậy,  nếu thực hiện được biện pháp đề nghị nêu trên chắc chắn sẽ tạo nên sự phát triển cho cả hệ thống hiệu chuẩn cũng như hệ thống kiểm định Phương tiện đo về số lượng và chất lượng.

### 3.3 Xây dựng quy định về phát triển hệ thống hiệu chuẩn

Cần nghiên cứu, quy định về Quy hoạch phát triển hệ thống hiệu chuẩn. Quy hoạch này này cần đáp ứng một số yêu cầu đảm bảo tính ưu tiên trong việc hình thành và phát triển mạng lưới các phòng hiệu chuẩn là dựa vào nhu cầu hiệu chuẩn của doanh nghiêp, người dân; đảm bảo tính khoa học và công nghệ tiên tiến, phù hợp và đáp ứng được trình độ khoa học, công nghệ của các ngành kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu.

# V. QUẢN LÝ PHÉP ĐO VÀ HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

## 1. Hiện trạng quản lý phép đo, hàng đóng gói sẵn

Việc quản lý phép đo và hàng đóng gói sẵn ở nước ta hiện nay theo các quy định chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động thanh tra của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và hoạt động kiểm tra của các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hàng năm cũng đã phát hiện được nhiều vụ vi phạm và tiến hành xử phạt với số tiền phạt lớn. Tuy nhiên, những hoạt động trên chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Với yêu cầu phát triển kinh tế hội nhập với quốc tế, đặc biệt là sự tăng trưởng nhanh chóng của hàng hóa xuất nhập khẩu, những quy định về quản lý phép đo và hàng đóng gói sẵn cần được mở rộng và thực hiện tích cực hơn trong những năm tới.

Có thể nêu một số nhận xét đối với việc quản lý phép đo và hàng đóng gói sẵn như sau:

- Quản lý phép đo là một hướng mới, là nội dung quan trọng của đo lường pháp quyền hiện đại. Pháp lệnh Đo lường 1999 chỉ mới quy định các nguyên tắc và biện pháp cơ bản quản lý phép đo.

- Về hàng đóng gói sẵn, các văn bản quy phạm pháp luật của ta quy định thực hiện việc quản lý theo danh mục, tập trung vào các hàng đóng gói sẵn thông dụng.

## 2. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện, phát triển quản lý phép đo và hàng đóng gói sẵn ở nước ta

Từ hiện trạng và những vấn đề tồn tại nêu trên, một số biện pháp để hoàn thiện và phát triển hoạt động này như sau:

- Nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định về quản lý các phép đo (ví dụ các phép trong thương mại cho một số đối tượng đo đặc thù như điện năng, nước sinh hoạt, thời gian gọi điện thoại; các phép đo quan trọng trong bảo vệ môi trường, sức khoẻ và an toàn…).

- Bổ sung và hoàn thiện các quy định về hàng đóng gói sẵn để đảm bảo nguyên tắc các loại hàng đóng gói sẵn đều phải quản lý nhà nước về đo lường, bổ sung hoàn thiện các yêu cầu về đo lường và phương pháp kiểm tra đối với hàng đóng gói sẵn nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa, kiểm tra độ chính xác của lượng hàng hóa mua được.

Các quy định này cần được nêu trong Dự thảo Luật Đo lường và được cụ thể hóa trong các văn bản dưới Luật .

# VI. SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, BUÔN BÁN PHƯƠNG TIỆN ĐO

## 1. Thực trạng sản xuất, nhập khẩu buôn bán phương tiện đo ở nước ta và nhận xét

Pháp lệnh Đo lường khẳng định: Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân sản xuất Phương tiện đo.

Tuy nhiên, cho đến nay, công nghiệp sản xuất phương tiện đo ở nước ta còn nhiều hạn chế, trình độ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong nước. Hầu hết các chủng loại phương tiện đo dùng làm chuẩn và các phương tiện đo chính dùng trong công nghiệp đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Số lượng các doanh nghiệp sản xuất phương tiện đo mang tính chuyên nghiệp rất ít. Phần lớn là các doanh nghiệp sản xuất phương tiện đo với sản lượng thấp, manh mún, trình độ công nghệ thấp, chất lượng phương tiện đo không ổn định.

Về hoạt động phê duyệt mẫu phương tiện đo, tính đến nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt được gần 550 mẫu phương tiện đo của 110 cơ sở sản xuất trong nước và hơn 200 mẫu  phương tiện đo của gần 70 cơ sở nhập khẩu.

## 2. Đánh giá nguyên nhân của tình trạng kém phát triển của ngành sản xuất phương tiện đo nước ta

Những nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp sản xuất phương tiện đo của nước ta chậm phát triển là:

- Việc nghiên cứu, sản xuất phương tiện đo đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến;

- Nhu cầu về chủng loại phương tiện đo thì lớn, song số lượng mỗi chủng loại lại không nhiều (trừ một số loại), nên chưa có doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất hàng loạt lớn, dẫn đến giá thành không cạnh tranh.

- Về chính sách vĩ mô: Nhà nước chưa có chiến lược định hướng xây dựng ngành sản xuất phương tiện đo.

- Về mặt thói quen, tập quán: Không ít cơ quan, tổ chức, cá nhân có tư tưởng sính ngoại.

## 3. Đề nghị các biện pháp hoàn thiện, phát triển và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện đo

Để hoàn thiện và phát triển hoạt động này, cần nghiên cứu, đưa vào quy định của Luật Đo lường và các văn bản dưới Luật một số biện pháp sau:

- Soát xét lại quy định các loại phương tiện đo phải phê duyệt mẫu;

- Nhà nước phải gấp rút đầu tư  xây dựng một số Phòng thử nghiệm được công nhận để thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tổ chức, xây dựng các Phòng thử nghiệm, đảm nhận một phần hoặc toàn bộ những phép thử quy định.

- Tìm cơ chế và những chính sách vĩ mô, vi mô thích hợp để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất phương tiện đo  trong nước.

- Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế  nhằm ký kết các thỏa thuận thừa nhận kết quả thử nghiệm phương tiện đo với các nước.

# VII. THANH TRA ĐO LƯỜNG

## 1. Hiện trạng

Hoạt động thanh tra về đo lường ở nước ta hiện nay được Thanh tra Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức và chủ yếu  thực hiện bởi hệ thống thanh tra của các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố cùng với một phần của Thanh tra Tổng cục.

Hoạt động của Thanh tra của các Sở Khoa học và Công nghệ có sự phối hợp khá chặt chẽ về mặt kỹ thuật của các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hoạt động thanh tra về đo lường cũng thường kết hợp với thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Những năm qua, hoạt động thanh tra về đo lường, đặc biệt là các đợt thanh tra chuyên đề trên phạm vi cả nước đã góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, tạo niềm tin của xã hội đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, công tác thanh tra còn bộc lộ nhiều bất cập, cụ thể như sau:

a) Lực lượng của hệ thống thanh tra từ trung ương đến địa phương rất mỏng. Tại các địa phương, thường chỉ có từ 02 đến 5 thanh tra viên thực hiện thanh tra nhiều lĩnh vực hoạt động thuộc ngành khoa học công nghệ.

b) Chế tài xử phạt còn chưa đủ mức răn đe.

c) Hoạt động thanh tra chủ yếu là theo hình thức thanh tra định kỳ, có báo trước, trong khi các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường ngày càng tinh vi, phức tạp.

## 2. Đánh giá và nhận xét

Từ hiện trạng trên đây có thể thấy hoạt động thanh tra chuyên ngành về đo lường của nước ta được tổ chức và triển khai không như Pháp lệnh Đo lường 1999 và Nghị định 06/2002/NĐ-CP đã quy định.

Việc tổ chức hoạt động thanh tra về đo lường như hiện nay đã gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển ở nước ta, hoạt động này sẽ khó đáp ứng yêu cầu của thực tế.

## 3. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra,  thanh tra đo lường ở nước ta

Cần nghiên cứu, quy định trong Luật Đo lường và văn bản dưới Luật những vấn đề sau:

- Quy định thanh tra về đo lường là thanh tra chuyên ngành.

- Nghiên cứu, quy định tương đối cụ thể một số hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm pháp luật về đo lường để đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Nghiên cứu để hình thành và phát triển hoạt động kiểm tra đo lường theo các khuyến nghị của OIML và theo kinh nghiệm đo lường pháp quyền của nước ngoài.

- Biện pháp cụ thể để triển khai hoạt động kiểm tra đo lường trong thực tế.

# Phần III. KẾT LUẬN

Từ hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, tình hình hoạt động đo lường trình bày ở trên, việc nghiên cứu, xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật Đo lường là rất cấp thiết.

Các đề xuất về giải pháp hoàn thiện, phát triển đo lường nêu ở trên sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện để Luật Đo lường xây dựng, ban hành thời gian tới  khắc phục được những bất cập của Pháp lệnh Đo lường năm 1999 và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế./.

# Text boxes

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT ĐO LƯỜNG

BÁO CÁO

TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG VÀ 
ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐO LƯỜNG  
Ở VIỆT NAM

Hà Nội - 2010