| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2022/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng năm 2022 |

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cấp nước sạch nông thôn.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về cấp nước sạch nông thôn liên quan đến điều tra cơ bản; quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động cấp nước sạch nông thôn bao gồm các hoạt động liên quan đến điều tra cơ bản, đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, sản xuất, cung cấp và sử dụng nước sạch nông thôn.

2. Nước sạch là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của con người.

3. Khu vực nông thôn là khu vực có địa giới hành chính không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã, quận và thành phố.

4. Công trình cấp nước sạch nông thôn là công trình cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn, bao gồm 2 loại hình: công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn và công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

5. Công trình cấp nước tập trung nông thôn là công trình cấp nước sinh hoạt cho quy mô dân số từ cấp thôn, bản, ấp với công suất cấp nước từ 100 m3/ngày đêm trở lên, gồm các hạng mục công trình thu nước, xử lý nước, điều hòa và phân phối nước đến các hộ gia đình hoặc cụm dân cư sử dụng nước ở khu vực nông thôn và các công trình phụ trợ có liên quan.

6. Công trình cấp nước quy mô hộ gia đình là công trình cấp nước sinh hoạt trong phạm vi hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, có công suất cấp nước dưới 100 m3/ngày đêm như giếng đào, giếng khoan đường kính nhỏ, lu, bể chứa nước, công trình cấp nước tự chảy có công nghệ xử lý nước đơn giản và các hình thức trữ nước khác.

7. Vùng phục vụ cấp nước là khu vực có ranh giới xác định mà đơn vị cấp nước sạch nông thôn có nghĩa vụ cung cấp nước sạch cho các đối tượng sử dụng nước trong khu vực đó.

8. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn là tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước và chịu trách nhiệm sản xuất, cung cấp nước sạch đến khách hàng sử dụng nước; hoặc tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn để sản xuất, cung cấp nước sạch.

9. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự bỏ vốn toàn bộ hoặc một phần để đầu tư, xây dựng và quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn.

10. Bảo đảm cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lưu lượng, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định và kiểm soát được các loại rủi ro trong toàn hệ thống từ nguồn nước tới người sử dụng.

11. Giá thành sản xuất nước sạch là giá tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, phân phối và tiêu thụ nước sạch tại khu vực nông thôn.

12. Giá tiêu thụ nước sạch là giá nước sạch khách hàng phải trả cho đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực nông thôn.

13. Khách hàng sử dụng nước là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mua nước sạch của đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch.

14. Bảo trì công trình là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự hoạt động bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cấp nước sạch nông thôn

1. Tiếp cận nước sạch là quyền lợi của con người. Nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt của con người là ưu tiên hàng đầu.

2. Phát triển hoạt động cấp nước sạch trên cơ sở sử dụng tối ưu các nguồn lực đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân.

3. Hoạt động đầu tư, kinh doanh nước sạch là loại hình đầu tư, kinh doanh có điều kiện; dịch vụ cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là sản phẩm, dịch vụ công ích.

4. Đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nông thôn gắn với quản lý vận hành sau đầu tư đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

5. Nhà nước thực hiện các giải pháp cấp nước quy mô hộ gia đình cho những vùng không có khả năng tiếp cận cấp nước tập trung hoặc đầu tư cấp nước tập trung không hiệu quả; có chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn chưa được tiếp cận nước sạch.

6. Giá tiêu thụ nước sạch nông thôn được xác định dựa trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình sản xuất, cung cấp, sử dụng nước.

7. Khách hàng sử dụng nước phải trả tiền sử dụng nước theo biểu giá tiêu thụ nước sạch được cấp có thẩm quyền quyết định.

8. Bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Điều 5. Tiết kiệm nước

Hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định sau đây:

1. Trong quá trình quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng phải lựa chọn giải pháp, phương án cấp nước tối ưu đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, chống thất thoát, thất thu nước sạch; chú trọng khảo sát nhu cầu dùng nước đảm bảo sát với thực tế sử dụng; mở rộng, kết nối với các công trình cấp nước hiện có.

2. Trong quản lý, khai thác, vận hành phải thường xuyên tổ chức kiểm kê đánh giá số lượng, chất lượng nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước thực tế để xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước và tổ chức thực hiện điều hòa, phân phối, sử dụng nước hợp lý.

3. Việc sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất phải phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn nước và có phương án sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

Điều 6. Điều tra cơ bản cấp nước sạch nông thôn

1. Điều tra cơ bản cấp nước sạch nông thôn được thực hiện hàng năm hoặc đột xuất để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn.

2. Điều tra cơ bản cấp nước sạch nông thôn bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Hiện trạng công trình cấp nước sạch nông thôn (số lượng, chất lượng, năng lực phục vụ, nhu cầu sử dụng nước sạch và hiện trạng hoạt động, quản lý, vận hành của công trình cấp nước sạch nông thôn); hiện trạng về cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn;

b) Các khó khăn, tồn tại trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn; định hướng nhu cầu cấp nước sạch nông thôn trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội, có tính đến tác động của thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;

c) Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp để duy trì và phát triển công tác cấp nước sạch nông thôn phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra cơ bản cấp nước sạch nông thôn trên phạm vi cả nước hoặc vùng từ 2 tỉnh trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra cơ bản cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn

1. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn là một nội dung được lập, phê duyệt trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, bao gồm phương án phát triển mạng lưới cấp nước quy mô vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn và phương án phát triển mạng lưới cấp nước quy mô xã, liên xã, liên huyện.

2. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn là cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sạch nông thôn và triển khai thực hiện các hoạt động cấp nước sạch nông thôn tiếp theo.

3. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn phải bao gồm các nội dung chính sau: xác định nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt bao gồm cả nguồn nước dự phòng; phân loại các tiểu vùng cấp nước sinh hoạt theo chất lượng, trữ lượng, chức năng của nguồn nước, ưu tiên phân bổ trong trường hợp thiên tai, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; phương án đầu tư phát triển công trình cấp nước tập trung nông thôn cho quy mô xã, liên xã, liên huyện; xác định nhu cầu sử dụng đất, mặt nước cho phương án đầu tư phát triển công trình cấp nước tập trung nông thôn; phương án quản lý khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt bảo đảm an toàn, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; giải pháp bảo vệ, phục hồi nguồn nước trong trường hợp bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; giải pháp công trình trong trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, tác động biến đổi khí hậu; giải pháp cấp nước sinh hoạt cho vùng không có khả năng tiếp cận cấp nước tập trung hoặc đầu tư cấp nước tập trung không hiệu quả; danh mục các dự án cấp nước sạch nông thôn ưu tiên đầu tư phân theo nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đối tác công tư.

Điều 8. Sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn bao gồm danh mục dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại khoản 2, 4 Điều này. Phương thức, thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và các quy định khác liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu bao gồm danh mục được ban hành theo Quyết định của cơ quan cấp có thẩm quyền và các danh mục sau đây:

a) Giám sát, dự báo số lượng, chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt;

b) Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ chỉ đạo, điều hành cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt;

c) Thống kê, thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn (gồm thống kê thông tin liên quan đến lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn; rà soát, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn; thông tin, truyền thông, tuyên truyền...);

d) Xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn;

đ) Điều tra cơ bản; lập, đánh giá chiến lược, quy hoạch thuộc lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn;

e) Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình cấp nước sạch nông thôn;

g) Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích để dự báo, cảnh báo về an ninh nguồn nước, rủi ro thiên tai, ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước sạch nông thôn.

3. Điều kiện giao nhiệm vụ, điều kiện đặt hàng, căn cứ đặt hàng, quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các quy định khác về dịch vụ sự nghiệp công được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

4. Hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo cơ chế đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng về cấp nước sạch; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật, quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng yêu cầu khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch theo hợp đồng đặt hàng.

b) Giá tiêu thụ nước sạch nông thôn và mức trợ giá nước sạch nông thôn được cấp có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan.

5. Căn cứ đặt hàng, nội dung hợp đồng đặt hàng và các quy định khác về đặt hàng hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Điều 9. Xã hội hóa, đối tác công tư trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

1. Dự án đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo hình thức xã hội hóa và đối tác công tư.

2. Quy trình thực hiện dự án đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP cấp nước sạch nông thôn) và các quy định khác về nguồn vốn thực hiện, ưu đãi, bảo đảm đầu tư dự án PPP cấp nước sạch nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

3. Việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn theo hình thức xã hội hóa (sau đây gọi là dự án xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn) thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục dự án (bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm) và công bố rộng rãi danh mục trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

b) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư áp dụng quy trình đấu thầu rộng rãi.

c) Trường hợp có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

d) Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.

4. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này được quy định như sau:

a) Nhà đầu tư có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật, quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng yêu cầu khai thác vận hành, sản xuất, cung cấp nước sạch.

b) Nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư và trực tiếp quản lý, khai thác vận hành tối thiểu từ 02 dự án cung cấp nước sạch nông thôn trở lên.

5. Nhà đầu tư tham gia dự án xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.

Điều 10. Truyền thông trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

1. Truyền thông nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi của mọi người đối với cấp nước sạch nông thôn là trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương các cấp và đơn vị cấp nước sạch nông thôn.

2. Nội dung truyền thông bao gồm:

a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước trong cấp nước sạch nông thôn;

b) Thay đổi hành vi, thói quen sử dụng nước sạch, công khai mức dân đóng góp chi phí đấu nối sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung nông thôn, đồng thuận chi trả tiền sử dụng nước theo biểu giá được cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, hệ thống đường ống dẫn nước; sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động tích, trữ nước trong thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng;

d) Các nội dung cần thiết khác.

3. Đối tượng truyền thông

a) Tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng nước;

b) Đơn vị cấp nước sạch nông thôn;

c) Cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương các cấp;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn.

Điều 11. Khoa học công nghệ trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp đặc thù vùng miền trong năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến nguồn nước để phục vụ cấp nước sạch nông thôn.

2. Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới và công nghệ hiện đại, công nghệ xanh trong xây dựng, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và phù hợp với từng địa phương.

3. Ưu tiên nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, giảm thất thoát nước, bảo đảm cấp nước an toàn, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Điều 12. Hợp tác quốc tế trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

1. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn mà Việt Nam là thành viên.

2. Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn.

3. Huy động nguồn lực của các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn.

4. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn.

Chương II

QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

TẬP TRUNG NÔNG THÔN

Mục 1

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRUNG NÔNG THÔN

Điều 13. Phân loại công trình cấp nước tập trung nông thôn

Tùy theo công suất thiết kế công trình cấp nước tập trung nông thôn được phân thành 03 loại sau đây:

1. Công trình quy mô lớn là công trình có công suất cấp nước lớn hơn 1.000 m3/ngày đêm.

2. Công trình quy mô trung bình là công trình có công suất cấp nước từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.

3. Công trình quy mô nhỏ là công trình có công suất cấp nước từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm.

Điều 14. Yêu cầu đối với công trình cấp nước tập trung nông thôn

Công trình cấp nước tập trung nông thôn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Công trình được đầu tư phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cấp nước và chất lượng nước; đảm bảo đầu tư đồng bộ từ các hạng mục công trình đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ đo nước; phải được lắp đặt thiết bị kiểm tra, quan trắc, giám sát số lượng, chất lượng nước nguồn nước cấp.

- Công trình đảm bảo có công suất cấp nước tối thiểu từ 100 m3/ngày đêm trở lên.

- Nguồn nước cấp cho công trình phải đảm bảo số lượng, chất lượng khai thác trong dài hạn, có tính đến tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Công trình được vận hành, khai thác, bảo trì theo quy trình vận hành khai thác quy định tại Điều 17 Nghị định này; đảm bảo đủ tải trọng điện, nguồn điện để vận hành đối với công trình sử dụng thiết bị bơm dẫn.

- Chủ đầu tư công trình phải xây dựng cơ chế đóng góp và công khai mức đóng góp chi phí đấu nối sử dụng nước của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quy định về tổ chức quản lý vận hành, khai thác công trình

1. Tùy theo quy mô công trình, năng lực quản lý vận hành, khai thác công trình, tổ chức quản lý vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn (sau đây gọi là đơn vị cấp nước sạch nông thôn) là đơn vị, tổ chức, cá nhân sau đây:

- Đơn sự nghiệp công lập;

- Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác (sau đây gọi là doanh nghiệp);

- Ủy ban nhân dân xã;

- Hợp tác xã, tổ hợp tác.

2. Đối với công trình do Nhà nước đầu tư và quản lý: Căn cứ vào yêu cầu về năng lực vận hành khai thác công trình quy định tại Điều 16 Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao quản lý vận hành, khai thác công trình cho đơn vị cấp nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và pháp luật liên quan.

3. Đối với công trình do nhà đầu tư tự đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình: Nhà đầu tư chịu trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác công trình, thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch theo quy định của Nghị định này, pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan và phải đảm bảo yêu cầu về năng lực vận hành khai thác công trình quy định tại Điều 16 Nghị định này.

4. Đối với công trình đầu tư theo hình thức xã hội hóa, đối tác công tư: Nhà đầu tư chịu trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác công trình, thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch theo quy định của Nghị định này, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật liên quan và phải đảm bảo yêu cầu về năng lực vận hành khai thác công trình quy định tại Điều 16 Nghị định này.

5. Đối với công trình đang được đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng mới: Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định, trình chủ quản đầu tư quyết định đơn vị cấp nước sạch nông thôn quản lý vận hành, khai thác công trình, thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch trong quá trình lập dự án (đối với công trình xây mới) và trước khi tổ chức thi công công trình (đối với công trình đang đầu tư xây dựng) theo quy định của Nghị định này và pháp luật liên quan. Sau khi xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư phải bàn giao công trình và toàn bộ hồ sơ xây dựng liên quan đến công trình cho đơn vị cấp nước sạch nông thôn được giao quản lý vận hành công trình.

Điều 16. Yêu cầu về năng lực vận hành khai thác công trình

1. Yêu cầu năng lực đơn vị cấp nước sạch nông thôn:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập quản lý vận hành, khai thác công trình khi đáp ứng điều kiện là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng về cấp nước sạch, tự đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, đảm bảo tổ chức bộ máy để thực hiện vận hành, khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm vận hành khai thác công trình quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

b) Doanh nghiệp quản lý vận hành, khai thác công trình khi đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có đăng ký kinh doanh phù hợp với hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch, có năng lực về tài chính và đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm vận hành khai thác công trình quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

c) Ủy ban nhân dân xã quản lý vận hành, khai thác công trình khi đáp ứng điều kiện thành lập tổ, đội quản lý vận hành có bộ máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý, xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính đảm bảo khai thác vận hành công trình hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm vận hành khai thác công trình quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

d) Hợp tác xã, tổ hợp tác quản lý vận hành, khai thác công trình khi đáp ứng điều kiện được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã), có xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính đảm bảo vận hành khai thác công trình hiệu quả và đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm vận hành khai thác công trình quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

2. Yêu cầu năng lực cán bộ vận hành khai thác công trình:

a) Đối với công trình cấp nước có quy mô lớn và trung bình: Cán bộ vận hành khai thác phải đáp ứng điều kiện có trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về cấp nước (tối thiểu tốt nghiệp các trường cao đẳng kỹ thuật, dạy nghề về chuyên ngành cấp nước, xây dựng, thủy lợi hoặc tương đương) và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch.

b) Đối với công trình cấp nước có quy mô nhỏ: Cán bộ vận hành khai thác phải đáp ứng điều kiện được các cơ quan, đơn vị chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn tập huấn, đào tạo kỹ năng quản lý, khai thác vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn.

3. Yêu cầu số lượng cán bộ vận hành khai thác công trình:

a) Công trình quy mô nhỏ: tối thiểu 02 người.

b) Công trình quy mô trung bình: tối thiểu 03 người.

c) Công trình quy mô lớn: tối thiểu 04 người.

Mục 2

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

TẬP TRUNG NÔNG THÔN VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CUNG CẤP

NƯỚC SẠCH

Điều 17. Quy trình vận hành khai thác công trình

Quy trình vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn gồm một số nội dung chính sau đây:

1. Sơ đồ công nghệ, nguyên lý hoạt động của hệ thống công trình cấp nước;

2. Trình tự, thao tác vận hành các thiết bị, hạng mục trong sơ đồ công nghệ của hệ thống công trình cấp nước;

3. Kế hoạch, trình tự thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị của hệ thống công trình cấp nước;

4. Kế hoạch sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn các hạng mục của hệ thống công trình cấp nước;

5. Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất hệ thống công trình cấp nước;

6. Quy trình xử lý sự cố xảy ra trên hệ thống công trình cấp nước.

Điều 18. Quy định về vận hành khai thác công trình

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn phải xây dựng và ban hành quy trình vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn cho từng công trình.

2. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác công trình theo quy trình vận hành khai thác đã được ban hành và thực hiện các nội dung sau đây:

a) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống cấp nước bao gồm: theo dõi lưu lượng khai thác, mực nước của nguồn nước cấp; quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị của hệ thống để đảm bảo áp lực cấp nước, lưu lượng nước, chất lượng nước, tính liên tục và tiến hành ghi, lưu trữ nhật ký vận hành hoạt động của hệ thống;

b) Định kỳ thực hiện công tác bảo trì máy móc, thiết bị của công trình; thực hiện sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật và hoạt động của công trình;

c) Thực hiện công tác kế toán, báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác vận hành khai thác và bảo vệ công trình theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo và tuân thủ sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Quản lý số lượng, chất lượng nước

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây về quản lý số lượng, chất lượng nước:

a) Đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý đáp ứng quy chuẩn Việt Nam và số lượng nước cấp theo hợp đồng sử dụng nước;

b) Thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất số lượng, chất lượng nước theo quy định hiện hành;

c) Lập và lưu trữ hồ sơ theo dõi, quản lý số lượng, chất lượng nước trước và sau khi xử lý.

2. Trường hợp xảy ra sự cố, thiên tai, đơn vị cấp nước sạch nông thôn phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và khách hàng sử dụng nước; chủ động khắc phục sự cố để bảo đảm công trình hoạt động bình thường. Nếu thời gian khắc phục sự cố kéo dài, phải phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cấp nước tạm thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Điều 20. Bảo trì công trình cấp nước tập trung nông thôn

1. Công trình cấp nước tập trung nông thôn phải được bảo trì theo trình tự, quy trình, kế hoạch và tiêu chuẩn, định mức nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của công trình, bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác.

2. Nội dung bảo trì công trình cấp nước tập trung nông thôn bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

3. Trình tự, quy trình, kế hoạch, thực hiện bảo trì công trình cấp nước tập trung nông thôn và các quy định khác về bảo trì công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

4. Công trình cấp nước tập trung nông thôn do Nhà nước đầu tư và quản lý tuân theo quy định bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

5. Kinh phí bảo trì công trình cấp nước tập trung nông thôn được bố trí từ các nguồn sau:

a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước;

b) Nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư;

c) Nguồn thu từ hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch của đơn vị cấp nước sạch nông thôn;

d) Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân;

đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 21. Thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch

1. Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư hoặc các đơn vị cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, xác định vùng phục vụ cấp nước, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến chấp thuận trước khi ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Vùng phục vụ cấp nước được xem xét điều chỉnh phù hợp với quy hoạch, năng lực cấp nước thực tế của đơn vị cấp nước sạch nông thôn.

3. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch theo thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước được ký kết giữa đơn vị với Ủy ban nhân dân huyện và có trách nhiệm đảm bảo năng lực cấp nước theo quy hoạch, kế hoạch cấp nước do cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước bao gồm các nội dung chính sau:

a) Vùng phục vụ cấp nước;

b) Kế hoạch phát triển cấp nước của đơn vị cấp nước sạch nông thôn;

c) Trách nhiệm tài chính thực hiện kế hoạch phát triển cấp nước;

d) Giá nước sạch, lộ trình điều chỉnh giá nước sạch;

đ) Các điều kiện dịch vụ cấp nước (chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính cấp nước liên tục), lộ trình cải thiện các điều kiện dịch vụ cấp nước;

e) Thời hạn thực hiện dịch vụ cấp nước;

g) Nghĩa vụ, quyền hạn các bên liên quan.

Điều 22. Thỏa thuận đấu nối và hợp đồng dịch vụ cấp nước

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn được phép thỏa thuận đấu nối với khách hàng sử dụng nước về điểm đấu nối, điểm lắp đặt đồng hồ đo nước trong hợp đồng dịch vụ cấp nước ký kết với khách hàng đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp, sử dụng nước sạch.

2. Trường hợp đồng hồ đo nước được lắp đặt sau điểm đấu nối đã được xác định, khách hàng sử dụng nước phải chi trả chi phí đấu nối sử dụng nước sau khi đã có thỏa thuận với đơn vị cấp nước sạch nông thôn. Chi phí này bao gồm chi phí vật tư, chi phí lắp đặt từ điểm đấu nối đến điểm lắp đặt đồng hồ đo nước và phải được đưa vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ cấp nước.

3. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn được phép huy động tổng chi phí đấu nối sử dụng nước từ khách hàng sử dụng nước trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này tối đa 10% tổng vốn đầu tư của dự án. Mức chi trả chi phí đấu nối sử dụng nước của khách hàng quy định không quá 03 triệu đồng cho 01 hợp đồng dịch vụ cấp nước.

4. Hợp đồng dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký giữa đơn vị cấp nước sạch nông thôn với khách hàng sử dụng nước. Nội dung của hợp đồng bao gồm: chủ thể ký hợp đồng; mục đích sử dụng nước sạch; nội dung thỏa thuận; tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch; quyền và nghĩa vụ của các bên; giá nước sạch và phương thức thanh toán; điều kiện chấm dứt hợp đồng; xử lý vi phạm hợp đồng.

Điều 23. Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm công bố chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch tới khách hàng sử dụng nước, bao gồm: chất lượng nước sạch sau khi xử lý, lưu lượng nước cấp, tính cấp nước liên tục, thời gian khắc phục sự cố và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

2. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn phải lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, khiếu nại của khách hàng sử dụng nước về chất lượng, dịch vụ cung cấp nước sạch.

Mục 3

BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC AN TOÀN KHU VỰC NÔNG THÔN

Điều 24. Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước

1. Hành lang bảo vệ nguồn nước được lập và quản lý theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2. Bảo đảm cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực cấp nước, liên tục, đủ lưu lượng và bảo đảm chất lượng nước cấp theo quy chuẩn quy định.

3. Xây dựng phương án kiểm soát các nguy cơ, rủi ro có thể xảy trong toàn hệ thống cấp nước từ nguồn nước cấp đến khách hàng sử dụng nước.

4. Ứng phó kịp thời với các sự cố bất thường xảy ra trong quá trình khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch.

Điều 25. Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch cấp tỉnh và giao cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch 05 năm thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh bao gồm: mục tiêu, kế hoạch, kinh phí, giải pháp thực hiện, trách nhiệm các Sở, ngành liên quan và danh mục công trình thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.

3. Kế hoạch 05 năm thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo lồng ghép các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn cho các công trình do đơn vị quản lý phù hợp với kế hoạch quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Kinh phí thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn từ nguồn thu hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch của đơn vị cấp nước sạch nông thôn; ngân sách địa phương; nguồn vốn từ các chương trình, dự án có cùng mục tiêu về cấp nước sạch nông thôn và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

6. Chi phí đảm bảo cấp nước an toàn được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch trong kỳ kế toán của đơn vị cấp nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giá nước, pháp luật liên quan; bao gồm những khoản chi phí phục vụ các hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách hàng sử dụng nước.

Điều 26. Kiểm tra, đánh giá thực hiện cấp nước an toàn

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn chịu trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn của từng công trình do đơn vị quản lý và gửi báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

2. Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) Trình Ủy ban ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch 05 năm thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

b) Hướng dẫn các đơn vị cấp nước sạch nông thôn lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 27. Đảm bảo cấp nước trong trường hợp thiên tai

1.  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước trong trường hợp thiên tai (hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng) đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tối thiểu của người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

2. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn xây dựng giải pháp cụ thể để kịp thời ứng phó trong trường hợp thiên tai xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

3. Người dân khu vực bị ảnh hưởng chủ động tích, trữ nước, hóa chất xử lý nước và sử dụng nước tiết kiệm đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Mục 4

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SẢN XUẤT, CUNG CẤP, SỬ DỤNG

NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cấp nước sạch nông thôn

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có các quyền sau:

a) Thực hiện vận hành khai thác công trình, sản xuất, cung cấp nước sạch theo quy định của pháp luật; được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình vận hành khai thác công trình.

b) Được tham gia ý kiến vào việc lập phương án phát triển cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng và vận hành khai thác công trình.

c) Chủ động thực hiện các biện pháp quản lý vận hành, khai thác, bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo vận hành khai thác công trình theo thiết kế được lập.

d) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trợ giá nước sạch theo quy định tại Điều 37 Nghị định này và pháp luật liên quan.

đ) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý vận hành, khai thác công trình.

e) Được tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng sử dụng nước và thu tiền nước ở những công trình được giao vận hành khai thác.

g) Có quyền từ chối cung cấp nước trong trường hợp khách hàng sử dụng nước vi phạm các quy định trong hợp đồng dịch vụ cấp nước.

h) Được phép vào các khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị cấp nước, đường ống và đồng hồ đo nước.

i) Được bồi thường thiệt hại do khách hàng sử dụng nước gây ra theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có các nghĩa vụ sau:

a) Chịu trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác công trình, thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch và đảm bảo bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp, bảo trì công trình theo quy định.

b) Bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, số lượng, chất lượng nước và chất lượng dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ cấp nước được ký kết với khách hàng sử dụng nước.

c) Đảm bảo khách hàng sử dụng nước được đấu nối vào mạng cấp nước trong vùng phục vụ cấp nước sạch nông thôn của đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích khác nhau.

d) Bảo vệ nguồn nước và xây dựng các khu vực bảo vệ môi trường cho các điểm lấy nước và khu xử lý nước theo quy định.

đ) Gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu và báo cáo định kỳ theo quy định.

e) Nhanh chóng, kịp thời xử lý các sự cố gây ảnh hưởng đến công trình và khôi phục nhanh nhất hoạt động cấp nước; bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng sử dụng nước theo quy định của pháp luật.

g) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng nước

1. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

a) Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, bảo đảm về chất lượng dịch vụ quy định trong hợp đồng dịch vụ cấp nước.

b) Yêu cầu đơn vị cấp nước sạch nông thôn kịp thời khôi phục nhanh nhất hoạt động cấp nước khi có sự cố.

c) Được cung cấp thông tin về hoạt động cấp nước và thông báo kịp thời về sự cố cấp nước.

d) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do vi phạm hợp đồng dịch vụ cấp nước của đơn vị cấp nước sạch nông thôn.

đ) Yêu cầu đơn vị cấp nước sạch nông thôn kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm tiêu thụ nước và số tiền nước phải thanh toán.

e) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước sạch nông thôn hoặc các bên có liên quan.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Khách hàng sử dụng nước có các nghĩa vụ sau:

a) Thanh toán tiền nước đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng dịch vụ cấp nước.

b) Sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích.

c) Thông báo kịp thời cho đơn vị cấp nước sạch nông thôn khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, mất an toàn cho người và tài sản.

d) Tạo điều kiện để đơn vị cấp nước sạch nông thôn kiểm tra, ghi chỉ số của đồng hồ đo nước.

đ) Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng nước đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật trang thiết bị của đơn vị cấp nước sạch nông thôn.

e) Bồi thường khi gây thiệt hại cho đơn vị cấp nước sạch nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mục 5

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NÔNG THÔN

Điều 30. Phạm vi bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn

1. Phạm vi bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn bao gồm phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường ống phân phối nước và phạm vi bảo vệ nhà máy nước.

2. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước tập trung nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

3. Phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường ống phân phối nước là hành lang an toàn đường ống phân phối nước được xác định bằng mốc chỉ giới có chiều rộng 0,5m tính từ tim ống trở ra hai phía, chạy dọc theo chiều dài đường ống tùy theo đường kính ống và mức độ quan trọng của đường ống.

4. Phạm vi bảo vệ nhà máy nước là phạm vi tường rào bảo vệ trong khuôn viên nhà máy nước, khu vực xử lý nước, khu vực trữ nước, trạm bơm tăng áp.

Điều 31. Phương án bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm lập phương án bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn và bảo vệ nguồn nước (gọi tắt là phương án bảo vệ công trình) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phương án bảo vệ công trình bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Đặc điểm địa hình, nguồn nước, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và phạm vi bảo vệ công trình cấp nước;

b) Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước;

c) Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất;

d) Quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ chất dễ cháy, chất độc hại;

đ) Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ công trình cấp nước;

e) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và phạm vi bảo vệ công trình;

g) Bảo vệ, xử lý khi công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

3. Thẩm quyền ban hành phương án bảo vệ công trình được quy định như sau:

a) Đối với công trình cấp nước có quy mô liên xã, liên huyện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền ban hành phương án bảo vệ công trình.

b) Đối với công trình cấp nước có quy mô xã: Ủy ban nhân dân xã có công trình ban hành phương án bảo vệ công trình.

Điều 32. Trách nhiệm bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi hoặc các tác động gây tổn hại, đe dọa đến sự an toàn, hoạt động của công trình cấp nước tập trung nông thôn và phạm vi bảo vệ công trình thì phải báo ngay cho đơn vị cấp nước sạch nông thôn hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất.

2. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm sau đây:

a) Công khai và thực hiện phương án bảo vệ công trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng, diễn biến của công trình cấp nước tập trung nông thôn và phạm vi bảo vệ công trình;

c) Phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình;

d) Trường hợp công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố phải thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền;

đ) Quản lý vật tư, vật dụng chuyên dùng phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và xử lý sự cố có thể xảy ra trên hệ thống cấp nước;

e) Vận động tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ công trình cấp nước, bảo vệ nguồn nước.

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn theo thẩm quyền.

b) Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ công trình cấp nước khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

c) Ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn.

d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án bảo vệ công trình cấp nước tập trung nông thôn đã ban hành.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

Điều 33. Yêu cầu đối với công trình cấp nước quy mô hộ gia đình

Công trình cấp nước quy mô hộ gia đình do cá nhân, nhóm hộ gia đình tự xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Chất lượng nước của công trình phải được xử lý đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy chuẩn.

- Khi có khuyến cáo của cơ quan chức năng về chất lượng nguồn nước của công trình, phải lắp đặt thiết bị lọc nước, xử lý nước hộ gia đình đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vật tư, thiết bị và chất lượng nước theo quy định.

- Các thiết bị lọc nước, xử lý nước hộ gia đình phải được sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế định kỳ trong quá trình sử dụng đảm bảo tuân theo quy định kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Đối với công trình khai thác nguồn nước mặt, công trình được xây dựng từ các vật liệu, chất liệu đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng, vận hành.

- Đối với công trình khai thác nguồn nước dưới đất, công trình phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất theo quy định.

Điều 34. Quy định về quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình

- Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình trên địa bàn theo quy định gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Cử cán bộ chuyên trách quản lý, hướng dẫn, theo dõi tình hình khai thác, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình trên địa bàn.

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

d) Kịp thời thông báo cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình khi nhận được khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước và công trình.

2. Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình khai thác, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng và ban hành tài liệu về công tác quản lý, sử dụng, vận hành khai thác công trình cấp nước quy mô hộ gia đình đảm bảo hiệu quả, an toàn; hướng dẫn sử dụng công trình trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

c) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xây dựng phương án kiểm soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khai thác sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

d) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, thiết bị, hóa chất trong xử lý nước hộ gia đình.

đ) Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để thông báo cho cá nhân, hộ gia đình tại nơi phát hiện các nguy cơ, rủi ro về nguồn nước khai thác trên địa bàn và khuyến cáo các biện pháp xử lý phù hợp.

3. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước hộ gia đình cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng công trình.

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát chất lượng nước hộ gia đình theo quy định.

c) Quản lý cơ sở dữ liệu về giám sát chất lượng nước hộ gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chia sẻ thông tin tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để thông báo cho cá nhân, hộ gia đình tại nơi phát hiện các nguy cơ, rủi ro về chất lượng nước hộ gia đình và khuyến cáo các biện pháp xử lý phù hợp.

Điều 35. Trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân, hộ gia đình sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình và thông báo ngay cho cơ quan chính quyền tại địa phương khi phát hiện có hiện tượng bất thường về chất lượng nước đang sử dụng.

3. Thực hiện theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đối với quy định về giám sát chất lượng nước hộ gia đình; xây dựng, bảo trì, sửa chữa, quản lý, sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lọc nước, xử lý nước hộ gia đình đảm bảo quy định kỹ thuật.

4. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng nước hộ gia đình và công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

5. Tham gia tập huấn, hướng dẫn quy trình bảo đảm cấp nước an toàn hộ gia đình của cơ quan, đơn vị chuyên môn.

6. Được vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

7. Hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách chưa được tiếp cận với nước sạch được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước hộ gia đình.

Chương IV

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ TRONG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Điều 36. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước tập trung nông thôn

1. Đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước tập trung nông thôn bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn.

2. Điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định như sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng mới và dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước tập trung nông thôn thuộc quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng về cấp nước sạch, tự đảm bảo chi thường xuyên và đảm bảo tổ chức bộ máy để vận hành, khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch.

c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật, quản lý và đội ngũ lao động đáp ứng được các yêu cầu trong hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch.

3. Nội dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn, giảm tiền thuê đất và các quy định khác về cho thuê đất theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan.

b) Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án xã hội hóa; các quy định về xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

c) Hỗ trợ vốn sau đầu tư theo giá trị quyết toán tổng vốn đầu tư xây lắp được duyệt của dự án (gồm chi phí xây dựng và thiết bị): tối đa 70% đối với các xã vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang, ven biển, biên giới, hải đảo; tối đa 50% đối với các vùng nông thôn còn lại.

d) Hỗ trợ lãi suất vay thương mại với mức lãi suất hỗ trợ 2%/năm, hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án.

đ) Hỗ trợ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: mức cho vay vốn tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

e) 	Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt: mức cho vay vốn tối đa 05 tỷ đồng/công trình, thời hạn cho vay tối đa 10 năm, lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay thương mại quy định trong từng thời kỳ.

g) Căn cứ vào khả năng của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cơ chế, mức hỗ trợ cụ thể đối với các nội dung theo quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều này.

Điều 37. Trợ giá nước sạch nông thôn

- Các hình thức trợ giá nước sạch nông thôn bao gồm:

a) Cấp bù giá nước sạch nông thôn cho đơn vị cấp nước sạch nông thôn.

b) Hỗ trợ giá nước sạch nông thôn cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại khu vực nông thôn chưa được tiếp cận với nước sạch.

- Nguyên tắc cấp bù giá nước sạch nông thôn:

a) Chỉ tính cấp bù cho khối lượng nước sạch tiêu thụ thực tế của khách hàng sử dụng nước không bao gồm khối lượng nước được hỗ trợ giá nước sạch theo quy định tại khoản 5 Điều này.

b) Tổng kinh phí cấp bù được tính dựa trên khối lượng nước sạch tiêu thụ thực tế của từng đối tượng sử dụng, có hóa đơn thu tiền nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Điều kiện cấp bù giá nước sạch nông thôn:

a) Giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thấp hơn giá thành sản xuất nước sạch nông thôn.

b) Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, có năng lực quản lý, khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ cho cộng đồng dân cư nông thôn theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Cách tính cấp bù giá nước sạch nông thôn:

a) Mức cấp bù giá tính cho 1m3 nước sạch là phần chênh lệch giữa giá tiêu thụ nước sạch và giá thành sản xuất nước sạch. Tùy vào mục đích sử dụng nước, mức tiêu thụ, địa bàn sử dụng sẽ có mức cấp bù giá khác nhau để áp dụng cho từng mục đích sử dụng.

b) Kinh phí cấp bù giá nước sạch tiêu thụ tính cho từng đối tượng sử dụng nước sạch với mục đích khác nhau bằng mức bù giá tính cho 1m3 nước sạch nhân với khối lượng nước tiêu thụ của đối tượng sử dụng.

c) Tổng kinh phí cấp bù giá nước sạch tiêu thụ bằng tổng tất cả kinh phí cấp bù tính cho từng đối tượng sử dụng nước sạch được phân theo mục đích sử dụng khác nhau thuộc khu vực nông thôn tại từng công trình cấp nước.

5. Phương thức cấp bù giá nước sạch nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương.

6. Phương thức hỗ trợ giá nước sạch nông thôn: Dựa trên khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng trên hóa đơn thu tiền nước, khách hàng sử dụng nước thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được trả lại số tiền nước ứng với 4 m3 nước tiêu thụ cho 01 hộ gia đình hoặc ứng với khối lượng nước sạch tiêu thụ thực tế trong trường hợp nhỏ hơn 4 m3 nước tiêu thụ.

Điều 38. Hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình

1. Các hình thức và đối tượng hỗ trợ bao gồm:

a) Hỗ trợ hộ gia đình nông thôn vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình tín dụng về nước sạch và vệ sinh nông thôn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

b) Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn.

c) Hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn đang sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào hoặc nguồn cấp nước khác chưa đạt quy chuẩn.

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng.

b) Nguồn lực hỗ trợ được huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và Nhân dân cùng thực hiện.

c) Hộ gia đình tự tổ chức thi công xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình và lắp đặt hệ thống xử lý nước hộ gia đình đảm bảo chất lượng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam.

3. Mức vay ưu đãi đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Mức hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tùy theo từng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và đảm bảo quy định sau đây:

a) Tối đa 70% giá trị thực tế nhưng không quá 05 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, gia đình chính sách.

b) Tối đa 50% giá trị thực tế nhưng không quá 04 triệu đồng/hộ đối với hộ cận nghèo.

c) Trường hợp hộ gia đình được hưởng nhiều mức hỗ trợ khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

5. Phương thức hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước hộ gia đình quy định như sau:

a) Căn cứ Quyết định giao vốn hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai hỗ trợ và hướng dẫn hộ gia đình lựa chọn mô hình công trình cấp nước quy mô hộ gia đình và công nghệ, thiết bị xử lý nước hộ gia đình.

b) Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước cho hộ gia đình theo quy định.

6. Các tổ chức tín dụng hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các hộ gia đình vay vốn tín dụng ưu đãi để xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Điều 39. Kinh phí thực hiện

1. Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kinh phí sự nghiệp để thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

2. Kinh phí lồng ghép hỗ trợ từ các Chương trình, dự án của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

3. Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ, các tổ chức trong và ngoài nước và kinh phí hợp pháp khác.

Chương V

CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Điều 40. Dữ liệu, báo cáo vận hành khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch

1. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm xây dựng, lưu trữ dữ liệu, hồ sơ liên quan đến kết quả vận hành khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch bao gồm:

a) Nhật ký vận hành khai thác công trình;

b) Số liệu về các chỉ số tiêu thụ điện, nước, xăng, dầu trong quá trình vận hành khai thác công trình;

c) Số liệu chi tiết về công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, đột xuất công trình;

d) Số liệu theo dõi thực hiện quy trình bảo đảm cấp nước an toàn, theo dõi quản lý số lượng, chất lượng nước và chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch;

đ) Số liệu về kết quả đăng ký đấu nối, lắp đặt đồng hồ đo nước, chỉ số nước tiêu thụ của khách hàng sử dụng nước; kết quả thu tiền nước; chi phí quản lý vận hành, sửa chữa, nâng cấp, thay thế thiết bị, tài sản của công trình.

e) Thông tin liên quan đến khách hàng sử dụng nước và các phản ánh, khiếu nại của khách hàng.

2. Đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm thực hiện các báo cáo quy định sau đây:

a) Báo cáo 01 lần/năm đối với các nội dung về kết quả nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước của công trình: Đơn vị cấp nước sạch nông thôn gửi báo cáo về cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Báo cáo 01 lần/năm đối với hoạt động vận hành, khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch của đơn vị, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kết quả thanh, kiểm tra (nếu có) trong năm: Đơn vị cấp nước sạch nông thôn gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn, tài nguyên nước thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

c) Báo cáo đột xuất khi xảy ra các sự cố trong vận hành khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng: Đơn vị cấp nước sạch nông thôn gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn có liên quan để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

d) Đối với trường hợp báo cáo đột xuất về thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt: Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

đ) Ủy ban nhân dân huyện, các đơn vị cấp nước sạch nông thôn, các cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn, tài nguyên nước, y tế, xây dựng, tài chính, kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, báo cáo liên quan theo quy định của Điều này khi thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 41. Dữ liệu, báo cáo kết quả thực hiện cấp nước sạch nông thôn

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện cấp nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn quốc đảm bảo thống nhất, thuận tiện cho việc tra cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn.

- Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn đảm bảo phù hợp với cơ sở dữ liệu chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại khoản 1 Điều này.

- Kinh phí xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về cấp nước sạch nông thôn quy định tại khoản 1, 2 Điều này được bố trí vốn ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

4. Thực hiện rà soát, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn:

a) Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn (sau đây gọi là Bộ chỉ số) là công cụ đánh giá thực hiện các chỉ tiêu về cấp nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn quốc.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, sửa đổi Bộ chỉ số phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

c) Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí rà soát, cập nhật kết quả thực hiện Bộ chỉ số từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách địa phương, nguồn vốn từ các chương trình, dự án về cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn rà soát, cập nhật kết quả thực hiện Bộ chỉ số hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

đ) Cơ quan, đơn vị được giao sử dụng kinh phí quy định tại điểm c khoản này chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.

5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn theo quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 42. Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển cấp nước sạch nông thôn ở cấp quốc gia.

b) Nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định trong Nghị định cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển.

c) Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động cấp nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn quốc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên phạm vi toàn quốc; chỉ đạo đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân nông thôn trong trường hợp thiên tai, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, biến đổi khí hậu.

d) Thực hiện điều tra cơ bản, ứng dụng khoa học công nghệ về cấp nước sạch nông thôn; dự báo tình hình thiếu nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn quốc hoặc vùng từ 2 tỉnh trở lên do ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, biến đổi khí hậu; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công về nước sạch nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án về cấp nước sạch nông thôn trong các Chương trình/dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước.

e) Thu thập, công bố và lưu trữ các báo cáo về cấp nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn quốc, các dữ liệu về dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai gây ảnh hưởng đến cấp nước sạch nông thôn.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan cân đối nguồn vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu hàng năm cho ngân sách địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

b) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn.

c) Đầu mối vận động nguồn vốn của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho đầu tư phát triển cấp nước sạch nông thôn theo thứ tự ưu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Bộ Tài chính

a) Hướng dẫn việc cấp, hỗ trợ tài chính cho các chính sách quy định tại Nghị định này.

b) Tổng hợp nhu cầu vốn sự nghiệp hàng năm của các địa phương để bố trí vốn cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

c) Cân đối ngân sách nhà nước để thực hiện trợ giá nước sạch nông thôn cho địa phương.

4. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách về cấp nước bảo đảm đồng bộ, thống nhất và gắn kết giữa cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn; phối hợp trong nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước sạch nông thôn.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Theo dõi, quản lý việc khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt; hướng dẫn, kiểm tra việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; giám sát các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các vi phạm về hành lang bảo vệ nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và xả thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

6. Bộ Y tế chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sức khoẻ cộng đồng; ban hành, sửa đổi quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn này trên phạm vi toàn quốc.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn và bố trí lồng ghép các Chương trình, dự án liên quan để hỗ trợ hoạt động cấp nước sạch nông thôn theo chính sách quy định tại Nghị định này.

Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển cấp nước sạch nông thôn tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề xuất và xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của địa phương từ nguồn ngân sách để thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong cấp nước sạch nông thôn theo quy định tại Nghị định này.

3. Chỉ đạo và thực hiện việc theo dõi, quản lý hoạt động cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn; phân công, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp dưới để thực hiện các quy định tại Nghị định này.

4. Ban hành danh mục các dự án cấp nước sạch nông thôn kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa, đối tác công tư; tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

5. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong cấp nước sạch nông thôn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo tuân theo quy định của Nghị định này, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.

6. Chỉ đạo lập và phê duyệt kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn nông thôn, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước sạch nông thôn đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch, khai thác, sử dụng tài nguyên nước đảm bảo an ninh nguồn nước.

7. Hàng năm, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đánh giá và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động cấp nước sạch nông thôn, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.

8. Đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện rà soát, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn, kinh phí thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn và chi phí xét nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Điều 44. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng…năm 2022.

2. Bãi bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014.

3. Bãi bỏ mục ...điều…. Nghị định số 117/ND-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Điều 46. Xử lý chuyển tiếp

1. Các dự án cấp nước sạch nông thôn đã được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật từ trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quyết định của cơ quan cấp có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan rà soát đánh giá năng lực vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này; tổ chức lập phương án giao, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

3. Đối với công trình cấp nước tập trung nông thôn đã giao cho đối tượng quản lý theo đúng quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và hoạt động hiệu quả nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực vận hành khai thác quy định tại Điều 17 Nghị định này thì đơn vị cấp nước sạch nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện năng lực vận hành khai thác đảm bảo quy định trong vòng 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

4. Đối với công trình cấp nước tập trung nông thôn đã giao cho đối tượng quản lý theo đúng quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đáp ứng yêu cầu về năng lực vận hành khai thác quy định tại Điều 17 Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã giao thực hiện.

5. Các trường hợp khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Các quy định khác với Nghị định này không còn hiệu lực thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, CN (2b).KN | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Phạm Minh Chính |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO