Phụ lục I: Cấu trúc và chuẩn dữ liệu của nhóm thông tin, dữ liệu tài nguyên nước quốc gia

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……/TT-BTNMT ngày …… tháng … năm …… của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về lưu vực sông

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Mã sông | MASONG | Số thực | Real |  |
| 2 | Cấp sông (SC, C1, C2, …C5) | CAPSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Tên sông, suối | TENSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Chảy ra | CHAYRA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Chiều dài (km) | CHIEUDAI | Số thực | Real |  |
| 6 | Diện tích lưu vực (km2) | DIENTICHLUUVUC | Số thực | Real |  |
| 7 | Tỉnh/Thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Loại sông, suối (Liên tỉnh, nội tỉnh, dọc biên giới, xuyên biên giới) | LOAISONGSUOI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

2. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về nguồn nước

2.1. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về danh mục nguồn nước thuộc các sông, suối, kênh, rạch

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Mã sông | MASONG | Số thực | Real |  |
| 2 | Tên sông, suối | TENSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Chảy ra | CHAYRA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Chiều dài (km) | CHIEUDAI | Số thực | Real |  |
| 5 | Chiều dài thuộc tỉnh/thành phố | CHIEUDAITHUOCTINH | Số thực | Real |  |
| 6 | Vị trí đầu sông - Toạ độ X | TOADOXDAUSONG | Số thực | Real |  |
| 7 | Vị trí đầu sông - Toạ độ Y | TOADOYDAUSONG | Số thực | Real |  |
| 8 | Vị trí đầu sông - Xã | XADAUSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Vị trí đầu sông - Huyện | HUYENDAUSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 10 | Vị trí đầu sông - Tỉnh | TINHDAUSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 11 | Vị trí cuối sông - Toạ độ X | TOADOXCUOISONG | Số thực | Real |  |
| 12 | Vị trí cuối sông - Toạ độ Y | TOADOYCUOISONG | Số thực | Real |  |
| 13 | Vị trí cuối sông - Xã | XACUOISONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 14 | Vị trí cuối sông - Huyện | HUYENCUOISONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 15 | Vị trí cuối sông - Tỉnh | TINHCUOISONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 16 | Loại nguồn nước (liên quốc gia, liên tỉnh, nội tỉnh) | LOAINGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 17 | Ghi chú (thể hiện thông tin sông xuyên biên giới, dọc biên giới với quốc gia khác) | GHICHU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

2.2. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về danh mục nguồn nước thuộc các hồ, ao, đầm, phá

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên hồ chứa | TENHOCHUA | Số thực | Real |  |
| 2 | Nguồn nước | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Diện tích mặt nước (Km2) | DIENTICHMATNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | WTB | Số thực | Real |  |
| 9 | Dung tích hữu ích (triệu m3) | WHI | Số thực | Real |  |
| 10 | Dung tích phòng lũ (triệu m3) | WPL | Số thực | Real |  |
| 11 | Mực nước dâng bình thường | MNDBT | Số thực | Real |  |
| 12 | Mực nước chết | MNC | Số thực | Real |  |
| 13 | Năm xây dựng | NAMXAYDUNG | Thời gian | DateTime |  |
| 14 | Đơn vị quản lý vận hành | DONVI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

2.3. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về nguồn nước là các tầng chứa nước

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên tầng chứa nước | TENTANGCHUANUOC | Số thực | Real |  |
| 2 | Loại chứa nước (lỗ hổng, khe nứt) | LOAICHUANUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Diện tích phân bố (km2) | WTB | Số thực | Real |  |
| 9 | Khoảng chiều sâu phân bố (m) | WHI | Số thực | Real |  |

3. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về hồ, ao, đầm, phá không được san lấp

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên hồ chứa | TENHOCHUA | Số thực | Real |  |
| 2 | Nguồn nước | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Diện tích mặt nước (Km2) | DIENTICHMATNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | WTB | Số thực | Real |  |
| 9 | Dung tích hữu ích (triệu m3) | WHI | Số thực | Real |  |
| 10 | Dung tích phòng lũ (triệu m3) | WPL | Số thực | Real |  |
| 11 | Mực nước dâng bình thường | MNDBT | Số thực | Real |  |
| 12 | Mực nước chết | MNC | Số thực | Real |  |
| 13 | Năm hoàn thành | NAMHOANTHANH | Thời gian | DateTime |  |
| 14 | Đơn vị quản lý vận hành | DONVI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 15 | Thuộc danh mục không san lấp | KHONGSANLAP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 16 | Quyết định | QUYETDINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 17 | Ghi chú | GHICHU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

4. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên nguồn nước | TENHOCHUA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 2 | Loại nguồn nước (ao, hồ, đầm, phá/ sông, suối, kênh, rạch) | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Đoạn phải cắm mốc hành lang bảo vệ (đoạn sông, suối, kênh, rạch) | DOANSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Phạm vi cắm mốc | PHAMVI | Số thực | Real |  |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Nằm trên phạm vi các thửa đất (theo bản đồ địa chính) | THUADAT | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Chức năng của hành lang | CHUCNANG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 10 | Ghi chú | GHICHU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

5. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về chức năng nguồn nước

5.1. Đối với nguồn nước là sông, suối, kênh, mương, rạch

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Mã sông | MASONG | Số thực | Real |  |
| 2 | Tên sông | TENSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Chảy ra | CHAYRA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Chiều dài (km) | CHIEUDAI | Số thực | Real |  |
| 5 | Vị trí điểm đầu - Toạ độ X | TOADOXDIEMDAU | Số thực | Real |  |
| 6 | Vị trí điểm đầu - Toạ độ Y | TOADOYDIEMDAU | Số thực | Real |  |
| 7 | Vị trí điểm đầu - Xã | XADIEMDAU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Vị trí điểm đầu - Huyện | HUYENDIEMDAU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Vị trí điểm đầu - Tỉnh | TINHDIEMDAU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 10 | Vị trí điểm cuối - Toạ độ X | TOADOXDIEMCUOI | Số thực | Real |  |
| 11 | Vị trí điểm cuối - Toạ độ Y | TOADOYDIEMCUOI | Số thực | Real |  |
| 12 | Vị trí điểm cuối - Xã | XADIEMCUOI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 13 | Vị trí điểm cuối - Huyện | HUYENDIEMCUOI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 14 | Vị trí điểm cuối - Tỉnh | TINHDIEMCUOI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 15 | Chức năng nguồn nước | CHUCNANGNGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 16 | Mục tiêu chất lượng nước | MUCTIEUCLN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

5.2. Đối với nguồn nước là hồ, ao, đầm, phá

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên hồ chứa | TENHOCHUA | Số thực | Real |  |
| 2 | Nguồn nước | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Diện tích mặt nước (Km2) | DIENTICHMATNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | WTB | Số thực | Real |  |
| 9 | Dung tích hữu ích (triệu m3) | WHI | Số thực | Real |  |
| 10 | Năm hoàn thành | NAMHOANTHANH | Thời gian | DateTime |  |
| 11 | Đơn vị quản lý vận hành | DONVI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 12 | Chức năng nguồn nước | CHUCNANGNGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 13 | Mục tiêu chất lượng nước | MUCTIEUCLN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

5.3. Đối với nguồn nước là các tầng chứa nước

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Vị trí, phạm vi quy định chức năng nguồn nước | PHAMVI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 2 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Tên tầng chứa nước | TENTANGCHUANUOC | Số thực | Real |  |
| 6 | Loại chứa nước (lỗ hổng, khe nứt) | LOAICHUANUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Chiều sâu phân bố (m) | CHIEUSAU | Số thực | Real |  |
| 8 | Chức năng nguồn nước | CHUCNANGNGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Mục tiêu chất lượng nước | MUCTIEUCLN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

6. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về dòng chảy tối thiểu

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên điểm | tendiem | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 2 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Toạ độ X | X | Số thực | Real |  |
| 6 | Toạ độ Y | Y | Số thực | Real |  |
| 7 | Tên nguồn nước | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Diện tích lưu vực tính đến vị trí xác định dòng chảy tối thiểu (Km2) | DIENTICHLV | Số thực | Real |  |
| 10 | Giá trị dòng chảy tối thiểu (m3/s) | QTT | Số thực | Real |  |

7. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về ngưỡng khai thác nước dưới đất

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên tầng chứa nước | TENTANGCHUANUOC | Số thực | Real |  |
| 2 | Loại chứa nước (lỗ hổng, khe nứt) | LOAICHUANUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Diện tích phân bố (km2) | DIENTICH | Số thực | Real |  |
| 9 | Khoảng chiều sâu phân bố (m) | CHIEUSAU | Số thực | Real |  |
| 10 | Ngưỡng giới hạn khai thác về lưu lượng (m3/ngày đêm) | NGUONGGIOIHANLL | Số thực | Real |  |
| 11 | Ngưỡng giới hạn khai thác về mực nước (m) | NGUONGGIOIHANMN | Số thực | Real |  |
| 12 | Quyết định phê duyệt ngưỡng giới hạn khai thác | QUYETDINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

8. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên vùng cấm/vùng hạn chế | TENVCHC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 2 | Diện tích vùng cấm/vùng hạn chế (km2) | DIENTICHVC | Số thực | Real |  |
| 3 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Phạm vi chiều sâu hoặc tầng chứa nước hạn chế khai thác (m) | PHAMVICHIEUSAU | Số thực | Real |  |
| 7 | Các biện pháp hạn chế khai thác | QUYETDINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

9. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về mặt cắt sông, suối

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Số hiệu mặt cắt | SOHIEUMC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 2 | Tên sông, suối | SONGSUOI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 3 | Thuộc lưu vực sông | LUUVUCSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Toạ độ X bờ trái | XBOTRAI | Số thực | Real |  |
| 5 | Toạ độ Y bờ trái | YBOTRAI | Số thực | Real |  |
| 6 | Toạ độ X bờ phải | XBOPHAI | Số thực | Real |  |
| 7 | Toạ độ Y bờ phải | YBOPHAI | Số thực | Real |  |
| 8 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 10 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 11 | Số hiệu điểm | SOHIEUDIEM | Số thực | Real |  |
| 12 | Khoảng cách (m) | KHOANGCACH | Số thực | Real |  |
| 13 | Cao độ đáy sông (m) | CAODODS | Số thực | Real |  |
| 14 | Thời gian đo | TIME | Thời gian | DateTime |  |
| 15 | Mực nước sông (m) | MNS | Số thực | Real |  |
| 16 | Đơn vị đo | DONVI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

10. Cấu trúc, kiểu của các lớp thông tin, dữ liệu quản lý về các loại bản đồ chuyên đề

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Loại thông tin dữ liệu bản đồ | LOAITHONGTIN | Chuỗi ký tự | CharacterString | Tên các lớp thông tin thể hiện trên bản đồ |
| 2 | Định dạng lớp thông tin | DINHDANG | Chuỗi ký tự | CharacterString | (PDF, SHP, GDB) - GDB (Geodatabase) là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia - SHP (Shape file) là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia |
| 3 | Nội dung lớp thông tin | LOPTHONGTIN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 4 | Kiểu thông tin | KIEUTHONGTIN | Chuỗi ký tự | CharacterString | Text, Polygon, Line, Point |
| 5 | Xã | XA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Thuộc tỉnh/thành phố | TINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Đơn vị tạo lập lớp thông tin | DONVITAOLAP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Năm tạo lập lớp thông tin | NAMTAOLAP | Thời gian | DateTime |  |

11. Cấu trúc, kiểu của thông tin, dữ liệu quản lý về kết quả kiểm kê, điều tra, đánh giá tài nguyên nước, quy hoạch về tài nguyên nước và các văn bản pháp luật về tài nguyên nước

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghị chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Số và ký hiệu văn bản/báo cáo | SOVAKYHIEU | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 2 | Ngày ban hành/phê duyệt | NGAYBANHANH | Thời gian | DateTime |  |
| 3 | Ngày hiệu lực | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime |  |
| 4 | Cơ quan ban hành/phê duyệt | COQUANBANHANH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 5 | Loại văn bản/báo cáo | LOAIVANBAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 6 | Tóm tắt nội dung | NOIDUNG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 7 | Phạm vi áp dụng | PHAMVIAPDUNG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 8 | Đơn vị xây dựng | DONVIXD | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| 9 | Định dạng thông tin lưu trữ | DINHDANG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

12. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về công trình khai thác tài nguyên nước

12.1. Công trình khai thác nước mặt thuộc trường hợp phải có giấy phép

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tên tổ chức/cá nhân chủ công trình | TOCHUCCANHAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Năm vận thành | NAMVANHANH | Số thực | Real |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Vị trí tọa độ - X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| Vị trí tọa độ - Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| Tên sông | TENSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu vực sông | LUUVUC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Cao trình đỉnh đập | CAOTRINHDINHDAP | Số thực | Real |  |
| Loại hình(Bê tông, đập đất, kết hợp) | LOAIHINHDAP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Cao trình ngưỡng tràn | CAOTRINHNGUONGTRAN | Số thực | Real |  |
| Có cửa van(có/không) | COCUAVAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Chế độ điều tiết (Ngày/tháng/năm) | DAP_CHEDODIEUTIET | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng xả lũ thiết kế | DAP_CLUULUONGLUTK | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng xả lũ kiểm tra | DAP_CLUULUONGLUKT | Số thực | Real |  |
| Dung tích chết(1000m3) | DAP_CDUNGTICHCHET | Số thực | Real |  |
| Dung tích tương ứng MNDBT(1000m3) | DAP_CDUNGTICHMNDBT | Số thực | Real |  |
| Dung tích tương ứng MNLKTt(1000m3) | DAP_CDUNGTICHMNLKTt | Số thực | Real |  |
| Số cửa cống | CONG_SOCUA | Số thực | Real |  |
| Kích thước các cống | CONG_KICHTHUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Cao trình ngưỡng | CONG_CAOTRINHNGUONG | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng thoát thiết kế | CONG_LUULUONGTHIETKE | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng cấp nước | CONG_LUULUONGCAPNUOC | Số thực | Real |  |
| Chế độ điều tiết(ngày/tháng/năm/nhiềunăm) | THUYDIEN_CHEDODIEUTIET | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Loại thủy điện(Sau đập, đường dẫn) | THUYDIEN_LOAI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Công suất (MW) | THUYDIEN_CONGSUATLONNHAT | Số thực | Real |  |
| Công suất đảm bảo (MW) | THUYDIEN_CONGSUATDAMBAO | Số thực | Real |  |
| Số tổ máy | THUDYIEN_SOTOMAY | Số thực | Real |  |
| Cột nước thiết kế | THUYDIEN_COTNUOCTHIETKE | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng phát điện tối đa(m3/s) | THUYDIEN_LUULUONGPHATDIENTOIDA | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng đảm bảo(m3/s) | THUYDIEN_LUULUONGPHATDIENDAMBAO | Số thực | Real |  |
| Công suất thiết kế (m3/s) | TRAMBOM_CONGSUATTHIETKE | Số thực | Real |  |
| Công suất ngày đêm(m3/ngày.đêm) | TRAMBOM_CONGSUATNGAYDEM | Số thực | Real |  |
| Cao trình đặt máy | TRAMBOM_CAOTRINHDATMAY | Số thực | Real |  |
| Mực nước thiết kế cửa hút | TRAMBOM_MUCNUOCBEHUTTK | Số thực | Real |  |
| Chế độ vận hành (Liên tục/gián đoạn) | TRAMBOM_CHEDOVANHANH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng thiết kế | KENH_LUULUONGTK | Số thực | Real |  |
| Chiều dài kênh | KENH_CHIEUDAI | Số thực | Real |  |
| Loại kênh(Bê tông, Đất, kết hợp) | KENH_Loaikenh | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Có cửa van(có/không) | KENH_COCUAVAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Phương thức khai thác | KENH_PHUONGTHUCKHAITHAC | Số thực | Real |  |
| Năm vận hành | KENH_THOIGIANVANHANH | Số thực | Real |  |
| Số giấy phép | GP_SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Ngày quyết định | GP_NGAYQUYETDINH | Thời gian | Date |  |
| Thời gian hiệu lực | GP_THOIGIANHIEULUC | Thời gian | Date |  |
| Thời gian kết thúc | GP_THOIGIANKETTHUC | Thời gian | Date |  |
| Số quyết định | QTVH_SOQUYETDINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị phê duyệt | QTVH_DONVIPHEDUYET | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Ngày phê duyệt | QTVH_NGAYPHEDUYET | Thời gian | Date |  |
| ID công trình trên hệ thống | SOLIEU_ID | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Thời gian bắt đầu hoàn tất kết nối | SOLIEU_THOIGIANHOANTHANH | Thời gian | Date |  |

12.2. Công trình khai thác nước biển thuộc trường hợp phải có giấy phép

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tên tổ chức/cá nhân chủ công trình | TOCHUCCANHAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Năm vận thành | NAMVANHANH | Số thực | Real |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Vị trí tọa độ - X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| Vị trí tọa độ - Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| Tên vùng biển | TENSONG | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Chế độ lấy nước | NHIETDIEN_CHEDODIEUTIET | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Điểm lấy nước(Xa bờ, ven bờ) | NHIETDIEN_LOAI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Công suất thô (MW) | NHIETDIEN_CONGSUATLONNHAT | Số thực | Real |  |
| Công suất tinh (MW) | NHIETDIEN_CONGSUATDAMBAO | Số thực | Real |  |
| Số tổ máy | NHIETDIEN_SOTOMAY | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng khai thác lớn nhất(m3/ngày.đêm) | NHIETDIEN_LUULUONGPHATDIENTOIDA | Số thực | Real |  |
| Số máy bơm | NHIETDIEN_SOMAYBOM | Số thực | Real |  |
| Điểm xả nước làm mát(Xa bờ, ven bờ) | NHIETDIEN_DIEMXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng xả lớn nhất(m3/ngày.đêm) | NHIETDIEN_LULUONGLONNHAT | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Công suất thiết kế (m3/s) | TRAMBOM_CONGSUATTHIETKE | Số thực | Real |  |
| Công suất ngày đêm(m3/ngày.đêm) | TRAMBOM_CONGSUATNGAYDEM | Số thực | Real |  |
| Cao trình đặt máy | TRAMBOM_CAOTRINHDATMAY | Số thực | Real |  |
| Mực nước thiết kế cửa hút | TRAMBOM_MUCNUOCBEHUTTK | Số thực | Real |  |
| Chế độ vận hành (Liên tục/gián đoạn) | TRAMBOM_CHEDOVANHANH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng thiết kế | KENH_LUULUONGTK | Số thực | Real |  |
| Chiều dài kênh | KENH_CHIEUDAI | Số thực | Real |  |
| Loại kênh(Bê tông, Đất, kết hợp) | KENH_Loaikenh | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Có cửa van(có/không) | KENH_COCUAVAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Phương thức khai thác | KENH_PHUONGTHUCKHAITHAC | Số thực | Real |  |
| Năm vận hành | KENH_THOIGIANVANHANH | Số thực | Real |  |
| Mục đích khai thác | MUCDICHKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Chế độ khai thác | CHEDOKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Phương thức khai thác | PHUONGTHUCKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số giấy phép | GP_SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Ngày quyết định | GP_NGAYQUYETDINH | Thời gian | Date |  |
| Thời gian hiệu lực | GP_THOIGIANHIEULUC | Thời gian | Date |  |
| Thời gian kết thúc | GP_THOIGIANKETTHUC | Thời gian | Date |  |
| Số quyết định | QTVH_SOQUYETDINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị phê duyệt | QTVH_DONVIPHEDUYET | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Ngày phê duyệt | QTVH_NGAYPHEDUYET | Thời gian | Date |  |

12.3. Công trình khai thác nước nước dưới đất thuộc trường hợp phải có giấy phép

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tên tổ chức/cá nhân chủ công trình | TOCHUCCANHAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Năm vận thành | NAMVANHANH | Số thực | Real |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Vị trí tọa độ - X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| Vị trí tọa độ - Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| Lưu vực | LUUVUC | Số thực | Real |  |
| Tầng chứa nước | TANGCHUANUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số giếng | GIENGNN_SOGIENG | Số thực | Real |  |
| Chiều sâu các giếng G1,G2,G3,…Gn (H1,H2,H3,…Hn) | GIENGKT_CHIEUSAU | Số thực | Real |  |
| Tọa độ X các giếng G1,G2,G3,…Gn (X1,X2,X3,…Xn) | GIENGKT_TOADOX | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tọa độ Y các giếng G1,G2,G3,…Gn (Y1,Y2,Y3,…Yn) | GIENGKT_TOADOY | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số giếng | GIENGQT_SOGIENG | Số thực | Real |  |
| Tọa độ X các giếng G1,G2,G3,…Gn (X1,X2,X3,…Xn) | GIENGQT_TOADOX | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tọa độ Y các giếng G1,G2,G3,…Gn (Y1,Y2,Y3,…Yn) | GIENGQT_TOADOy | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Mục đích khai thác | MUCDICH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tổng lưu lượng khai thác | LUULUONGKHAITHAC | Số thực | Real |  |
| Chế độ khai thác | CHEDOKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Phương thức khai thác | PHUONGTHUCKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Thời gian vận hành | THOIGIANVANHANH | Thời gian | Date |  |
| Tình hình cấp Giấy phép (Có/không) | TINHHINHGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số giấy phép | GP_SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Ngày quyết định | GP_NGAYQUYETDINH | Thời gian | Date |  |
| Thời gian hiệu lực | GP_THOIGIANHIEULUC | Thời gian | Date |  |
| Thời gian kết thúc | GP_THOIGIANKETTHUC | Thời gian | Date |  |
| ID công trình trên hệ thống | SOLIEU_ID | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Thời gian bắt đầu hoàn tất kết nối | SOLIEU_THOIGIANHOANTHANH | Thời gian | Date |  |

12.4. Công trình khai thác nước dưới đất của hộ gia đình thuộc trường hợp phải kê khai

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số thửa đất | SOTHUADAT | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Chiều sâu giếng | CHIEUSAUGIENG | Số thực | Real |  |
| Số người sử | SONGUOISDUNG | Số thực | Real |  |
| Tình trạng chất lượng nước | TINHHINHCHATLUONGNUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tình trạng kê khai | TINHHINHKEKHAI | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

12.5. Công trình khai thác nước dưới đất, nước mặt thuộc trường hợp phải đăng ký

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Loại công trình (Nước mặt, nước ngầm) | LOAICONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng khai thác(m3/ngày.đêm) | LUULUONGKHAITHAC | Số thực | Real |  |
| Mục đích khai thác | MUCDICHKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số lượng giếng | SOLUONGGIENG | Số thực | Real |  |
| Chiều sâu giếng | CHIEUSAUGIENG | Số thực | Real |  |
| Tình trạng đăng kí | TINHTRANGDK | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

12.6. Công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng, bơm hút nước để tháo khô mỏ) thuộc trường hợp phải đăng ký

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tên tổ chức/cá nhân chủ công trình | TOCHUCCANHAN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Loại công trình | LOAICONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số lượng giếng | SOLUONGGIENG | Số thực | Real |  |
| chiều sâu giếng | CHIEUSAUGIENG | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng khai thác(m3/ngày.đêm) | LUULUONGKHAITHAC | Số thực | Real |  |
| Mục đích khai thác | MUCDICHKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tình trạng đăng kí | TINHTRANGDK | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

12.7. Công trình khai thác nước mặt thuộc trường hợp phải đăng ký

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tổ chức cá nhân | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Loại công trình | LOAICONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Vị trí tọa độ - X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| Vị trí tọa độ - Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| Cấp sông khai thác(C1,C2,C3,C4,C5,PL) | CAPSONG |  |  |  |
| Tên nguồn nước |  |  |  |  |
| Cao trình đỉnh đập | CAOTRINHDINHDAP | Số thực | Real |  |
| Loại hình(Bê tông, đập đất, kết hợp) | LOAIHINHDAP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng xả lũ thiết kế | DAP_CLUULUONGLUTK | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng xả lũ kiểm tra | DAP_CLUULUONGLUKT | Số thực | Real |  |
| Dung tích chết(1000m3) | DAP_CDUNGTICHCHET | Số thực | Real |  |
| Dung tích tương ứng MNDBT(1000m3) | DAP_CDUNGTICHMNDBT | Số thực | Real |  |
| Dung tích tương ứng MNLKTt(1000m3) | DAP_CDUNGTICHMNLKTt | Số thực | Real |  |
| Số cửa cống | CONG_SOCUA | Số thực | Real |  |
| Công suất thiết kế (m3/s) | TRAMBOM_CONGSUATTHIETKE | Số thực | Real |  |
| Công suất ngày đêm(m3/ngày.đêm) | TRAMBOM_CONGSUATNGAYDEM | Số thực | Real |  |
| Chế độ vận hành (Liên tục/gián đoạn) | TRAMBOM_CHEDOVANHANH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số cửa cống | CONG_SOCUA | Số thực | Real |  |
| Kích thước các cống | CONG_KICHTHUOC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Lưu lượng cấp nước | CONG_LUULUONGCAPNUOC | Số thực | Real |  |
| Mục đích khai thác | MUCDICHKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tình trạng đăng kí | TINHTRANGDK | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

12.8. Công trình khai thác nước biển thuộc trường hợp phải đăng ký

| Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tổ chức cá nhân | TOCHUC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Loại công trình | LOAICONGTRINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị thôn/TDP | THONTDP | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp xã/TT/Phường | CAPXA | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp huyện/TP/TX | CAPHUYEN | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Đơn vị cấp Tỉnh/TPTW | CAPTINH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Vị trí tọa độ - X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| Vị trí tọa độ - Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| Công suất thiết kế (m3/s) | TRAMBOM_CONGSUATTHIETKE | Số thực | Real |  |
| Công suất ngày đêm(m3/ngày.đêm) | TRAMBOM_CONGSUATNGAYDEM | Số thực | Real |  |
| Cao trình đặt máy | TRAMBOM_CAOTRINHDATMAY | Số thực | Real |  |
| Mực nước thiết kế cửa hút | TRAMBOM_MUCNUOCBEHUTTK | Số thực | Real |  |
| Chế độ vận hành (Liên tục/gián đoạn) | TRAMBOM_CHEDOVANHANH | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Số cửa cống | CONG_SOCUA | Số thực | Real |  |
| Lưu lượng cấp nước | CONG_LUULUONGCAPNUOC | Số thực | Real |  |
| Mục đích khai thác | MUCDICHKHAITHAC | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |
| Tình trạng đăng kí | TINHTRANGDK | Chuỗi ký tự | CharacterString |  |

13. Cấu trúc, kiểu thông tin, dữ liệu về bản kê khai, giấy đăng ký, giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước

13.1. Cấu trúc thông tin giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| I | Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt |
| 1 | Số giấy phép | SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | String | Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND |
| 2 | Ngày ký giấy phép | NGAYKY | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký Giấy phép |
| 3 | Thời hạn cấp phép | THOIHAN | Chuỗi ký tự | String | Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm |
| 4 | Ngày hết hạn | NGAYHETHAN | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép hết hạn |
| 5 | Ngày bắt đầu hiệu lực | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực |
| 6 | Tên chủ giấy phép | TENCHUGP | Chuỗi ký tự | String | Tên của chủ giấy phép |
| 7 | Địa chỉ chủ giấy phép | DIACHI | Chuỗi ký tự | String | Địa chỉ của chủ giấy phép |
| 8 | Loại hình cấp phép | LOAIGP | Số nguyên | Integer | Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm: 1: Cấp mới;2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh |
| 9 | Số giấy phép cũ | SOGPCU | Chuỗi ký tự | String | Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ |
| 10 | Ngày ký giấy phép cũ | NGAYKYGPCU | Thời gian | DateTime | Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ |
| 11 | Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | String | Tên của công trình |
| 12 | Địa điểm công trình | DIADIEMCT | Chuỗi ký tự | String | Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh) |
| 13 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 14 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 15 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 16 | Danh sách hạng mục | DSHANGMUC | Chuỗi ký tự | String | Những hạng mục chính của công trình (đập, cửa lấy nước, nhà máy,...) |
| 17 | Nguồn nước khai thác, sử dụng | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | String | Nguồn nước khai thác, sử dụng: tên sông/ suối/ kênh/ rạch/ hồ/ ao/ đầm/ phá; nêu rõ sông/suối là phụ lưu, phân lưu, thuộc hệ thống sông nào; trường hợp công trình có chuyển nước thì nêu rõ cả tên nguồn nước tiếp nhận. |
| 18 | Thuộc hệ thống sông | THUOCHTS | Chuỗi ký tự | String | Thuộc hệ thống sông. Ví dụ: sông Hồng |
| 19 | Thuộc lưu vực sông | THUOCLVS | Chuỗi ký tự | String | Thuộc lưu vực sông. VD: Sông Hồng |
| 20 | Lượng nước khai thác, sử dụng | LUONGNUOCKT | Số thực động | Float | Lượng nước khai thác, sử dụng được cấp phép |
| 21 | Loại hình công trình khai thác, sử dụng nước | LOAICTKT | Chuỗi ký tự | String | Mô tả loại hình công trình khai thác, sử dụng nước (Thủy điện; Hồ chứa; Trạm bơm; Bai đập; Cống; Trạm cấp nước; Nhà máy nước) |
| 22 | Mục đích khai thác, sử dụng nước | MUCDICH | Chuỗi ký tự | String | Mô tả mục đích khai thác, sử dụng nước: cấp nước sinh hoạt, tưới, sản xuất công nghiệp, phát điện, nuôi trồng thủy sản...Trường hợp công trình khai thác, sử dụng nước cho nhiều mục đích thì nêu rõ từng mục đích sử dụng |
| 23 | Lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu | DCTT | Số thực động | Float | Lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu (m3/s). Lưu ý: chỉ áp dụng với loại hình công trình có hồ chứa, đập dâng |
| 24 | Thời gian bắt đầu vận hành | THOIGIANBATDAU | Chuỗi ký tự | String | Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành |
| 25 | Chế độ khai thác, sử dụng nước mặt | CHEDOKT | Chuỗi ký tự | String | Chế độ khai thác, sử dụng nước mặt: trình bày chế độ khai thác, sử dụng nước của công trình cho từng mục đích theo các thời kỳ trong năm (thời gian, lưu lượng và lượng nước khai thác trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất) |
| 26 | Phương thức khai thác, sử dụng nước mặt | PHUONGTHUC | Chuỗi ký tự | String | Phương thức khai thác, sử dụng nước mặt: mô tả phương thức lấy nước, dẫn nước, chuyển nước bằng các hạng mục chính của công trình |
| 27 | Số quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác | QDTCQ | Chuỗi ký tự | String | Số quyết định phê duyệt: Ví dụ: 200/QĐ-TNN |
| 28 | Ngày ký quyết định tiền cấp quyền khai thác | NGAYKYTCQ | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký quyết định |
| 29 | Tổng số tiền cấp quyền khai thác | SOTIENCQ | Dữ liệu số lớn | BigInt | Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được phê duyệt (đồng) |
| II | Hạng mục công trình |
| 1 | Tên hạng mục | HANGMUC | Chuỗi ký tự | String | Tên hạng mục |
| 2 | X | TOADOX | Số thực động | Float | Tọa độ X |
| 3 | Y | TOADOY | Số thực động | Float | Tọa độ Y |

13.2. Cấu trúc thông tin giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| I | Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất |
| 1 | Số giấy phép | SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | String | Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND |
| 2 | Ngày ký giấy phép | NGAYKY | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký Giấy phép |
| 3 | Ngày bắt đầu hiệu lực | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực |
| 4 | Thời gian cấp phép | THOIGIANCP | Chuỗi ký tự | String | Thời gian cấp phép. VD: 5 năm |
| 5 | Ngày hết hạn | NGAYHETHAN | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực |
| 6 | Tên chủ giấy phép | TENCHUGP | Chuỗi ký tự | String | Tên của chủ giấy phép |
| 7 | Địa chỉ chủ giấy phép | DIACHI | Chuỗi ký tự | String | Địa chỉ của chủ giấy phép |
| 8 | Loại hình cấp phép | LOAIGP | Số nguyên | Integer | Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm: 1: Cấp mới;2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh |
| 9 | Số giấy phép cũ | SOGPCU | Chuỗi ký tự | String | Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ |
| 10 | Ngày ký giấy phép cũ | NGAYKYGPCU | Thời gian | DateTime | Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ |
| 11 | Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | String | Tên của công trình |
| 12 | Địa điểm công trình | DIADIEMCT | Chuỗi ký tự | String | Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh) |
| 13 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 14 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 15 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 16 | Danh sách giếng | DANHSACHGIENG | Chuỗi ký tự | String | Danh sách giếng |
| 17 | Tổng số giếng khai thác | TONGSOGIENG | Số nguyên | Integer | Tổng số giếng khai thác |
| 18 | Thời gian bắt đầu vận hành | THOIGIANVANHANH | Chuỗi ký tự | String | Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành |
| 19 | Lưu lượng nước khai thác theo từng mục đích khai thác, sử dụng | LUONGNUOCKT | Chuỗi ký tự | String | Lưu lượng nước khai thác theo từng mục đích khai thác, sử dụng nước dưới đất |
| 20 | Tầng chứa nước khai thác | TANGCHUANUOC | Chuỗi ký tự | String | Tên tầng chứa nước khai thác. Ví dụ: Holocen (qh) |
| 21 | Tổng lưu lượng khai thác, sử dụng lớn nhất | TONGLUONGKTMAX | Số thực động | Float | Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất (m3/ngày đêm) |
| 22 | Số quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác | QDTCQ | Chuỗi ký tự | String | Số quyết định phê duyệt: Ví dụ: 100/QĐ-TNN |
| 23 | Ngày ký quyết định tiền cấp quyền khai thác | NGAYKYTCQ | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký quyết định |
| 24 | Tổng số tiền cấp quyền khai thác | SOTIENCQ | Dữ liệu số lớn | BigInt | Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được phê duyệt (đồng) |
| II | Giếng |
| 1 | Số hiệu giếng | SOHIEUGIENG | Chuỗi ký tự | String | Số hiệu giếng |
| 2 | X | TOADOX | Số thực động | Float | Tọa độ X |
| 3 | Y | TOADOY | Số thực động | Float | Tọa độ Y |
| 4 | Lưu lượng khai thác | LUULUONG | Số thực động | Float | Lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm) |
| 5 | Chiều sâu mực nước tĩnh | CHIEUSAUMNTINH | Số thực động | Float | Chiều sâu mực nước tĩnh (m) |
| 6 | Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép | CHIEUSAUMNDONG | Số thực động | Float | Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép (m) |
| 7 | Tầng chứa nước khai thác | TANGCHUANUOC | Chuỗi ký tự | String | Tầng chứa nước khai thác |

13.3. Cấu trúc thông tin giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| I | Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển |
| 1 | Số giấy phép | SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | String | Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND |
| 2 | Ngày ký giấy phép | NGAYKY | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký Giấy phép |
| 3 | Thời hạn cấp phép | THOIGIANCP | Chuỗi ký tự | String | Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm |
| 4 | Ngày bắt đầu hiệu lực | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực |
| 5 | Ngày hết hạn | NGAYHETHAN | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực |
| 6 | Tên chủ giấy phép | TENCHUGP | Chuỗi ký tự | String | Tên của chủ giấy phép |
| 7 | Địa chỉ chủ giấy phép | DIACHI | Chuỗi ký tự | String | Địa chỉ của chủ giấy phép |
| 8 | Loại hình cấp phép | LOAIGP | Số nguyên | Integer | Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm: 1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh |
| 9 | Số giấy phép cũ | SOGPCU | Chuỗi ký tự | String | Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ |
| 10 | Ngày ký giấy phép cũ | NGAYKYGPCU | Thời gian | DateTime | Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ |
| 11 | Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | String | Tên của công trình |
| 12 | Địa điểm công trình | DIADIEMCT | Chuỗi ký tự | String | Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh) |
| 13 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 14 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 15 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 16 | Danh sách hạng mục | DANHSACHHANGMUC |  | Hạng mục công trình | Danh sách hạng mục công trình |
| 17 | Nguồn nước khai thác | NGUONNUOC | Chuỗi ký tự | String | Nguồn nước khai thác. Ví dụ: cửa biển Hàm Thuận |
| 18 | Thời gian bắt đầu vận hành | THOIGIANVANHANH | Chuỗi ký tự | String | Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành |
| 19 | Lưu lượng nước khai thác sử dụng | LUONGNUOCKT | Số thực động | Float | Lưu lượng nước khai thác sử dụng (m3/ng.đêm) |
| 20 | Mục đích khai thác, sử dụng nước | MUCDICHKT | Chuỗi ký tự | String | Mô tả mục đích khai thác, sử dụng nước |
| 21 | Chế độ khai thác sử dụng | CHEDOKT | Chuỗi ký tự | String | Mô tả chế độ khai thác sử dụng |
| 22 | Phương thức khai thác, sử dụng | PHUONGTHUCKT | Chuỗi ký tự | String | Phương thức khai thác, sử dụng nước biển |
| II | Giếng |
| 1 | Tên hạng mục | HANGMUC | Chuỗi ký tự | String | Tên hạng mục |
| 2 | X | TOADOX | Số thực động | Float | Tọa độ X |
| 3 | Y | TOADOY | Số thực động | Float | Tọa độ Y |

13.4. Cấu trúc Thông tin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 và còn hiệu lực)

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| I | Giấy phép xả nước thải |
| 1 | Số giấy phép | SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | String | Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND |
| 2 | Ngày ký giấy phép | NGAYKY | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký Giấy phép |
| 3 | Thời hạn cấp phép | THOIHAN | Chuỗi ký tự | String | Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm |
| 4 | Ngày bắt đầu hiệu lực | NGAYHETHAN | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực |
| 5 | Ngày hết hạn | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực |
| 6 | Tên chủ giấy phép | TENCHUGP | Chuỗi ký tự | String | Tên của chủ giấy phép |
| 7 | Địa chỉ chủ giấy phép | DIACHI | Chuỗi ký tự | String | Địa chỉ của chủ giấy phép |
| 8 | Loại hình cấp phép | LOAIGP | Số nguyên | Integer | Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm: 1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh |
| 9 | Số giấy phép cũ | SOGPCU | Chuỗi ký tự | String | Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ |
| 10 | Ngày ký giấy phép cũ | NGAYKYGPCU | Thời gian | DateTime | Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ |
| 11 | Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | String | Tên của công trình |
| 12 | Địa điểm công trình | DIADIEMCT | Chuỗi ký tự | String | Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh) |
| 13 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 14 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 15 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 16 | Thời gian bắt đầu vận hành | THOIGIANVANHANH | Chuỗi ký tự | String | Ngày/tháng/năm công trình bắt đầu đi vào vận hành |
| 17 | Danh sách điểm xả thải | DIEMXATHAI | Chuỗi ký tự | String | Danh sách điểm xả thải |
| 18 | Nguồn tiếp nhận | NGUONTIEPNHAN | Chuỗi ký tự | String | Nguồn tiếp nhận nước thải. Ví dụ: suối Sập |
| 19 | Thuộc sông | THUOCSONG | Chuỗi ký tự | String | Thuộc sông. Ví dụ: Sông Hồng |
| 20 | Thuộc lưu vực sông | THUOCLVS | Chuỗi ký tự | String | Thuộc lưu vực sông. Ví dụ: Sông Hồng |
| 21 | Lưu lượng nước thải lớn nhất | LUONGNUOCTHAILONNHAT | Số thực động | Float | Lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/ng.đêm) |
| 22 | Loại hình nước thải | LOAIHINHNUOCTHAI | Chuỗi ký tự | String | Mô tả loại hình nước thải. Ví dụ: Nước thải công nghiệp |
| 23 | Chế độ xả nước thải | CHEDOXT | Chuỗi ký tự | String | Mô tả chế độ xả nước thải (liên tục, giờ/ng.đêm). Ví dụ: liên tục, 24 giờ/ngày đêm |
| 24 | Phương thức xả nước thải | PHUONGTHUCXT | Chuỗi ký tự | String | Mô tả phương thức xả nước thải. Ví dụ: tự chảy, xả mặt, xả ven bờ |
| 25 | Chất lượng nước thải | CHATLUONGNUOCTHAI | Chuỗi ký tự | String | Mô tả chất lượng nước thải qui định trong giấy phép. Ví dụ: Không vượt QCVN 40:2011/BTNMT loại B,Kq=0.9;Kf=0.9 |
| II | Hạng mục công trình |
| 1 | Số hiệu | SOHIEU | Chuỗi ký tự | String | Số hiệu điểm xả thải |
| 2 | Địa điểm | DIADIEM | Chuỗi ký tự | String | Địa điểm xả thải |
| 3 | X | TOADOX | Số thực động | Float | Tọa độ X |
|  | Y | TOADOY | Số thực động | Float | Tọa độ Y |

13.5. Cấu trúc thông tin giấy phép thăm dò nước dưới đất

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Số giấy phép | SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | String | Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND |
| 2 | Ngày ký giấy phép | NGAYKY | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký Giấy phép |
| 3 | Thời hạn cấp phép | THOIGIANCP | Chuỗi ký tự | String | Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm |
| 4 | Ngày bắt đầu hiệu lực | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực |
| 5 | Ngày hết hạn | NGAYHETHAN | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực |
| 6 | Tên chủ giấy phép | TENCHUGP | Chuỗi ký tự | String | Tên của chủ giấy phép |
| 7 | Địa chỉ chủ giấy phép | DIACHI | Chuỗi ký tự | String | Địa chỉ của chủ giấy phép |
| 8 | Loại hình cấp phép | LOAIGP | Số nguyên | Integer | Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm: 1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh |
| 9 | Số giấy phép cũ | SOGPCU | Chuỗi ký tự | String | Lịch sử cấp phép - số giấy phép cũ |
| 10 | Ngày ký giấy phép cũ | NGAYKYGPCU | Thời gian | DateTime | Lịch sử cấp phép - ngày ký giấy phép cũ |
| 11 | Tên công trình | TENCONGTRINH | Chuỗi ký tự | String | Tên của công trình |
| 12 | Địa điểm công trình | DIADIEMCT | Chuỗi ký tự | String | Vị trí của công trình (xã, huyện, tỉnh) |
| 13 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 14 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 15 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 16 | Mục đích thăm dò | MUCDICHTHAMDO | Chuỗi ký tự | String | Mục đích của việc thăm dò nước dưới đất |
| 17 | Quy mô thăm dò | QUYMOTHAMDO | Chuỗi ký tự | String | Số lượng giếng, tổng lưu lượng nước thăm dò |
| 18 | Tầng chứa nước thăm dò | TANGCHUANUOCTD | Chuỗi ký tự | String | Tên tầng chứa nước thăm dò. Ví dụ: Holocen (qh) |

13.6. Cấu trúc thông tin giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Số giấy phép | SOGIAYPHEP | Chuỗi ký tự | String | Số giấy phép. Ví dụ: 206/GP-UBND |
| 2 | Ngày ký giấy phép | NGAYKY | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm ký Giấy phép |
| 3 | Thời hạn cấp phép | THOIGIANCP | Chuỗi ký tự | String | Thời hạn cấp phép của giấy phép. Ví dụ: 5 năm |
| 4 | Ngày bắt đầu hiệu lực | NGAYHIEULUC | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm giấy phép có hiệu lực |
| 5 | Ngày hết hạn | NGAYHETHAN | Thời gian | DateTime | Ngày/tháng/năm Giấy phép hết hiệu lực |
| 6 | Tên chủ giấy phép | TENCHUGP | Chuỗi ký tự | String | Tên của chủ giấy phép |
| 7 | Địa chỉ chủ giấy phép | DIACHI | Chuỗi ký tự | String | Địa chỉ của chủ giấy phép |
| 8 | Loại hình cấp phép | LOAIGP | Số nguyên | Integer | Loại hình cấp phép của giấy phép, gồm: 1: Cấp mới; 2: Cấp lại; 3: Gia hạn; 4: Điều chỉnh |
| 9 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 10 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 11 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 12 | Quy mô hành nghề | QUYMOHANHNGHE | Chuỗi ký tự | String | Quy mô hành nghề (nhỏ, vừa, lớn) |

14. Cấu trúc thông tin, dữ liệu từ các trạm, điểm quan trắc tài nguyên nước nước dưới đất

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên trạm | TENTRAM | Chuỗi ký tự | String |  |
| 2 | Địa chỉ trạm | DIACHITRAM | Chuỗi ký tự | String |  |
| 3 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String |  |
| 4 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String |  |
| 5 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String |  |
| 6 | Toạ độ X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| 7 | Toạ độ Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| 8 | Chiều sâu giếng | CHIEUSAUGIENG | Số thực | Real |  |
| 9 | Tầng chứa nước | TANGCHUANUOC | Chuỗi ký tự | String |  |
| 10 | Vùng quan trắc | VUNGQT | Chuỗi ký tự | String |  |
| 11 | Thời gian bắt đầu quan trắc | THOIGIANBATDAU | Thời gian | DateTime |  |
| 12 | Số liệu mực nước | MUCNUOC | Số thực | Real |  |
| 13 | Số liệu trữ lượng | TRULUONG | Số thực | Real |  |
| 14 | Chất lượng nước | CHATLUONGNUOC | Chuỗi ký tự | String |  |

15. Cấu trúc thông tin, dữ liệu từ các trạm quan trắc tài nguyên nước nước mặt

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| 1 | Tên trạm | TENTRAM | Chuỗi ký tự | String |  |
| 2 | Địa chỉ trạm | DIACHITRAM | Chuỗi ký tự | String |  |
| 3 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String |  |
| 4 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String |  |
| 5 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String |  |
| 6 | Toạ độ X | TOADOX | Số thực | Real |  |
| 7 | Toạ độ Y | TOADOY | Số thực | Real |  |
| 8 | Mực nước | MUCNUOC | Số thực | Real |  |
| 9 | Lưu lượng | LUULUONG | Số thực | Real |  |
| 10 | Chất lượng nước | CHATLUONGNUOC | Chuỗi ký tự | String |  |

Phụ lục II: Yêu cầu đối với thiết bị/hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……/TT-BTNMT ngày …… tháng … năm …… của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Thông tin trạm quan trắc, thông số đo và số liệu đo của công trình khai thác tài nguyên nước

| STT | Mô tả | Tên trường thông tin | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Việt | Tiếng Anh |  |
| I | Trạm quan trắc/Điểm quan trắc |
| 1 | Tên trạm | TENTRAM | Chuỗi ký tự | String | Tên trạm quan trắc |
| 2 | Ký hiệu | KYHIEU | Chuỗi ký tự | String | Ký hiệu trạm quan trắc |
| 3 | Loại trạm | LOAITRAM | Chuỗi ký tự | String | Loại trạm quan trắc: Đo lưu lượng, mực nước, chất lượng nước. |
| 4 | Ký hiệu công trình | KYHIEUCT | Chuỗi ký tự | String | Ký hiệu công trình chứa trạm quan trắc |
| 5 | Vị trí | VITRI | Chuỗi ký tự | String | Vị trí của trạm (xã, huyện, tỉnh) |
| 6 | Mã tỉnh | TINH | Chuỗi ký tự | String | Mã tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 7 | Mã huyện | HUYEN | Chuỗi ký tự | String | Mã huyện theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 8 | Mã xã | XA | Chuỗi ký tự | String | Mã xã theo danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục Thống kê |
| 9 | Tọa độ X | TOADOX | Số thực động | Float | Tọa độ X của trạm theo hệ quy chiếu tương ứng |
| 10 | Tọa độ Y | TOADOY | Số thực động | Float | Tọa độ Y của trạm theo hệ quy chiếu tương ứng |
| 11 | Thông số | THONGSO | Chuỗi ký tự | String | Các thông số đo của trạm quan trắc |
| 12 | Đường dẫn Camera | DUONGDANCAMERA | Chuỗi ký tự | String | Đường dẫn Camera của trạm quan trắc |
| 13 | Trạng thái | TRANGTHAI | Dữ liệu sông nguyên | Int | Trạng thái hoạt động của trạm quan trắc: 0 - Chưa hoạt động, 1 - Đang hoạt động, 2 - Dừng hoạt động |
| II | Thông số đo |
| 1 | Tên thông số | TENTHONGSO | Chuỗi ký tự | String | Tên của thông số đo |
| 2 | Ký hiệu | KYHIEU | Chuỗi ký tự | String | Ký hiệu thông số đo |
| 3 | Đơn vị đo | DONVIDO | Chuỗi ký tự | String | Đơn vị tính của thông số đo |
| 4 | Tần suất | TANSUAT | Chuỗi ký tự | String | Tần suất truyền dữ liệu |
| 5 | Kiểu kết nối | KIEUKETNOI | Dữ liệu sông nguyên | Int | Kiểu kết nối truyền số liệu: 0 - FTP, 1 - Webservice, 2 - Nhập định kỳ |
| III | Số liệu đo |
| 1 | Ký hiệu trạm | KYHIEUTRAM | Chuỗi ký tự | String | Ký hiệu trạm quan trắc |
| 2 | Ký hiệu thông số | KYHIEUTHONGSO | Chuỗi ký tự | String | Ký hiệu thông số đo |
| 3 | Giá trị đo | GIATRIDO | Số thực động | Float | Giá trị đo của thông số |
| 4 | Đơn vị tính | DONVITINH | Chuỗi ký tự | String | Đơn vị tính của thông số đo |
| 5 | Thời gian đo | THOIGIANDO | Thời gian | DateTime | Thời gian đo |
| 6 | Trạng thái thiết bị | TRANGTHAITB | Chuỗi ký tự | String | Trạng thái của thiết bị đo: 00 - Đang đo , 01 - Hiệu chuẩn, 02 - Lỗi thiết bị |

II. Yêu cầu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (data logger)

Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại các cơ sở lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

1. Việc nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước tại data logger:

a) Hệ thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển (data controller), không kết nối thông qua thiết bị khác; mô hình theo mục 1 phần II của phụ lục này;

b) Tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số (digital);

c) Bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 30 ngày dữ liệu gần nhất. Các dữ liệu lưu giữ tối thiểu gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

d) Bảo đảm hiển thị và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở.

2. Việc truyền dữ liệu quan trắc tài nguyên nước:

a) Truyền dữ liệu theo phương thức FTP, SFTP, FTPS hoặc Web Service (khuyến nghị dùng phương thức Web Service) tới hệ thống giám sát của Cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc, không cho phép truyền dữ liệu qua hệ thống trung gian. Định dạng và nội dung dữ liệu được quy định tại mục 4 phần II của Phụ lục này;

b) Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 05 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra;

c) Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam (GMT+7);

d) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn (truyền bù). Trong trường hợp truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, đơn vị vận hành hệ thống phải có thông báo ngay bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc tài nguyên nước;

đ) Cơ sở và các đơn vị vận hành hệ thống phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, thông tin kết nối tới hệ thống giám sát.

III. Yêu cầu về chuẩn dữ liệu, truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động về hệ thống giám sát

1. Chuẩn thiết bị và mô hình chung cho thiết bị quan trắc:

a) Mô hình chung:

b) Bảng yêu cầu chuẩn định dạng:

| Yêu cầu/Trạm | Yêu cầu định dạng các khu vực |
| --- | --- |
| Loại Trạm Đo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Đo mực nước gồm đo mực nước hồ (trước và sau đập), đo mực nước trong giếng khai thác nước dưới đất; - Đo lưu lượng qua nhà máy, lưu lượng qua tràn, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, lưu lượng khai thác nước mặt và nước dưới đất. | Analog 4- 20mA hoặc Modbus RTU | Analog 4- 20mA, Modbus RTU, Modbus TCP/IP | Analog 4- 20mA hoặc Modbus RTU | File text thông qua giao thức FTP hoặc định dạng Json thông qua Webservice |

2. Camera giám sát:

a) Camera có hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh: H264 hoặc H265;

b) Camera hỗ trợ giao thức truyền tin thời gian thực: RTSP và có khả năng thay đổi cổng (port) mặc định như 554, 555 hoặc các cổng khác;

c) Cấu hình camera mở cổng RTSP theo dải từ 5000 đến 5200 ra Internet qua IP tĩnh;

d) Camera hỗ trợ đồng bộ thời gian thực theo múi giờ GMT +7;

đ) Hỗ trợ các chuẩn điều khiển từ xa (chụp hình, quay phim) theo chuẩn OnVif.

3. Yêu cầu về hạ tầng mạng truyền thông:

a) Đường truyền: Internet;

b) Tốc độ đường truyền:

- Đối với vị trí không tích hợp camera: tối thiểu ở mức 8 MB/s;

- Đối với vị trí có tích hợp camera: tối thiểu 24 MB/s cho mỗi camera.

c) Thời gian lưu trữ đối với Camera: Tối thiểu 30 ngày.

4. Yêu cầu chuẩn dữ liệu, truyền dữ liệu:

a) Quy định chung:

- MaTinh (*): Tên viết tắt của tỉnh nơi trạm quan trắc tự động được lắp đặt (Được quy định tại (*3));

- KyHieuCongTrinh (*): Tên viết tắt của công trình, viết liền không dấu, không quá 16 ký tự (doanh nghiệp tự quy ước nhưng không được thay đổi);

- KyHieuTram (*): Ghi theo ký hiệu của công trình hoặc ký hiệu của các giếng… trong giấy phép được cấp. Viết liền không dấu, không quá 16 ký tự (được quy định tại (*4));

- ThongSoDo: Là ký hiệu của thông số đo (được quy định tại (*4));

- ThoiGianGui: Là thời gian gửi file dữ liệu quan trắc (tính theo đồng hồ của bên gửi dữ liệu) chính xác đến “giây” theo định dạng yyyyMMddHHmmss (*1):

+ yyyy: là định dạng năm gồm bốn chữ số;

+ MM: là định dạng tháng gồm hai chữ số;

+ dd: là định dạng ngày gồm hai chữ số;

+ HH: là định dạng giờ gồm hai chữ số (chuẩn 24 giờ);

+ mm: là định dạng phút gồm hai chữ số;

+ ss: là định dạng giây gồm hai chữ số.

- _ (dấu phân cách): Là một ký tự Underscore (_);

- Thời gian đo: Là thời gian thực hiện đo theo khuôn dạng yyyyMMddHHmmss quy định tại (*1);

- Giá trị đo: Giá trị đo tương ứng với thông số đo;

- Đơn vị đo: Là đơn vị tính của thông số đo được quy định;

- Trạng thái thiết bị đo: (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị) được quy định bởi các mã số. Mỗi mã số tương ứng mỗi trạng thái của thiết bị đo theo bảng (*2) dưới đây:

| Mã số | Trạng thái của thiết bị đo |
| --- | --- |
| 00 | Đang đo |
| 01 | Hiệu chuẩn |
| 02 | Báo lỗi thiết bị |

- Danh mục ký hiệu tỉnh (*3):

| STT | Tên tỉnh, thành phố | Ký hiệu | STT | Tên tỉnh, thành phố | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | An Giang | AG | 33 | Kon Tum | KT |
| 2 | Bắc Cạn | BC | 34 | Lai Châu | LC |
| 3 | Bình Dương | BD | 35 | Lâm Đồng | LD |
| 4 | Bình Định | BDD | 36 | Lạng Sơn | LS |
| 5 | Bắc Giang | BG | 37 | Lào Cai | LCa |
| 6 | Bạc Liêu | BL | 38 | Long An | LA |
| 7 | Bắc Ninh | BN | 39 | Nam Định | ND |
| 8 | Bình Phước | BP | 40 | Nghệ An | NA |
| 9 | Bến Tre | BT | 41 | Ninh Bình | NB |
| 10 | Bình Thuận | BTh | 42 | Ninh Thuận | NT |
| 11 | Bà Rịa-Vũng Tàu | BV | 43 | Phú Thọ | PT |
| 12 | Cao Bằng | CB | 44 | Phú Yên | PY |
| 13 | Cà Mau | CM | 45 | Quảng Bình | QB |
| 14 | Cần Thơ | CT | 46 | Quảng Nam | QNa |
| 15 | Đà Nẵng | DNa | 47 | Quảng Ngãi | QNg |
| 16 | Đắc Lắc | DL | 48 | Quảng Ninh | QN |
| 17 | Đắc Nông | DNo | 49 | Quảng Trị | QT |
| 18 | Điện Biên | DB | 50 | Tp. Hồ Chí Minh | HCM |
| 19 | Đồng Nai | DN | 51 | Sơn La | SL |
| 20 | Đồng Tháp | DT | 52 | Sóc Trăng | ST |
| 21 | Gia Lai | GL | 53 | Tây Ninh | TN |
| 22 | Hà Giang | HG | 54 | Thái Bình | TB |
| 23 | Hà Nam | HNa | 55 | Thái Nguyên | TNg |
| 24 | Hà Nội | HN | 56 | Thanh Hóa | TH |
| 25 | Hà Tĩnh | HT | 57 | Thừa Thiên Huế | TTH |
| 26 | Hải Dương | HD | 58 | Tiền Giang | TG |
| 27 | Hải Phòng | HP | 59 | Tuyên Quang | TQ |
| 28 | Hậu Giang | HGi | 60 | Trà Vinh | TV |
| 29 | Hòa Bình | HB | 61 | Vĩnh Long | VL |
| 30 | Hưng Yên | HY | 62 | Vĩnh Phúc | VP |
| 31 | Kiên Giang | KG | 63 | Yên Bái | YB |
| 32 | Khánh Hòa | KH |  |  |  |

- Quy định đặt ký hiệu trạm, ký hiệu thông số đo (*4)

| Tên | Ký hiệu trạm quan trắc | Ký hiệu thông số đo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Công trình hồ chứa để phát điện |
| Mực nước hồ thượng lưu | THUONGLUU | MUCNUOC | THUONGLUU: Thượng lưu |
| Mực nước hồ hạ lưu | HALUU | MUCNUOC | HALUU: Hạ lưu |
| Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu | DCTT | LUULUONG | DCTT: Dòng chảy tối thiểu |
| Lưu lượng xả qua nhà máy | NHAMAY | LUULUONG | NHAMAY: Nhà máy |
| Lưu lượng xả qua tràn | QUATRAN | LUULUONG | QUATRAN: Qua tràn |
| Công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và mục đích khác |
| Mực nước hồ | HM | MUCNUOC | HM: Hạng mục |
| Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu | DCTT | LUULUONG | DCTT: Dòng chảy tối thiểu |
| Lưu lượng khai thác | HMKT | LUULUONG | HMKT: Hạng mục khai thác |
| Chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định | QUANTRAC | Theo quy định của giấy phép về giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác | QUANTRAC: Quan trắc |
| Công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác |
| Lưu lượng khai thác | HM | LUULUONG | HM: Hạng mục |
| Chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định | QUANTRAC | Theo quy định của giấy phép về giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác | QUANTRAC: Quan trắc |
| Hoạt động khai thác nước dưới đất |
| Lưu lượng khai thác | KH | LUULUONG | KH: Số hiệu giếng trong giấy phép |
| Mực nước trong giếng khai thác | KH | MUCNUOC |  |
| Chất lượng nước trong quá trình khai thác | KH | Theo quy định của giấy phép về giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác |  |
| Mực nước giếng quan trắc | KH | MUCNUOC |  |

Chú ý: (*) là các thông tin không được thay đổi theo thời gian. Tất cả các giá trị trong JSON gửi về đều có kiểu là String (chuỗi) ngoại trừ GiaTriDo là kiểu Double (số thực). Cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước không được truyền trùng lặp dữ liệu lên hệ thống giám sát.

5. Truyền dữ liệu tự động thông qua giao thức FTP:

a) Phương án FTP 01: Một trạm quan trắc truyền một thông số đo:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống (FTP Server) theo 1 file dữ liệu dạng text theo quy chuẩn sau:

- Tên tệp dữ liệu:

MaTinh_KyHieuCongTrinh_KyHieuTram_ThongSoDo_ThoiGianGui.txt

- Nội dung tệp dữ liệu: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng cách nhau bởi 1 ký tự TAB (\t) hoặc 1 ký tự , (dấu phẩy);

| Thời gian đo 1 | Giá trị đo 1 | Đơn vị tính 1 | Trạng thái thiết bị đo 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian đo 2 | Giá trị đo 2 | Đơn vị tính 2 | Trạng thái thiết bị đo 2 |
| … | … | … | …. |

- Ví dụ:

+ Tên tệp dữ liệu

HCM_nhamayheinekenVN_Gieng01_LUULUONG_20210214093230.txt

(Tệp dữ liệu về lưu lượng nước giếng 1 của Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gửi vào lúc 9 giờ 32 phút 30 giây ngày 14 tháng 02 năm 2021);

+ Nội dung tệp dữ liệu:

b) Phương án FTP_02: Một trạm quan trắc truyền nhiều Thông số đo:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống (FTP Server) theo 1 file dữ liệu dạng text theo quy chuẩn sau:

- Tên tệp dữ liệu:

MaTinh_KyHieuCongTrinh_KyHieuTram_ThoiGianGui.txt

- Nội dung tệp dữ liệu: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng cách nhau bởi 1 ký tự TAB (\t) hoặc 1 ký tự , (dấu phẩy);

| Thông số đo 1 | Giá trị đo 1 | Đơn vị tính 1 | Thời gian đo 1 | Trạng thái thiết bị đo 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số đo 2 | Giá trị đo 2 | Đơn vị tính 2 | Thời gian đo 2 | Trạng thái thiết bị đo 2 |
| … | … | … | … | …. |

- Ví dụ:

+ Tên tệp dữ liệu:

HCM_nhamayheinekenVN_Gieng01_20210214093230.txt

(Tệp dữ liệu về thông số nước giếng 1 của Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gửi vào lúc 9 giờ 32 phút 30 giây ngày 14 tháng 02 năm 2021);

+ Nội dung tệp dữ liệu:

c) Phương án FTP_03: Tổng hợp nhiều thông số đo của nhiều trạm quan trắc rồi truyền:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống (FTP Server) theo 1 file dữ liệu dạng text theo quy chuẩn sau:

- Tên tệp dữ liệu: MaTinh_TenCongTrinh_ThoiGianGui.txt

- Nội dung tệp dữ liệu: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng cách nhau bởi 1 ký tự TAB (\t) hoặc 1 ký tự , (dấu phẩy).

| Ký hiệu trạm 1 | Thông số đo 1 | Giá trị đo | Đơn vị tính | Thời gian đo | Trạng thái thiết bị đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu trạm 2 | Thông số đo 2 | Giá trị đo | Đơn vị tính | Thời gian đo | Trạng thái thiết bị đo |
| … | … | … | … | … | …. |

- Ví dụ:

+ Tên tệp dữ liệu:

HCM_nhamayheinekenVN_ 20210214093330.txt

(Tệp dữ liệu về thông số tổng hợp của Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gửi vào lúc 9 giờ 33 phút 30 giây ngày 14 tháng 02 năm 2021);

+ Nội dung tệp dữ liệu:

6. Truyền dữ liệu tự động thông qua giao thức WebService:

a) Phương án WebService_01: Một trạm quan trắc truyền một Thông số đo:

(Lưu ý không truyền trùng lặp dữ liệu, mỗi lần truyền là một lần gọi service).

Mỗi lần một Trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống thông qua WebService theo 1 cấu trúc dữ liệu dạng JSON (JavaScript Object Notation) theo quy chuẩn sau:

b) Phương án WebService_02: Một trạm quan trắc truyền nhiều Thông số đo:

Mỗi lần một trạm quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống thông qua WebService theo một cấu trúc dữ liệu dạng JSON (JavaScript Object Notation) theo quy chuẩn sau:

c) Phương án WebService_03: Tổng hợp nhiều thông số đo của nhiều trạm quan trắc rồi truyền:

Mỗi lần một Công trình quan trắc truyền dữ liệu về hệ thống thông qua WebService theo một cấu trúc dữ liệu dạng JSON (JavaScript Object Notation) theo quy chuẩn sau:

Phụ lục III: Biểu mẫu tổng hợp thông tin, số liệu trong các báo cáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……/TT-BTNMT ngày …… tháng … năm …… của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

| TT | Số hiệu biểu mẫu | Tên biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| Phần I | BIỂU MẪU TỔNG HỢP THÔNG TIN, SỐ LIỆU TRONG CÁC BÁO CÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA, BÁO CÁO SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC |
| 1 | Biểu mẫu số 1 | Số lượng trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, nước dưới đất |
| 2 | Biểu mẫu số 2 | Tổng lượng mưa, phân phối lượng mưa trong năm |
| 3 | Biểu mẫu số 3 | Lượng mưa tháng, năm trong kỳ báo cáo |
| 4 | Biểu mẫu số 4 | Tổng lượng nước mặt trên các lưu vực sông |
| 5 | Biểu mẫu số 5 | Dòng chảy trung bình tháng, năm trong kỳ báo cáo |
| 6 | Biểu mẫu số 6 | Tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông |
| 7 | Biểu mẫu số 7 | Diện tích đã được điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất |
| 8 | Biểu mẫu số 8 | Tổng hợp các đặc trưng mực nước dưới đất |
| 9 | Biểu mẫu số 9 | Số lượng công trình khai thác phân theo nguồn nước |
| 10 | Biểu mẫu số 10 | Số lượng công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất phân theo mục đích sử dụng |
| 11 | Biểu mẫu số 11 | Số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác |
| 12 | Biểu mẫu số 12 | Lượng nước khai thác, sử dụng (quy mô) đã được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước |
| 13 | Biểu mẫu số 13 | Tổng hợp các đặc trưng của các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng nước mặt |
| 14 | Biểu mẫu số 14 | Tổng hợp các đặc trưng của các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng nước dưới đất |
| 15 | Biểu mẫu số 15 | Tổng hợp số lượng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước đã ban hành |
| 16 | Biểu mẫu số 16 | Tổng hợp số lượng giấy phép tài nguyên nước đã được cấp |
| 17 | Biểu mẫu số 17 | Tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước |
| 18 | Biểu mẫu số 18 | Tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu |
| 19 | Biểu mẫu số 19 | Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên nước |
| 20 | Biểu mẫu số 20 | Danh mục các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước |
| Phần II | BIỂU MẪU TỔNG HỢP THÔNG TIN, SỐ LIỆU TRONG CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC |
| 21 | Biểu mẫu số 21 | Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước mặt đối với loại hình hồ chứa |
| 22 | Biểu mẫu số 22 | Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước mặt đối với loại hình khai thác, sử dụng nước khác hồ chứa |
| 23 | Biểu mẫu số 23 | Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước nước dưới đất |
| 24 | Biểu mẫu số 24 | Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước nước dưới biển |
| 25 | Biểu mẫu số 25 | Tổng hợp tình hình xả nước thải |
| 26 | Biểu mẫu số 26 | Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm theo từng thông số quy định trong giấy phép |

Phần I. MẪU BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN, SỐ LIỆU TRONG CÁC BÁO CÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA, BÁO CÁO SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Biểu mẫu số 01

SỐ LƯỢNG TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, NƯỚC DƯỚI ĐẤT

| TT | Lưu vực sông/ Vùng | Tổng số trạm quan trắc (trạm) | Loại trạm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Khí tượng | Thủy văn, thủy văn kết hợp tài nguyên nước | Tài nguyên nước độc lập | Quan trắc nước dưới đất |
|  |  | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)-(2) | (5) | (6) | (7)= (6)-(5) | (8) | (9) | (10)= (9)-(8) | (11) | (12) | (13)= (12)-(11) | (14) | (15) | (16)= (15)-(14) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 02

TỔNG LƯỢNG MƯA, PHÂN PHỐI LƯỢNG MƯA TRONG NĂM

| TT | Tên trạm | Thời kỳ quan trắc | Tổng lượng mưa (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm | Mùa mưa | Mùa khô |
|  |  |  | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) | (7) | (8)=(7)-(6) | (9) | (10) | (11)=(10)-(9) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực sông A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực sông B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 03

LƯỢNG MƯA THÁNG, NĂM TRONG KỲ BÁO CÁO

| TT | Tên trạm | Thời kỳ quan trắc | Lượng mưa tháng (mm) | Lượng mưa năm (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Xn |
| 1 | Lưu vực sông A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực sông B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 04

TỔNG LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG

| TT | Lưu vực sông | Tổng lượng dòng chảy năm (triệu m3) | Tổng lượng dòng chảy mùa lũ (triệu m3) | Tổng lượng dòng chảy mùa cạn (triệu m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trung bình nhiều năm | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Trung bình nhiều năm | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Trung bình nhiều năm | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) | (7) | (8) | (9) = (8)-(7) | (10) | (11) | (12) | (13)=(12)-(11) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 05

DÒNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG, NĂM TRONG KỲ BÁO CÁO

| TT | Tên trạm | Thời kỳ quan trắc | Lưu lượng (m3/s) | Lưu lượng bình quân năm (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Qn |
| 1 | Lưu vực sông A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực sông B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 06

TỔNG HỢP DUNG TÍCH CÁC HỒ CHỨA LỚN, QUAN TRỌNG TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG

| TT | Lưu vực sông | Số lượng hồ chứa tổng hợp (hồ) | Tổng dung tích |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toàn bộ (triệu m3) | Hữu ích (triệu m3) | Phòng lũ (triệu m3) | Tích được vào cuối mùa lũ, đầu mùa cạn (triệu m3) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 07

DIỆN TÍCH ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ 
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

| TT | Vùng/khu vực | Vùng điều tra | Diện tích được điều tra (km2) | Tầng chứa nước được điều tra | Tỷ lệ điều tra, đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  | Tổng |  |  |  |  |
| 1 | Vùng 1 |  |  |  |  |
| 2 | Vùng 2 |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 08

TỔNG HỢP CÁC ĐẶC TRƯNG MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

| TT | Vùng/Tầng chứa nước | Số lượng giếng quan trắc | Mực nước lớn nhất (m) | Mực nước trung bình (m) | Mực nước nhỏ nhất (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) | (7) | (8)=(7)-(6) | (9) | (10) | (11)=(10)-(9) |
| 1 | Vùng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vùng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 09

SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC PHÂN THEO NGUỒN NƯỚC

| TT | Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh | Tổng số công trình | Số lượng công trình khai thác nước mặt | Số lượng công trình khai thác nước dưới đất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)-(2) | (5) | (6) | (7)=(6)-(5) | (8) | (9) | (10)=(9)-(8) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 10

SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC MẶT, NƯỚC DƯỚI ĐẤT PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

| TT | Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh | Tổng số công trình | Số lượng công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tưới | Thủy điện | Mục đích khác |
|  |  |  | Nguồn nước mặt | Nguồn nước dưới đất |  | Nguồn nước mặt | Nguồn nước dưới đất |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 11

SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC PHÂN THEO LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH KHAI THÁC

| TT | Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh | Tổng số công trình | Số lượng công trình phân theo loại hình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Khai thác nước mặt | Khai thác nước dưới đất |
|  |  |  | Hồ chứa | Đập dâng | Cống | Trạm bơm | Khác | Giếng khoan | Khác |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 12

LƯỢNG NƯỚC KHAI THÁC, SỬ DỤNG (QUY MÔ) ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

| TT | Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh | Tổng số công trình | Lượng nước khai thác đã được cấp phép phân theo mục đích khai thác và theo nguồn nước |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tưới (m3/s) | Thủy điện (MW) | Mục đích khác (m3/ngày đêm) |
|  |  |  | Nguồn nước mặt | Nguồn nước dưới đất |  | Nguồn nước mặt | Nguồn nước dưới đất |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 13

TỔNG HỢP CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

| TT | Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh | Sông, suối/hồ chứa | Vị trí quan trắc | Kết quả phân tích Chỉ tiêu ......... | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A | Sông A |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B | Sông B |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 14

TỔNG HỢP CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

| TT | Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh | Tầng chứa nước | Vị trí quan trắc | Kết quả phân tích Chỉ tiêu ......... | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vùng 1 | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | Vùng 2 | .... |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 15

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐÃ BAN HÀNH

| TT | Cơ quan phát hành | Tổng số văn bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)-(2) | (5) |
| 1 | Cơ quan A |  |  |  |  |
| 2 | Cơ quan B |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 16

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP

| TT | Loại giấy phép | Tổng số giấy phép đã cấp | Tổng số giấy phép cấp phân theo thẩm quyền |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ TNMT cấp | Địa phương cấp |
|  |  | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7) | (8) | (9)=(8)-(7) |
| 1 | Khai thác nước mặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khai thác nước dưới đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thăm dò nước dưới đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hành nghề khoan nước dưới đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xả nước thải vào nguồn nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 17

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

| TT | Tỉnh | Tổng số công trình đã phê duyệt tiền cấp quyền | Tổng số công trình đã phê duyệt tiền cấp quyền phân theo thẩm quyền | Tổng số tiền cấp quyền đã phê duyệt (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bộ TNMT phê duyệt | Địa phương phê duyệt | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  |  | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7) | (8) | (9)=(8)-(7) | (10) | (11) | (12)=(11)-(10) |
| 1 | Tỉnh A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tỉnh B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 18

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU

| TT | Lưu vực sông/ Tỉnh | Tổng số sông, suối đã phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu phân theo thẩm quyền | Tổng số hồ chứa đã được phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bộ TNMT | Địa phương | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  |  | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi | Lũy kế đến kỳ trước | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Thay đổi |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7) | (8) | (9)=(8)-(7) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu vực A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỉnh A... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưu vực B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 19

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC 
TÀI NGUYÊN NƯỚC

| TT | Tỉnh | Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra | Số lượng đối tượng thanh tra, kiểm tra | Số lượng tổ chức, cá nhân bị xử phạt | Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Thay đổi |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7) | (8) | (9)=(8)-(7) | (10) | (11) | (12)=(11)-(10) |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tỉnh A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tỉnh B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu mẫu số 20

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

| TT | Tên công trình | Loại hình công trình (hồ, đập, cống, trạm bơm, giếng khoan, khác | Nguồn nước khai thác (sông, suối, hồ, đập, nước dưới đất) | Vị trí | Thông số cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xã | Huyện | Tỉnh | Hồ chứa, đập | Giếng khoan và loại hình khác |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Dung tích hữu ích (triệu m3) | Công suất (MW) | Lưu lượng thiết kế (m3/ngày đêm) | Lưu lượng thực tế (m3/ngày đêm) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Công trình A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phần II. MẪU BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN, SỐ LIỆU TRONG CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Biểu mẫu số 21

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC MẶT ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH HỒ CHỨA

| TT | Thời gian | Lưu lượng đến hồ (m3/s) | Tổng lưu lượng xả (m3/s) | Dòng chảy tối thiểu (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình | Thực tế | Yêu cầu |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tháng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tháng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tháng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1): là giá trị lưu lượng nước đến hồ trung bình ngày lớn nhất theo từng tháng

(2): là giá trị lưu lượng đến hồ trung bình ngày nhỏ nhất theo từng tháng

(3): là giá trị lưu lượng đến hồ trung bình tháng

(4): là tổng lưu lượng xả về hạ du trung bình ngày lớn nhất qua tất cả các hạng mục xả của công trình

(5): là tổng lưu lượng xả về hạ du trung bình ngày nhỏ nhất qua tất cả các hạng mục xả của công trình

(6): là giá trị lưu lượng xả trung bình tháng qua tất cả các hạng mục xả của công trình

(7): là giá trị lưu lượng xả nhỏ nhất trong ngày theo từng tháng

(8): là giá trị được quy định tại giấy phép tài nguyên nước

Biểu mẫu số 22

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC MẶT ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH KHAI THÁC NƯỚC KHÁC HỒ CHỨA

| TT | Thời gian | Lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm hoặc m3/s tùy loại hình) | Lưu lượng khai thác được cấp phép (m3/ngày đêm hoặc m3/s tùy loại hình) | Số ngày khai thác | Tổng lượng khai thác (Triệu m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tháng 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tháng 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tháng 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1): là giá trị lưu lượng khai thác trung bình ngày lớn nhất theo từng tháng;

(2): là giá trị lưu lượng khai thác trung bình ngày nhỏ nhất theo từng tháng;

(3): là giá trị lưu lượng khai thác trung bình tháng;

(4): là lưu lượng nước khai thác được quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên nước;

(5): là tổng số ngày khai thác thực tế của công trình được xác định cho từng tháng;

(6): là tổng lượng nước mặt khai thác thực tế của công trình được xác định cho từng tháng.

Biểu mẫu số 23

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

| TT | Thời gian | Lưu lượng khai thác của giếng số……(m3/ngày đêm) | Lưu lượng khai thác được cấp phép (m3/ngày đêm) | Số ngày khai thác (ngày) | Mực nước giếng khai thác số … (m) | Tổng lượng khai thác (Nghìn m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình |  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình | Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Tháng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tháng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tháng 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1): là lưu lượng khai thác trung bình ngày lớn nhất theo từng tháng;

(2): là lưu lượng khai thác trung bình ngày nhỏ nhất theo từng tháng;

(3): là lưu lượng khai thác trung bình tháng;

(4): là lưu lượng nước khai thác được quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên nước;

(5): là số ngày khai thác nước trong tháng;

(6): là mực nước động lớn nhất xuất hiện theo từng tháng;

(7): là mực nước động lớn nhất xuất hiện theo từng tháng;

(8): là mực nước động trung bình theo từng tháng;

(9): là mực nước động được quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên nước;

(10): là tổng lượng nước dưới đất khai thác theo từng tháng.

Biểu mẫu số 24

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC BIỂN

| TT | Thời gian | Lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm) | Lưu lượng khai thác được cấp phép (m3/ngày đêm) | Số ngày khai thác | Tổng lượng khai thác (Triệu m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình |  |  |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tháng 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tháng 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tháng 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1): là giá trị lưu lượng khai thác trung bình ngày lớn nhất theo từng tháng;

(2): là giá trị lưu lượng khai thác trung bình ngày nhỏ nhất theo từng tháng;

(3): là giá trị lưu lượng khai thác trung bình tháng;

(4):  là lưu lượng nước khai thác được quy định tại Giấy phép khai thác tài nguyên nước biển;

(5): là số ngày khai thác nước biển;

(6): là tổng lượng nước khai thác theo từng tháng.