DỰ THẢO

- THUYẾT MINH XÂY DỰNG

- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN.

1. Cơ sở pháp lý và thuyết minh cần thiết xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy điện (sau đây viết tắt là Quy chuẩn thủy điện).

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ hợp 8 và Quyết định số 3334/QĐ-BCT ngày 17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thi hành Luật Điện lực.

- Các quy phạm kỹ thuật điện và Quy chuẩn hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN và Thông tư số 40/2009/TT-BCT, bao gồm:

+ Quy phạm trang bị điện: Quy định chung;

+ Quy phạm trang bị điện: Hệ thống đường dẫn điện;

+ Quy phạm trang bị điện: Trang bị phân phối và trạm biến áp;

+ Quy phạm trang bị điện: Bảo vệ và Tự động;

+ QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

+ QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Vận hành, sửa chữa trang thiết bị HTĐ;

+ QCVN QTĐ-7: 2008/BCT - Thi công các công trình điện.

2. Cơ sở khoa học, thực tiễn

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, trong đó có thủy điện được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước với sự hỗ trợ của Liên Xô cũ và không ngừng được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, cập nhật để phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế xã hội, các cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Trước năm 2000, hoạt động thiết kế, thi công xây dựng các công trình thủy lợi và thủy điện phần lớn sử dụng các tiêu chuẩn được biên dịch của nước ngoài (chủ yếu là Liên Xô cũ).

Đến năm 2007, sau khi Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định 127/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật được ban hành, các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện đã được xem xét chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện đã được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hơn nữa, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WB) từ tháng 01 năm 2008, trước những yêu cầu khắt khe về hài hòa tiêu chuẩn, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nói chung và trong lĩnh vực thủy điện nói riêng đã và đang được các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung.

Từ trước đến nay công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu xây dựng và quản lý vận hành công trình thủy điện đang áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung về thủy lợi và kỹ thuật điện. Các quy định kỹ thuật mang tính đặc thù riêng của các công trình thủy điện cũng đã được biên soạn lồng ghép trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lợi và kỹ thuật điện. Một số công trình có tầm quan trọng đặc biệt như thủy điện Sơn La, Lai Châu đã xây dựng tiêu chuẩn dùng riêng (TCXDVN 335:2005: Công trình thủy điện Sơn La-Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật). Một số nội dung đang được quan tâm như các quy định về tính toán động đất và các công nghệ mới, tiên tiến trong thiết kế, thi công đập thủy điện cũng đã được đề cập trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Theo báo cáo, hiện nay trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành các công trình thủy điện, các đơn vị đang áp dụng khoảng trên 350 quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, trong đó hơn 50% là các tiêu chuẩn của nước ngoài, chủ yếu tập trung vào phần thiết bị công nghệ. Nhìn chung, theo đánh giá của các chuyên gia và báo cáo rà soát của các đơn vị, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu xây dựng và quản lý vận hành công trình hồ đập thủy điện là tương đối đầy đủ, phù hợp trong các bộ môn chuyên ngành và cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu trong thực tế. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, do được kết cấu chung với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thủy lợi và kỹ thuật điện nên tính hệ thống của các quy định về thủy điện không cao, còn rời rạc, khó theo dõi.

Trong các năm gần đây, các văn bản pháp luật về xây dựng, thủy lợi môi trường, được xây dựng đã được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới, như Luật xây dựng, các các Văn bản pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình, Luật Thủy lợi, Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước nên một số nội dung trong các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn chưa phù hợp.

Dự thảo QCVN được xây dựng dựa trên việc rà soát dự thảo QCVN đã được nghiên cứu xây dựng trước đây và bộ quy phạm trang bị điện đã ban hành. Qua quá trình rà soát, dự thảo QCVN được cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế IEC và thực tiễn hoạt động điện lực tại Việt Nam. Bao gồm:

- Kết quả nghiên cứu của JICA về quy chuẩn kỹ thuật điện;

- Các quy phạm kỹ thuật và Quy chuẩn hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN và Thông tư số 40/2009/TT-BCT, bao gồm:

+ Quy phạm trang bị điện: Quy định chung;

+ Quy phạm trang bị điện: Hệ thống đường dẫn điện;

+ Quy phạm trang bị điện: Trang bị phân phối và trạm biến áp;

+ Quy phạm trang bị điện: Bảo vệ và Tự động;

+ QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

+ QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Vận hành, sửa chữa trang thiết bị HTĐ;

+ QCVN QTĐ-7: 2008/BCT - Thi công các công trình điện.

- Tiêu chuẩn quốc tế (IEC).

3. Nội dung và bố cục dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về công trình thủy điện:

Nội dung và bố cục dự thảo Quy chuẩn được biên soạn gồm 5 mục lớn và 18 điều chính, 03 Phụ lục. Bao gồm mục và điều chính như sau:

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1.1. Phạm vi điều chỉnh; 1.2. Đối tượng áp dụng.

2. Tài liệu viện dẫn

3. Giải thích từ ngữ: 3.1. Công trình thủy điện; 3.2. Hồ chứa nước; 3.3. Công trình đầu mối; 3.4. Tuyến áp lực; 3.5. Tuyến năng lượng; 3.6. Công trình lâu dài; 3.7. Công trình tạm thời; 3.8. Công trình chủ yếu; 3.9. Công trình thứ yếu; 3.10. Các mực nước của hồ chứa nước; 3.11. Tần suất lũ thiết kế; 3.12. Lũ thiết kế	; 3.13. Lũ cực hạn; 3.14. Lũ kiểm tra; 3.15. Các dung tích của hồ chứa nước; 3.16. Đập chắn nước; 3.17. Đập dâng; 3.18. Đập tràn; 3.19. Đê quây; 3.20. Công trình xả lũ; 3.21. Công trình tháo nước; 3.22. Công trình lấy nước; 3.23. Lòng hồ; 3.24. Cao trình đỉnh đập; 3.25. Độ vượt cao của đỉnh đập; 3.26. Động đất cực đại tin cậy (MCE); 3.27. Động đất thiết kế cực đại (MDE); 3.28. Động đất vận hành cơ bản (OBE); 3.29. Mác bê tông; 3.30. Mác chống thấm của bê tông; 3.31. Thiết bị cơ khí thủy công; 3.32. Cửa van; 3.33. Lưới chắn rác; 3.34. Đường ống áp lực; 3.35. Cửa xả nhà máy thủy điện; 3.36. Khe biến dạng; 3.47. Khe thi công; 3.38. Bê tông thủy công; 3.39. Mức bảo đảm phục vụ của công trình thủy điện; 3.40. Hệ số an toàn; 3.41. Hệ thống điện quốc gia.

II. Quy định kỹ thuật

4. Phân cấp công trình thủy điện: 4.1. Quy định chung; 4.2. Nguyên tắc xác định cấp công trình thủy điện

5. Các chỉ tiêu thiết kế chính: 5.1. Mức bảo đảm phục vụ của công trình thủy điện; 5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chính về dòng chảy.

6. Yêu cầu về hệ số an toàn: 6.1. Hệ số an toàn của các công trình thuỷ điện được lấy như sau:	6.2. Tính toán xác định hệ số an toàn K của công trình thủy điện:	6.3. Hệ số an toàn và ứng suất lớn nhất trong đập bê tông trọng lực.

7. Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với công trình thuỷ điện: 7.1. Quy định chung; 7.2. Hồ chứa nước; 7.3. Đập chắn nước; 7.4. Công trình xả nước, tháo nước; 7.5. Công trình dẫn nước;	 7.6. Công trình lấy nước; 7.7.	Bể lắng cát; 7.8. Bể áp lực và tháp điều áp	; 7.9.	Đường ống áp lực; 7.10.	Đường dẫn nước ra; 7.11.	Nhà máy thủy điện	; 7.12.	Hệ thống thiết bị quan trắc công trình;

8. Thiết bị cơ khí thủy công: 8.1. Yêu cầu chung; 8.2. Cửa van; 8.3. Lưới chắn rác; 8.4. Đường ống áp lực bằng thép

III. Quy định về quản lý:

9. Hồ sơ thiết kế các công trình thủy điện

10. Công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng thủy điện

11. Về lập Chỉ dẫn kỹ thuật

12. Công tác kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực

IV. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân

13. Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước: 13.1. Trách nhiệm của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; 13.2. Trách nhiệm Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); 13.3. Trách nhiệm của Sở Công Thương.

14. Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình thủy điện.

15. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế, kiểm định xây dựng công trình thủy điện.

V. Tổ chức thực hiện

16. Điều kiện chuyển tiếp

17. Trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn.

18. Bổ sung, chỉnh sửa quy chuẩn.

Các Phụ lục:

Phụ lục A- Danh mục các công trình chủ yếu và thứ yếu;

Phụ lục B- Tính toán hệ số an toàn chung của công trình và hạng mục công trình thủy điện;

Phụ lục C- Tính toán thiết kế đập bê tông trọng lực.