3

Phụ lục I.4.1.A
TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC DO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

THUỘC PHẠM VI PHỤ TRÁCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Tiêu chí: Quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một VBQPPL hoặc giữa các VBQPPL 

Nhóm A: Nhóm các nội dung cho ý kiến nhất trí và đề xuất xử lý theo phương án, quy trình 

nêu tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 206/2025/QH15 (thực hiện trong năm 2025)


	STT
	Điều, khoản, điểm,

 tên văn bản

 đề xuất xử lý
	Nội dung quy định 

được phản ánhmâu thuẫn, chồng chéo
	Phương án xử lý được đề xuất
	Cơ quan, 

tổ chức

 rà soát, phản ánh
	Ý kiến của Bộ Công Thương

 về nội dung 

rà soát, 

phản ánh
	Tình hình xử lý 

	1
	Khoản 5 Điều 52 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực
	- Tại khoản 5 Điều 52 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định: “5. Các tổ chức, cá nhân khi triển khai dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trước ngày có hiệu lực của Nghị định này phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn đập, hồ chứa thủy điện tại khoản 1 Điều 47 Nghị định này mới được phép tiếp tục hoạt động.”. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP không quy định về yêu cầu về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, mà quy định về việc bố trí nhân sự làm công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; nội dung yêu cầu về an toàn công trình, hồ chứa thủy điện đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, hồ chứa thủy điện được quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.
	C. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo trình tự, thủ tục rút gọn ban hành VBQPPL của Luật Ban hành VBQPPL)
	Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
	Nhất trí- BCT rà soát sửa dẫn chiếu
	Chưa xử lý
Bộ Công Thương đang xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 62/2025/NĐ-CP

	2
	Điểm d khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực
	"Điểm d khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định UBND tỉnh: “d) Xây dựng và ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này”. Tuy nhiên, khoản 3, 4 Điều 15 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định: “ 3. Lúa, hoa màu chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5 m. 4. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, kịp thời chặt tỉa phân cây có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp của đường dây dẫn điện trên không.” Như vậy, khoản 3, 4 Điều 15 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định về việc cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao; trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trong việc bảo đảm an toàn điện. Đề nghị xem xét lại nội dung giao UBND tỉnh tại điểm d khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP."
	C. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo trình tự, thủ tục rút gọn ban hành VBQPPL của Luật Ban hành VBQPPL)
	Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
	Nhất trí, nhóm A
	Chưa xử lý

Bộ Công Thương đang xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 62/2025/NĐ-CP

	3
	Nội dung: “(tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định” tại Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP mâu thuẫn, chồng chéo với nội dung: “Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định” quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2024/NĐ-CP
	Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	C. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới VBQPPL (theo trình tự, thủ tục rút gọn ban hành VBQPPL của Luật Ban hành VBQPPL)
	Bộ Công Thương
	Nhất trí đưa thêm một số nội dung ở nhóm B sang để sửa đổi tổng thể
	Chưa xử lý
Theo Tờ trình số 9421/TTr-BCT ngày 28/11/2025 (trình Chính phủ dự thảo Nghị định)


